## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Аносовская
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
0 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да | 1--1
1 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да | 1--2
2 | 1ЧП(Ч) | Первый участок приближения/удаления у входного светофора Ч занят | Да | Да | 1--3
3 | 1сЧП(Ч) | Первый участок приближения/удаления у входного светофора Ч свободен | Да | Да | 1--4
4 | Чня | Ячейка неисправности входного светофора Ч (пропало питание) | Да | Да | 1--5
5 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | Да | Да | 1--6
6 | 2ЧП(Ч) | Второй участок приближения/удаления у входного светофора Ч занят |  |  | 1--7
7 | 2сЧП(Ч) | Второй участок приближения/удаления у входного светофора Ч свободен |  |  | 1--8
8 | ЧПз | Участок пути ЧП замкнут (искусственное размыкание) | Да | Да | 1--9
9 | ЧП | Участок пути ЧП занят | Да | Да | 1--10
10 | 2СПз | Стрелочная секция 2СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 1--11
11 | 2СП | Стрелочная секция 2СП занята | Да | Да | 1--12
12 | 8СПз | Стрелочная секция 8СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 1--13
13 | 8СП | Стрелочная секция 8СП занята | Да | Да | 1--14
14 | 4-6СПз | Стрелочная секция 4-6СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 1--15
15 | 4-6СП | Стрелочная секция 4-6СП занята | Да | Да | 1--16
16 | IПз | Путь IП в маршруте | Да | Да | 2--1
17 | IП | Путь IП занят | Да | Да | 2--2
18 | 2Пз | Путь 2П в маршруте | Да | Да | 2--3
19 | 2П | Путь 2П занят | Да | Да | 2--4
20 | 4Пз | Путь 4П в маршруте | Да | Да | 2--5
21 | 4П | Путь 4П занят | Да | Да | 2--6
22 | 3-5СПз | Стрелочная секция 3-5СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 2--7
23 | 3-5СП | Стрелочная секция 3-5СП занята | Да | Да | 2--8
24 | 1СПз | Стрелочная секция 1СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 2--9
25 | 1СП | Стрелочная секция 1СП занята | Да | Да | 2--10
26 | НПз | Участок пути НП замкнут (искусственное размыкание) | Да | Да | 2--11
27 | НП | Участок пути НП занят | Да | Да | 2--12
28 | 2НП(Н) | Второй участок приближения/удаления у входного светофора Н занят | Да | Да | 2--13
29 | 2сНП(Н) | Второй участок приближения/удаления у входного светофора Н свободен | Да | Да | 2--14
30 | ЧПБ | Перегон заблокирован, нечетное отправление | Да | Да | 2--15
31 | ЧПР | Перегон разблокирован, нечетное отправление | Да | Да | 2--16
32 | ЧСп | Светофор Ч открыт пригласительный | Да | Да | 3--1
33 | Чк | Светофор Ч закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 3--2
34 | ЧС | Светофор поездной Ч открыт | Да | Да | 3--3
35 | М2С | Светофор маневровый М2 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 3--4
36 | М4С | Светофор маневровый М4 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 3--5
37 | М6С | Светофор маневровый М6 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 3--6
38 | Н1МС | Светофор Н1 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 3--7
39 | Н1С | Светофор поездной Н1 открыт | Да | Да | 3--8
40 | Н2МС | Светофор Н2 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 3--9
41 | Н2С | Светофор поездной Н2 открыт | Да | Да | 3--10
42 | Н4МС | Светофор Н4 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 3--11
43 | Н4С | Светофор поездной Н4 открыт | Да | Да | 3--12
44 | Ч1МС | Светофор Ч1 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 3--13
45 | Ч1С | Светофор поездной Ч1 открыт | Да | Да | 3--14
46 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 3--15
47 | Ч2С | Светофор поездной Ч2 открыт | Да | Да | 3--16
48 | Ч4МС | Светофор Ч4 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 4--1
49 | Ч4С | Светофор поездной Ч4 открыт | Да | Да | 4--2
50 | М1С | Светофор маневровый М1 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 4--3
51 | М3С | Светофор маневровый М3 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 4--4
52 | НСп | Светофор Н открыт пригласительный | Да | Да | 4--5
53 | Нк | Светофор Н закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 4--6
54 | НС | Светофор поездной Н открыт | Да | Да | 4--7
55 | НПБ | Перегон заблокирован, четное отправление | Да | Да | 4--8
56 | НПР | Перегон разблокирован, четное отправление | Да | Да | 4--9
57 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 4--10
58 | УКСПС(Н) | Контроль исправности УКСПС, светофор Н (неисправность) | Да | Да | 4--11
59 | 2/4ПК | Стрелка 2/4 в плюсе | Да | Да | 4--12
60 | 2/4МК | Стрелка 2/4 в минусе | Да | Да | 4--13
61 | 6ПК | Стрелка 6 в плюсе | Да | Да | 4--14
62 | 6МК | Стрелка 6 в минусе | Да | Да | 4--15
63 | 8ПК | Стрелка 8 в плюсе | Да | Да | 4--16
64 | 8МК | Стрелка 8 в минусе | Да | Да | 5--1
65 | КБ | Контроль батареи (форсированный заряд) | Да | Да | 5--2
66 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да | 5--3
67 | Макет | Постановка на макет, макет включен | Нет | Нет | 5--4
68 | 1/3ПК | Стрелка 1/3 в плюсе | Да | Да | 5--5
69 | 1/3МК | Стрелка 1/3 в минусе | Да | Да | 5--6
70 | 5ПК | Стрелка 5 в плюсе | Да | Да | 5--7
71 | 5МК | Стрелка 5 в минусе | Да | Да | 5--8
72 | ОС | Отмена маршрута со св. пути (реле ОВ под током) | Да | Да | 5--9
73 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) | Да | Да | 5--10
74 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ под током) | Да | Да | 5--11
75 | УНММI | Установка нечетного маневрового маршрута | Да | Да | 5--12
76 | УНПМ | Установка нечетного поездного маршрута | Да | Да | 5--13
77 | ОГ | Групповая отмена (нажата кнопка и реле ВОГ без тока) | Да | Да | 5--14
78 | УЧММ | Установка четного маневрового маршрута | Да | Да | 5--15
79 | УЧПМ | Установка четного поездного маршрута | Нет | Нет | 5--16
80 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 6--1
81 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Нет | Нет | 6--2
82 | ООФ | Отсутствие обоих фидеров | Да | Да | 6--3
96 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 7--1
112 | ВДСН | Восстановление напряжения, нажата кнопка | Да | Да | 8--1
113 | РСН | Режим сигналов "Ночь" | Да | Да | 8--2
114 | РСД | Режим сигналов "День" | Да | Да | 8--3
115 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления (ув.тока утечки) | Да | Да | 8--4
116 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | Да | Да | 8--5
117 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" | Да | Да | 8--6
118 | 1НП(Н) | Первый участок приближения/удаления у входного светофора Н занят | Да | Да | 8--7
119 | 1сНП(Н) | Первый участок приближения/удаления у входного светофора Н свободен | Да | Да | 8--8
120 | Ння | Ячейка неисправности входного светофора Н (пропало питание) | Да | Да | 8--9
121 | О3Ф | Отсутствие напряжения на клеммах ДГА | Нет | Нет | 8--10
122 | 1/3АВ | Стрелка 1/3 с автовозвратом в плюсе | Да | Да | 8--11
123 | 1/3АВн | Невозврат стрелки 1/3 в плюс (потеря контроля) | Да | Да | 8--12
124 | УКСПС(Ч) | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч (неисправность) | Да | Да | 8--13
125 | Н1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 8--14
126 | зС | Замыкание стрелок (стр.замкнуты) | Да | Да | 8--15
127 | МакетПК | Макет стрелка в плюсе | Нет | Нет | 8--16
128 | МакетМК | Макет стрелка в минусе | Нет | Нет | 9--1
129 | КВн | Неисправность выпрямителя кодирования | Нет | Нет | 9--2
130 | Н2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 9--3
131 | ЧсКП | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да | 9--4
132 | ЧКП | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 9--5
133 | НсКП | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да | 9--6
134 | НКП | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 9--7
135 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 9--8
136 | ГИЩВя | Исправность ЩВПу | Нет | Нет | 9--9
137 | ГНЩВя | Неисправность ЩВПу | Нет | Нет | 9--10
138 | ГИЦЩВя | Исправность ЩВПу в модуле | Нет | Нет | 9--11
139 | ГНЦЩВя | Неисправность ЩВПу в модуле | Нет | Нет | 9--12
140 | НОТКС | Срабатывание устройств УКСПС светофор Н (изъять дужку) | Да | Да | 9--13
141 | ЧОТКС | Срабатывание устройств УКСПС светофор Ч (изъять дужку) | Да | Да | 9--14
142 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Да | Да | 9--15
143 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Нет | Нет | 9--16
144 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 10--1
145 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 10--2
146 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 10--3
147 | ВАН | Вызов аккустический нечетной горловины | Да | Да | 10--4
148 | ВАЧ | Вызов аккустический четной горловины | Да | Да | 10--5
149 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | 10--6
150 | ПРС | Предварительная на замыкание/размыкание стрелок | Да | Да | 10--7
151 | ПОКВ | Предварительная отключения контроля УКСПС | Да | Да | 10--8
152 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная, светофор Н | Нет | Нет | 10--9
153 | ЧАСН | Аварийная смена направления нечетная, светофор Ч | Да | Да | 10--10
154 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Нет | Нет | 10--11
155 | 1/3СА | Выбор стрелки 1/3 для аварийного перевода, предвар. команда | Нет | Нет | 10--12
156 | 5СА | Выбор стрелки 5 для аварийного перевода, предвар. команда | Нет | Нет | 10--13
157 | 2/4СА | Выбор стрелки 2/4 для аварийного перевода, предвар. команда | Нет | Нет | 10--14
158 | 6СА | Выбор стрелки 6 для аварийного перевода, предвар. команда | Нет | Нет | 10--15
159 | 8СА | Выбор стрелки 8 для аварийного перевода, предвар. команда | Нет | Нет | 10--16
160 | НИКС | Исключение УКСПС нечетного | Да | Да | 11--1
161 | ЧИКС | Исключение УКСПС четного | Да | Да | 11--2
162 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт | Да | Да | 11--3
163 | ВТ | Вызов ДС к телефону | Да | Да | 11--4
164 | ПГРС | Предварительная на разблокирование перегона | Да | Да | 11--5
165 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного, светофор Н | Да | Да | 11--6
166 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного, светофор Ч | Да | Да | 11--7
167 | ЦКПП | Контроль перегорания предохранителей в модуле | Да | Да | 11--8
168 | ПВЩ | Предварительная на отключение ЩВПУ | Нет | Нет | 11--9
169 | ПЦВЩ | Предварительная на отключение ЩВПУ в модуле | Нет | Нет | 11--10
170 | ЩВУБС | Дверь щитка ВУБС закрыта | Нет | Нет | 11--11
171 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации на посту ЭЦ | Нет | Нет | 11--12
172 | НПТ | Неисправность пожарной сигнализации на посту ЭЦ | Нет | Нет | 11--13
173 | КВС | Контроль вскрытия помещений на посту ЭЦ | Нет | Нет | 11--14
176 | РОН | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | 12--1
177 | РОЧ | Разрешение отправления четного | Да | Да | 12--2
217 | ЦПТ | Контроль пожарной сигнализации в модуле | Да | Да | П-1--1
218 | ЦНПТ | Неисправность пожарной сигнализации в модуле | Да | Да | П-1--2
219 | ЦКВС | Контроль вскрытия помещений в модуле | Да | Да | П-1--3
220 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** | Нет | Нет | П-1--4
221 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** | Нет | Нет | П-1--5
222 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** | Нет | Нет | П-1--6
223 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** | Нет | Нет | П-1--7
224 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** | Нет | Нет | П-1--8
234 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 |  |  | A-1--1
235 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2 | Да | Да | A-1--2
236 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3 | Да | Да | A-1--3
237 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 | Да | Да | A-1--4
238 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5 |  |  | A-1--5
239 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6 |  |  | A-1--6
240 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7 |  |  | A-1--7
241 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8 |  |  | A-1--8
242 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 | Да | Да | A-2--1
243 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 | Да | Да | A-2--2
244 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 | Да | Да | A-2--3
245 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4 |  |  | A-2--4
246 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 | Да | Да | A-2--5
247 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 | Да | Да | A-2--6
248 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 | Да | Да | A-2--7
249 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4 |  |  | A-2--8
250 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 | Да | Да | A-3--1
251 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 | Да | Да | A-3--2
252 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 | Да | Да | A-3--3
253 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4 |  |  | A-3--4
254 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 | Да | Да | A-3--5
255 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 | Да | Да | A-3--6
256 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 | Да | Да | A-3--7
257 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4 |  |  | A-3--8
258 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 | Да | Да | A-4--1
259 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2 | Да | Да | A-4--2
260 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 | Да | Да | A-4--3
261 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4 |  |  | A-4--4
262 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 | Да | Да | A-4--5
263 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2 | Да | Да | A-4--6
264 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 | Да | Да | A-4--7
265 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4 |  |  | A-4--8
266 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 | Да | Да | A-5--1
267 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2 | Да | Да | A-5--2
268 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 | Да | Да | A-5--3
269 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4 |  |  | A-5--4
270 | Н15П-1 | Рельсовая цепь Н15П бит 1 | Да | Да | A-5--5
271 | Н15П-2 | Рельсовая цепь Н15П бит 2 | Да | Да | A-5--6
272 | Н15П-4 | Рельсовая цепь Н15П бит 3 | Да | Да | A-5--7
273 | Н15П-8 | Рельсовая цепь Н15П бит 4 |  |  | A-5--8
274 | Н17П-1 | Рельсовая цепь Н17П бит 1 | Да | Да | A-6--1
275 | Н17П-2 | Рельсовая цепь Н17П бит 2 | Да | Да | A-6--2
276 | Н17П-4 | Рельсовая цепь Н17П бит 3 | Да | Да | A-6--3
277 | Н17П-8 | Рельсовая цепь Н17П бит 4 |  |  | A-6--4
278 | Н19П-1 | Рельсовая цепь Н19П бит 1 | Да | Да | A-6--5
279 | Н19П-2 | Рельсовая цепь Н19П бит 2 | Да | Да | A-6--6
280 | Н19П-4 | Рельсовая цепь Н19П бит 3 | Да | Да | A-6--7
281 | Н19П-8 | Рельсовая цепь Н19П бит 4 |  |  | A-6--8
282 | Н21П-1 | Рельсовая цепь Н21П бит 1 | Да | Да | A-7--1
283 | Н21П-2 | Рельсовая цепь Н21П бит 2 | Да | Да | A-7--2
284 | Н21П-4 | Рельсовая цепь Н21П бит 3 | Да | Да | A-7--3
285 | Н21П-8 | Рельсовая цепь Н21П бит 4 |  |  | A-7--4
286 | Н23П-1 | Рельсовая цепь Н23П бит 1 | Да | Да | A-7--5
287 | Н23П-2 | Рельсовая цепь Н23П бит 2 | Да | Да | A-7--6
288 | Н23П-4 | Рельсовая цепь Н23П бит 3 | Да | Да | A-7--7
289 | Н23П-8 | Рельсовая цепь Н23П бит 4 |  |  | A-7--8
290 | Н25П-1 | Рельсовая цепь Н25П бит 1 | Да | Да | A-8--1
291 | Н25П-2 | Рельсовая цепь Н25П бит 2 | Да | Да | A-8--2
292 | Н25П-4 | Рельсовая цепь Н25П бит 3 | Да | Да | A-8--3
293 | Н25П-8 | Рельсовая цепь Н25П бит 4 |  |  | A-8--4
294 | Н27П-1 | Рельсовая цепь Н27П бит 1 | Да | Да | A-8--5
295 | Н27П-2 | Рельсовая цепь Н27П бит 2 | Да | Да | A-8--6
296 | Н27П-4 | Рельсовая цепь Н27П бит 3 | Да | Да | A-8--7
297 | Н27П-8 | Рельсовая цепь Н27П бит 4 |  |  | A-8--8
298 | НАБТЦн | Неисправность системы АБТЦ-МШ |  |  | A-9--1
491 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 | Да | Да | B-1--1
492 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2 |  |  | B-1--2
493 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3 | Да | Да | B-1--3
494 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 |  |  | B-1--4
495 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5 | Да | Да | B-1--5
496 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6 |  |  | B-1--6
497 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7 |  |  | B-1--7
498 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8 |  |  | B-1--8
499 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 | Да | Да | B-2--1
500 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 | Да | Да | B-2--2
501 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 | Да | Да | B-2--3
502 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4 |  |  | B-2--4
503 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 | Да | Да | B-2--5
504 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 | Да | Да | B-2--6
505 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 | Да | Да | B-2--7
506 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4 |  |  | B-2--8
507 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 | Да | Да | B-3--1
508 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 | Да | Да | B-3--2
509 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 | Да | Да | B-3--3
510 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4 |  |  | B-3--4
511 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 | Да | Да | B-3--5
512 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2 | Да | Да | B-3--6
513 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 | Да | Да | B-3--7
514 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4 |  |  | B-3--8
515 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 | Да | Да | B-4--1
516 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 | Да | Да | B-4--2
517 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 | Да | Да | B-4--3
518 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4 |  |  | B-4--4
519 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 | Да | Да | B-4--5
520 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 | Да | Да | B-4--6
521 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 | Да | Да | B-4--7
522 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4 |  |  | B-4--8
523 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 | Да | Да | B-5--1
524 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2 | Да | Да | B-5--2
525 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 | Да | Да | B-5--3
526 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4 |  |  | B-5--4
527 | Ч16П-1 | Рельсовая цепь Ч16П бит 1 | Да | Да | B-5--5
528 | Ч16П-2 | Рельсовая цепь Ч16П бит 2 | Да | Да | B-5--6
529 | Ч16П-4 | Рельсовая цепь Ч16П бит 3 | Да | Да | B-5--7
530 | Ч16П-8 | Рельсовая цепь Ч16П бит 4 |  |  | B-5--8
531 | Ч18П-1 | Рельсовая цепь Ч18П бит 1 | Да | Да | B-6--1
532 | Ч18П-2 | Рельсовая цепь Ч18П бит 2 | Да | Да | B-6--2
533 | Ч18П-4 | Рельсовая цепь Ч18П бит 3 | Да | Да | B-6--3
534 | Ч18П-8 | Рельсовая цепь Ч18П бит 4 |  |  | B-6--4
535 | Ч20П-1 | Рельсовая цепь Ч20П бит 1 | Да | Да | B-6--5
536 | Ч20П-2 | Рельсовая цепь Ч20П бит 2 | Да | Да | B-6--6
537 | Ч20П-4 | Рельсовая цепь Ч20П бит 3 | Да | Да | B-6--7
538 | Ч20П-8 | Рельсовая цепь Ч20П бит 4 |  |  | B-6--8
539 | Ч22П-1 | Рельсовая цепь Ч22П бит 1 | Да | Да | B-7--1
540 | Ч22П-2 | Рельсовая цепь Ч22П бит 2 | Да | Да | B-7--2
541 | Ч22П-4 | Рельсовая цепь Ч22П бит 3 | Да | Да | B-7--3
542 | Ч22П-8 | Рельсовая цепь Ч22П бит 4 |  |  | B-7--4
543 | Ч24П-1 | Рельсовая цепь Ч24П бит 1 | Да | Да | B-7--5
544 | Ч24П-2 | Рельсовая цепь Ч24П бит 2 | Да | Да | B-7--6
545 | Ч24П-4 | Рельсовая цепь Ч24П бит 3 | Да | Да | B-7--7
546 | Ч24П-8 | Рельсовая цепь Ч24П бит 4 |  |  | B-7--8
547 | Ч26П-1 | Рельсовая цепь Ч26П бит 1 | Да | Да | B-8--1
548 | Ч26П-2 | Рельсовая цепь Ч26П бит 2 | Да | Да | B-8--2
549 | Ч26П-4 | Рельсовая цепь Ч26П бит 3 | Да | Да | B-8--3
550 | Ч26П-8 | Рельсовая цепь Ч26П бит 4 |  |  | B-8--4
551 | Ч28П-1 | Рельсовая цепь Ч28П бит 1 | Да | Да | B-8--5
552 | Ч28П-2 | Рельсовая цепь Ч28П бит 2 | Да | Да | B-8--6
553 | Ч28П-4 | Рельсовая цепь Ч28П бит 3 | Да | Да | B-8--7
554 | Ч28П-8 | Рельсовая цепь Ч28П бит 4 |  |  | B-8--8
555 | Ч30П-1 | Рельсовая цепь Ч30П бит 1 | Да | Да | B-9--1
556 | Ч30П-2 | Рельсовая цепь Ч30П бит 2 | Да | Да | B-9--2
557 | Ч30П-4 | Рельсовая цепь Ч30П бит 3 | Да | Да | B-9--3
558 | Ч30П-8 | Рельсовая цепь Ч30П бит 4 |  |  | B-9--4
559 | Ч32П-1 | Рельсовая цепь Ч32П бит 1 | Да | Да | B-9--5
560 | Ч32П-2 | Рельсовая цепь Ч32П бит 2 | Да | Да | B-9--6
561 | Ч32П-4 | Рельсовая цепь Ч32П бит 3 | Да | Да | B-9--7
562 | Ч32П-8 | Рельсовая цепь Ч32П бит 4 |  |  | B-9--8
563 | Ч34П-1 | Рельсовая цепь Ч34П бит 1 | Да | Да | B-10--1
564 | Ч34П-2 | Рельсовая цепь Ч34П бит 2 | Да | Да | B-10--2
565 | Ч34П-4 | Рельсовая цепь Ч34П бит 3 | Да | Да | B-10--3
566 | Ч34П-8 | Рельсовая цепь Ч34П бит 4 |  |  | B-10--4
567 | Ч36П-1 | Рельсовая цепь Ч36П бит 1 | Да | Да | B-10--5
568 | Ч36П-2 | Рельсовая цепь Ч36П бит 2 | Да | Да | B-10--6
569 | Ч36П-4 | Рельсовая цепь Ч36П бит 3 | Да | Да | B-10--7
570 | Ч36П-8 | Рельсовая цепь Ч36П бит 4 |  |  | B-10--8
571 | Ч38П-1 | Рельсовая цепь Ч38П бит 1 | Да | Да | B-11--1
572 | Ч38П-2 | Рельсовая цепь Ч38П бит 2 | Да | Да | B-11--2
573 | Ч38П-4 | Рельсовая цепь Ч38П бит 3 | Да | Да | B-11--3
574 | Ч38П-8 | Рельсовая цепь Ч38П бит 4 |  |  | B-11--4
575 | Ч40П-1 | Рельсовая цепь Ч40П бит 1 | Да | Да | B-11--5
576 | Ч40П-2 | Рельсовая цепь Ч40П бит 2 | Да | Да | B-11--6
577 | Ч40П-4 | Рельсовая цепь Ч40П бит 3 | Да | Да | B-11--7
578 | Ч40П-8 | Рельсовая цепь Ч40П бит 4 |  |  | B-11--8
579 | Ч42П-1 | Рельсовая цепь Ч42П бит 1 | Да | Да | B-12--1
580 | Ч42П-2 | Рельсовая цепь Ч42П бит 2 | Да | Да | B-12--2
581 | Ч42П-4 | Рельсовая цепь Ч42П бит 3 | Да | Да | B-12--3
582 | Ч42П-8 | Рельсовая цепь Ч42П бит 4 |  |  | B-12--4
583 | ЧАБТЦн | Неисправность системы АБТЦ-МШ |  |  | B-12--5

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Аносовская
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 1/3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 1/3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 5 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 5 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Индивидуальный перевод стрелки 2/4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Индивидуальный перевод стрелки 2/4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Индивидуальный перевод стрелки 6 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Индивидуальный перевод стрелки 6 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Индивидуальный перевод стрелки 8 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Индивидуальный перевод стрелки 8 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Аносовская
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Четный прием по Ч на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Четный прием по Ч на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Четный прием по Ч на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Нечетное отправление по Н1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Нечетное отправление по Н2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Нечетное отправление по Н4 с 4 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Четное отправление по Ч1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Четное отправление по Ч2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Четное отправление по Ч4 с 4 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Нечетный прием по Н на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Нечетный прием по Н на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Нечетный прием по Н на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Аносовская
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М1 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М1 на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М3 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М3 на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору Н1М за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору Н2М за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору Н2М за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору Н4М за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору Н4М за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору М2 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору М2 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору М2 на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору М4 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору М4 на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору М4 за М6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору М6 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору Ч1М за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору Ч2М за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору Ч2М за М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
21 | По светофору Ч4М за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
22 | По светофору Ч4М за М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Аносовская
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Н4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Аносовская
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору Н1М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Н2М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору Н4М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору М6 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору Ч1М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору Ч2М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору Ч4М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Аносовская
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор секции ЧП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор секции 2СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор секции 4-6СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор секции 8СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор секции 1СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Выбор секции 3-5СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Выбор секции НП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0807
Другие команды
1 | Основная СН с приема на отправление четн. Аносовская-Пурикан | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Основная СН с приема на отправление нечетн. Аносовская-Силип | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | *Включение контроля УКСПС нечетного | Нет | Нет | Нет | Нет | //0x0B10
4 | *Включение контроля УКСПС четного | Нет | Нет | Нет | Нет | //0x0B10
5 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
6 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
7 | Вызов акустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
8 | Вызов акустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
9 | Вызов ДС к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
10 | Двойное снижение напряжение | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
11 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
12 | Включения режима день | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
13 | Включения режима ночь | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
14 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
15 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
16 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
17 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Аносовская
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | Включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Замыкание стрелок
1 | Предварительная замыкание стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | Окончательная замыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Размыкание стрелок
3 | Предварительная размыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | Окончательная размыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена направления нечетная
5 | ПАСН нечетная горловина Силип-Аносовская | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием нечетная горловина Силип-Аносовская | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0006
Аварийная смена направления нечетная
7 | ПАСН нечетная горловина Аносовская-Силип | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление нечетная горловина Аносовская-Силип | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0008
Аварийная смена направления четная
9 | ПАСН четная горловина Пурикан-Аносовская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | ОАСН с отправления на прием четная горловина Пурикан-Аносовская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Аварийная смена направления четная
11 | ПАСН четная горловина Аносовская-Пурикан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | ОАСН с приема на отправление четная горловина Аносовская-Пурикан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Отключение контроля УКСПС четного
13 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Отключение контроля УКСПС нечетного
15 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Групповая искусственная разделка
17 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Разблокирование перегона нечетного отправления
19 | Предварительная на разблокирование перегона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная на разблокирование перегона Аносовская-Пурикан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Разблокирование перегона четного отправления
21 | Предварительная на разблокирование перегона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная на разблокирование перегона Силип-Аносовская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Отключение ЩВПУ
23 | Предварительная на отключение ЩВПУ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0017
24 | Окончательная на отключение ЩВПУ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0018
Предварительная на отключение ЩВПУ в модуле
25 | Предварительная на отключение ЩВПУ в модуле | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0019
26 | Окончательная на отключение ЩВПУ в модуле | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x001A
Аварийный перевод стрелки 1/3 в плюс
31 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 1/3 в минус
33 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 2/4 в плюс
35 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 2/4 в минус
37 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 5 в плюс
39 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 5 в минус
41 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 6 в плюс
43 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 6 в минус
45 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 8 в плюс
43 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 8 в минус
45 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E