## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Багульный
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
1 | 1/3ПК | Стрелка 1/3 в плюсе | Да | Да | 1--1
2 | 1/3МК | Стрелка 1/3 в минусе | Да | Да | 1--2
3 | 5/7ПК | Стрелка 5/7 в плюсе | Да | Да | 1--3
4 | 5/7МК | Стрелка 5/7 в минусе | Да | Да | 1--4
5 | 2/4ПК | Стрелка 2/4 в плюсе | Да | Да | 1--5
6 | 2/4МК | Стрелка 2/4 в минусе | Да | Да | 1--6
7 | 6/8ПК | Стрелка 6/8 в плюсе | Да | Да | 1--7
8 | 6/8МК | Стрелка 6/8 в минусе | Да | Да | 1--8
9 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да | 1--9
10 | ЦО | Циклическая очистка стрелок | Да | Да | 1--10
11 | 1/3СА | Выбор стрелки 1/3 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 1--11
12 | 5/7СА | Выбор стрелки 5/7 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 1--12
13 | 2/4СА | Выбор стрелки 2/4 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 1--13
14 | 6/8СА | Выбор стрелки 6/8 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 1--14
15 | Макет | Постановка на макет, макет включен | Нет | Нет | 1--15
16 | МакетПК | Макет стрелка в плюсе | Нет | Нет | 1--16
17 | МакетМК | Макет стрелка в минусе | Нет | Нет | 2--1
18 | ПНБСТ | Предварительная замыкания нечетных стрелок | Да | Да | 2--2
19 | ПНРСТ | Предварительная размыкания нечетных стрелок | Да | Да | 2--3
20 | ПЧБСТ | Предварительная замыкания четных стрелок | Да | Да | 2--4
21 | ПЧРСТ | Предварительная размыкания четных стрелок | Да | Да | 2--5
22 | СТБН | Блокировка стрелок нечетной горловины | Да | Да | 2--6
23 | СТБЧ | Блокировка стрелок четной горловины | Да | Да | 2--7
24 | НАП | Участок пути НАП занят | Да | Да | 2--8
25 | 1СП | Стрелочная секция 1СП занята | Да | Да | 2--9
26 | 3СП | Стрелочная секция 3СП занята | Да | Да | 2--10
27 | IАП | Путь IАП занят | Да | Да | 2--11
28 | 2П | Путь 2П занят | Да | Да | 2--12
29 | 5-6СП | Стрелочная секция 5-6СП занята | Да | Да | 2--13
30 | 7-8СП | Стрелочная секция 7-8СП занята | Да | Да | 2--14
31 | ЧАП | Участок пути ЧАП занят | Да | Да | 2--15
32 | 2СП | Стрелочная секция 2СП занята | Да | Да | 2--16
33 | 4СП | Стрелочная секция 4СП занята | Да | Да | 3--1
34 | IП | Путь IП занят | Да | Да | 3--2
35 | 2АП | Путь 2АП занят | Да | Да | 3--3
36 | НАПз | Участок пути НАП замкнут | Да | Да | 3--4
37 | 1СПз | Стрелочная секция 1СП замкнута | Да | Да | 3--5
38 | 3СПз | Стрелочная секция 3СП замкнута | Да | Да | 3--6
39 | IАПз | Путь IАП в маршруте | Да | Да | 3--7
40 | 2Пз | Путь 2П в маршруте | Да | Да | 3--8
41 | 5-6СПз | Стрелочная секция 5-6СП замкнута | Да | Да | 3--9
42 | 7-8СПз | Стрелочная секция 7-8СП замкнута | Да | Да | 3--10
43 | ЧАПз | Участок пути ЧАП замкнут | Да | Да | 3--11
44 | 2СПз | Стрелочная секция 2СП замкнута | Да | Да | 3--12
45 | 4СПз | Стрелочная секция 4СП замкнута | Да | Да | 3--13
46 | IПз | Путь IП в маршруте | Да | Да | 3--14
47 | 2АПз | Путь 2АП в маршруте | Да | Да | 3--15
48 | 1НП(Н) | Первый участок приближения/удаления занят, светофор Н | Да | Да | 3--16
49 | 2НП(Н) | Второй участок приближения/удаления занят, светофор Н | Да | Да | 4--1
50 | 1ЧП(Ч) | Первый участок приближения/удаления занят, светофор Ч | Да | Да | 4--2
51 | 2ЧП(Ч) | Второй участок приближения/удаления занят, светофор Ч | Да | Да | 4--3
52 | НАПри | Искусственное размыкание участка пути НАП | Да | Да | 4--4
53 | 1СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 1СП | Да | Да | 4--5
54 | 3СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 3СП | Да | Да | 4--6
55 | 5-6СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 5-6СП | Да | Да | 4--7
56 | 7-8СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 7-8СП | Да | Да | 4--8
57 | ЧАПри | Искусственное размыкание участка пути ЧАП | Да | Да | 4--9
58 | 2СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 2СП | Да | Да | 4--10
59 | 4СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 4СП | Да | Да | 4--11
60 | НАП-СЕИР | Предварительная команда ИР участка пути НАП | Да | Да | 4--12
61 | ЧАП-СЕИР | Предварительная команда ИР участка пути ЧАП | Да | Да | 4--13
62 | 1СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 1СП | Да | Да | 4--14
63 | 3СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 3СП | Да | Да | 4--15
64 | 5-6СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 6-12СП | Да | Да | 4--16
65 | 7-8СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 8-10СП | Да | Да | 5--1
66 | 2СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 2СП | Да | Да | 5--2
67 | 4СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 4СП | Да | Да | 5--3
68 | НС | Светофор поездной Н открыт | Да | Да | 5--4
69 | НМ1АС | Светофор поездной НМ1А открыт | Да | Да | 5--5
70 | НМ2С | Светофор поездной НМ2 открыт | Да | Да | 5--6
71 | Н1С | Светофор поездной Н1 открыт | Да | Да | 5--7
72 | Н2АС | Светофор поездной Н2А открыт | Да | Да | 5--8
73 | ЧС | Светофор поездной Ч открыт | Да | Да | 5--9
74 | ЧМ1С | Светофор поездной ЧМ1 открыт | Да | Да | 5--10
75 | ЧМ2АС | Светофор поездной ЧМ2А открыт | Да | Да | 5--11
76 | Ч1АС | Светофор поездной Ч1А открыт | Да | Да | 5--12
77 | Ч2С | Светофор поездной Ч2 открыт | Да | Да | 5--13
78 | М1С | Светофор маневровый М1 открыт | Да | Да | 5--14
79 | М3С | Светофор маневровый М3 открыт | Да | Да | 5--15
80 | М2С | Светофор маневровый М2 открыт | Да | Да | 5--16
81 | М4С | Светофор маневровый М4 открыт | Да | Да | 6--1
82 | НМ1АМС | Светофор НМ1А открыт маневровое показание | Да | Да | 6--2
83 | НМ2МС | Светофор НМ2 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--3
84 | Н1МС | Светофор Н1 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--4
85 | Н2АМС | Светофор Н2А открыт маневровое показание | Да | Да | 6--5
86 | ЧМ1МС | Светофор ЧМ1 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--6
87 | ЧМ2АМС | Светофор ЧМ2А открыт маневровое показание | Да | Да | 6--7
88 | Ч1АМС | Светофор Ч1А открыт маневровое показание | Да | Да | 6--8
89 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--9
90 | НСп | Светофор Н открыт пригласительный | Да | Да | 6--10
91 | НМ1АСп | Светофор НМ1А открыт пригласительный | Да | Да | 6--11
92 | НМ2Сп | Светофор НМ2 открыт пригласительный | Да | Да | 6--12
93 | ЧСп | Светофор Ч открыт пригласительный | Да | Да | 6--13
94 | ЧМ1Сп | Светофор ЧМ1 открыт пригласительный | Да | Да | 6--14
95 | ЧМ2АСп | Светофор ЧМ2А открыт пригласительный | Да | Да | 6--15
96 | Нн | Неисправность поездного светофора Н | Да | Да | 6--16
97 | НМ1Ан | Неисправность поездного светофора НМ1А | Да | Да | 7--1
98 | НМ2н | Неисправность поездного светофора НМ2 | Да | Да | 7--2
99 | Н1н | Неисправность поездного светофора Н1 | Да | Да | 7--3
100 | Н2Ан | Неисправность поездного светофора Н2А | Да | Да | 7--4
101 | Чн | Неисправность поездного светофора Ч | Да | Да | 7--5
102 | ЧМ1н | Неисправность поездного светофора ЧМ1 | Да | Да | 7--6
103 | ЧМ2Ан | Неисправность поездного светофора ЧМ2А | Да | Да | 7--7
104 | Ч1Ан | Неисправность поездного светофора Ч1А | Да | Да | 7--8
105 | Ч2н | Неисправность поездного светофора Ч2 | Да | Да | 7--9
106 | М1н | Неисправность маневрового светофора М1 | Да | Да | 7--10
107 | М3н | Неисправность маневрового светофора М3 | Да | Да | 7--11
108 | М2н | Неисправность маневрового светофора М2 | Да | Да | 7--12
109 | М4н | Неисправность маневрового светофора М4 | Да | Да | 7--13
110 | Нко | Контроль основной нити красного огня светофора Н | Да | Да | 7--14
111 | НМ1Ако | Контроль основной нити красного огня светофора НМ1А | Да | Да | 7--15
112 | НМ2ко | Контроль основной нити красного огня светофора НМ2 | Да | Да | 7--16
113 | Н1ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н1 | Да | Да | 8--1
114 | Н2Ако | Контроль основной нити красного огня светофора Н2А | Да | Да | 8--2
115 | Чко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч | Да | Да | 8--3
116 | ЧМ1ко | Контроль основной нити красного огня светофора ЧМ1 | Да | Да | 8--4
117 | ЧМ2Ако | Контроль основной нити красного огня светофора ЧМ2А | Да | Да | 8--5
118 | Ч1Ако | Контроль основной нити красного огня светофора Ч1А | Да | Да | 8--6
119 | Ч2ко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч2 | Да | Да | 8--7
120 | КнНП | Контроль направления на 1НП Прием нечетный | Да | Да | 8--8
121 | КнЧП | Контроль направления на 1ЧП Прием четный | Да | Да | 8--9
122 | КсНО | Свободность перегона 1ЧП на станции отправления | Да | Да | 8--10
123 | КсЧП | Свободность перегона 1ЧП на станции приема | Да | Да | 8--11
124 | КсЧО | Свободность перегона 1НП на станции отправления | Да | Да | 8--12
125 | КсНП | Свободность перегона 1НП на станции приема | Да | Да | 8--13
126 | КнНО | Контроль направления на 1ЧП Отправление нечетное | Да | Да | 8--14
127 | КнЧО | Контроль направления на 1НП Отправление четное | Да | Да | 8--15
128 | КзНО | Занятие перегона 1ЧП на станции отправления | Да | Да | 8--16
129 | КзЧП | Занятие перегона 1ЧП на станции приема | Да | Да | 9--1
130 | КзЧО | Занятие перегона 1НП на станции отправления | Да | Да | 9--2
131 | КзНП | Занятие перегона 1НП на станции приема | Да | Да | 9--3
132 | НАСН | Предварительная АСН по 1НП | Да | Да | 9--4
133 | ЧАСН | Предварительная АСН по 1ЧП | Да | Да | 9--5
134 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 9--6
135 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да | 9--7
136 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | 9--8
137 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да | 9--9
138 | ОГ | Отмена групповая | Да | Да | 9--10
139 | 1ФН | Наличие 1 фидера | Да | Да | 9--11
140 | 2ФН | Наличие 2 фидера | Да | Да | 9--12
141 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 9--13
142 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да | 9--14
143 | ДСН | Снижение напряжения | Да | Да | 9--15
144 | РСН | Режим сигналов Ночь | Да | Да | 9--16
145 | РСД | Режим сигналов День | Да | Да | 10--1
146 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализаторов заземления | Да | Да | 10--2
147 | КНз | Контроль выпрямителей и УБП | Да | Да | 10--3
148 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Нет | Нет | 10--4
149 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да | 10--5
150 | КПП | Контроль перегорания предохринителей | Да | Да | 10--6
151 | АК | Исправность основного выпрямителя кодирования | Да | Да | 10--7
152 | КЩ | Исправность вводных устройств фидеров | Да | Да | 10--8
153 | А | Исправность выпрямителя питания релейных схем | Да | Да | 10--9
154 | РРМП | Разрешение работы монтеров пути | Да | Да | 10--10
155 | ОРРМП | Отмена разрешения работы монтеров пути | Да | Да | 10--11
156 | ВОМП | Включение оповещения монтеров пути | Да | Да | 10--12
157 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 10--13
158 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 10--14
159 | Н1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 10--15
160 | Н2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 10--16
161 | НВОТКД | Дужка НОТКС не изъята | Да | Да | 11--1
162 | ЧВОТКД | Дужка ЧОТКС не изъята | Да | Да | 11--2
163 | НОТКС | Открытие светофора невозможно по условиям НУКСП | Да | Да | 11--3
164 | ЧОТКС | Открытие светофора невозможно по условиям ЧУКСП | Да | Да | 11--4
165 | ПОНКВ | Предварительная команда отключения УКСПС нечетного | Да | Да | 11--5
166 | ПОЧКВ | Предварительная команда отключения УКСПС четного | Да | Да | 11--6
167 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 11--7
168 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 11--8
169 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 11--9
170 | ВАН | Вызов акустический нечетный | Да | Да | 11--10
171 | ВАЧ | Вызов акустический четный | Да | Да | 11--11
172 | КВС1 | Контроль вскрытия помещения 1 | Нет | Нет | 11--12
173 | КВС2 | Контроль вскрытия помещения 2 | Нет | Нет | 11--13
174 | КВС3 | Контроль вскрытия помещения 3 | Нет | Нет | 11--14
175 | КВС4 | Контроль вскрытия помещения 4 | Нет | Нет | 11--15
176 | КВС5 | Контроль вскрытия помещения 5 | Нет | Нет | 11--16
177 | КВС6 | Контроль вскрытия помещения 6 | Нет | Нет | 12--1
178 | КВС7 | Контроль вскрытия помещения 7 | Нет | Нет | 12--2
179 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации | Да | Да | 12--3
180 | ИПТ | Исправность пожарной сигнализации | Да | Да | 12--4
181 | 110НПмпц | Наличие неисправности петли | Нет | Нет | 12--5
182 | 120НПмпц | Наличие неисправности петли | Нет | Нет | 12--6
183 | 130НПмпц | Наличие неисправности петли | Нет | Нет | 12--7
184 | 140НПмпц | Наличие неисправности петли | Нет | Нет | 12--8
185 | КС110 | Наличие неисправности концентратора | Да | Да | 12--9
186 | КС120 | Наличие неисправности концентратора | Да | Да | 12--10
187 | КС130 | Наличие неисправности концентратора | Да | Да | 12--11
188 | КС140 | Наличие неисправности концентратора | Да | Да | 12--12
189 | ОАРМ | Контроль работы основного АРМа | Да | Да | 12--13
190 | РАРМ | Контроль работы резервного АРМа | Да | Да | 12--14
191 | НКмпц | Наличие канала FEU | Нет | Нет | 12--15
192 | зП ПК2323 | Закрытие переезда ПК2323 | Да | Да | 12--16
193 | НП ПК2323 | Неисправность переезда ПК2323 | Да | Да | 13--1
194 | АП ПК2323 | Авария на переезде ПК2323 | Да | Да | 13--2
195 | КБСТ1-10 | Бит реле Ж Сигнальная точка №1-10 Кувыкта - Багульный | Нет | Нет | 13--3
196 | КБСТ1-10н | Бит ошибки Сигнальная точка №1-10 Кувыкта - Багульный | Нет | Нет | 13--4
197 | КБСТ3-8 | Бит реле Ж Сигнальная точка №3-8 Кувыкта - Багульный | Нет | Нет | 13--5
198 | КБСТ3-8н | Бит ошибки Сигнальная точка №3-8 Кувыкта - Багульный | Нет | Нет | 13--6
199 | КБСТ5-6 | Бит реле Ж Сигнальная точка №5-6 Кувыкта - Багульный | Нет | Нет | 13--7
200 | КБСТ5-6н | Бит ошибки Сигнальная точка №5-6 Кувыкта - Багульный | Нет | Нет | 13--8
201 | КБСТ7-4 | Бит реле Ж Сигнальная точка №7-4 Кувыкта - Багульный | Нет | Нет | 13--9
202 | КБСТ7-4н | Бит ошибки Сигнальная точка №7-4 Кувыкта - Багульный | Нет | Нет | 13--10
203 | КБСТ9-2 | Бит реле Ж Сигнальная точка №9-2 Кувыкта - Багульный | Нет | Нет | 13--11
204 | КБСТ9-2н | Бит ошибки Сигнальная точка №9-2 Кувыкта - Багульный | Нет | Нет | 13--12
205 | БКСТ1-12 | Бит реле Ж Сигнальная точка №1-12 Багульный - Курьян | Нет | Нет | 13--13
206 | БКСТ1-12н | Бит ошибки Сигнальная точка №1-12 Багульный - Курьян | Нет | Нет | 13--14
207 | БКСТ3-10 | Бит реле Ж Сигнальная точка №3-10 Багульный - Курьян | Нет | Нет | 13--15
208 | БКСТ3-10н | Бит ошибки Сигнальная точка №3-10 Багульный - Курьян | Нет | Нет | 13--16
209 | БКСТ5-8 | Бит реле Ж Сигнальная точка №5-8 Багульный - Курьян | Нет | Нет | 14--1
210 | БКСТ5-8н | Бит ошибки Сигнальная точка №5-8 Багульный - Курьян | Нет | Нет | 14--2
211 | БКСТ7-6 | Бит реле Ж Сигнальная точка №7-6 Багульный - Курьян | Нет | Нет | 14--3
212 | БКСТ7-6н | Бит ошибки Сигнальная точка №7-6 Багульный - Курьян | Нет | Нет | 14--4
213 | БКСТ9-4 | Бит реле Ж Сигнальная точка №9-4 Багульный - Курьян | Нет | Нет | 14--5
214 | БКСТ9-4н | Бит ошибки Сигнальная точка №9-4 Багульный - Курьян | Нет | Нет | 14--6
215 | БКСТ11-2 | Бит реле Ж Сигнальная точка №11-2 Багульный - Курьян | Нет | Нет | 14--7
216 | БКСТ11-2н | Бит ошибки Сигнальная точка №11-2 Багульный - Курьян | Нет | Нет | 14--8
217 | 1ППВКП | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути | Да | Да | 15--1
218 | 2ППВКП | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути | Да | Да | 15--2
219 | 1АППВКП | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути | Да | Да | 15--3
220 | 2АППВКП | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути | Да | Да | 15--4
221 | ЧППВКП | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по участку пути | Да | Да | 15--5
222 | НППВКП | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по участку пути | Да | Да | 15--6
223 | ПАОП | Предварительная аварийное отключение питания | Нет | Нет | 15--7
224 | 1ПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Да | Да | 15--9
225 | 2ПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Да | Да | 15--10
226 | 1АПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Да | Да | 15--11
227 | 2АПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Да | Да | 15--12
228 | ЧПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Да | Да | 15--13
229 | НПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Да | Да | 15--14
230 | 1СПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Нет | Нет | 16--1
231 | 3СПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Нет | Нет | 16--2
232 | 5-6СПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Нет | Нет | 16--3
233 | 7-8СПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Нет | Нет | 16--4
234 | 2СПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Нет | Нет | 16--5
235 | 4СПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Нет | Нет | 16--6

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Багульный
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Перевод стрелки 1/3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Перевод стрелки 1/3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Перевод стрелки 5/7 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Перевод стрелки 5/7 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Перевод стрелки 2/4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Перевод стрелки 2/4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Перевод стрелки 6/8 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Перевод стрелки 6/8 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Багульный
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н с IНП на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н с IНП на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Четное отправление по Ч1А с IАП пути на IНП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Четное отправление по Ч2 с 2П пути на IНП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Нечетное отправление по Н1 с IП пути на IЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Нечетное отправление по Н2А с 2АП пути на IЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Четный прием по Ч c IЧП на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Четный прием по Ч c IЧП на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Передача по ЧМ1 с IП пути на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Передача по ЧМ1 с IП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C
13 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
14 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
15 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
16 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110
Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь
1 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0111
2 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0112
3 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0113
4 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0114
5 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0115
6 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0116
7 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0117
8 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0118
9 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0119
10 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011A

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Багульный
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М3 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору Ч1А за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору Ч2 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору Ч2 за светофор М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору М2 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору М2 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору М4 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору Н1 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору Н2А за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору Н2А за светофор М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору НМ1А на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору НМ1А на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору НМ2 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору НМ2 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору ЧМ1 на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору ЧМ1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору ЧМ2А на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору ЧМ2А на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
Установка маневровых маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
3 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
4 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
5 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
6 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031A
7 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031B
8 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031C
9 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031D
10 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031E
11 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031F
12 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0320

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Багульный
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208
9 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0209
10 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020A
Перекрытие светофоров с поездным показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0901
2 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0902
3 | Перекрытие по светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0903
4 | Перекрытие по светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0904
5 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0905
6 | Перекрытие по светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0906
7 | Перекрытие по светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0907
8 | Перекрытие по светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0908
9 | Перекрытие по светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0909
10 | Перекрытие по светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x090A

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Багульный
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
12 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040C
Перекрытие светофоров с маневровым показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A01
2 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A02
3 | Перекрытие по светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A03
4 | Перекрытие по светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A04
5 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A05
6 | Перекрытие по светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A06
7 | Перекрытие по светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A07
8 | Перекрытие по светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A08
9 | Перекрытие по светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A09
10 | Перекрытие по светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0A
11 | Перекрытие по светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0B
12 | Перекрытие по светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0C

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Багульный
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Включение режима станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Отключение режима станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Вызов акустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Вызов акустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Основная смена направления с приема на отправление нечетная | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Основная смена направления с приема на отправление четная | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Включение оповещения монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Отключение оповещения монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Разрешение работы монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Отмена разрешения работы монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Включение циклической очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Отключение циклической очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Разрешение отправление нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
14 | Отмена разрешения отправление нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
15 | Разрешение отправление четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
16 | Отмена разрешения отправление четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B10
17 | Двойное снижение напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B11
18 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B12

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Багульный
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, четное отправление
1 | ПАСН с приема на отправление перегон Багульный - Кувыкта | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с приема на отправление перегон Багульный - Кувыкта | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, нечетный прием
3 | ПАСН с отправления на прием перегон Багульный - Кувыкта | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с отправления на прием перегон Багульный - Кувыкта | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, четный прием
5 | ПАСН с отправления на прием перегон Курьян - Багульный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием перегон Курьян - Багульный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, нечетное отправление
7 | ПАСН с приема на отправление перегон Курьян - Багульный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление перегон Курьян - Багульный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Замыкание стрелок нечетное
9 | Предварительная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Размыкание стрелок нечетное
11 | Предварительная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Замыкание стрелок четное
13 | Предварительная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Размыкание стрелок четное
15 | Предварительная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Отключение контроля УКСПС нечетного
17 | Предварительная команда отключение контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная команда отключение контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Отключение контроля УКСПС четного
19 | Предварительная команда отключение контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная команда отключение контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Искусственная разделка участка НАП
21 | Предварительная команда ИР участка НАП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Исполнительная команда ИР участка НАП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Искусственная разделка участка ЧАП
23 | Предварительная команда ИР участка ЧАП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Исполнительная команда ИР участка ЧАП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Искусственная разделка секции 1СП
25 | Предварительная команда ИР секции 1СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Исполнительная команда ИР секции 1СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Искусственная разделка секции 3СП
27 | Предварительная команда ИР секции 3СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Исполнительная команда ИР секции 3СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Искусственная разделка секции 5-6СП
29 | Предварительная команда ИР секции 5-6СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Исполнительная команда ИР секции 5-6СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Искусственная разделка секции 7-8СП
31 | Предварительная команда ИР секции 7-8СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Исполнительная команда ИР секции 7-8СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Искусственная разделка секции 2СП
33 | Предварительная команда ИР секции 2СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Исполнительная команда ИР секции 2СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Искусственная разделка секции 4СП
35 | Предварительная команда ИР секции 4СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Исполнительная команда ИР секции 4СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 1/3 в плюс
37 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 1/3 в минус
39 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 5/7 в плюс
41 | Аварийный перевод стрелки 5/7 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелки 5/7 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 5/7 в минус
43 | Аварийный перевод стрелки 5/7 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелки 5/7 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 2/4 в плюс
45 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 2/4 в минус
47 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 6/8 в плюс
49 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 6/8 в минус
51 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0034
Восстановление контроля проследования поезда по пути 1П
53 | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 1П | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0035
54 | Окончательная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 1П | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0036
Восстановление контроля проследования поезда по пути 2П
55 | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 2П | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0037
56 | Окончательная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 2П | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0038
Восстановление контроля проследования поезда по пути 1АП
57 | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 1АП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0039
58 | Окончательная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 1АП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003A
Восстановление контроля проследования поезда по пути 2АП
59 | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 2АП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003B
60 | Окончательная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 2АП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003C
Восстановление контроля проследования поезда по участку пути ЧП
61 | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по участку пути ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003D
62 | Окончательная команда восстановления контроля проследования поезда по участку пути ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003E
Восстановление контроля проследования поезда по участку пути НП
63 | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по участку пути НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003F
64 | Окончательная команда восстановления контроля проследования поезда по участку пути НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0040
Аварийное отключение питания
65 | Предварительная команда аварийное отключение питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0041
66 | Окончательная команда аварийное отключение питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0042