## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Болен
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
0 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | Да | Да
1 | 2сНП | Второй участок приближения у светофора Н свободен | Да | Да
2 | 2НП | Второй участок приближения у светофора Н занят | Да | Да
3 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" | Да | Да
4 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да
16 | НСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да
17 | Нк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да
18 | НС | Светофор открыт поездной | Да | Да
19 | Ня | Начальная ячейка светофора Н | Да | Да
20 | НКИ | Неисправность входного светофора (пропало питание) | Да | Да
21 | Ч1МС | Светофор Ч1 открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
22 | Ч1С | Светофор Ч1 открыт поездной | Да | Да
23 | Ч1я | Начальная ячейка светофора Ч1 | Да | Да
24 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да
25 | Ч2С | Светофор Ч2 открыт поездной | Да | Да
26 | Ч2я | Начальная ячейка светофора Ч2 | Да | Да
27 | Ч4МС | Светофор Ч4 открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
28 | Ч4С | Светофор Ч4 открыт поездной | Да | Да
29 | Ч4я | Начальная ячейка светофора Ч4 | Да | Да
30 | 1сНП | Первый участок приближения у светофора Н свободен | Да | Да
31 | 1НП | Первый участок приближения у светофора Н занят | Да | Да
32 | НПР | Перегон разблокирован, светофор Н | Да | Да
33 | НПБ | Перегон заблокирован, светофор Н | Да | Да
34 | НКЛ | Исправность кабеля РЦ, светофор Н | Да | Да
35 | НКЛн | Неисправность кабеля РЦ, светофор Н | Да | Да
36 | УКСПС(Н) | Контроль исправности УКСПС, светофор Н ( к.з. кабеля) | Да | Да
37 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да
38 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да
39 | НОТКС | Реле НОТКС без тока (изъять дужку из гнезда "НОТКС") | Да | Да
40 | КМГ | Контроль исправности комплектов мигания | Да | Да
41 | КМГн | Контроль неисправности комплектов мигания | Да | Да
42 | НзС | Замыкание стрелок (стрелки замкнуты) | Да | Да
48 | М3С | Светофор М3 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
49 | М3я | Начальная ячейка светофора М3 | Да | Да
50 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да
51 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да
52 | М11С | Светофор М11 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
53 | М11я | Начальная ячейка светофора М11 | Да | Да
54 | М17С | Светофор М17 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
55 | М17я | Начальная ячейка светофора М17 | Да | Да
56 | М19С | Светофор М19 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
57 | М19я | Начальная ячейка светофора М19 | Да | Да
58 | М21С | Светофор М21 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
59 | М21я | Начальная ячейка светофора М21 | Да | Да
60 | М29С | Светофор М29 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
61 | М29я | Начальная ячейка светофора М29 | Да | Да
64 | 11СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
65 | 11СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
66 | 27СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
67 | 27СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
68 | 13СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
69 | 13СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
70 | 31АВн | Невозврат стрелки в плюс (потеря контроля) | Да | Да
71 | 31АВ | Стрелка с автовозвратом в плюсе | Да | Да
72 | 29-31СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
73 | 29-31СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
74 | 37СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
75 | 37СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
76 | НАПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
77 | НАП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
78 | М17ИП | М17ИП занят | Да | Да
79 | М11ИП | М11ИП занят | Да | Да
80 | ВУ | Вспомогательное управление | Да | Да
81 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути (реле ОВ под током) | Да | Да
82 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) | Да | Да
83 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ под током) | Да | Да
84 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | Да | Да
85 | ОГ | Групповая отмена (нажата кнопка) | Да | Да
86 | УЧПМ | Установка четного поездного маршрута | Да | Да
87 | УЧММ | Установка четного маневрового маршрута | Да | Да
88 | УНММ | Установка нечетного маневрового маршрута | Да | Да
89 | УНПМ | Установка нечетного поездного маршрута | Да | Да
90 | ДСН | Снижение напряжения | Да | Да
91 | РСД | Режим сигналов ДЕНЬ | Да | Да
92 | РСН | Режим сигналов НОЧЬ | Да | Да
93 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Да | Да
94 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да
95 | Макет | Постановка на макет | Нет | Нет
96 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да
112 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да
113 | 1ФО | Отключение 1 фидера | Да | Да
114 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да
115 | 2ФО | Отключение 2 фидера | Да | Да
128 | КПП-АБ | Контроль перегорания предохранителей в модуле АБ | Да | Да
129 | ИЩВя | Исправность ЩВПУ | Да | Да
130 | НЩВя | Неисправность ЩВПУ | Да | Да
131 | ИЩВ-АБя | Исправность ЩВПУ-АБ | Да | Да
132 | НЩВ-АБя | Неисправность ЩВПУ-АБ | Да | Да
133 | А | Общая авария | Да | Да
134 | Сзвкл | Контроль включения сигнализатора заземления | Да | Да
144 | НМ1МС | Светофор НМ1 открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да
145 | НМ1я | Начальная ячейка светофора НМ1 | Да | Да
146 | НМ2МС | Светофор НМ2 открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да
147 | НМ2я | Начальная ячейка светофора НМ2 | Да | Да
148 | НМ4МС | Светофор НМ4 открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да
149 | НМ4я | Начальная ячейка светофора НМ4 | Да | Да
152 | М10С | Светофор М10 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
153 | М10я | Начальная ячейка светофора М10 | Да | Да
156 | М14С | Светофор М14 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
157 | М14я | Начальная ячейка светофора М14 | Да | Да
158 | М16С | Светофор М16 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
159 | М16я | Начальная ячейка светофора М16 | Да | Да
160 | 6-8Вя | Начальная ячейка вариантной кнопки | Да | Да
161 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления (ув. тока утечки) | Да | Да
162 | ЧзС | Замыкание стрелок (стрелки замкнуты) | Да | Да
176 | 4СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
177 | 4СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
178 | 6-8СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
179 | 6-8СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
180 | 1ГПз | Путь 1ГП в маршруте | Да | Да
181 | 1ГП | Путь 1ГП занят | Да | Да
182 | 1ВПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
183 | 1ВП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
184 | 4/6АВ | Стрелка с автовозвратом в плюсе | Да | Да
185 | 4/6АВн | Невозврат стрелки в плюс (потеря контроля) | Да | Да
192 | 10-14СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
193 | 10-14СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
194 | 4/10Пз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
195 | 4/10П | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
196 | 1Пз | Путь 1П в маршруте | Да | Да
197 | 1П | Путь 1П занят | Да | Да
198 | 2Пз | Путь 2П в маршруте | Да | Да
199 | 2П | Путь 2П занят | Да | Да
200 | 4Пз | Путь 4П в маршруте | Да | Да
201 | 4П | Путь 4П занят | Да | Да
202 | 1БПз | Путь 1БП в маршруте | Да | Да
203 | 1БП | Путь 1БП занят | Да | Да
204 | ИПР2 | Переезд исправен (предварительный отказ) | Да | Да
205 | АП2 | Аварийный отказ на переезде | Да | Да
206 | зПДСП2 | Переезд закрыт кнопкой | Да | Да
207 | ИПП2 | Извещение на переезд, поезд на участке приближения | Да | Да
208 | НМ4С | Светофор НМ4 открыт поездной (пригласительный) | Да | Да
209 | ЧМ1ГМС | Светофор ЧМ1Г открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да
210 | ЧМ1ГС | СветофорЧМ1Г открыт поездной (пригласительный) | Да | Да
211 | ЧМ1Гя | Начальная ячейка светофора ЧМ1Г (выдержка сигнала) | Да | Да
212 | НМ1С | Светофор НМ1 открыт поездной (пригласительный) | Да | Да
213 | М4Ск | Светофор М4 закрыт (перегорание лампы) | Да | Да
214 | М4С | Светофор М4 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
215 | М4я | Начальная ячейка светофора М4 (выдержка сигнала) | Да | Да
216 | М22Ск | Светофор М22 закрыт (перегорание лампы) | Да | Да
217 | М22С | Светофор М22 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
218 | М22я | Начальная ячейка светофора М22 (выдержка сигнала) | Да | Да
219 | НМ2С | Светофор НМ2 открыт поездной (пригласительный) | Да | Да
220 | 2СИ | Снятие извещения( выдержка на извещение) | Да | Да
224 | М12я | Начальная ячейка светофора М12 | Да | Да
225 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да
226 | 2сЧП | Второй участок приближения у светофора Ч свободен | Да | Да
227 | 2ЧП | Второй участок приближения у светофора Ч занят | Да | Да
228 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да
229 | ЧОТКС | Реле ЧОТКС без тока (изъять дужку из гнезда "ЧОТКС") | Да | Да
230 | 1сЧП | Первый участок приближения у светофора Ч свободен | Да | Да
231 | 1ЧП | Первый участок приближения у светофора Ч занят | Да | Да
232 | ЧПР | Перегон разблокирован, светофор Ч | Да | Да
233 | ЧПБ | Перегон заблокирован, светофор Ч | Да | Да
234 | ЧКЛ | Исправность кабеля РЦ, светофор Ч | Да | Да
235 | ЧКЛн | Неисправность кабеля РЦ, светофор Ч | Да | Да
236 | УКСПС(Ч) | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч ( к.з. кабеля) | Да | Да
237 | Ч1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да
238 | Ч2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да
239 | МАРШРн | Неисправность маршрутных светофоров | Да | Да
240 | Чя | Начальная ячейка светофора Ч | Да | Да
241 | ЧС | Светофор открыт поездной | Да | Да
242 | Чк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да
243 | ЧСл | Светофор открыт пригласительный | Да | Да
244 | ЧКИ | Неисправность входного светофора (пропало питание) | Да | Да
245 | КсНО | Контроль свободность перегона, светофор Ч | Да | Да
246 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да
247 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да
256 | 24СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
257 | 24СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
258 | 22СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
259 | 22СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
260 | ЧАПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
261 | ЧАП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
262 | М18я | Начальная ячейка светофора М18 | Да | Да
263 | М18С | Светофор М18 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
264 | М20я | Начальная ячейка светофора М20 | Да | Да
265 | М20С | Светофор М20 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
266 | М12С | Светофор М12 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
272 | 1А/1БПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
273 | 1А/1БП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да
274 | 1АПз | Путь 1АП в маршруте | Да | Да
275 | 1АП | Путь 1АП занят | Да | Да
276 | ЧМ1Ая | Начальная ячейка светофора ЧМ1А | Да | Да
277 | Н1АМС | Светофор Н1А открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да
278 | Н1АС | Светофор Н1А открыт поездной | Да | Да
279 | М18ИП | Участок пути М18ИП занят | Да | Да
288 | ЧМ1АМС | Светофор ЧМ1А открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да
289 | ЧМ1АС | Светофор ЧМ1А открыт поездной (пригласительный) | Да | Да
290 | НМ1БМС | Светофор НМ1Б открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да
291 | НМ1БС | Светофор НМ1Б открыт поездной (пригласительный) | Да | Да
292 | НМ1Бя | Начальная ячейка светофора НМ1Б (выдержка сигнала) | Да | Да
293 | Н1Ая | Начальная ячейка светофора Н1А (выдержка сигнала) | Да | Да
294 | КМГ1 | Контроль исправности комплектов мигания | Да | Да
295 | КМГн1 | Контроль неисправности комплектов мигания | Да | Да
302 | 22/24АВ | Стрелка с автовозвратом в плюсе | Да | Да
303 | 22/24АВн | Невозврат стрелки в плюс (потеря контроля) | Да | Да
304 | МакетМК | Макет стрелка в минусе | Нет | Нет
305 | МакетПК | Макет стрелка в плюсе | Нет | Нет
320 | 11/13ПК | Стрелка 11/13 в плюсе | Да | Да
321 | 11/13МК | Стрелка 11/13 в минусе | Да | Да
322 | 31ПК | Стрелка 31 в плюсе | Да | Да
323 | 31МК | Стрелка 31 в минусе | Да | Да
324 | 27/29ПК | Стрелка 27/29 в плюсе | Да | Да
325 | 27/29МК | Стрелка 27/29 в минусе | Да | Да
326 | 37ПК | Стрелка 37 в плюсе | Да | Да
327 | 37МК | Стрелка 37 в минусе | Да | Да
328 | 8/10ПК | Стрелка 8/10 в плюсе | Да | Да
329 | 8/10МК | Стрелка 8/10 в минусе | Да | Да
330 | 14ПК | Стрелка 14 в плюсе | Да | Да
331 | 14МК | Стрелка 14 в минусе | Да | Да
332 | 4/6ПК | Стрелка 4/6 в плюсе | Да | Да
333 | 4/6МК | Стрелка 4/6 в минусе | Да | Да
334 | 22/24ПК | Стрелка 22/24 в плюсе | Да | Да
335 | 22/24МК | Стрелка 22/24 в минусе | Да | Да
336 | 1РУ | Станционное управление | Да | Да
337 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да
338 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да
339 | ВАН | Контроль команды вызов акустический нечетный | Да | Да
340 | ВАЧ | Контроль команды вызов акустический четный | Да | Да
341 | ВТ | Контроль команды вызов к телефону | Да | Да
342 | ДВРН | Включение резервного блока наборной группы | Да | Да
343 | ОН | Отмена набора
344 | ПГРС | Предварительная на разблокирование б/у перегона | Да | Да
345 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная | Да | Да
346 | ПРС | Предварительная замыкания/размыкания стрелок | Да | Да
347 | ПОКВ | Предванительная команда на исключение контроля УКСПС | Да | Да
348 | КПОП36363 | Предварительная открытия/закрытия переезда | Да | Да
349 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да
350 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт | Да | Да
351 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная | Да | Да
352 | 11/13СА | Выбор стрелки 11/13 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
353 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Да | Да
354 | 27/29СА | Выбор стрелки 27/29 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
355 | 8/10СА | Выбор стрелки 8/10 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
356 | 37СА | Выбор стрелки 37 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
357 | 14СА | Выбор стрелки 14 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
358 | 31СА | Выбор стрелки 31 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
359 | 4/6СА | Выбор стрелки 4/6 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
360 | КВС | Контроль вскрытия помещения | Да | Да
361 | 22/24СА | Выбор стрелки 22/24 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
362 | ИПТ | Исправность пожарной/охранной сигнализации | Да | Да
363 | КПОП36334 | Предварительная открытия/закрытия переезда | Да | Да
364 | ПТ | Контроль срабатывания пожарной сигнализации | Да | Да
365 | ВПС22/24 | Рабочая цепь стрелок 22/24 включена | Да | Да
366 | ВПС | Рабочая цепь стрелок включена | Да | Да
367 | ПВЩ | Предварительное отключение ЩВПУ | Да | Да
368 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да
369 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да
370 | ЧИКС | Исключение УКСПС четного | Да | Да
371 | НИКС | Исключение УКСПС нечетного | Да | Да
433 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон**
434 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон**
435 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ**
436 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон**
437 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон**
438 | ЦПТ | Контроль пожарной сигнализации в модуле
439 | ЦНПТ | Неисправность пожарной сигнализации в модуле
440 | ЦКВС | Контроль вскрытия помещений в модуле
450 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 | Да | Да
451 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2
452 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3 | Да | Да
453 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4
454 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5 | Да | Да
455 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6
456 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7
457 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8
458 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 | Да | Да
459 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 | Да | Да
460 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 | Да | Да
461 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4
462 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 | Да | Да
463 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 | Да | Да
464 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 | Да | Да
465 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4
466 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 | Да | Да
467 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 | Да | Да
468 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 | Да | Да
469 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4
470 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 | Да | Да
471 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 | Да | Да
472 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 | Да | Да
473 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4
474 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 | Да | Да
475 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2 | Да | Да
476 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 | Да | Да
477 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4
478 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 | Да | Да
479 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2 | Да | Да
480 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 | Да | Да
481 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4
482 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 | Да | Да
483 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2 | Да | Да
484 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 | Да | Да
485 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4
486 | Н15П-1 | Рельсовая цепь Н15П бит 1 | Да | Да
487 | Н15П-2 | Рельсовая цепь Н15П бит 2 | Да | Да
488 | Н15П-4 | Рельсовая цепь Н15П бит 3 | Да | Да
489 | Н15П-8 | Рельсовая цепь Н15П бит 4
490 | Н17П-1 | Рельсовая цепь Н17П бит 1 | Да | Да
491 | Н17П-2 | Рельсовая цепь Н17П бит 2 | Да | Да
492 | Н17П-4 | Рельсовая цепь Н17П бит 3 | Да | Да
493 | Н17П-8 | Рельсовая цепь Н17П бит 4
494 | Н19П-1 | Рельсовая цепь Н19П бит 1 | Да | Да
495 | Н19П-2 | Рельсовая цепь Н19П бит 2 | Да | Да
496 | Н19П-4 | Рельсовая цепь Н19П бит 3 | Да | Да
497 | Н19П-8 | Рельсовая цепь Н19П бит 4
498 | Н21П-1 | Рельсовая цепь Н21П бит 1 | Да | Да
499 | Н21П-2 | Рельсовая цепь Н21П бит 2 | Да | Да
500 | Н21П-4 | Рельсовая цепь Н21П бит 3 | Да | Да
501 | Н21П-8 | Рельсовая цепь Н21П бит 4
502 | Н23П-1 | Рельсовая цепь Н23П бит 1 | Да | Да
503 | Н23П-2 | Рельсовая цепь Н23П бит 2 | Да | Да
504 | Н23П-4 | Рельсовая цепь Н23П бит 3 | Да | Да
505 | Н23П-8 | Рельсовая цепь Н23П бит 4
506 | Н25П-1 | Рельсовая цепь Н25П бит 1 | Да | Да
507 | Н25П-2 | Рельсовая цепь Н25П бит 2 | Да | Да
508 | Н25П-4 | Рельсовая цепь Н25П бит 3 | Да | Да
509 | Н25П-8 | Рельсовая цепь Н25П бит 4
510 | Н27П-1 | Рельсовая цепь Н27П бит 1 | Да | Да
511 | Н27П-2 | Рельсовая цепь Н27П бит 2 | Да | Да
512 | Н27П-4 | Рельсовая цепь Н27П бит 3 | Да | Да
513 | Н27П-8 | Рельсовая цепь Н27П бит 4
514 | Н29П-1 | Рельсовая цепь Н29П бит 1 | Да | Да
515 | Н29П-2 | Рельсовая цепь Н29П бит 2 | Да | Да
516 | Н29П-4 | Рельсовая цепь Н29П бит 3 | Да | Да
517 | Н29П-8 | Рельсовая цепь Н29П бит 4
518 | Н31П-1 | Рельсовая цепь Н31П бит 1 | Да | Да
519 | Н31П-2 | Рельсовая цепь Н31П бит 2 | Да | Да
520 | Н31П-4 | Рельсовая цепь Н31П бит 3 | Да | Да
521 | Н31П-8 | Рельсовая цепь Н31П бит 4
522 | Н33П-1 | Рельсовая цепь Н33П бит 1 | Да | Да
523 | Н33П-2 | Рельсовая цепь Н33П бит 2 | Да | Да
524 | Н33П-4 | Рельсовая цепь Н33П бит 3 | Да | Да
525 | Н33П-8 | Рельсовая цепь Н33П бит 4
526 | Н35П-1 | Рельсовая цепь Н35П бит 1 | Да | Да
527 | Н35П-2 | Рельсовая цепь Н35П бит 2 | Да | Да
528 | Н35П-4 | Рельсовая цепь Н35П бит 3 | Да | Да
529 | Н35П-8 | Рельсовая цепь Н35П бит 4
530 | Н37П-1 | Рельсовая цепь Н37П бит 1 | Да | Да
531 | Н37П-2 | Рельсовая цепь Н37П бит 2 | Да | Да
532 | Н37П-4 | Рельсовая цепь Н37П бит 3 | Да | Да
533 | Н37П-8 | Рельсовая цепь Н37П бит 4
534 | Н39П-1 | Рельсовая цепь Н39П бит 1 | Да | Да
535 | Н39П-2 | Рельсовая цепь Н39П бит 2 | Да | Да
536 | Н39П-4 | Рельсовая цепь Н39П бит 3 | Да | Да
537 | Н39П-8 | Рельсовая цепь Н39П бит 4
538 | Н41П-1 | Рельсовая цепь Н41П бит 1 | Да | Да
539 | Н41П-2 | Рельсовая цепь Н41П бит 2 | Да | Да
540 | Н41П-4 | Рельсовая цепь Н41П бит 3 | Да | Да
541 | Н41П-8 | Рельсовая цепь Н41П бит 4
707 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 | Да | Да
708 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2 | Да | Да
709 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3 | Да | Да
710 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4
711 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5
712 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6
713 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7
714 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8
715 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 | Да | Да
716 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 | Да | Да
717 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 | Да | Да
718 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4
719 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 | Да | Да
720 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 | Да | Да
721 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 | Да | Да
722 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4
723 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 | Да | Да
724 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 | Да | Да
725 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 | Да | Да
726 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4
727 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 | Да | Да
728 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2 | Да | Да
729 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 | Да | Да
730 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4
731 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 | Да | Да
732 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 | Да | Да
733 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 | Да | Да
734 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4
735 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 | Да | Да
736 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 | Да | Да
737 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 | Да | Да
738 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4
739 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 | Да | Да
740 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2 | Да | Да
741 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 | Да | Да
742 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4
743 | НПРПК36334 | Предварительный отказ на переезде ПК36334+17 | Да | Да
744 | ИПРПК36334 | Переезд ПК36334+17 исправен | Да | Да
745 | АППК36334 | Аварийный отказ на переезде ПК36334+17 | Да | Да
746 | ИПППК36334 | Извещение на переезд ПК36334+17, поезд на участке приближения | Да | Да

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Болен
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 11/13 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 11/13 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 27/29 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 27/29 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Индивидуальный перевод стрелки 31 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Индивидуальный перевод стрелки 31 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Индивидуальный перевод стрелки 37 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Индивидуальный перевод стрелки 37 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Индивидуальный перевод стрелки 22/24 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Индивидуальный перевод стрелки 22/24 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A
11 | Индивидуальный перевод стрелки 4/6 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070B
12 | Индивидуальный перевод стрелки 4/6 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070C
13 | Индивидуальный перевод стрелки 8/10 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070D
14 | Индивидуальный перевод стрелки 8/10 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070E
15 | Индивидуальный перевод стрелки 14 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070F
16 | Индивидуальный перевод стрелки 14 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0710

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Болен
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Нечетный прием по Н на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Четное отправление по Ч1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Четное отправление по Ч2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Четное отправление по Ч4 с 4 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Четный прием по Ч до ЧМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Нечетное отправление по Н1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Четная передача по ЧМ1А до ЧМ1Г | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Нечетная передача по НМ1Б до Н1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Четная передача по ЧМ1Г на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Четная передача по ЧМ1Г на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C
13 | Четная передача по ЧМ1Г на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
14 | Нечетная передача по НМ1 до НМ1Б | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
15 | Нечетная передача по НМ2 до НМ1Б | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
16 | Нечетная передача по НМ4 до НМ1Б | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Болен
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М3 до М19 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М3 за М21 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М11 за М21 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М17 до М29 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М19 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору М19 до М29 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору М21 за М11 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору М21 за М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору М29 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору М29 на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору Ч1 за М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору Ч2 за М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору Ч2 за М17 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору Ч4 за М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору Ч4 за М17 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору М4 до НМ1Б | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору М10 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору М10 до М16 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору М10 на 2 путь (+4/6) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору М10 на 4 путь (+4/6) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
21 | По светофору М12 до ЧМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
22 | По светофору М14 за М10 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
23 | По светофору М16 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
24 | По светофору М16 на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
25 | По светофору М18 до ЧМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
26 | По светофору М18 за М20 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031A
27 | По светофору М20 за М18 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031B
28 | По светофору М22 до ЧМ1Г | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031C
29 | По светофору НМ1 до М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031D
30 | По светофору НМ1 за М10 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031E
31 | По светофору НМ2 до М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031F
32 | По светофору НМ2 до М14 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0320
33 | По светофору НМ2 за М10 (-8/10) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0321
34 | По светофору НМ4 до М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0322
35 | По светофору НМ4 до М14 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0323
36 | По светофору НМ4 за М10 (-8/10) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0324
37 | По светофору ЧМ1Г на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0325
38 | По светофору ЧМ1Г на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0326
39 | По светофору ЧМ1Г на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0327
40 | По светофору ЧМ1А до М22 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0328
41 | По светофору НМ1Б до Н1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0329
42 | По светофору Н1А за М12 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032A
43 | По светофору Н1Аза М18 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032B

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Болен
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Н1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору ЧМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору НМ1Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208
9 | По светофору ЧМ1Г | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0209
10 | По светофору НМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020A
11 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020B
12 | По светофору НМ4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020C

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Болен
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М11 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору М17 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору М19 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору М21 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору М29 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору М10 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
12 | По светофору М12 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040C
13 | По светофору М14 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040D
14 | По светофору М16 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040E
15 | По светофору М18 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040F
16 | По светофору М20 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0410
17 | По светофору М22 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0411
18 | По светофору НМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0412
19 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0413
20 | По светофору НМ4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0414
21 | По светофору ЧМ1Г | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0415
22 | По светофору ЧМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0416
23 | По светофору НМ1Б | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0417
24 | По светофору Н1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0418

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Болен
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Основная СН с приема на отправление Болен - Мони | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Основная СН с приема на отправление Болен - Дуки | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Двойное снижение напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Вызов к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Вызов аккустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Вызов аккустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
14 | Отмена набора | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
15 | Включение резервного блока наборной группы | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
16 | Отключение резервного блока наборной группы | Да | Да | Да | Да | 0x0B10
Искусственное размыкание секций
1 | Искусственное размыкание секции 11СП | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Искусственное размыкание секции 13СП | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Искусственное размыкание секции 27СП | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Искусственное размыкание секции 29-31СП | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Искусственное размыкание секции 37СП | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Искусственное размыкание секции 4СП | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Искусственное размыкание секции 6-8СП | Да | Да | Да | Да | 0x0807
8 | Искусственное размыкание секции 10-14СП | Да | Да | Да | Да | 0x0808
9 | Искусственное размыкание секции 22СП | Да | Да | Да | Да | 0x0809
10 | Искусственное размыкание секции 24СП | Да | Да | Да | Да | 0x080A
11 | Искусственное размыкание участка пути НАП | Да | Да | Да | Да | 0x080B
12 | Искусственное размыкание участка пути ЧАП | Да | Да | Да | Да | 0x080C
13 | Искусственное размыкание участка пути 4/10П | Да | Да | Да | Да | 0x080D
14 | Искусственное размыкание участка пути 1А/1БП | Да | Да | Да | Да | 0x080E
15 | Искусственное размыкание участка пути 1ВП | Да | Да | Да | Да | 0x080F

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Болен
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | Включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием с Мони
1 | ПАСН нечетная горловина Болен - Мони | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Болен - Мони | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление на Мони
3 | ПАСН нечетная горловина Болен - Мони | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Болен - Мони | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, нечетный прием с Дуки
5 | ПАСН нечетная горловина Болен - Дуки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Болен - Дуки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, четное отправление на Дуки
7 | ПАСН нечетная горловина Болен - Дуки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Болен - Дуки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Отключение контроля УКСПС четного
9 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Отключение контроля УКСПС нечетного
11 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Искусственная разделка групповая
13 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Замыкание стрелок нечетной горловины
15 | Предварительная замыкание стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная замыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Размыкание стрелок нечетной горловины
17 | Предварительная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Замыкание стрелок четной горловины
19 | Предварительная замыкание стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная замыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Размыкание стрелок четной горловины
21 | Предварительная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Разблокирование перегона нечетного отправления
23 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Разблокирование перегона четного отправления
25 | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Окончательная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Отключение ЩВПУ
27 | Предварительная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Окончательная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Отключение ЩВПУ-АБТЦ
29 | Предварительная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Окончательная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Закрытие переезда ПК36363
31 | Прелварительная на закрытие переезла ПК36363 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Окончательная на закрытие переезда ПК36363 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Открытие переезда ПК36363
33 | Прелварительная на открытие переезла ПК36363 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Окончательная на открытие переезда ПК36363 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Закрытие переезда ПК36334
35 | Прелварительная на закрытие переезла ПК36334 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Окончательная на закрытие переезда ПК36334 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Открытие переезда ПК36334
37 | Прелварительная на открытие переезла ПК36334 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Окончательная на открытие переезда ПК36334 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 11/13 в плюс
39 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 11/13 в минус
41 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 27/29 в плюс
43 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 27/29 в минус
45 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 31 в плюс
47 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 31 в минус
49 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 37 в плюс
51 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0034
Аварийный перевод стрелки 37 в минус
53 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0035
54 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0036
Аварийный перевод стрелки 22/24 в плюс
55 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0037
56 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0038
Аварийный перевод стрелки 22/24 в минус
57 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0039
58 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003A
Аварийный перевод стрелки 4/6 в плюс
59 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003B
60 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003C
Аварийный перевод стрелки 4/6 в минус
61 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003D
62 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003E
Аварийный перевод стрелки 8/10 в плюс
63 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003F
64 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0040
Аварийный перевод стрелки 8/10 в минус
65 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0041
66 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0042
Аварийный перевод стрелки 14 в плюс
67 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0043
68 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0044
Аварийный перевод стрелки 14 в минус
69 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0045
70 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0046