## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Герби
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
0 | ЛАК | Компрессор авария |  |  | 1--1
1 | КПО | Компрессор пуск |  |  | 1--2
2 | ДК | Давление компрессора |  |  | 1--3
3 | 1ЛК | Включен 1-й компрессор |  |  | 1--4
4 | ЧОТКС | Неисправность датчика УКСПС(предохр. в колодке ЧОТКС) | Да | Да | 1--5
5 | УКСПС(Ч) | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 1--6
6 | СО | Включение очистки стрелок |  |  | 1--7
7 | ДСН | Снижение напряжения (повреждение линии) | Да | Да | 1--8
8 | РСН | Режим сигналов "Ночь" | Да | Да | 1--9
9 | РСД | Режим сигналов "День" | Да | Да | 1--10
10 | АР | Автоматическая регулировка | Да | Да | 1--11
11 | РР | Ручная регулировка | Да | Да | 1--12
16 | 2Пер-Б | Закрытие переезда(неисправность) | Да | Да | 2--1
17 | 6/8АВ | Стрелка с автовозвратом в плюсе | Да | Да | 2--2
18 | 6/8АВн | Невозврат стрелки в плюс (потеря контроля) | Да | Да | 2--3
19 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да | 2--4
20 | 1сЧП | Первый участок прибл.\удал. у входного свободен | Да | Да | 2--5
21 | 1ЧП | Первый участок прибл.\удал. у входного занят | Да | Да | 2--6
22 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да | 2--7
23 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | Да | Да | 2--8
24 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да | 2--9
25 | 13МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 2--10
26 | 13ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 2--11
27 | 11МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 2--12
28 | 11ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 2--13
29 | 9МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 2--14
30 | 9ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 2--15
31 | 5/7МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 2--16
32 | 5/7ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 3--1
33 | 1/3МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 3--2
34 | 1/3ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 3--3
35 | 2МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 3--4
36 | 2ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 3--5
37 | 4МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 3--6
38 | 4ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 3--7
39 | 6/8МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 3--8
40 | 6/8ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 3--9
47 | ДЗС | Дополнительное замыкание стрелок(реле без тока) | Да | Да | 3--16
51 | Чя | Начальная ячейка светофора (выдержка сигнала) | Да | Да | 4--4
52 | Н2МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 4--5
53 | Н2С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 4--6
54 | Н2я | Начальная ячейка светофора (выдержка сигнала) | Да | Да | 4--7
55 | Н1МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 4--8
56 | Н1С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 4--9
57 | Н1я | Начальная ячейка светофора (выдержка сигнала) | Да | Да | 4--10
58 | Н3МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 4--11
59 | Н3С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 4--12
60 | Н3я | Начальная ячейка светофора (выдержка сигнала) | Да | Да | 4--13
64 | М2С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 5--1
65 | ЧАПз | Участок пути замкнут (искусственное размыкание) | Да | Да | 5--2
66 | ЧАП | Участок пути занят | Да | Да | 5--3
67 | 2-6СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 5--4
68 | 2-6СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 5--5
69 | 8СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 5--6
70 | 8СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 5--7
71 | 2Пз | Путь в маршруте | Да | Да | 5--8
72 | 2П | Путь занят | Да | Да | 5--9
73 | 1Пз | Путь в маршруте | Да | Да | 5--10
74 | 1П | Путь занят | Да | Да | 5--11
75 | 3Пз | Путь в маршруте | Да | Да | 5--12
76 | 3П | Путь занят | Да | Да | 5--13
77 | М4С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 5--14
80 | НЩВя | Неисправность ЩВПу | Да | Да | 6--1
81 | ИЩВя | Исправность ЩВПу | Да | Да | 6--2
82 | ЧПР | Перегон разблокирован, светофор Ч | Да | Да | 6--3
83 | ЧПБ | Перегон заблокирован, светофор Ч | Да | Да | 6--4
84 | 2ЧП | Второй участок прибл.\удал. у входного занят | Да | Да | 6--5
85 | 2сЧП | Второй участок прибл.\удал. у входного свободен | Да | Да | 6--6
86 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да | 6--7
87 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 6--8
88 | зС | Замыкание стрелок (стр.замкнуты) | Да | Да | 6--9
89 | НЩВАБя | Неисправность ЩВПу АБ | Да | Да | 6--10
90 | ИЩВАБя | Исправность ЩВПу АБ | Да | Да | 6--11
91 | ЧКЛ | Исправность жил кабеля РЦ (обрыв) | Да | Да | 6--12
92 | ЧКЛн | (Понижение изоляции жил кабеля р. ц.) | Да | Да | 6--13
93 | Н2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 6--14
94 | Н1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 6--15
95 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | 6--16
96 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) | Да | Да | 7--1
97 | ОС | Отмена маршрута со св. пути (реле ОВ под током) | Да | Да | 7--2
98 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ под током) | Да | Да | 7--3
99 | ГИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | Да | Да | 7--4
100 | УНПМ | Установка нечетного поезд. маршрута | Да | Да | 7--5
101 | УНММ | Установ нечетного манев. маршрута | Да | Да | 7--6
102 | УЧПМ | Установка четного поезд. маршрута | Да | Да | 7--7
103 | УЧММ | Установ четного манев. маршрута | Да | Да | 7--8
104 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена |  |  | 7--9
105 | О3Ф | Отсутствие напряжения на клеммах ДГА |  |  | 7--10
106 | ТДГА | Контроль топлива ДГА |  |  | 7--11
107 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления (ув.тока утечки) |  |  | 7--12
108 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера |  |  | 7--13
109 | 1ФН | Наличие 1 фидера |  |  | 7--14
112 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера |  |  | 8--1
113 | 2ФН | Наличие 2 фидера |  |  | 8--2
114 | КБ | Контроль батареи (форсированный заряд) | Да | Да | 8--3
115 | М1-М11НМБ | Немаршрут. манёвры разрешение (отмена не прошла) |  |  | 8--4
128 | ОБ | Отключение батареи |  |  | 9--1
144 | КнЧО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да | 10--1
145 | 1сНП | Первый участок прибл.\удал. у входного свободен | Да | Да | 10--2
146 | 1НП | Первый участок прибл.\удал. у входного занят | Да | Да | 10--3
147 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" | Да | Да | 10--4
151 | Ння | Ячейка неисправности вх. св. Н (пропало питание) |  |  | 10--8
152 | Ч2МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 10--9
153 | Ч2С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 10--10
154 | Ч1МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 10--11
155 | Ч1С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 10--12
156 | Ч3МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 10--13
157 | Ч3С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 10--14
160 | М1С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 11--1
161 | М3С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 11--2
162 | М5С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 11--3
163 | М7С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 11--4
164 | М9С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 11--5
165 | М11С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 11--6
166 | НАПз | Участок пути замкнут (искусственное размыкание) | Да | Да | 11--7
167 | НАП | Участок пути занят | Да | Да | 11--8
168 | 1СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 11--9
169 | 1СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 11--10
170 | 3СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 11--11
171 | 3СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 11--12
172 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да | 11--13
173 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 11--14
174 | 7СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 11--15
175 | 7СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 11--16
176 | 9-11СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 12--1
177 | 9-11СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 12--2
178 | 9ИП | Занятие тупика 9ИП |  |  | 12--3
179 | 11ИП | Занятие тупика 11ИП |  |  | 12--4
180 | 5-13СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 12--5
181 | 5-13СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 12--6
192 | А | Авария ДГА |  |  | 13--1
193 | НПР | Перегон разблокирован, светофор Н | Да | Да | 13--2
194 | НПБ | Перегон заблокирован, светофор Н | Да | Да | 13--3
195 | НКЛ | Исправность жил кабеля РЦ (обрыв) | Да | Да | 13--4
196 | НКЛн | (Понижение изоляции жил кабеля р. ц.) | Да | Да | 13--5
197 | 2сНП | 2-й участок прибл.\удал. у входного свободен |  |  | 13--6
198 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 13--7
199 | НОТКС | Неисправность датчика УКСПС(предохр. в колодке НОТКС) | Да | Да | 13--8
200 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 13--9
201 | УКСПС(Н) | Контроль исправности УКСПС, светофор Н | Да | Да | 13--10
202 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да | 13--11
208 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 14--1
209 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 14--2
210 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 14--3
211 | ВАН | Контроль команды вызов акустический нечетный | Да | Да | 14--4
212 | ВАЧ | Контроль команды вызов акустический четный | Да | Да | 14--5
213 | ВТ | Контроль команды вызов к телефону | Да | Да | 14--6
214 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного |  |  | 14--7
215 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного |  |  | 14--8
216 | ПГРС | Предварительная разделки перегона уч. удаления | Да | Да | 14--9
217 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная |  |  | 14--10
218 | ПРС | Предварительная замыкания/размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | 14--11
219 | ПОКВ | Предванительная команда на исключение контроля УКСПС | Да | Да | 14--12
220 | ВПС | Рабочая цепь стрелок включена |  |  | 14--13
221 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | 14--14
222 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 14--15
223 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная |  |  | 14--16
224 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 15--1
225 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Да | Да | 15--2
226 | 4СА | Выбор стрелки 4 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 15--3
227 | 1/3СА | Выбор стрелки 1/3 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 15--4
228 | 6/8СА | Выбор стрелки 6/8 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 15--5
229 | 5/7СА | Выбор стрелки 5/7 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 15--6
231 | 9СА | Выбор стрелки 9 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 15--8
233 | 11СА | Выбор стрелки 11 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 15--10
235 | 13СА | Выбор стрелки 11 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 15--12
240 | КВС | Контроль вскрытия помещения |  |  | 16--1
241 | ПВЩ | Предварительное отключение ЩВПУ | Да | Да | 16--2
242 | ИПТ | Исправность пожарной/охранной сигнализации |  |  | 16--3
243 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт |  |  | 16--4
244 | ПТ | Контроль срабатывания пожарной сигнализации |  |  | 16--5
245 | ПзП1пк | Контроль команды на предварит. откр./закрытие переезда | Да | Да | 16--6
246 | ПМ1-М11НМИО | Предварительная искуств. отмена немарш. маревров |  |  | 16--7
256 | ЧСп | Светофор открыт пригласительный |  |  | 17--1
257 | ЧС | Светофор открыт поездной | Да | Да | 17--2
258 | Чк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 17--3
272 | НС | Светофор открыт поездной | Да | Да | 18--1
273 | Нк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 18--2
274 | НСп | Светофор открыт пригласительный |  |  | 18--3
325 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** |  |  | П-1--1
326 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** |  |  | П-1--2
327 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** |  |  | П-1--3
328 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** |  |  | П-1--4
329 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** |  |  | П-1--5
342 | 1 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 1 |  |  | A-1--1
343 | 2 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 2 |  |  | A-1--2
344 | 4 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 3 |  |  | A-1--3
345 | 8 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 4 |  |  | A-1--4
346 | 16 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 5 |  |  | A-1--5
347 | 32 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 6 |  |  | A-1--6
348 | 64 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 7 |  |  | A-1--7
349 | 128 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 8 |  |  | A-1--8
350 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 |  |  | A-1--9
351 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 |  |  | A-1--10
352 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 |  |  | A-1--11
353 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4 |  |  | A-1--12
354 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 |  |  | A-1--13
355 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 |  |  | A-1--14
356 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 |  |  | A-1--15
357 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4 |  |  | A-1--16
358 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 |  |  | A-2--1
359 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 |  |  | A-2--2
360 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 |  |  | A-2--3
361 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4 |  |  | A-2--4
362 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 |  |  | A-2--5
363 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 |  |  | A-2--6
364 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 |  |  | A-2--7
365 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4 |  |  | A-2--8
366 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 |  |  | A-2--9
367 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2 |  |  | A-2--10
368 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 |  |  | A-2--11
369 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4 |  |  | A-2--12
370 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 |  |  | A-2--13
371 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2 |  |  | A-2--14
372 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 |  |  | A-2--15
373 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4 |  |  | A-2--16
374 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 |  |  | A-3--1
375 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2 |  |  | A-3--2
376 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 |  |  | A-3--3
377 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4 |  |  | A-3--4
378 | Н15П-1 | Рельсовая цепь Н15П бит 1 |  |  | A-3--5
379 | Н15П-2 | Рельсовая цепь Н15П бит 2 |  |  | A-3--6
380 | Н15П-4 | Рельсовая цепь Н15П бит 3 |  |  | A-3--7
381 | Н15П-8 | Рельсовая цепь Н15П бит 4 |  |  | A-3--8
382 | Н17П-1 | Рельсовая цепь Н17П бит 1 |  |  | A-3--9
383 | Н17П-2 | Рельсовая цепь Н17П бит 2 |  |  | A-3--10
384 | Н17П-4 | Рельсовая цепь Н17П бит 3 |  |  | A-3--11
385 | Н17П-8 | Рельсовая цепь Н17П бит 4 |  |  | A-3--12
599 | 1 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 1 |  |  | B-1--1
600 | 2 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 2 |  |  | B-1--2
601 | 4 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 3 |  |  | B-1--3
602 | 8 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 4 |  |  | B-1--4
603 | 16 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 5 |  |  | B-1--5
604 | 32 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 6 |  |  | B-1--6
605 | 64 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 7 |  |  | B-1--7
606 | 128 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 8 |  |  | B-1--8
607 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 |  |  | B-1--9
608 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 |  |  | B-1--10
609 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 |  |  | B-1--11
610 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4 |  |  | B-1--12
611 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 |  |  | B-1--13
612 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 |  |  | B-1--14
613 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 |  |  | B-1--15
614 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4 |  |  | B-1--16
615 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 |  |  | B-2--1
616 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 |  |  | B-2--2
617 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 |  |  | B-2--3
618 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4 |  |  | B-2--4
619 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 |  |  | B-2--5
620 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2 |  |  | B-2--6
621 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 |  |  | B-2--7
622 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4 |  |  | B-2--8
623 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 |  |  | B-2--9
624 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 |  |  | B-2--10
625 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 |  |  | B-2--11
626 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4 |  |  | B-2--12
627 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 |  |  | B-2--13
628 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 |  |  | B-2--14
629 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 |  |  | B-2--15
630 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4 |  |  | B-2--16
631 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 |  |  | B-3--1
632 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2 |  |  | B-3--2
633 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 |  |  | B-3--3
634 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4 |  |  | B-3--4
635 | Ч16П-1 | Рельсовая цепь Ч16П бит 1 |  |  | B-3--5
636 | Ч16П-2 | Рельсовая цепь Ч16П бит 2 |  |  | B-3--6
637 | Ч16П-4 | Рельсовая цепь Ч16П бит 3 |  |  | B-3--7
638 | Ч16П-8 | Рельсовая цепь Ч16П бит 4 |  |  | B-3--8
639 | Ч18П-1 | Рельсовая цепь Ч18П бит 1 |  |  | B-3--9
640 | Ч18П-2 | Рельсовая цепь Ч18П бит 2 |  |  | B-3--10
641 | Ч18П-4 | Рельсовая цепь Ч18П бит 3 |  |  | B-3--11
642 | Ч18П-8 | Рельсовая цепь Ч18П бит 4 |  |  | B-3--12
643 | Ч20П-1 | Рельсовая цепь Ч20П бит 1 |  |  | B-3--13
644 | Ч20П-2 | Рельсовая цепь Ч20П бит 2 |  |  | B-3--14
645 | Ч20П-4 | Рельсовая цепь Ч20П бит 3 |  |  | B-3--15
646 | Ч20П-8 | Рельсовая цепь Ч20П бит 4 |  |  | B-3--16
647 | Ч22П-1 | Рельсовая цепь Ч22П бит 1 |  |  | B-4--1
648 | Ч22П-2 | Рельсовая цепь Ч22П бит 2 |  |  | B-4--2
649 | Ч22П-4 | Рельсовая цепь Ч22П бит 3 |  |  | B-4--3
650 | Ч22П-8 | Рельсовая цепь Ч22П бит 4 |  |  | B-4--4
651 | Ч24П-1 | Рельсовая цепь Ч24П бит 1 |  |  | B-4--5
652 | Ч24П-2 | Рельсовая цепь Ч24П бит 2 |  |  | B-4--6
653 | Ч24П-4 | Рельсовая цепь Ч24П бит 3 |  |  | B-4--7
654 | Ч24П-8 | Рельсовая цепь Ч24П бит 4 |  |  | B-4--8
655 | Ч26П-1 | Рельсовая цепь Ч26П бит 1 |  |  | B-4--9
656 | Ч26П-2 | Рельсовая цепь Ч26П бит 2 |  |  | B-4--10
657 | Ч26П-4 | Рельсовая цепь Ч26П бит 3 |  |  | B-4--11
658 | Ч26П-8 | Рельсовая цепь Ч26П бит 4 |  |  | B-4--12
659 | Ч28П-1 | Рельсовая цепь Ч28П бит 1 |  |  | B-4--13
660 | Ч28П-2 | Рельсовая цепь Ч28П бит 2 |  |  | B-4--14
661 | Ч28П-4 | Рельсовая цепь Ч28П бит 3 |  |  | B-4--15
662 | Ч28П-8 | Рельсовая цепь Ч28П бит 4 |  |  | B-4--16
663 | Ч30П-1 | Рельсовая цепь Ч30П бит 1 |  |  | B-5--1
664 | Ч30П-2 | Рельсовая цепь Ч30П бит 2 |  |  | B-5--2
665 | Ч30П-4 | Рельсовая цепь Ч30П бит 3 |  |  | B-5--3
666 | Ч30П-8 | Рельсовая цепь Ч30П бит 4 |  |  | B-5--4
667 | Ч32П-1 | Рельсовая цепь Ч32П бит 1 |  |  | B-5--5
668 | Ч32П-2 | Рельсовая цепь Ч32П бит 2 |  |  | B-5--6
669 | Ч32П-4 | Рельсовая цепь Ч32П бит 3 |  |  | B-5--7
670 | Ч32П-8 | Рельсовая цепь Ч32П бит 4 |  |  | B-5--8
671 | Ч34П-1 | Рельсовая цепь Ч34П бит 1 |  |  | B-5--9
672 | Ч34П-2 | Рельсовая цепь Ч34П бит 2 |  |  | B-5--10
673 | Ч34П-4 | Рельсовая цепь Ч34П бит 3 |  |  | B-5--11
674 | Ч34П-8 | Рельсовая цепь Ч34П бит 4 |  |  | B-5--12
675 | Ч36П-1 | Рельсовая цепь Ч36П бит 1 |  |  | B-5--13
676 | Ч36П-2 | Рельсовая цепь Ч36П бит 2 |  |  | B-5--14
677 | Ч36П-4 | Рельсовая цепь Ч36П бит 3 |  |  | B-5--15
678 | Ч36П-8 | Рельсовая цепь Ч36П бит 4 |  |  | B-5--16

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Герби
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Индивидуальный перевод стрелки 6/8 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Индивидуальный перевод стрелки 6/8 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Индивидуальный перевод стрелки 1/3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Индивидуальный перевод стрелки 1/3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Индивидуальный перевод стрелки 5/7 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Индивидуальный перевод стрелки 5/7 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A
11 | Индивидуальный перевод стрелки 9 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070B
12 | Индивидуальный перевод стрелки 9 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070C
13 | Индивидуальный перевод стрелки 11 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070D
14 | Индивидуальный перевод стрелки 11 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070E
15 | Индивидуальный перевод стрелки 13 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070F
16 | Индивидуальный перевод стрелки 13 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0710

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Герби
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Четный прием по Ч на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Четный прием по Ч на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Четный прием по Ч на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Нечетное отправление по Н1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Нечетное отправление по Н2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Нечетное отправление по Н3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Нечетный прием по Н на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Нечетный прием по Н на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Нечетный прием по Н на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Четное отправление по Ч1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Четное отправление по Ч2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Четное отправление по Ч3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Герби
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М2 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М2 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М2 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М4 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору М1 до М5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору М1 до М7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору М3 до М5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору М5 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору М5 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору М5 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору М7 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору М7 за М9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору М7 за М11 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору М9 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору М11 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору Н1 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору Н2 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору Н3 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору Ч1 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
21 | По светофору Ч1 за М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
22 | По светофору Ч2 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
23 | По светофору Ч2 за М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
24 | По светофору Ч3 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
25 | По светофору Ч3 за М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
Немаршрутизированные маневры
26 | По светофорам М1 М7 М11 | [7 empty] | 0x0501

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Герби
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Герби
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору М5 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору М7 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору М9 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору М11 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
12 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040C
13 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040D
14 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040E
Отмена немаршрутизированных маневров
15 | Отмена немаршрутизированных маневров М1 М7 М11 | [7 empty] | 0x0601

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Герби
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Вызов аккустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Вызов аккустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Вызов к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Двойное снижение напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Основная СН с приема на отправление Орокот - Герби | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Основная СН с приема на отправление Герби - Талиджак | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор секции НАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор секции ЧАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор секции 1СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор секции 3СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор секции 5-13СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Выбор секции 7СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Выбор секции 9-11СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0807
8 | Выбор секции 2-6СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0808
9 | Выбор секции 8СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0809

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Герби
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием с Талиджак
1 | ПАСН нечетная горловина Герби - Талиджак | [9 empty] | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Герби - Талиджак | [9 empty] | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление на Талиджак
3 | ПАСН нечетная горловина Герби - Талиджак | [9 empty] | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Герби - Талиджак | [9 empty] | 0x0004
Аварийная смена, нечетный прием с Орокот
5 | ПАСН четная горловина Герби - Орокот | [9 empty] | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Герби - Орокот | [9 empty] | 0x0006
Аварийная смена, четное отправление на Орокот
7 | ПАСН четная горловина Герби - Орокот | [9 empty] | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Герби - Орокот | [9 empty] | 0x0008
Разблокирование перегона нечетного отправления
9 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Разблокирование перегона четного отправления
11 | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Замыкание стрелок
13 | Предварительная замыкание стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная замыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Размыкание стрелок
15 | Предварительная размыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная размыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Искусственная разделка групповая
17 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Отключение контроля УКСПС четного
19 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Отключение контроля УКСПС нечетного
21 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Закрытие переезда ПК34554+54
23 | Прелварительная на закрытие переезла ПК34554+54 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная на закрытие переезда ПК34554+54 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Открытие переезда ПК34554+54
25 | Прелварительная на открытие переезла ПК34554+54 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Окончательная на открытие переезда ПК34554+54 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Искусственная отмена немаршрутизированных маневров
27 | Предварительная отмены немаршрутизированных маневров | [9 empty] | 0x001B
28 | Окончательная отмены немаршрутизированных маневров | [9 empty] | 0x001C
Отключение ЩВПУ
29 | Предварительная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Окончательная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Отключение ЩВПУ-АБТЦ
31 | Предварительная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Окончательная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 2 в плюс
33 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 2 в минус
35 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 4 в плюс
37 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 4 в минус
39 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 6/8 в плюс
41 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 6/8 в минус
43 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 1/3 в плюс
45 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 1/3 в минус
47 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 5/7 в плюс
49 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 5/7 в минус
51 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0034
Аварийный перевод стрелки 9 в плюс
53 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0035
54 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0036
Аварийный перевод стрелки 9 в минус
55 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0037
56 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0038
Аварийный перевод стрелки 11 в плюс
57 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0039
58 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003A
Аварийный перевод стрелки 11 в минус
59 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003B
60 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003C
Аварийный перевод стрелки 13 в плюс
61 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003D
62 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003E
Аварийный перевод стрелки 13 в минус
63 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003F
64 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0040