## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Джелюмкен
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
1 | 1ПК | Стрелка 1 в плюсе | Да | Да | 1--1
2 | 1МК | Стрелка 1 в минусе | Да | Да | 1--2
3 | 1СТБ | Наличие блокировки стрелки 1 | Да | Да | 1--3
4 | 3ПК | Стрелка 3 в плюсе | Да | Да | 1--5
5 | 3МК | Стрелка 3 в минусе | Да | Да | 1--6
6 | 3СТБ | Наличие блокировки стрелки 3 | Да | Да | 1--7
7 | 5ПК | Стрелка 5 в плюсе | Да | Да | 1--9
8 | 5МК | Стрелка 5 в минусе | Да | Да | 1--10
9 | 5СТБ | Наличие блокировки стрелки 5 | Да | Да | 1--11
10 | 7ПК | Стрелка 7 в плюсе | Да | Да | 1--13
11 | 7МК | Стрелка 7 в минусе | Да | Да | 1--14
12 | 7СТБ | Наличие блокировки стрелки 7 | Да | Да | 1--15
13 | 2ПК | Стрелка 2 в плюсе | Да | Да | 2--1
14 | 2МК | Стрелка 2 в минусе | Да | Да | 2--2
15 | 2СТБ | Наличие блокировки стрелки 2 | Да | Да | 2--3
16 | 4ПК | Стрелка 4 в плюсе | Да | Да | 2--5
17 | 4МК | Стрелка 4 в минусе | Да | Да | 2--6
18 | 4СТБ | Наличие блокировки стрелки 4 | Да | Да | 2--7
19 | МАКЕТ | Постановка на макет, макет включен | Нет | Нет | 2--9
20 | МакетПК | Макет стрелка в плюсе | Нет | Нет | 2--10
21 | МакетМК | Макет стрелка в минусе | Нет | Нет | 2--11
22 | ВЗ | Отсутствие контроля любой стрелки | Да | Да | 2--12
23 | ЧзС | Замыкание стрелок четной горловины, стрелки замкнуты | Да | Да | 2--13
24 | НзС | Замыкание стрелок нечетной горловины, стрелки замкнуты | Да | Да | 2--14
25 | СО | Очистка стрелок включена | Да | Да | 2--15
26 | НС | Светофор поездной Н открыт | Да | Да | 4--1
27 | НСп | Светофор Н открыт пригласительный | Да | Да | 4--2
28 | Нк | Светофор Н закрыт | Да | Да | 4--3
29 | Нко | Контроль основной нити красного огня светофора Н | Да | Да | 4--4
30 | НКИ | Неисправность входного светофора Н | Да | Да | 4--5
31 | ЧС | Светофор поездной Ч открыт | Да | Да | 4--7
32 | ЧСп | Светофор Ч открыт пригласительный | Да | Да | 4--8
33 | Чк | Светофор Ч закрыт | Да | Да | 4--9
34 | Чко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч | Да | Да | 4--10
35 | ЧКИ | Неисправность входного светофора Ч | Да | Да | 4--11
36 | Н1С | Светофор поездной Н1 открыт | Да | Да | 4--13
37 | Н1МС | Светофор Н1 открыт маневровое показание | Да | Да | 4--14
38 | Н1к | Светофор Н1 закрыт | Да | Да | 4--15
39 | Н1КИ | Неисправность поездного светофора Н1 | Да | Да | 4--16
40 | Н2С | Светофор поездной Н2 открыт | Да | Да | 5--2
41 | Н2МС | Светофор Н2 открыт маневровое показание | Да | Да | 5--3
42 | Н2к | Светофор Н2 закрыт | Да | Да | 5--4
43 | Н2КИ | Неисправность поездного светофора Н2 | Да | Да | 5--5
44 | Н3С | Светофор поездной Н3 открыт | Да | Да | 5--7
45 | Н3МС | Светофор Н3 открыт маневровое показание | Да | Да | 5--8
46 | Н3к | Светофор Н3 закрыт | Да | Да | 5--9
47 | Н3КИ | Неисправность поездного светофора Н3 | Да | Да | 5--10
48 | Ч1С | Светофор поездной Ч1 открыт | Да | Да | 5--12
49 | Ч1МС | Светофор Ч1 открыт маневровое показание | Да | Да | 5--13
50 | Ч1к | Светофор Ч1 закрыт | Да | Да | 5--14
51 | Ч1КИ | Неисправность поездного светофора Ч1 | Да | Да | 5--15
52 | Ч2С | Светофор поездной Ч2 открыт | Да | Да | 6--1
53 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--2
54 | Ч2к | Светофор Ч2 закрыт | Да | Да | 6--3
55 | Ч2КИ | Неисправность поездного светофора Ч2 | Да | Да | 6--4
56 | Ч3С | Светофор поездной Ч3 открыт | Да | Да | 6--6
57 | Ч3МС | Светофор Ч3 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--7
58 | Ч3к | Светофор Ч3 закрыт | Да | Да | 6--8
59 | Ч3КИ | Неисправность поездного светофора Ч3 | Да | Да | 6--9
60 | ПЧ1С | Светофор открыт повторительный ПЧ1 | Да | Да | 6--11
61 | ПЧ1н | Неисправность повторительного светофора ПЧ1 | Да | Да | 6--12
62 | ПЧ3С | Светофор открыт повторительный ПЧ3 | Да | Да | 6--13
63 | ПЧ3н | Неисправность повторительного светофора ПЧ3 | Да | Да | 6--14
64 | М1С | Светофор маневровый М1 открыт | Да | Да | 7--1
65 | М1н | Неисправность маневрового светофора М1 | Да | Да | 7--2
66 | М3С | Светофор маневровый М3 открыт | Да | Да | 7--4
67 | М3н | Неисправность маневрового светофора М3 | Да | Да | 7--5
68 | М2С | Светофор маневровый М2 открыт | Да | Да | 7--7
69 | М2н | Неисправность маневрового светофора М2 | Да | Да | 7--8
70 | НАП | Участок пути НАП занят | Да | Да | 7--11
71 | НАПс | Участок пути НАП свободен | Да | Да | 7--12
72 | НАПз | Участок пути НАП замкнут | Да | Да | 7--13
73 | НАПнз | Участок пути НАП не замкнут | Да | Да | 7--14
74 | НАПри | Искуственное размыкание участка пути НАП | Да | Да | 7--15
75 | 1-5СП | Стрелочная секция 1-5СП занята | Да | Да | 8--1
76 | 1-5СПс | Стрелочная секция 1-5СП свободна | Да | Да | 8--2
77 | 1-5СПз | Стрелочная секция 1-5СП замкнута | Да | Да | 8--3
78 | 1-5СПнз | Стрелочная секция 1-5СП не замкнута | Да | Да | 8--4
79 | 1-5СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 1-5СП | Да | Да | 8--5
80 | 3-7СП | Стрелочная секция 3-7СП занята | Да | Да | 8--7
81 | 3-7СПс | Стрелочная секция 3-7СП свободна | Да | Да | 8--8
82 | 3-7СПз | Стрелочная секция 3-7СП замкнута | Да | Да | 8--9
83 | 3-7СПнз | Стрелочная секция 3-7СП не замкнута | Да | Да | 8--10
84 | 3-7СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 3-7СП | Да | Да | 8--11
85 | ЧАП | Участок пути ЧАП занят | Да | Да | 8--13
86 | ЧАПс | Участок пути ЧАП свободен | Да | Да | 8--14
87 | ЧАПз | Участок пути ЧАП замкнут | Да | Да | 8--15
88 | ЧАПнз | Участок пути ЧАП не замкнут | Да | Да | 8--16
89 | ЧАПри | Искуственное размыкание участка пути ЧАП | Да | Да | 9--1
90 | 2-4СП | Стрелочная секция 2-4СП занята | Да | Да | 9--3
91 | 2-4СПс | Стрелочная секция 2-4СП свободна | Да | Да | 9--4
92 | 2-4СПз | Стрелочная секция 2-4СП замкнута | Да | Да | 9--5
93 | 2-4СПнз | Стрелочная секция 2-4СП не замкнута | Да | Да | 9--6
94 | 2-4СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 2-4СП | Да | Да | 9--7
95 | IП | Путь IП занят | Да | Да | 9--10
96 | IПс | Путь IП свободен | Да | Да | 9--11
97 | IПз | Путь IП в маршруте | Да | Да | 9--12
98 | 2П | Путь 2П занят | Да | Да | 9--14
99 | 2Пс | Путь 2П свободен | Да | Да | 9--15
100 | 2Пз | Путь 2П в маршруте | Да | Да | 9--16
101 | 3П | Путь 3П занят | Да | Да | 10--2
102 | 3Пс | Путь 3П свободен | Да | Да | 10--3
103 | 3Пз | Путь 3П в маршруте | Да | Да | 10--4
104 | 1НП(Н) | Первый участок приближения занят, светофор Н | Да | Да | 10--6
105 | 1сНП(Н) | Первый участок приближения/удаления у входного свободен | Да | Да | 10--7
106 | 2НП(Н) | Второй участок приближения занят, светофор Н | Да | Да | 10--8
107 | 2сНП(Н) | Второй участок приближения/удаления у входного свободен | Да | Да | 10--9
108 | НГПри | Искусственное размыкание участка пути НГП | Да | Да | 10--10
109 | НГПз | Участок пути НГП замкнут | Да | Да | 10--11
110 | 1ЧП(Ч) | Первый участок приближения занят, светофор Ч | Да | Да | 10--13
111 | 1сЧП(Ч) | Первый участок приближения/удаления у входного свободен | Да | Да | 10--14
112 | 2ЧП(Ч) | Второй участок приближения занят, светофор Ч | Да | Да | 10--15
113 | 2сЧП(Ч) | Второй участок приближения/удаления у входного свободен | Да | Да | 10--16
114 | ЧГПри | Искусственное размыкание участка пути ЧГП | Да | Да | 11--1
115 | ЧГПз | Участок пути ЧГП замкнут | Да | Да | 11--2
116 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да | 11--4
117 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | 11--5
118 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 11--6
119 | КсЧО | Контроль свободности перегона | Да | Да | 11--7
120 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 11--9
121 | КсНО | Контроль свободности перегона | Да | Да | 11--10
122 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | Да | Да | 11--12
123 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" | Да | Да | 11--13
124 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да | 11--14
125 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да | 11--15
126 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная | Да | Да | 12--1
127 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная | Да | Да | 12--2
128 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да | 12--3
129 | ОЧКЖ | Отсутствие ключа-жезла четного | Да | Да | 12--4
130 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 12--5
131 | ОНКЖ | Отсутствие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 12--6
132 | ОП67км | Переезд 67км перегона Джелюмкен - Вандан открыт | Да | Да | 12--8
133 | ЗП67км | Переезд 67км перегона Джелюмкен - Вандан закрыт | Да | Да | 12--9
134 | НП67км | Неисправность переезда 67км перегона Джелюмкен - Вандан | Да | Да | 12--10
135 | ВРТС | Включение стрелок | Да | Да | 12--12
136 | ОРТС | Отключение стрелок (выдержка времени) | Да | Да | 12--13
137 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления | Да | Да | 12--14
138 | ИР | Искусственное размыкание | Да | Да | 12--15
139 | ОГ | Групповая отмена (нажата кнопка) | Да | Да | 12--16
140 | ОМ | Отмена маневрового маршрута | Да | Да | 13--1
141 | ОП | Отмена поездного маршрута | Да | Да | 13--2
142 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути | Да | Да | 13--3
143 | АК | Исправность основного выпрямителя кодирования | Да | Да | 13--4
144 | Акн | Неисправность основного выпрямителя кодирования | Да | Да | 13--5
145 | ВВ | Выдержка времени разделки | Да | Да | 13--6
146 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 13--7
147 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 13--8
148 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 13--9
149 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 13--10
150 | КМГ | Контроль исправности комплекта мигания | Да | Да | 13--11
151 | КМГн | Контроль неисправности комплекта мигания | Да | Да | 13--12
152 | КМ | Выбор категории маршрута "маневровый" | Да | Да | 13--13
153 | КП | Выбор категории маршрута "поездной" | Да | Да | 13--14
154 | РСД | Режим сигналов День | Да | Да | 13--15
155 | РСН | Режим сигналов Ночь | Да | Да | 13--16
156 | АДН | Включено автоматическое переключение режима сигналов "День-Ночь" | Да | Да | 14--1
157 | КНз | Контроль выпрямителей и УБП | Да | Да | 14--2
158 | УБПБАЙПАС | Работа УБП в режиме Байпас | Да | Да | 14--3
159 | УБПБАТ | Работа УБП от батареи | Да | Да | 14--4
160 | УБППИТ | Наличие сети на входе УБП | Да | Да | 14--5
161 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена, под нагрузкой | Да | Да | 14--6
162 | ДГАХ | Резервная электростанция ДГА включена, холостой ход | Да | Да | 14--7
163 | АВДГА | Авария ДГА | Да | Да | 14--8
164 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да | 14--9
165 | ПДГА | Запуск ДГА | Да | Да | 14--10
166 | Бн | Неисправность батареи | Да | Да | 14--11
167 | НЩВя | Неисправность ЩВЗП | Да | Да | 14--12
168 | ИЩВя | Исправность ЩВЗП | Да | Да | 14--13
169 | АПУ | Авария в питающей установке | Да | Да | 14--14
170 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации | Да | Да | 14--15
171 | НПТ | Неисправность пожарной сигнализации | Да | Да | 14--16
172 | ИПТ | Исправность пожарной сигнализации | Да | Да | 15--1
173 | КВС | Контроль вскрытия помещения | Да | Да | 15--2
174 | ПТДГА | Контроль пожарной сигнализации модуля ДГА | Да | Да | 15--3
175 | НПТДГА | Неисправность пожарной сигнализации модуля ДГА | Да | Да | 15--4
176 | ИПТДГА | Исправность пожарной сигнализации модуля ДГА | Да | Да | 15--5
177 | 1ФН | Наличие 1 фидера | Да | Да | 15--7
178 | 2ФН | Наличие 2 фидера | Да | Да | 15--8
179 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 15--9
180 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да | 15--10
181 | 1ФО | Отключение 1 фидера | Да | Да | 15--11
182 | 2ФО | Отключение 2 фидера | Да | Да | 15--12
183 | ООФ | Отсутствие обоих фидеров | Да | Да | 15--13
184 | А1Ф | Авария фидера 1Ф | Да | Да | 15--14
185 | А2Ф | Авария фидера 2Ф | Да | Да | 15--15
186 | ВВОМ | Идет выд.времени на отмену маршрута по светофору | Да | Да | 15--16
187 | ВОМ | Включение оповещения монтеров пути | Нет | Нет | 16--1
188 | ВВМ | Идет выдержка времени монтеров | Нет | Нет | 16--2
189 | ЧРРМя | Разрешение работы монтёров | Нет | Нет | 16--3
190 | КДШТК | Открытие двери шкафа ШТК | Да | Да | 16--5
191 | КДПУ | Открытие двери питающей установки | Да | Да | 16--6
192 | МПЦ-ДЦОСН | Контроль связи с ДЦ КП Тракт по основному каналу | Да | Да | 16--7
193 | МПЦ-ДЦРЕЗ | Контроль связи с ДЦ КП Тракт по резервному каналу | Да | Да | 16--8
194 | УКСПСЧ | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 16--10
195 | УКСПСН | Контроль исправности УКСПС, светофор Н | Да | Да | 16--11
196 | Н1ДУКЧ | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 16--12
197 | Н2ДУКЧ | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 16--13
198 | Н1ДУКН | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 16--14
199 | Н2ДУКН | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 16--15
200 | ИКСЧ | Контроль исключения УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 16--16
201 | ИКСН | Контроль исключения УКСПС, светофор Н | Да | Да | 17--1
202 | ЧОТКС | Наличие перемычки в гнезде восстановления УКСПС "ЧОТКС" | Да | Да | 17--2
203 | НОТКС | Наличие перемычки в гнезде восстановления УКСПС "НОТКС" | Да | Да | 17--3
204 | ПАСН | Предварительная АСН нечетная горловина | Да | Да | 18--1
205 | ПАСЧ | Предварительная АСН четная горловина | Да | Да | 18--2
206 | ПЧзС | Предварительная замыкание стрелок четной горловины | Да | Да | 18--3
207 | ПЧРС | Предварительная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | 18--4
208 | ПНзС | Предварительная замыкание стрелок нечетной горловины | Да | Да | 18--5
209 | ПНРС | Предварительная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | 18--6
210 | ПОЧКВ | Предварительная исключения контроля УКСПС четного | Да | Да | 18--7
211 | ПОНКВ | Предварительная исключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | 18--8
212 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | 18--9
213 | ПОзРМ | Предварительная отмена оповещения монтерам пути | Нет | Нет | 18--10
214 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Нет | Нет | 18--11
215 | 1СА | Выбор стрелки 1 для аварийного перевода предварительная команда | Да | Да | 18--12
216 | 3СА | Выбор стрелки 3 для аварийного перевода предварительная команда | Да | Да | 18--13
217 | 5СА | Выбор стрелки 5 для аварийного перевода предварительная команда | Да | Да | 18--14
218 | 7СА | Выбор стрелки 7 для аварийного перевода предварительная команда | Да | Да | 18--15
219 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода предварительная команда | Да | Да | 18--16
220 | 4СА | Выбор стрелки 4 для аварийного перевода предварительная команда | Да | Да | 19--1
221 | УКЦпер | Контроль исправности схемы переключения комплектов УКЦ | Да | Да | 19--3
222 | 1УКЦакт | Контроль «активного» режима УКЦ1 | Да | Да | 19--4
223 | 1УКЦд | Открытие двери шкафа УКЦ1 | Да | Да | 19--5
224 | 1УСОи | Исправность УСО УКЦ1 | Да | Да | 19--6
225 | 1УКЦпит | Неисправность источников питания УКЦ1 | Да | Да | 19--7
226 | 1УКЦт | Высокая температура в УКЦ1 | Нет | Нет | 19--8
227 | УКЦ1Хн | Неисправность холодильника УКЦ1 | Да | Да | 19--9
228 | 1МФотсут | УКЦ1 работа с ошибкой: модуль отсутствует или не отвечает | Да | Да | 19--10
229 | 1МФконф | УКЦ1 работа с ошибкой: модуль конфигурируется | Да | Да | 19--11
230 | 1УКЦвнтрош | УКЦ1 работа с ошибкой: внутренние ошибки модуля | Да | Да | 19--12
231 | 1УКЦвншош | УКЦ1 работа с ошибкой: ошибки внешних подключений к модулю | Да | Да | 19--13
232 | 1УКЦошсв | УКЦ1 работа с ошибкой: ошибки связи через модуль | Да | Да | 19--14
233 | 2УКЦакт | Контроль «активного» режима УКЦ2 | Да | Да | 19--15
234 | 2УКЦд | Открытие двери шкафа УКЦ2 | Да | Да | 19--16
235 | 2УСОи | Исправность УСО УКЦ2 | Да | Да | 20--1
236 | 2УКЦпит | Неисправность источников питания УКЦ2 | Да | Да | 20--2
237 | 2УКЦт | Высокая температура в УКЦ2 | Нет | Нет | 20--3
238 | УКЦ2Хн | Неисправность холодильника УКЦ2 | Да | Да | 20--4
239 | 2МФотсут | УКЦ2 работа с ошибкой: модуль отсутствует или не отвечает | Да | Да | 20--5
240 | 2МФконф | УКЦ2 работа с ошибкой: модуль конфигурируется | Да | Да | 20--6
241 | 2УКЦвнтрош | УКЦ2 работа с ошибкой: внутренние ошибки модуля | Да | Да | 20--7
242 | 2УКЦвншош | УКЦ2 работа с ошибкой: ошибки внешних подключений к модулю | Да | Да | 20--8
243 | 2УКЦошсв | УКЦ2 работа с ошибкой: ошибки связи через модуль | Да | Да | 20--9
244 | УБКНн | Нарушение питания в р.ц. и цепях кодирования (УБКН) | Да | Да | 20--10
245 | КИЛП | Контроль исправности лучевого питания | Да | Да | 20--11
246 | ОИВГНн | Неисправность основного комплекта нечетного реле ИВГ (НОИ) | Да | Да | 20--12
247 | ОИВГЧн | Неисправность основного комплекта четного реле ИВГ (ЧОИ) | Да | Да | 20--13
248 | СИЦА | Сопротивления изоляции цепей автоблокировки в норме | Да | Да | 20--14
249 | СИЦО | Сопротивления изоляции цепи очистки стрелок в норме | Да | Да | 20--15
250 | СИЦКМГ | Сопротивление изоляции цепи комплекта мигания в норме | Да | Да | 20--16

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Джелюмкен
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Перевод стрелки 2 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Перевод стрелки 2 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Перевод стрелки 4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Перевод стрелки 4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Перевод стрелки 1 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Перевод стрелки 1 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Перевод стрелки 3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Перевод стрелки 3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Перевод стрелки 5 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Перевод стрелки 5 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A
11 | Перевод стрелки 7 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070B
12 | Перевод стрелки 7 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070C

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Джелюмкен
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
2 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
3 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
4 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110
5 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0111
6 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0112
7 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0113
8 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0114
Установка поездных маршрутов
1 | Четный прием по Ч с ЧГП на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Четный прием по Ч с ЧГП на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Четный прием по Ч с ЧГП на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Нечетное отправление по Н1 с IП пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Нечетное отправление по Н2 с 2П пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Нечетное отправление по Н3 с 3П пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Нечетный прием по Н с НГП на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Нечетный прием по Н с НГП на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Нечетный прием по Н с НГП на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Четное отправление по Ч1 с IП пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Четное отправление по Ч2 с 2П пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Четное отправление по Ч3 с 3П пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Джелюмкен
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
2 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
3 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
4 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
5 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
6 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
7 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
8 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
9 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М2 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М2 на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору Н1 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору Н2 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору Н3 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору М1 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору М1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору М1 на 3П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору М1 за светофор М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору Ч1 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору Ч2 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору Ч3 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору М3 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Джелюмкен
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Перекрытие светофоров с поездным показанием
1 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0901
2 | Перекрытие по светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0902
3 | Перекрытие по светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0903
4 | Перекрытие по светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0904
5 | Перекрытие по светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0905
6 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0906
7 | Перекрытие по светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0907
8 | Перекрытие по светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0908
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Джелюмкен
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Перекрытие светофоров с маневровым показанием
1 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A01
2 | Перекрытие по светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A02
3 | Перекрытие по светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A03
4 | Перекрытие по светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A04
5 | Перекрытие по светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A05
6 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A06
7 | Перекрытие по светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A07
8 | Перекрытие по светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A08
9 | Перекрытие по светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A09
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Джелюмкен
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Отмена набора | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Основная СН с приема на отправление Джелюмкен - Партизанские Сопки | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Основная СН с приема на отправление Джелюмкен - Вандан | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Разрешение отправления четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Включение оповещения монтерам пути | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B0A
11 | Отмена оповещения монтерам пути | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B0B
12 | Запрет работы монтерам пути | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B0C
13 | Аварийное выключение рабочего тока стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
14 | Включение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
15 | Отключение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор участка пути НАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор участка пути ЧАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор стрелочной секции 2-4СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор стрелочной секции 1-5СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор стрелочной секции 3-7СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Выбор участка пути НГП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Выбор участка пути ЧГП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0807

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Джелюмкен
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, четное отправление
1 | ПАСН 1 путь с приема на отправление перегон Джелюмкен - Вандан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН 1 путь с приема на отправление перегон Джелюмкен - Вандан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, нечетный прием
3 | ПАСН 1 путь с отправления на прием перегон Джелюмкен - Вандан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН 1 путь с отправления на прием перегон Джелюмкен - Вандан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, четный прием
5 | ПАСН 1 путь с отправления на прием перегон Джелюмкен - Партизанские Сопки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН 1 путь с отправления на прием перегон Джелюмкен - Партизанские Сопки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, нечетное отправление
7 | ПАСН 1 путь с приема на отправление перегон Джелюмкен - Партизанские Сопки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН 1 путь с приема на отправление перегон Джелюмкен - Партизанские Сопки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Групповая искусственной разделки
9 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная групповая искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Отключение контроля УКСПС нечетного
11 | Предварительная команда отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная команда отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Отключение контроля УКСПС четного
13 | Предварительная команда отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная команда отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Отмена оповещения монтеров пути
15 | Предварительная отмена оповещения монтеров пути | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x000F
16 | Отмена запрета оповещения монтеров пути | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0010
Замыкание стрелок нечетное
17 | Предварительная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Размыкание стрелок нечетное
19 | Предварительная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Замыкание стрелок четное
21 | Предварительная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Размыкание стрелок четное
23 | Предварительная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Аварийный перевод стрелки 2 в плюс
25 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Аварийный перевод стрелки 2 в минус
27 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Аварийный перевод стрелки 4 в плюс
29 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Аварийный перевод стрелки 4 в минус
31 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 1 в плюс
33 | Аварийный перевод стрелки 1 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелки 1 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 1 в минус
35 | Аварийный перевод стрелки 1 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелки 1 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 3 в плюс
37 | Аварийный перевод стрелки 3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелки 3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 3 в минус
39 | Аварийный перевод стрелки 3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелки 3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 5 в плюс
41 | Аварийный перевод стрелки 5 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелки 5 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 5 в минус
43 | Аварийный перевод стрелки 5 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелки 5 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 7 в плюс
45 | Аварийный перевод стрелки 7 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелки 7 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 7 в минус
47 | Аварийный перевод стрелки 7 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелки 7 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030