## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Лиан
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
0 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | Да | Да
1 | Макет | Постановка на макет, макет включен | Нет | Нет
2 | МакетМК | Макет стрелка в минусе | Нет | Нет
3 | МакетПК | Макет стрелка в плюсе | Нет | Нет
4 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления(ув. тока утечки) | Да | Да
5 | НС | Светофор открыт поездной | Да | Да
6 | Нк | Светофор закрыт(перегорела лампа красного огня) | Да | Да
7 | НСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да
8 | НКИ | Неисправность входного светофора( пропал о питание) | Да | Да
9 | М12С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
10 | М1С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
11 | Ч2С | Светофор открыт поездной | Да | Да
12 | Ч2МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
13 | Ч1С | Светофор открыт поездной | Да | Да
14 | Ч1МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
16 | 3СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
17 | 3СП | Стрелочная секция занята | Да | Да
18 | НАПз | Участок пути замкнут (иск. размыкание) | Да | Да
19 | НАП | Участок пути занят | Да | Да
20 | 1Пз | Путь 1 в маршруте | Да | Да
21 | 1П | Путь 1 занят | Да | Да
22 | 2Пз | Путь 2 в маршруте | Да | Да
23 | 2П | Путь 2 занят | Да | Да
24 | УКСПС(Н) | Контроль исправности УКСПС, светофор Н ( к.з. кабеля) | Да | Да
25 | НОТКС | Реле НОТКС без тока (изъять дужку из гнезда "НОТКС") | Да | Да
26 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да
27 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да
28 | ДСН | Снижение напряжения (повреждение линии) | Да | Да
30 | КМГн | Контроль неисправности комплекта мигания | Да | Да
31 | КМГ | Контроль исправности комплекта мигания | Да | Да
32 | КПП-АБ | Контроль перегорания предохранителей в модуле АБ | Да | Да
33 | 1сНП | Первый участок приближения у светофора Н свободен | Да | Да
34 | 1НП | Первый участок приближения у светофора Н занят | Да | Да
35 | 2сНП | Второй участок приближения у светофора Н свободен | Да | Да
36 | 2НП | Второй участок приближения у светофора Н занят | Да | Да
37 | НКЛ | Исправность жил кабеля РЦ | Да | Да
38 | НКЛн | Понижение изоляции жил кабеля РЦ | Да | Да
39 | НПБ | Перегон заблокирован, чётное отправление | Да | Да
40 | НПР | Перегон разблокирован, чётное отправление | Да | Да
41 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да
42 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да
43 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" | Да | Да
44 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | Да | Да
45 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да
48 | 3ПК | Стрелка 3 в плюсе | Да | Да
49 | 3МК | Стрелка 3 в минусе | Да | Да
50 | 12ПК | Стрелка 12 в плюсе | Да | Да
51 | 12МК | Стрелка 12 в минусе | Да | Да
52 | 18ПК | Стрелка 18 в плюсе | Да | Да
53 | 18МК | Стрелка 18 в минусе | Да | Да
54 | УЧПМ | Установка четного поездного маршрута | Да | Да
55 | УЧММ | Установка четного маневрового маршрута | Да | Да
56 | УНПМ | Установка нечетного поездного маршрута | Да | Да
57 | УНММ | Установка нечетного маневрового маршрута | Да | Да
58 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути (реле ОБ под током) | Да | Да
59 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) | Да | Да
60 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ под током) | Нет | Нет
61 | ОГ | Груп.отмена (нажата кнопка и реле ВОГ без тока) | Да | Да
64 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да
65 | 1ФН | Наличие 1 фидера | Да | Да
66 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да
67 | 2ФН | Наличие 2 фидера | Да | Да
68 | ЧС | Светофор открыт поездной | Да | Да
69 | Чк | Светофор закрыт(перегорела лампа красного огня) | Да | Да
70 | ЧСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да
71 | ЧКИ | Неисправность входного светофора(пропало питание) | Да | Да
72 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да
73 | М6С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да
74 | Н1С | Светофор открыт поездной | Да | Да
75 | Н1МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
76 | Н2С | Светофор открыт поездной | Да | Да
77 | Н2МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да
78 | 12СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
79 | 12СП | Стрелочная секция занята | Да | Да
80 | 18СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да
81 | 18СП | Стрелочная секция занята | Да | Да
82 | ЧАПз | Участок пути замкнут (иск. размыкание) | Да | Да
83 | ЧАП | Участок пути занят | Да | Да
84 | КБ | Контроль батареи (форсированный заряд) | Да | Да
85 | СигнВкл | Сигн.вкл. | Нет | Нет
86 | УКСПС(Ч) | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч ( к.з. кабеля) | Да | Да
87 | ЧОТКС | Реле ЧОТКС без тока (изъять дужку из гнезда "ЧОТКС") | Да | Да
88 | Ч1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да
89 | Ч2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да
90 | 1зС | 3амыкание стрелок нечетной горловины (стрелки замкнуты) | Да | Да
91 | 2зС | Замыкание стрелок четной горловины (стрелки замкнуты) | Да | Да
92 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да
96 | 1сЧП | Первый участок приближения у светофора Ч свободен | Да | Да
97 | 1ЧП | Первый участок приближения у светофора Ч занят | Да | Да
98 | ЧсНП | Второй участок приближения у светофора Ч свободен | Да | Да
99 | ЧНП | Второй участок приближения у светофора Ч занят | Да | Да
100 | ЧКЛ | Исправность жил кабеля РЦ | Да | Да
101 | ЧКЛн | Понижение изоляции жил кабеля РЦ | Да | Да
102 | ЧПБ | Перегон заблокирован, нечётное отправление | Да | Да
103 | ЧПР | Перегон разблокирован, нечётное отправление | Да | Да
104 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да
105 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да
106 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да
107 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да
108 | НКЖО | Отсутствие ключа-жезла нечётного | Да | Да
112 | ИЩВя | Исправность ЩВПУ | Да | Да
113 | НЩВя | Неисправность ЩВПУ | Да | Да
114 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Да | Да
115 | рДГА | Нагрузка ЭЦ на ДГА | Да | Да
116 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да
117 | А | Общая авария | Да | Да
118 | ИЩВ-АБя | Исправность ЩВПУ-АБ | Да | Да
119 | НЩВ-АБя | Неисправность ЩВПУ-АБ | Да | Да
120 | ИПР3771 | Переезд исправен | Да | Да
121 | НПР3771 | Неисправность переезда (перегорание ламп светофора) | Да | Да
122 | ОП3771 | Переезд открыт | Да | Да
123 | зПДСП3771 | Переезд закрыт | Да | Да
128 | РУ | Станционное управление | Да | Да
129 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да
130 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да
131 | ВАН | Контроль команды вызов акустический нечетный | Да | Да
132 | ВАЧ | Контроль команды вызов акустический четный | Да | Да
133 | ВТ | Контроль команды вызов к телефону | Да | Да
134 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да
135 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да
136 | ПГРС | Предварительная на разблокирование б/у перегона | Да | Да
137 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная | Нет | Нет
138 | ПРС | Предварительная команда замыкания/размыкания стрелок | Да | Да
139 | ПОКВ | Предварительная команда на исключение контроля УКСПС | Да | Да
141 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да
142 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да
143 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная | Да | Да
144 | 3СА | Выбор стрелки 3 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
145 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Да | Да
146 | 12СА | Выбор стрелки 12 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
147 | 18СА | Выбор стрелки 18 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да
148 | ЧИКС | Исключение УКСПС четного | Да | Да
149 | НИКС | Исключение УКСПС нечетного | Да | Да
152 | КВС | Контроль вскрытия помещения | Да | Да
153 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт | Да | Да
154 | ИПТ | Исправность пожарной/охранной сигнализации | Да | Да
156 | ПТ | Контроль срабатывания пожарной сигнализации | Да | Да
157 | ВПС | Рабочая цепь стрелок включена | Да | Да
159 | ПВЩ | Предварительное отключение ЩВПУ | Нет | Нет
181 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** | Да | Да
182 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** | Да | Да
183 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** | Да | Да
184 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** | Да | Да
185 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** | Да | Да
186 | ЦПТ | Контроль пожарной сигнализации в модуле | Нет | Нет
187 | ЦНПТ | Неисправность пожарной сигнализации в модуле | Да | Да
188 | ЦКВС | Контроль вскрытия помещений в модуле | Да | Да
198 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 | Нет | Нет
199 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2 | Нет | Нет
200 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3 | Нет | Нет
201 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 | Нет | Нет
202 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5 | Нет | Нет
203 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6 | Нет | Нет
204 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7 | Нет | Нет
205 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8 | Нет | Нет
206 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 | Да | Да
207 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 | Да | Да
208 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 | Да | Да
209 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4 | Нет | Нет
210 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 | Да | Да
211 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 | Да | Да
212 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 | Да | Да
213 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4 | Нет | Нет
214 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 | Да | Да
215 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 | Да | Да
216 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 | Да | Да
217 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4 | Нет | Нет
218 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 | Да | Да
219 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 | Да | Да
220 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 | Да | Да
221 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4 | Нет | Нет
222 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 | Да | Да
223 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2 | Да | Да
224 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 | Да | Да
225 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4 | Нет | Нет
226 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 | Да | Да
227 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2 | Да | Да
228 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 | Да | Да
229 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4 | Нет | Нет
230 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 | Да | Да
231 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2 | Да | Да
232 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 | Да | Да
233 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4 | Нет | Нет
234 | Н15П-1 | Рельсовая цепь Н15П бит 1 | Да | Да
235 | Н15П-2 | Рельсовая цепь Н15П бит 2 | Да | Да
236 | Н15П-4 | Рельсовая цепь Н15П бит 3 | Да | Да
237 | Н15П-8 | Рельсовая цепь Н15П бит 4 | Нет | Нет
238 | Н17П-1 | Рельсовая цепь Н17П бит 1 | Да | Да
239 | Н17П-2 | Рельсовая цепь Н17П бит 2 | Да | Да
240 | Н17П-4 | Рельсовая цепь Н17П бит 3 | Да | Да
241 | Н17П-8 | Рельсовая цепь Н17П бит 4 | Нет | Нет
242 | Н19П-1 | Рельсовая цепь Н19П бит 1 | Да | Да
243 | Н19П-2 | Рельсовая цепь Н19П бит 2 | Да | Да
244 | Н19П-4 | Рельсовая цепь Н19П бит 3 | Да | Да
245 | Н19П-8 | Рельсовая цепь Н19П бит 4 | Нет | Нет
246 | Н21П-1 | Рельсовая цепь Н21П бит 1 | Да | Да
247 | Н21П-2 | Рельсовая цепь Н21П бит 2 | Да | Да
248 | Н21П-4 | Рельсовая цепь Н21П бит 3 | Да | Да
249 | Н21П-8 | Рельсовая цепь Н21П бит 4 | Нет | Нет
250 | Н23П-1 | Рельсовая цепь Н23П бит 1 | Да | Да
251 | Н23П-2 | Рельсовая цепь Н23П бит 2 | Да | Да
252 | Н23П-4 | Рельсовая цепь Н23П бит 3 | Да | Да
253 | Н23П-8 | Рельсовая цепь Н23П бит 4 | Нет | Нет
254 | Н25П-1 | Рельсовая цепь Н25П бит 1 | Да | Да
255 | Н25П-2 | Рельсовая цепь Н25П бит 2 | Да | Да
256 | Н25П-4 | Рельсовая цепь Н25П бит 3 | Да | Да
257 | Н25П-8 | Рельсовая цепь Н25П бит 4 | Нет | Нет
455 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 | Нет | Нет
456 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2 | Нет | Нет
457 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3 | Нет | Нет
458 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 | Нет | Нет
459 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5 | Нет | Нет
460 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6 | Нет | Нет
461 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7 | Нет | Нет
462 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8 | Нет | Нет
463 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 | Да | Да
464 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 | Да | Да
465 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 | Да | Да
466 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4 | Нет | Нет
467 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 | Да | Да
468 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 | Да | Да
469 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 | Да | Да
470 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4 | Нет | Нет
471 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 | Да | Да
472 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 | Да | Да
473 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 | Да | Да
474 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4 | Нет | Нет
475 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 | Да | Да
476 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2 | Да | Да
477 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 | Да | Да
478 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4 | Нет | Нет
479 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 | Да | Да
480 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 | Да | Да
481 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 | Да | Да
482 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4 | Нет | Нет
483 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 | Да | Да
484 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 | Да | Да
485 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 | Да | Да
486 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4 | Нет | Нет
487 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 | Да | Да
488 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2 | Да | Да
489 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 | Да | Да
490 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4 | Нет | Нет
491 | Ч16П-1 | Рельсовая цепь Ч16П бит 1 | Да | Да
492 | Ч16П-2 | Рельсовая цепь Ч16П бит 2 | Да | Да
493 | Ч16П-4 | Рельсовая цепь Ч16П бит 3 | Да | Да
494 | Ч16П-8 | Рельсовая цепь Ч16П бит 4 | Нет | Нет
495 | Ч18П-1 | Рельсовая цепь Ч18П бит 1 | Да | Да
496 | Ч18П-2 | Рельсовая цепь Ч18П бит 2 | Да | Да
497 | Ч18П-4 | Рельсовая цепь Ч18П бит 3 | Да | Да
498 | Ч18П-8 | Рельсовая цепь Ч18П бит 4 | Нет | Нет
499 | Ч20П-1 | Рельсовая цепь Ч20П бит 1 | Да | Да
500 | Ч20П-2 | Рельсовая цепь Ч20П бит 2 | Да | Да
501 | Ч20П-4 | Рельсовая цепь Ч20П бит 3 | Да | Да
502 | Ч20П-8 | Рельсовая цепь Ч20П бит 4 | Нет | Нет
503 | Ч22П-1 | Рельсовая цепь Ч22П бит 1 | Да | Да
504 | Ч22П-2 | Рельсовая цепь Ч22П бит 2 | Да | Да
505 | Ч22П-4 | Рельсовая цепь Ч22П бит 3 | Да | Да
506 | Ч22П-8 | Рельсовая цепь Ч22П бит 4 | Нет | Нет
507 | Ч24П-1 | Рельсовая цепь Ч24П бит 1 | Да | Да
508 | Ч24П-2 | Рельсовая цепь Ч24П бит 2 | Да | Да
509 | Ч24П-4 | Рельсовая цепь Ч24П бит 3 | Да | Да
510 | Ч24П-8 | Рельсовая цепь Ч24П бит 4 | Нет | Нет
511 | Ч26П-1 | Рельсовая цепь Ч26П бит 1 | Да | Да
512 | Ч26П-2 | Рельсовая цепь Ч26П бит 2 | Да | Да
513 | Ч26П-4 | Рельсовая цепь Ч26П бит 3 | Да | Да
514 | Ч26П-8 | Рельсовая цепь Ч26П бит 4 | Нет | Нет
519 | 1 | Число передаваемых блок участков, бит 1 | Нет | Нет
520 | 2 | Число передаваемых блок участков, бит 2 | Нет | Нет
521 | 4 | Число передаваемых блок участков, бит 3 | Нет | Нет
522 | 8 | Число передаваемых блок участков, бит 4 | Нет | Нет
523 | 16 | Число передаваемых блок участков, бит 5 | Нет | Нет
524 | 32 | Число передаваемых блок участков, бит 6 | Нет | Нет
525 | 64 | Число передаваемых блок участков, бит 7 | Нет | Нет
526 | 128 | Число передаваемых блок участков, бит 8 | Нет | Нет

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Лиан
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 12 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 12 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Индивидуальный перевод стрелки 18 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Индивидуальный перевод стрелки 18 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Лиан
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Четное отправление по Ч1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Четное отправление по Ч2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Четный прием по Ч на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Четный прием по Ч на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Нечетное отправление по Н1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Нечетное отправление по Н2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Лиан
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М1 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору Ч1 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору Ч2 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М6 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору М6 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору М6 за М12 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору М12 за М6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору Н1 за М6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору Н2 за М6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Лиан
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Лиан
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору М6 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору М12 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Лиан
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Основная СН с приема на отправление Холони-Лиан | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Основная СН с приема на отправление Лиан-Хальгасо | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Двойное снижение напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Вызов к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Вызов акустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Вызов акустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор участка пути НАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор участка пути ЧАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор секции 3СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор секции 12СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор секции 18СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Лиан
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием с Хальгасо
1 | ПАСН нечетная горловина Лиан - Хальгасо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Лиан - Хальгасо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление на Хальгасо
3 | ПАСН нечетная горловина Лиан - Хальгасо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Лиан - Хальгасо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, нечетный прием с Холони
5 | ПАСН четная горловина Лиан - Холони | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Лиан - Холони | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, четное отправление на Холони
7 | ПАСН четная горловина Лиан - Холони | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Лиан - Холони | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Отключение контроля УКСПС четного
9 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Отключение контроля УКСПС нечетного
11 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Искусственная разделка групповая
13 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Замыкание стрелок нечетной горловины
15 | Предварительная замыкание стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная замыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Размыкание стрелок нечетной горловины
17 | Предварительная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Замыкание стрелок четной горловины
19 | Предварительная замыкание стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная замыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Размыкание стрелок четной горловины
21 | Предварительная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Разблокирование перегона нечетного отправления
23 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Разблокирование перегона четного отправления
25 | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Окончательная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Отключение ЩВПУ
27 | Предварительная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Окончательная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Отключение ЩВПУ-АБТЦ
29 | Предварительная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Окончательная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Аварийный перевод стрелки 3 в плюс
31 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 3 в минус
33 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 12 в плюс
35 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 12 в минус
37 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 18 в плюс
39 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 18 в минус
41 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A