## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Мавринский
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
0 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | Да | Да | 1--1
1 | Макет | Постановка на макет, макет включен | Да | Да | 1--2
4 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления (ув. тока утечки) | Да | Да | 1--5
5 | ДСН | Снижение напряжения | Да | Да | 1--6
6 | 1зП | Закрытие переезда | Да | Да | 1--7
7 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" | Да | Да | 1--8
8 | 2сНП | Второй участок приближения у светофора Н свободен | Да | Да | 1--9
9 | 2НП | Второй участок приближения у светофора Н занят | Да | Да | 1--10
16 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | Да | Да | 2--1
17 | НС | Светофор открыт поездной | Да | Да | 2--2
18 | Нк | Светофор закрыт | Да | Да | 2--3
19 | НСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да | 2--4
20 | НКИ | Неисправность входного светофора | Да | Да | 2--5
21 | М1С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 2--6
22 | М3С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 2--7
23 | М5С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 2--8
24 | Ч1С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 2--9
25 | Ч1МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да | 2--10
26 | Ч2С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 2--11
27 | Ч2МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да | 2--12
28 | Ч4С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 2--13
29 | Ч4МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да | 2--14
30 | ПН1С | Светофор ПН 1 открыт (пер. лампа) | Да | Да | 2--15
32 | 3СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 3--1
33 | 3СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 3--2
34 | 5СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 3--3
35 | 5СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 3--4
36 | 1/3МСПз | Участок пути замкнут (иск. размыкание) | Да | Да | 3--5
37 | 1/3МСП | Участок пути занят | Да | Да | 3--6
38 | 3/5УПз | Участок пути замкнут (иск. размыкание) | Да | Да | 3--7
39 | 3/5УП | Участок пути занят | Да | Да | 3--8
40 | НАПз | Участок пути замкнут (иск. размыкание) | Да | Да | 3--9
41 | НАП | Участок пути занят | Да | Да | 3--10
42 | 1Пз | Путь 1 в маршруте | Да | Да | 3--11
43 | 1П | Путь 1 занят | Да | Да | 3--12
44 | 2Пз | Путь 2 в маршруте | Да | Да | 3--13
45 | 2П | Путь 2 занят | Да | Да | 3--14
46 | 4Пз | Путь 4 в маршруте | Да | Да | 3--15
47 | 4П | Путь 4 занят | Да | Да | 3--16
51 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 4--4
52 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да | 4--5
53 | НОТКС | Реле НОТКС без тока (изъять дужку из гнезда "НОТКС") | Да | Да | 4--6
54 | УКСПС(Н) | Контроль исправности УКСПС, светофор Н ( к.з. кабеля) | Да | Да | 4--7
55 | Ч1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 4--8
56 | Ч2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 4--9
57 | КМГн | Контроль неисправности комплекта мигания | Да | Да | 4--10
58 | КМГ | Контроль исправности комплекта мигания | Да | Да | 4--11
59 | Сзвкл | Контроль включения сигнализатора заземления | Да | Да | 4--12
64 | 1сНП | Первый участок приближения у светофора Н свободен | Да | Да | 5--1
65 | 1НП | Первый участок приближения у светофора Н занят | Да | Да | 5--2
66 | НПР | Перегон разблокирован, светофор Н | Да | Да | 5--3
67 | НПБ | Перегон заблокирован, светофор Н | Да | Да | 5--4
68 | НКЛ | Исправность кабеля РЦ, светофор Н | Да | Да | 5--5
69 | НКЛн | Неисправность кабеля РЦ, светофор Н | Да | Да | 5--6
70 | КПП-АБ | Контроль перегорания предохранителей в модуле АБ | Да | Да | 5--7
71 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да | 5--8
80 | 6ПК | Стрелка 6 в плюсе | Да | Да | 6--1
81 | 6МК | Стрелка 6 в минусе | Да | Да | 6--2
82 | 8/10ПК | Стрелка 8/10 в плюсе | Да | Да | 6--3
83 | 8/10МК | Стрелка 8/10 в минусе | Да | Да | 6--4
84 | 14ПК | Стрелка 14 в плюсе | Да | Да | 6--5
85 | 14МК | Стрелка 14 в минусе | Да | Да | 6--6
86 | 16ПК | Стрелка 16 в плюсе | Да | Да | 6--7
87 | 16МК | Стрелка 16 в минусе | Да | Да | 6--8
88 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да | 6--9
96 | 3ПК | Стрелка 3 в плюсе | Да | Да | 7--1
97 | 3МК | Стрелка 3 в минусе | Да | Да | 7--2
98 | 5ПК | Стрелка 5 в плюсе | Да | Да | 7--3
99 | 5МК | Стрелка 5 в минусе | Да | Да | 7--4
100 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути (реле О В под током) | Да | Да | 7--5
101 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) | Да | Да | 7--6
102 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ под током) | Да | Да | 7--7
103 | УЧПМ | Установка четного поедного маршрута (нажата нач. кн.) | Да | Да | 7--8
104 | УЧММ | Установка четного маневрового маршрута | Да | Да | 7--9
105 | ОГ | Групповая отмена (нажата кнопка и реле ВОГ без тока) | Да | Да | 7--10
106 | УНПМ | Установка нечетного поедного маршрута | Да | Да | 7--11
107 | УНММ | Установка нечетного маневрового маршрута | Да | Да | 7--12
108 | А | Общая авария | Да | Да | 7--13
109 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Да | Да | 7--14
112 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да | 8--1
113 | 2ЧП | Второй участок приближения у светофора Ч занят | Да | Да | 8--2
114 | 2сЧП | Второй участок приближения у светофора Ч свободен | Да | Да | 8--3
115 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да | 8--4
128 | ВЗ | Взрез стрелки | Да | Да | 9--1
129 | ЧКИ | Неисправность входного светофора (пропало питание) | Да | Да | 9--2
130 | ЧС | Светофор открыт поездной | Да | Да | 9--3
131 | Чк | Светофор закрыт | Да | Да | 9--4
132 | ЧСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да | 9--5
133 | М2С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 9--6
134 | М4С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 9--7
135 | М6С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 9--8
136 | М8С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 9--9
137 | М10С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 9--10
138 | М12С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 9--11
139 | Н1С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 9--12
140 | Н1МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да | 9--13
141 | Н2С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 9--14
142 | Н2МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да | 9--15
144 | Н4С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 10--1
145 | Н4МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да | 10--2
146 | ПЧ1С | Светофор ПЧ1 открыт (пер. лампа) | Да | Да | 10--3
147 | 2-6СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 10--4
148 | 2-6СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 10--5
149 | 4-12СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 10--6
150 | 4-12СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 10--7
151 | 10СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 10--8
152 | 10СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 10--9
160 | 14-16СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 11--1
161 | 14-16СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 11--2
162 | ЧАПз | Участок пути замкнут (иск. размыкание) | Да | Да | 11--3
163 | ЧАП | Участок пути занят | Да | Да | 11--4
164 | ЧОТКС | Реле ЧОТКС без тока (изъять дужку из гнезда "ЧОТКС") | Да | Да | 11--5
165 | УКСПС(Ч) | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч (к.з. кабеля) | Да | Да | 11--6
166 | Ч1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 11--7
167 | Ч2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 11--8
168 | ИЩВя | Исправность ЩВПУ | Да | Да | 11--9
169 | НЩВя | Неисправность ЩВПУ | Да | Да | 11--10
172 | ЧзС | Замыкание стрелок чет.горловина (стр. замкнуты) | Да | Да | 11--13
173 | НзС | Замыкание стрелок нечет.горловина (стр. замкнуты) | Да | Да | 11--14
176 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | 12--1
177 | 1сЧП | Первый участок приближения у светофора Ч свободен | Да | Да | 12--2
178 | 1ЧП | Первый участок приближения у светофора Ч занят | Да | Да | 12--3
179 | ЧПР | Перегон разблокирован, светофор Ч | Да | Да | 12--4
180 | ЧПБ | Перегон заблокирован, светофор Ч | Да | Да | 12--5
181 | ЧКЛ | Исправность кабеля РЦ, светофор Ч | Да | Да | 12--6
182 | ЧКЛн | Неисправность кабеля РЦ, светофор Ч | Да | Да | 12--7
183 | ИЩВ-АБя | Исправность ЩВПУ-АБ | Да | Да | 12--8
184 | НЩВ-АБя | Неисправность ЩВПУ-АБ | Да | Да | 12--9
185 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 12--10
186 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да | 12--11
192 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 13--1
193 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 13--2
194 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 13--3
195 | ВАН | Контроль команды вызов акустический нечетный | Да | Да | 13--4
196 | ВАЧ | Контроль команды вызов акустический четный | Да | Да | 13--5
197 | ВТ | Контроль команды вызов к телефону | Да | Да | 13--6
198 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да | 13--7
199 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 13--8
200 | ПГРС | Предварительная на разблокирование б/у перегона | Да | Да | 13--9
201 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная | Да | Да | 13--10
202 | ПРС | Предварительная команда замыкания/размыкания стрелок | Да | Да | 13--11
203 | ПОКВ | Предванительная команда на исключение контроля УКСПС | Да | Да | 13--12
204 | ПзП1пк | Контроль команды на предварит, откр./закрытие переезда | Да | Да | 13--13
205 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | 13--14
206 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 13--15
207 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная | Да | Да | 13--16
208 | 3СА | Выбор стрелки 3 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 14--1
209 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Да | Да | 14--2
210 | 5СА | Выбор стрелки 5 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 14--3
211 | 6СА | Выбор стрелки 6 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 14--4
212 | 14СА | Выбор стрелки 14 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 14--5
213 | 8/10СА | Выбор стрелки 8/10 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 14--6
214 | ЧИКС | Исключение УКСПС четного | Да | Да | 14--7
215 | 16СА | Выбор стрелки 16 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 14--8
216 | КВС | Контроль вскрытия помещения | Да | Да | 14--9
217 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт | Да | Да | 14--10
218 | ИПТ | Исправность пожарной/охранной сигнализации | Да | Да | 14--11
219 | НИКС | Исключение УКСПС нечетного | Да | Да | 14--12
220 | ПТ | Контроль срабатывания пожарной сигнализации | Да | Да | 14--13
221 | ВПС | Рабочая цепь стрелок включена | Да | Да | 14--14
223 | ПВЩ | Предварительное отключение ЩВПУ | Да | Да | 14--16
224 | МакетПК | Макет стрелка в плюсе | Да | Да | 15--1
225 | МакетМК | Макет стрелка в минусе | Да | Да | 15--2
240 | 1ФО | Отключение 1 фидера (превышение напряжения) | Да | Да | 16--1
241 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера (чередование фаз) | Да | Да | 16--2
242 | 2ФО | Отключение 2 фидера (превышение напряжения) | Да | Да | 16--3
243 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера (чередование фаз) | Да | Да | 16--4
289 | ЦПТ | Контроль пожарной сигнализации в модуле | Нет | Нет | П-1--1
290 | ЦНПТ | Неисправность пожарной сигнализации в модуле | Да | Да | П-1--2
291 | ЦКВС | Контроль вскрытия помещений в модуле | Да | Да | П-1--3
292 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** | Да | Да | П-1--4
293 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** | Да | Да | П-1--5
294 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** | Да | Да | П-1--6
295 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** | Да | Да | П-1--7
296 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** | Да | Да | П-1--8
306 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 | Да | Да | A-1--1
307 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2 | Нет | Нет | A-1--2
308 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3 | Да | Да | A-1--3
309 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 | Да | Да | A-1--4
310 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5 | Нет | Нет | A-1--5
311 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6 | Нет | Нет | A-1--6
312 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7 | Нет | Нет | A-1--7
313 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8 | Нет | Нет | A-1--8
314 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 | Да | Да | A-2--1
315 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 | Да | Да | A-2--2
316 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 | Да | Да | A-2--3
317 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4 | Нет | Нет | A-2--4
318 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 | Да | Да | A-2--5
319 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 | Да | Да | A-2--6
320 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 | Да | Да | A-2--7
321 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4 | Нет | Нет | A-2--8
322 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 | Да | Да | A-3--1
323 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 | Да | Да | A-3--2
324 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 | Да | Да | A-3--3
325 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4 | Нет | Нет | A-3--4
326 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 | Да | Да | A-3--5
327 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 | Да | Да | A-3--6
328 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 | Да | Да | A-3--7
329 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4 | Нет | Нет | A-3--8
330 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 | Да | Да | A-4--1
331 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2 | Да | Да | A-4--2
332 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 | Да | Да | A-4--3
333 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4 | Нет | Нет | A-4--4
334 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 | Да | Да | A-4--5
335 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2 | Да | Да | A-4--6
336 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 | Да | Да | A-4--7
337 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4 | Нет | Нет | A-4--8
338 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 | Да | Да | A-5--1
339 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2 | Да | Да | A-5--2
340 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 | Да | Да | A-5--3
341 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4 | Нет | Нет | A-5--4
342 | Н15П-1 | Рельсовая цепь Н15П бит 1 | Да | Да | A-5--5
343 | Н15П-2 | Рельсовая цепь Н15П бит 2 | Да | Да | A-5--6
344 | Н15П-4 | Рельсовая цепь Н15П бит 3 | Да | Да | A-5--7
345 | Н15П-8 | Рельсовая цепь Н15П бит 4 | Нет | Нет | A-5--8
346 | Н17П-1 | Рельсовая цепь Н17П бит 1 | Да | Да | A-6--1
347 | Н17П-2 | Рельсовая цепь Н17П бит 2 | Да | Да | A-6--2
348 | Н17П-4 | Рельсовая цепь Н17П бит 3 | Да | Да | A-6--3
349 | Н17П-8 | Рельсовая цепь Н17П бит 4 | Нет | Нет | A-6--4
350 | Н19П-1 | Рельсовая цепь Н19П бит 1 | Да | Да | A-6--5
351 | Н19П-2 | Рельсовая цепь Н19П бит 2 | Да | Да | A-6--6
352 | Н19П-4 | Рельсовая цепь Н19П бит 3 | Да | Да | A-6--7
353 | Н19П-8 | Рельсовая цепь Н19П бит 4 | Нет | Нет | A-6--8
354 | Н21П-1 | Рельсовая цепь Н21П бит 1 | Да | Да | A-7--1
355 | Н21П-2 | Рельсовая цепь Н21П бит 2 | Да | Да | A-7--2
356 | Н21П-4 | Рельсовая цепь Н21П бит 3 | Да | Да | A-7--3
357 | Н21П-8 | Рельсовая цепь Н21П бит 4 | Нет | Нет | A-7--4
358 | Н23П-1 | Рельсовая цепь Н23П бит 1 | Да | Да | A-7--5
359 | Н23П-2 | Рельсовая цепь Н23П бит 2 | Да | Да | A-7--6
360 | Н23П-4 | Рельсовая цепь Н23П бит 3 | Да | Да | A-7--7
361 | Н23П-8 | Рельсовая цепь Н23П бит 4 | Нет | Нет | A-7--8
362 | Н25П-1 | Рельсовая цепь Н25П бит 1 | Да | Да | A-8--1
363 | Н25П-2 | Рельсовая цепь Н25П бит 2 | Да | Да | A-8--2
364 | Н25П-4 | Рельсовая цепь Н25П бит 3 | Да | Да | A-8--3
365 | Н25П-8 | Рельсовая цепь Н25П бит 4 | Нет | Нет | A-8--4
563 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 | Да | Да | B-1--1
564 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2 | Нет | Нет | B-1--2
565 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3 | Да | Да | B-1--3
566 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 | Да | Да | B-1--4
567 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5 | Нет | Нет | B-1--5
568 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6 | Нет | Нет | B-1--6
569 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7 | Нет | Нет | B-1--7
570 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8 | Нет | Нет | B-1--8
571 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 | Да | Да | B-2--1
572 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 | Да | Да | B-2--2
573 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 | Да | Да | B-2--3
574 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4 | Нет | Нет | B-2--4
575 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 | Да | Да | B-2--5
576 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 | Да | Да | B-2--6
577 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 | Да | Да | B-2--7
578 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4 | Нет | Нет | B-2--8
579 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 | Да | Да | B-3--1
580 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 | Да | Да | B-3--2
581 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 | Да | Да | B-3--3
582 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4 | Нет | Нет | B-3--4
583 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 | Да | Да | B-3--5
584 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2 | Да | Да | B-3--6
585 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 | Да | Да | B-3--7
586 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4 | Нет | Нет | B-3--8
587 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 | Да | Да | B-4--1
588 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 | Да | Да | B-4--2
589 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 | Да | Да | B-4--3
590 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4 | Нет | Нет | B-4--4
591 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 | Да | Да | B-4--5
592 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 | Да | Да | B-4--6
593 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 | Да | Да | B-4--7
594 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4 | Нет | Нет | B-4--8
595 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 | Да | Да | B-5--1
596 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2 | Да | Да | B-5--2
597 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 | Да | Да | B-5--3
598 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4 | Нет | Нет | B-5--4
599 | Ч16П-1 | Рельсовая цепь Ч16П бит 1 | Да | Да | B-5--5
600 | Ч16П-2 | Рельсовая цепь Ч16П бит 2 | Да | Да | B-5--6
601 | Ч16П-4 | Рельсовая цепь Ч16П бит 3 | Да | Да | B-5--7
602 | Ч16П-8 | Рельсовая цепь Ч16П бит 4 | Нет | Нет | B-5--8
603 | Ч18П-1 | Рельсовая цепь Ч18П бит 1 | Да | Да | B-6--1
604 | Ч18П-2 | Рельсовая цепь Ч18П бит 2 | Да | Да | B-6--2
605 | Ч18П-4 | Рельсовая цепь Ч18П бит 3 | Да | Да | B-6--3
606 | Ч18П-8 | Рельсовая цепь Ч18П бит 4 | Нет | Нет | B-6--4
607 | Ч20П-1 | Рельсовая цепь Ч20П бит 1 | Да | Да | B-6--5
608 | Ч20П-2 | Рельсовая цепь Ч20П бит 2 | Да | Да | B-6--6
609 | Ч20П-4 | Рельсовая цепь Ч20П бит 3 | Да | Да | B-6--7
610 | Ч20П-8 | Рельсовая цепь Ч20П бит 4 | Нет | Нет | B-6--8
611 | Ч22П-1 | Рельсовая цепь Ч22П бит 1 | Да | Да | B-7--1
612 | Ч22П-2 | Рельсовая цепь Ч22П бит 2 | Да | Да | B-7--2
613 | Ч22П-4 | Рельсовая цепь Ч22П бит 3 | Да | Да | B-7--3
614 | Ч22П-8 | Рельсовая цепь Ч22П бит 4 | Нет | Нет | B-7--4
615 | Ч24П-1 | Рельсовая цепь Ч24П бит 1 | Да | Да | B-7--5
616 | Ч24П-2 | Рельсовая цепь Ч24П бит 2 | Да | Да | B-7--6
617 | Ч24П-4 | Рельсовая цепь Ч24П бит 3 | Да | Да | B-7--7
618 | Ч24П-8 | Рельсовая цепь Ч24П бит 4 | Нет | Нет | B-7--8
619 | Ч26П-1 | Рельсовая цепь Ч26П бит 1 | Да | Да | B-8--1
620 | Ч26П-2 | Рельсовая цепь Ч26П бит 2 | Да | Да | B-8--2
621 | Ч26П-4 | Рельсовая цепь Ч26П бит 3 | Да | Да | B-8--3
622 | Ч26П-8 | Рельсовая цепь Ч26П бит 4 | Нет | Нет | B-8--4

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Мавринский
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 5 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 5 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Индивидуальный перевод стрелки 6 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Индивидуальный перевод стрелки 6 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Индивидуальный перевод стрелки 8/10 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Индивидуальный перевод стрелки 8/10 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Индивидуальный перевод стрелки 14 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Индивидуальный перевод стрелки 14 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A
11 | Индивидуальный перевод стрелки 16 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070B
12 | Индивидуальный перевод стрелки 16 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070C

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Мавринский
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Нечетный прием по Н на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Четное отправление по Ч1с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Четное отправление по Ч2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Четное отправление по Ч4 с 4 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Четный прием по Ч на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Четный прием по Ч на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Четный прием по Ч на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Нечетное отправление по H1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Нечетное отправление по Н2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Нечетное отправление по Н4 с 4 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Мавринский
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 до М5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М3 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М5 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М5 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М5 на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору Ч1 до М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору Ч2 до М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору Ч4 до М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору М2 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору М2 до М10 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору М4 до М10 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору М4 за М6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору М6 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору М8 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору М8 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору М10 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору М10 на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору М10 за М12 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору М12 до М8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору H1 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
21 | По светофору Н2 до М8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
22 | По светофору Н4 до М8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Мавринский
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору H1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору Н4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Мавринский
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору М5 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору М6 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору М8 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору М10 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
12 | По светофору М12 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040C
13 | По светофору H1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040D
14 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040E
15 | По светофору Н4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040F

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Мавринский
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор секции НАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор секции ЧАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор секции 8СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор секции 6СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор секции 10СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Выбор секции 14-16СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Выбор секции 5СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0807
8 | Выбор секции ЗСП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0808
9 | Выбор секции 1/ЗМСП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0809
10 | Выбор секции 3/5УП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080A
Другие команды
1 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Основная СН с приема на отправление Мавринский - Пиль | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Основная СН с приема на отправление Мавринский - Хурмули | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Двойное снижение напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Вызов к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Вызов аккустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Вызов аккустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Мавринский
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием с Хурмули
1 | ПАСН нечетная горловина Мавринский - Хурмули | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Мавринский - Хурмули | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление на Хурмули
3 | ПАСН нечетная горловина Мавринский - Хурмули | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Мавринский - Хурмули | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, нечетный прием с Пиль
5 | ПАСН четная горловина Мавринский - Пиль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Мавринский - Пиль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, четное отправление на Пиль
7 | ПАСН четная горловина Мавринский - Пиль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Мавринский - Пиль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Отключение контроля УКСПС четного
9 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Отключение контроля УКСПС нечетного
11 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Искусственная разделка групповая
13 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Замыкание стрелок нечетной горловины
15 | Предварительная замыкание стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная замыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Размыкание стрелок нечетной горловины
17 | Предварительная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Замыкание стрелок четной горловины
19 | Предварительная замыкание стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная замыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Размыкание стрелок четной горловины
21 | Предварительная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Разблокирование перегона нечетного отправления
23 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Разблокирование перегона четного отправления
25 | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Окончательная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Отключение ЩВПУ
27 | Предварительная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Окончательная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Отключение ЩВПУ-АБТЦ
29 | Предварительная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Окончательная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Закрытие переезда ПК37401
31 | Прелварительная на закрытие переезла ПК37401 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Окончательная на закрытие переезда ПК37401 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Открытие переезда ПК37401
33 | Прелварительная на открытие переезла ПК37401 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Окончательная на открытие переезда ПК37401 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 3 в плюс
35 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 3 в минус
37 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 5 в плюс
39 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 5 в минус
41 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 6 в плюс
43 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 6 в минус
45 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 8/10 в плюс
47 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 8/10 в минус
49 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 14 в плюс
51 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0034
Аварийный перевод стрелки 14 в минус
53 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0035
54 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0036
Аварийный перевод стрелки 16 в плюс
55 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0037
56 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0038
Аварийный перевод стрелки 16 в минус
57 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0039
58 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003A