## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Могды
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
0 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления (ув.тока утечки) |  |  | 1--1
1 | ДСН | Снижение напряжения (повреждение линии) | Да | Да | 1--2
2 | РСН | Режим сигналов "Ночь" | Да | Да | 1--3
3 | РСД | Режим сигналов "День" | Да | Да | 1--4
4 | АР | Автоматическая регулировка | Да | Да | 1--5
5 | РР | Ручная регулировка | Да | Да | 1--6
6 | 6/8АВ | Стрелка с автовозвратом в плюсе | Да | Да | 1--7
7 | 6/8АВн | Невозврат стрелки в плюс (потеря контроля) | Да | Да | 1--8
8 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да | 1--9
9 | 1сЧП | Первый участок прибл.\удал. у входного свободен | Да | Да | 1--10
10 | 1ЧП | Первый участок прибл.\удал. у входного занят | Да | Да | 1--11
11 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да | 1--12
16 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да | 2--1
17 | ДзС | Дополнительное замыкание стрелок (стр.замкнуты) | Да | Да | 2--2
18 | 1МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 2--3
19 | 1ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 2--4
20 | 4МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 2--5
21 | 4ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 2--6
22 | 6/8МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 2--7
23 | 6/8ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 2--8
24 | ЧКЛ | Исправность жил кабеля РЦ (обрыв) | Да | Да | 2--9
25 | ЧКЛн | (Понижение изоляции жил кабеля р. ц.) | Да | Да | 2--10
26 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | Да | Да | 2--11
32 | Чня | Ячейка неисправности вх. св. Ч (пропало питание) |  |  | 3--1
36 | М2С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 3--5
37 | Н1С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 3--6
38 | Н1МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 3--7
39 | Н3С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 3--8
40 | Н3МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 3--9
41 | М4С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 3--10
42 | ПН1С | Повторитель светоф. открыт (перегорание лампы) |  |  | 3--11
43 | ЧАПз | Участок пути замкнут (искусственное размыкание) |  |  | 3--12
44 | ЧАП | Участок пути занят | Да | Да | 3--13
45 | 4-6СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) |  |  | 3--14
46 | 4-6СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 3--15
48 | 8СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) |  |  | 4--1
49 | 8СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 4--2
50 | зС | Замыкание стрелок (стр.замкнуты) | Да | Да | 4--3
51 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | 4--4
52 | КПП-АБ | Контроль перегорания предохранителей АБ(авария питания) | Да | Да | 4--5
53 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да | 4--6
54 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 4--7
64 | ОП34129 | Переезд открыт и исправен(переезд открыт и есть отказ) | Да | Да | 5--1
65 | зПА34129 | Переезд закрыт ДСП(Потеря контроля переезда) | Да | Да | 5--2
66 | ИПР34129 | Переезд исправен (предаварийный отказ) | Да | Да | 5--3
67 | АП34129 | Аварийный отказ на переезде(потеря контроля переезда) | Да | Да | 5--4
68 | ЧПР | Перегон разблокирован, нечетное отправление | Да | Да | 5--5
69 | ЧПБ | Перегон заблокирован, нечетное отправление | Да | Да | 5--6
70 | ЧОТКС | Неисправность датчика УКСПС вх. Ч (предохр. в колодке ЧОТКС) | Да | Да | 5--7
71 | УКСПС(Ч) | Датчики исправны, светофор Ч(короткое замыкание жил) | Да | Да | 5--8
72 | Н1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 5--9
73 | Н2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 5--10
74 | НКЖн | Наличие ключа- жезла, светофор Н(изъятие) |  |  | 5--11
75 | 2сЧП | Второй участок приближения\удаления свободен | Да | Да | 5--12
76 | 2ЧП | Второй участок приближения\удаления занят | Да | Да | 5--13
80 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) | Да | Да | 6--1
81 | ОС | Отмена маршрута со св. пути (реле ОВ под током) | Да | Да | 6--2
82 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ под током) | Да | Да | 6--3
83 | ОГ | Груп. отмена (нажата кнопка и реле ВОГ без тока) | Да | Да | 6--4
84 | УЧПМ | Установка четного поезд. маршрута | Да | Да | 6--5
85 | УЧММ | Установка четного манев. маршрута | Да | Да | 6--6
86 | УНПМ | Установка нечетного поезд. маршрута | Да | Да | 6--7
87 | УНММ | Установ нечетного манев. маршрута | Да | Да | 6--8
88 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Да | Да | 6--9
89 | О3Ф | Отсутствие напряжения на клеммах ДГА | Да | Да | 6--10
90 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да | 6--11
91 | 2ФО | Наличие 2 фидера | Да | Да | 6--12
92 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да | 6--13
93 | 1ФН | Наличие 1 фидера | Да | Да | 6--14
94 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 6--15
95 | КБ | Контроль батареи (форсированный заряд) | Да | Да | 6--16
96 | ОБ | Отключение батареи | Да | Да | 7--1
112 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | Да | Да | 8--1
113 | 1сНП | Первый участок прибл.\удал. у входного свободен | Да | Да | 8--2
114 | 1НП | Первый участок прибл.\удал. у входного занят | Да | Да | 8--3
115 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" | Да | Да | 8--4
119 | Ння | Ячейка неисправности вх. св. Н (пропало питание) |  |  | 8--8
120 | Ч1МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 8--9
121 | Ч1С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 8--10
122 | Ч3МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 8--11
123 | Ч3С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 8--12
128 | 1СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) |  |  | 9--1
129 | 1СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 9--2
130 | 1Пз | Путь в маршруте |  |  | 9--3
131 | 1П | Путь занят | Да | Да | 9--4
132 | 3Пз | Путь в маршруте |  |  | 9--5
133 | 3П | Путь занят | Да | Да | 9--6
134 | НАПз | Участок пути замкнут (искусственное размыкание) |  |  | 9--7
135 | НАП | Участок пути занят | Да | Да | 9--8
136 | М1С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 9--9
137 | ПЧ1С | Повторитель светоф. открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 9--10
138 | НКЛ | Исправность жил кабеля РЦ (обрыв) | Да | Да | 9--11
139 | НКЛн | (Понижение изоляции жил кабеля р. ц.) | Да | Да | 9--12
140 | ЦИЩВя | Исправность ЩВПу модуля АБТЦ | Да | Да | 9--13
141 | ЦНЩВя | Неисправность ЩВПу модуля АБТЦ | Да | Да | 9--14
144 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да | 10--1
145 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 10--2
146 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да | 10--3
147 | ИЩВя | Исправность ЩВПу | Да | Да | 10--4
148 | НЩВя | Неисправность ЩВПу | Да | Да | 10--5
149 | ЧКЖи | Наличие ключа- жезла, светофор Ч(изъятие) |  |  | 10--6
150 | 2сНП | Второй участок приближения\удаления свободен | Да | Да | 10--7
151 | 2НП | Второй участок приближения\удаления занят | Да | Да | 10--8
152 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 10--9
153 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 10--10
154 | НПР | Перегон разблокирован, четное отправление | Да | Да | 10--11
155 | НПБ | Перегон заблокирован, четное отправление | Да | Да | 10--12
156 | НОТКС | Неисправность датчика УКСПС вх. Н (предохр. в колодке ЧОТКС) | Да | Да | 10--13
157 | УКСПС(Н) | Датчики исправны, светофор Н(короткое замыкание жил) | Да | Да | 10--14
160 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 11--1
161 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 11--2
162 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 11--3
163 | ВАН | Контроль команды вызов акустический нечетный | Да | Да | 11--4
164 | ВАЧ | Контроль команды вызов акустический четный | Да | Да | 11--5
165 | ВТ | Контроль команды вызов к телефону | Да | Да | 11--6
166 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да | 11--7
167 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 11--8
168 | ПГРС | Предварительная разделки перегона уч. удаления | Да | Да | 11--9
169 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная |  |  | 11--10
170 | ПРС | Предварительная замыкания/размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | 11--11
171 | ПОКВ | Предварительная команда на исключение контроля УКСПС | Да | Да | 11--12
172 | ВПС | Рабочая цепь стрелок включена |  |  | 11--13
173 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | 11--14
174 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 11--15
175 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная |  |  | 11--16
176 | 1СА | Выбор стрелки 1 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 12--1
177 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Да | Да | 12--2
178 | 4СА | Выбор стрелки 4 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 12--3
179 | ПВЩ | Предварительное отключение ЩВПУ | Да | Да | 12--4
180 | 6/8СА | Выбор стрелки 6/8 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 12--5
181 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт | Да | Да | 12--6
182 | КВС | Контроль вскрытия помещения |  |  | 12--7
184 | ИПТ | Исправность пожарной/охранной сигнализации |  |  | 12--9
186 | ПТ | Контроль срабатывания пожарной сигнализации |  |  | 12--11
192 | ЧСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да | 13--1
193 | Чк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 13--2
194 | ЧС | Светофор открыт поездной | Да | Да | 13--3
208 | НС | Светофор открыт поездной | Да | Да | 14--1
209 | Нк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 14--2
210 | НСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да | 14--3
253 | ЦПТ | Контроль пожарной сигнализации в модуле |  |  | П-1--1
254 | ЦНПТ | Неисправность пожарной сигнализации в модуле |  |  | П-1--2
255 | ЦКВС | Контроль вскрытия помещений в модуле |  |  | П-1--3
256 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** |  |  | П-1--4
257 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** |  |  | П-1--5
258 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** |  |  | П-1--6
259 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** |  |  | П-1--7
260 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** |  |  | П-1--8
270 | 1 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 1 |  |  | A-1--1
271 | 2 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 2 |  |  | A-1--2
272 | 4 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 3 |  |  | A-1--3
273 | 8 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 4 |  |  | A-1--4
274 | 16 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 5 |  |  | A-1--5
275 | 32 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 6 |  |  | A-1--6
276 | 64 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 7 |  |  | A-1--7
277 | 128 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 8 |  |  | A-1--8
278 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 |  |  | A-1--9
279 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 |  |  | A-1--10
280 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 |  |  | A-1--11
281 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4 |  |  | A-1--12
282 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 |  |  | A-1--13
283 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 |  |  | A-1--14
284 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 |  |  | A-1--15
285 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4 |  |  | A-1--16
286 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 |  |  | A-2--1
287 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 |  |  | A-2--2
288 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 |  |  | A-2--3
289 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4 |  |  | A-2--4
290 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 |  |  | A-2--5
291 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 |  |  | A-2--6
292 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 |  |  | A-2--7
293 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4 |  |  | A-2--8
294 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 |  |  | A-2--9
295 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2 |  |  | A-2--10
296 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 |  |  | A-2--11
297 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4 |  |  | A-2--12
298 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 |  |  | A-2--13
299 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2 |  |  | A-2--14
300 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 |  |  | A-2--15
301 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4 |  |  | A-2--16
302 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 |  |  | A-3--1
303 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2 |  |  | A-3--2
304 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 |  |  | A-3--3
305 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4 |  |  | A-3--4
306 | Н15П-1 | Рельсовая цепь Н15П бит 1 |  |  | A-3--5
307 | Н15П-2 | Рельсовая цепь Н15П бит 2 |  |  | A-3--6
308 | Н15П-4 | Рельсовая цепь Н15П бит 3 |  |  | A-3--7
309 | Н15П-8 | Рельсовая цепь Н15П бит 4 |  |  | A-3--8
310 | Н17П-1 | Рельсовая цепь Н17П бит 1 |  |  | A-3--9
311 | Н17П-2 | Рельсовая цепь Н17П бит 2 |  |  | A-3--10
312 | Н17П-4 | Рельсовая цепь Н17П бит 3 |  |  | A-3--11
313 | Н17П-8 | Рельсовая цепь Н17П бит 4 |  |  | A-3--12
314 | Н19П-1 | Рельсовая цепь Н19П бит 1 |  |  | A-3--13
315 | Н19П-2 | Рельсовая цепь Н19П бит 2 |  |  | A-3--14
316 | Н19П-4 | Рельсовая цепь Н19П бит 3 |  |  | A-3--15
317 | Н19П-8 | Рельсовая цепь Н19П бит 4 |  |  | A-3--16
318 | Н21П-1 | Рельсовая цепь Н21П бит 1 |  |  | A-4--1
319 | Н21П-2 | Рельсовая цепь Н21П бит 2 |  |  | A-4--2
320 | Н21П-4 | Рельсовая цепь Н21П бит 3 |  |  | A-4--3
321 | Н21П-8 | Рельсовая цепь Н21П бит 4 |  |  | A-4--4
322 | Н23П-1 | Рельсовая цепь Н23П бит 1 |  |  | A-4--5
323 | Н23П-2 | Рельсовая цепь Н23П бит 2 |  |  | A-4--6
324 | Н23П-4 | Рельсовая цепь Н23П бит 3 |  |  | A-4--7
325 | Н23П-8 | Рельсовая цепь Н23П бит 4 |  |  | A-4--8
326 | Н25П-1 | Рельсовая цепь Н25П бит 1 |  |  | A-4--9
327 | Н25П-2 | Рельсовая цепь Н25П бит 2 |  |  | A-4--10
328 | Н25П-4 | Рельсовая цепь Н25П бит 3 |  |  | A-4--11
329 | Н25П-8 | Рельсовая цепь Н25П бит 4 |  |  | A-4--12
330 | Н27П-1 | Рельсовая цепь Н27П бит 1 |  |  | A-4--13
331 | Н27П-2 | Рельсовая цепь Н27П бит 2 |  |  | A-4--14
332 | Н27П-4 | Рельсовая цепь Н27П бит 3 |  |  | A-4--15
333 | Н27П-8 | Рельсовая цепь Н27П бит 4 |  |  | A-4--16
334 | Н29П-1 | Рельсовая цепь Н29П бит 1 |  |  | A-5--1
335 | Н29П-2 | Рельсовая цепь Н29П бит 2 |  |  | A-5--2
336 | Н29П-4 | Рельсовая цепь Н29П бит 3 |  |  | A-5--3
337 | Н29П-8 | Рельсовая цепь Н29П бит 4 |  |  | A-5--4
527 | 1 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 1 |  |  | B-1--1
528 | 2 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 2 |  |  | B-1--2
529 | 4 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 3 |  |  | B-1--3
530 | 8 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 4 |  |  | B-1--4
531 | 16 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 5 |  |  | B-1--5
532 | 32 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 6 |  |  | B-1--6
533 | 64 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 7 |  |  | B-1--7
534 | 128 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 8 |  |  | B-1--8
535 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 |  |  | B-1--9
536 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 |  |  | B-1--10
537 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 |  |  | B-1--11
538 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4 |  |  | B-1--12
539 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 |  |  | B-1--13
540 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 |  |  | B-1--14
541 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 |  |  | B-1--15
542 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4 |  |  | B-1--16
543 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 |  |  | B-2--1
544 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 |  |  | B-2--2
545 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 |  |  | B-2--3
546 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4 |  |  | B-2--4
547 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 |  |  | B-2--5
548 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2 |  |  | B-2--6
549 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 |  |  | B-2--7
550 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4 |  |  | B-2--8
551 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 |  |  | B-2--9
552 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 |  |  | B-2--10
553 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 |  |  | B-2--11
554 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4 |  |  | B-2--12
555 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 |  |  | B-2--13
556 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 |  |  | B-2--14
557 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 |  |  | B-2--15
558 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4 |  |  | B-2--16
559 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 |  |  | B-3--1
560 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2 |  |  | B-3--2
561 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 |  |  | B-3--3
562 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4 |  |  | B-3--4
563 | Ч16П-1 | Рельсовая цепь Ч16П бит 1 |  |  | B-3--5
564 | Ч16П-2 | Рельсовая цепь Ч16П бит 2 |  |  | B-3--6
565 | Ч16П-4 | Рельсовая цепь Ч16П бит 3 |  |  | B-3--7
566 | Ч16П-8 | Рельсовая цепь Ч16П бит 4 |  |  | B-3--8
567 | Ч18П-1 | Рельсовая цепь Ч18П бит 1 |  |  | B-3--9
568 | Ч18П-2 | Рельсовая цепь Ч18П бит 2 |  |  | B-3--10
569 | Ч18П-4 | Рельсовая цепь Ч18П бит 3 |  |  | B-3--11
570 | Ч18П-8 | Рельсовая цепь Ч18П бит 4 |  |  | B-3--12
571 | Ч20П-1 | Рельсовая цепь Ч20П бит 1 |  |  | B-3--13
572 | Ч20П-2 | Рельсовая цепь Ч20П бит 2 |  |  | B-3--14
573 | Ч20П-4 | Рельсовая цепь Ч20П бит 3 |  |  | B-3--15
574 | Ч20П-8 | Рельсовая цепь Ч20П бит 4 |  |  | B-3--16
575 | Ч22П-1 | Рельсовая цепь Ч22П бит 1 |  |  | B-4--1
576 | Ч22П-2 | Рельсовая цепь Ч22П бит 2 |  |  | B-4--2
577 | Ч22П-4 | Рельсовая цепь Ч22П бит 3 |  |  | B-4--3
578 | Ч22П-8 | Рельсовая цепь Ч22П бит 4 |  |  | B-4--4
579 | Ч24П-1 | Рельсовая цепь Ч24П бит 1 |  |  | B-4--5
580 | Ч24П-2 | Рельсовая цепь Ч24П бит 2 |  |  | B-4--6
581 | Ч24П-4 | Рельсовая цепь Ч24П бит 3 |  |  | B-4--7
582 | Ч24П-8 | Рельсовая цепь Ч24П бит 4 |  |  | B-4--8
583 | Ч26П-1 | Рельсовая цепь Ч26П бит 1 |  |  | B-4--9
584 | Ч26П-2 | Рельсовая цепь Ч26П бит 2 |  |  | B-4--10
585 | Ч26П-4 | Рельсовая цепь Ч26П бит 3 |  |  | B-4--11
586 | Ч26П-8 | Рельсовая цепь Ч26П бит 4 |  |  | B-4--12
587 | Ч28П-1 | Рельсовая цепь Ч28П бит 1 |  |  | B-4--13
588 | Ч28П-2 | Рельсовая цепь Ч28П бит 2 |  |  | B-4--14
589 | Ч28П-4 | Рельсовая цепь Ч28П бит 3 |  |  | B-4--15
590 | Ч28П-8 | Рельсовая цепь Ч28П бит 4 |  |  | B-4--16
591 | Ч30П-1 | Рельсовая цепь Ч30П бит 1 |  |  | B-5--1
592 | Ч30П-2 | Рельсовая цепь Ч30П бит 2 |  |  | B-5--2
593 | Ч30П-4 | Рельсовая цепь Ч30П бит 3 |  |  | B-5--3
594 | Ч30П-8 | Рельсовая цепь Ч30П бит 4 |  |  | B-5--4
595 | Ч32П-1 | Рельсовая цепь Ч32П бит 1 |  |  | B-5--5
596 | Ч32П-2 | Рельсовая цепь Ч32П бит 2 |  |  | B-5--6
597 | Ч32П-4 | Рельсовая цепь Ч32П бит 3 |  |  | B-5--7
598 | Ч32П-8 | Рельсовая цепь Ч32П бит 4 |  |  | B-5--8
599 | Ч34П-1 | Рельсовая цепь Ч34П бит 1 |  |  | B-5--9
600 | Ч34П-2 | Рельсовая цепь Ч34П бит 2 |  |  | B-5--10
601 | Ч34П-4 | Рельсовая цепь Ч34П бит 3 |  |  | B-5--11
602 | Ч34П-8 | Рельсовая цепь Ч34П бит 4 |  |  | B-5--12
603 | Ч36П-1 | Рельсовая цепь Ч36П бит 1 |  |  | B-5--13
604 | Ч36П-2 | Рельсовая цепь Ч36П бит 2 |  |  | B-5--14
605 | Ч36П-4 | Рельсовая цепь Ч36П бит 3 |  |  | B-5--15
606 | Ч36П-8 | Рельсовая цепь Ч36П бит 4 |  |  | B-5--16
607 | Ч38П-1 | Рельсовая цепь Ч38П бит 1 |  |  | B-6--1
608 | Ч38П-2 | Рельсовая цепь Ч38П бит 2 |  |  | B-6--2
609 | Ч38П-4 | Рельсовая цепь Ч38П бит 3 |  |  | B-6--3
610 | Ч38П-8 | Рельсовая цепь Ч38П бит 4 |  |  | B-6--4
611 | Ч40П-1 | Рельсовая цепь Ч40П бит 1 |  |  | B-6--5
612 | Ч40П-2 | Рельсовая цепь Ч40П бит 2 |  |  | B-6--6
613 | Ч40П-4 | Рельсовая цепь Ч40П бит 3 |  |  | B-6--7
614 | Ч40П-8 | Рельсовая цепь Ч40П бит 4 |  |  | B-6--8
615 | Ч42П-1 | Рельсовая цепь Ч42П бит 1 |  |  | B-6--9
616 | Ч42П-2 | Рельсовая цепь Ч42П бит 2 |  |  | B-6--10
617 | Ч42П-4 | Рельсовая цепь Ч42П бит 3 |  |  | B-6--11
618 | Ч42П-8 | Рельсовая цепь Ч42П бит 4 |  |  | B-6--12
619 | Ч44П-1 | Рельсовая цепь Ч44П бит 1 |  |  | B-6--13
620 | Ч44П-2 | Рельсовая цепь Ч44П бит 2 |  |  | B-6--14
621 | Ч44П-4 | Рельсовая цепь Ч44П бит 3 |  |  | B-6--15
622 | Ч44П-8 | Рельсовая цепь Ч44П бит 4 |  |  | B-6--16
623 | Ч46П-1 | Рельсовая цепь Ч46П бит 1 |  |  | B-7--1
624 | Ч46П-2 | Рельсовая цепь Ч46П бит 2 |  |  | B-7--2
625 | Ч46П-4 | Рельсовая цепь Ч46П бит 3 |  |  | B-7--3
626 | Ч46П-8 | Рельсовая цепь Ч46П бит 4 |  |  | B-7--4

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Могды
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 1 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 1 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Индивидуальный перевод стрелки 6/8 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Индивидуальный перевод стрелки 6/8 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Могды
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Четный прием по Ч на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Четный прием по Ч на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Нечетное отправление по Н1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Нечетное отправление по Н3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Нечетный прием по Н на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Нечетный прием по Н на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Четное отправление по Ч1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Четное отправление по Ч3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Могды
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М1 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору Ч1 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору Ч3 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М2 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору М2 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору М2 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору Н1 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору Н3 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору М4 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Могды
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Могды
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Могды
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Вызов аккустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Вызов аккустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Вызов к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Двойное снижение напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Основная СН с приема на отправление Сулук-Могды | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Основная СН с приема на отправление Могды-Орокот | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор участка пути НАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор участка пути ЧАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор секции 1СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор секции 4-6СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор секции 8СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Могды
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием с Орокота
1 | ПАСН нечетная горловина Могды - Орокот | [9 empty] | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Могды - Орокот | [9 empty] | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление на Орокот
3 | ПАСН нечетная горловина Могды - Орокот | [9 empty] | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Могды - Орокот | [9 empty] | 0x0004
Аварийная смена, нечетный прием с Сулук
5 | ПАСН нечетная горловина Могды - Сулук | [9 empty] | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Могды - Сулук | [9 empty] | 0x0006
Аварийная смена, четное отправление на Сулук
7 | ПАСН нечетная горловина Могды - Сулук | [9 empty] | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Могды - Сулук | [9 empty] | 0x0008
Разблокирование перегона нечетного отправления
9 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Разблокирование перегона четного отправления
11 | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Замыкание стрелок
13 | Предварительная замыкание стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная замыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Размыкание стрелок
15 | Предварительная размыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная размыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Искусственная разделка групповая
17 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Отключение контроля УКСПС четного
19 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Отключение контроля УКСПС нечетного
21 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Отключение ЩВПУ
23 | Предварительная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Отключение ЩВПУ-АБТЦ
25 | Предварительная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Окончательная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Аварийный перевод стрелки 1 в плюс
27 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Аварийный перевод стрелки 1 в минус
29 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Аварийный перевод стрелки 4 в плюс
31 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 4 в минус
33 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 6/8 в плюс
35 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 6/8 в минус
37 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026