## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Мостовой
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
1 | 1ПК | Стрелка 1 в плюсе | Да | Да | 1--1
2 | 1МК | Стрелка 1 в минусе | Да | Да | 1--2
3 | 3ПК | Стрелка 3 в плюсе | Да | Да | 1--3
4 | 3МК | Стрелка 3 в минусе | Да | Да | 1--4
5 | 5ПК | Стрелка 5 в плюсе | Да | Да | 1--5
6 | 5МК | Стрелка 5 в минусе | Да | Да | 1--6
7 | 7ПК | Стрелка 7 в плюсе | Да | Да | 1--7
8 | 7МК | Стрелка 7 в минусе | Да | Да | 1--8
9 | 2ПК | Стрелка 2 в плюсе | Да | Да | 1--9
10 | 2МК | Стрелка 2 в минусе | Да | Да | 1--10
11 | 4ПК | Стрелка 4 в плюсе | Да | Да | 1--11
12 | 4МК | Стрелка 4 в минусе | Да | Да | 1--12
13 | 6ПК | Стрелка 6 в плюсе | Да | Да | 1--13
14 | 6МК | Стрелка 6 в минусе | Да | Да | 1--14
15 | 8ПК | Стрелка 8 в плюсе | Да | Да | 1--15
16 | 8МК | Стрелка 8 в минусе | Да | Да | 1--16
17 | Макет | Постановка на макет, макет включен | Нет | Нет | 2--1
18 | МакетПК | Стрелка Макет в плюсе | Нет | Нет | 2--2
19 | МакетМК | Стрелка Макет в минусе | Нет | Нет | 2--3
20 | 1СА | Выбор стрелки 1 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--4
21 | 3СА | Выбор стрелки 3 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--5
22 | 5СА | Выбор стрелки 5 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--6
23 | 7СА | Выбор стрелки 7 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--7
24 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--8
25 | 4СА | Выбор стрелки 4 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--9
26 | 6СА | Выбор стрелки 6 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--10
27 | 8СА | Выбор стрелки 8 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--11
28 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да | 2--12
29 | ЦО | Циклическая очитска стрелок | Да | Да | 2--13
30 | НСТБ | Контроль блокировки стрелок нечетной горловины | Да | Да | 2--14
31 | ЧСТБ | Контроль блокировки стрелок четной горловины | Да | Да | 2--15
32 | НП | Участок пути НП занят | Да | Да | 2--16
33 | 1СП | Стрелочная секция 1СП занята | Да | Да | 3--1
34 | 3СП | Стрелочная секция 3СП занята | Да | Да | 3--2
35 | 1АП | Путь 1АП занят | Да | Да | 3--3
36 | 2П | Путь 2П занят | Да | Да | 3--4
37 | 5-6СП | Стрелочная секция 5-6СП занята | Да | Да | 3--5
38 | 7-8СП | Стрелочная секция 7-8СП занята | Да | Да | 3--6
39 | 1П | Путь 1П занят | Да | Да | 3--7
40 | 2АП | Путь 2АП занят | Да | Да | 3--8
41 | 2СП | Стрелочная секция 2СП занята | Да | Да | 3--9
42 | 4СП | Стрелочная секция 4СП занята | Да | Да | 3--10
43 | ЧП | Участок пути ЧП занят | Да | Да | 3--11
44 | НПз | Участок пути НП замкнут | Да | Да | 3--12
45 | 1СПз | Стрелочная секция 1СП замкнута | Да | Да | 3--13
46 | 3СПз | Стрелочная секция 3СП замкнута | Да | Да | 3--14
47 | 1АПз | Путь 1АП в маршруте | Да | Да | 3--15
48 | 2Пз | Путь 2П в маршруте | Да | Да | 3--16
49 | 5-6СПз | Стрелочная секция 5-6СП замкнута | Да | Да | 4--1
50 | 7-8СПз | Стрелочная секция 7-8СП замкнута | Да | Да | 4--2
51 | 1Пз | Путь 1П в маршруте | Да | Да | 4--3
52 | 2АПз | Путь 2АП в маршруте | Да | Да | 4--4
53 | 2СПз | Стрелочная секция 2СП замкнута | Да | Да | 4--5
54 | 4СПз | Стрелочная секция 4СП замкнута | Да | Да | 4--6
55 | ЧПз | Участок пути ЧП замкнут | Да | Да | 4--7
56 | 1НП(Н) | Первый участок приближения/удаления занят, светофор Н | Да | Да | 4--8
57 | 2НП(Н) | Второй участок приближения/удаления занят, светофор Н | Да | Да | 4--9
58 | 1ЧП(Ч) | Первый участок приближения/удаления занят, светофор Ч | Да | Да | 4--10
59 | 2ЧП(Ч) | Второй участок приближения/удаления занят, светофор Ч | Да | Да | 4--11
60 | НПри | Искусственное размыкание участка пути НП | Да | Да | 4--12
61 | 1СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 1СП | Да | Да | 4--13
62 | 3СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 3СП | Да | Да | 4--14
63 | 5-6СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 5-6СП | Да | Да | 4--15
64 | 7-8СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 7-8СП | Да | Да | 4--16
65 | 2СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 2СП | Да | Да | 5--1
66 | 4СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 4СП | Да | Да | 5--2
67 | ЧПри | Искусственное размыкание участка пути ЧП | Да | Да | 5--3
68 | ИР | Искусственное размыкание | Да | Да | 5--4
69 | ОГ | Отмена групповая | Да | Да | 5--6
70 | НС | Светофор поездной Н открыт | Да | Да | 5--7
71 | НМ1АС | Светофор поездной НМ1А открыт | Да | Да | 5--8
72 | НМ2С | Светофор поездной НМ2 открыт | Да | Да | 5--9
73 | Н1С | Светофор поездной Н1 открыт | Да | Да | 5--10
74 | Н2АС | Светофор поездной Н2А открыт | Да | Да | 5--11
75 | ЧС | Светофор поездной Ч открыт | Да | Да | 5--12
76 | ЧМ1С | Светофор поездной ЧМ1 открыт | Да | Да | 5--13
77 | ЧМ2АС | Светофор поездной ЧМ2А открыт | Да | Да | 5--14
78 | Ч1АС | Светофор поездной Ч1А открыт | Да | Да | 5--15
79 | Ч2С | Светофор поездной Ч2 открыт | Да | Да | 5--16
80 | М1С | Светофор маневровый М1 открыт | Да | Да | 6--1
81 | М3С | Светофор маневровый М3 открыт | Да | Да | 6--2
82 | М2С | Светофор маневровый М2 открыт | Да | Да | 6--3
83 | М4С | Светофор маневровый М4 открыт | Да | Да | 6--4
84 | НМ1АМС | Светофор НМ1А открыт маневровое показание | Да | Да | 6--5
85 | НМ2МС | Светофор НМ2 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--6
86 | Н1МС | Светофор Н1 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--7
87 | Н2АМС | Светофор Н2А открыт маневровое показание | Да | Да | 6--8
88 | ЧМ1МС | Светофор ЧМ1 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--9
89 | ЧМ2АМС | Светофор ЧМ2А открыт маневровое показание | Да | Да | 6--10
90 | Ч1АМС | Светофор Ч1А открыт маневровое показание | Да | Да | 6--11
91 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание | Да | Да | 6--12
92 | НСп | Светофор Н открыт пригласительный | Да | Да | 6--13
93 | НМ1АСп | Светофор НМ1А открыт пригласительный | Да | Да | 6--14
94 | НМ2Сп | Светофор НМ2 открыт пригласительный | Да | Да | 6--15
95 | ЧСп | Светофор Ч открыт пригласительный | Нет | Нет | 6--16
96 | ЧМ1Сп | Светофор ЧМ1 открыт пригласительный | Да | Да | 7--1
97 | ЧМ2АСп | Светофор ЧМ2А открыт пригласительный | Да | Да | 7--2
98 | Нн | Неисправность поездного светофора Н | Да | Да | 7--3
99 | НМ1Ан | Неисправность поездного светофора НМ1А | Да | Да | 7--4
100 | НМ2н | Неисправность поездного светофора НМ2 | Да | Да | 7--5
101 | Н1н | Неисправность поездного светофора Н1 | Да | Да | 7--6
102 | Н2Ан | Неисправность поездного светофора Н2А | Да | Да | 7--7
103 | Чн | Неисправность поездного светофора Ч | Да | Да | 7--8
104 | ЧМ1н | Неисправность поездного светофора ЧМ1 | Да | Да | 7--9
105 | ЧМ2Ан | Неисправность поездного светофора ЧМ2А | Да | Да | 7--10
106 | Ч1Ан | Неисправность поездного светофора Ч1А | Да | Да | 7--11
107 | Ч2н | Неисправность поездного светофора Ч2 | Да | Да | 7--12
108 | М1н | Неисправность маневрового светофора М1 | Да | Да | 7--13
109 | М3н | Неисправность маневрового светофора М3 | Да | Да | 7--14
110 | М2н | Неисправность маневрового светофора М2 | Да | Да | 7--15
111 | М4н | Неисправность маневрового светофора М4 | Да | Да | 7--16
112 | Нко | Контроль основной нити красного огня светофора Н | Да | Да | 8--1
113 | НМ1Ако | Контроль основной нити красного огня светофора НМ1А | Да | Да | 8--2
114 | НМ2ко | Контроль основной нити красного огня светофора НМ2 | Да | Да | 8--3
115 | Н1ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н1 | Да | Да | 8--4
116 | Н2Ако | Контроль основной нити красного огня светофора Н2А | Да | Да | 8--5
117 | Чко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч | Да | Да | 8--6
118 | ЧМ1ко | Контроль основной нити красного огня светофора ЧМ1 | Да | Да | 8--7
119 | ЧМ2Ако | Контроль основной нити красного огня светофора ЧМ2А | Да | Да | 8--8
120 | Ч1Ако | Контроль основной нити красного огня светофора Ч1А | Да | Да | 8--9
121 | Ч2ко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч2 | Да | Да | 8--10
122 | КнНО | Контроль направления на ЧГП "Отправление нечетное" | Да | Да | 8--11
123 | КнЧО | Контроль направления на НГП "Отправление четное" | Да | Да | 8--12
124 | КзНО | Занятие перегона ЧГП на станции отправления | Да | Да | 8--13
125 | КзЧП | Занятие перегона ЧГП на станции приема | Да | Да | 8--14
126 | КзЧО | Занятие перегона НГП на станции отправления | Да | Да | 8--15
127 | КзНП | Занятие перегона НГП на станции приема | Да | Да | 8--16
128 | КнНП | Контроль направления на НГП "Прием нечетный" | Да | Да | 9--1
129 | КнЧП | Контроль направления на ЧГП "Прием четный" | Да | Да | 9--2
130 | КсНО | Контроль свободности нечетного перегона | Да | Да | 9--3
131 | КсЧО | Контроль свободности четного перегона | Да | Да | 9--4
132 | НАСН | Получение предварительной команды АСН по НГП | Да | Да | 9--5
133 | ЧАСН | Получение предварительной команды АСН по ЧГП | Да | Да | 9--6
134 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 9--7
135 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да | 9--8
136 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | 9--9
137 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да | 9--10
138 | 1ФН | Наличие 1 фидера | Да | Да | 9--11
139 | 2ФН | Наличие 2 фидера | Да | Да | 9--12
140 | 1ФВ | Контроль нагрузки на фидере 1 | Да | Да | 9--13
141 | 2ФВ | Контроль нагрузки на фидере 2 | Да | Да | 9--14
142 | ДСН | Снижение напряжения | Да | Да | 9--15
143 | РСН | Режим сигналов "Ночь" | Да | Да | 9--16
144 | РСД | Режим сигналов "День" | Да | Да | 10--1
145 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализаторов заземления | Нет | Нет | 10--2
146 | КНз | Контроль выпрямителей и УБП | Да | Да | 10--3
147 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Да | Да | 10--4
148 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да | 10--5
149 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 10--6
150 | АК | Исправность основного выпрямителя кодирования | Да | Да | 10--7
151 | ИЩВя | Исправность вводных устройств фидеров | Да | Да | 10--8
152 | А | Исправность выпрямителя питания релейных схем | Да | Да | 10--9
153 | РРМя | Разрешение работы монтеров пути | Да | Да | 10--10
154 | ОРРМП | Отмена разрешения работы монтеров пути | Да | Да | 10--11
155 | ВОМ | Включение оповещения монтеров пути | Нет | Нет | 10--12
156 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС к светофору Н | Да | Да | 10--13
157 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС к светофору Н | Да | Да | 10--14
158 | Н1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС к светофору Ч | Да | Да | 10--15
159 | Н2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС к светофору Ч | Да | Да | 10--16
160 | ПОНКВ | Предварительное исключение контроля УКСПС нечетного | Да | Да | 11--1
161 | ПОЧКВ | Предварительное исключение контроля УКСПС четного | Да | Да | 11--2
162 | КВС | Контроль вскрытия модуля | Да | Да | 11--3
163 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 11--4
164 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 11--5
165 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 11--6
166 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации | Нет | Нет | 11--7
167 | ИПТ | Исправность пожарной сигнализации | Да | Да | 11--8
168 | ОАРМ | Контроль работы основного АРМа | Да | Да | 11--9
169 | РАРМ | Контроль работы резервного АРМа | Нет | Нет | 11--10
170 | НКмпц | Наличие канала FEU | Нет | Нет | 11--11
171 | 110 НП МПЦ | Наличие неисправности петли | Нет | Нет | 11--12
172 | 120 НП МПЦ | Наличие неисправности петли | Нет | Нет | 11--13
173 | 130 НП МПЦ | Наличие неисправности петли | Нет | Нет | 11--14
174 | 140 НП МПЦ | Наличие неисправности петли | Нет | Нет | 11--15
175 | КС110 | Наличие неисправности концентратора | Да | Да | 11--16
176 | КС120 | Наличие неисправности концентратора | Да | Да | 12--1
177 | КС130 | Наличие неисправности концентратора | Да | Да | 12--2
178 | КС140 | Наличие неисправности концентратора | Да | Да | 12--3
179 | МУСТ1-12 | Бит реле Ж. Сигнальная точка №1-12 | Нет | Нет | 12--4
180 | МУСТ1-12н | Бит ошибки. Сигнальная точка №1-12 | Нет | Нет | 12--5
181 | МУСТ3-10 | Бит реле Ж. Сигнальная точка №3-10 | Нет | Нет | 12--6
182 | МУСТ3-10н | Бит ошибки. Сигнальная точка №3-10 | Нет | Нет | 12--7
183 | МУСТ5-8 | Бит реле Ж. Сигнальная точка №5-8 | Нет | Нет | 12--8
184 | МУСТ5-8н | Бит ошибки. Сигнальная точка №5-8 | Нет | Нет | 12--9
185 | МУСТ7-6 | Бит реле Ж. Сигнальная точка №7-6 | Нет | Нет | 12--10
186 | МУСТ7-6н | Бит ошибки. Сигнальная точка №7-6 | Нет | Нет | 12--11
187 | МУСТ9-4 | Бит реле Ж. Сигнальная точка №9-4 | Нет | Нет | 12--12
188 | МУСТ9-4н | Бит ошибки. Сигнальная точка №9-4 | Нет | Нет | 12--13
189 | МУСТ11-2 | Бит реле Ж. Сигнальная точка №11-2 | Нет | Нет | 12--14
190 | МУСТ11-2н | Бит ошибки. Сигнальная точка №11-2 | Нет | Нет | 12--15
191 | ДМСТ1-12 | Бит реле Ж. Сигнальная точка №1-12 | Нет | Нет | 12--16
192 | ДМСТ1-12н | Бит ошибки. Сигнальная точка №1-12 | Нет | Нет | 13--1
193 | ДМСТ3-10 | Бит реле Ж. Сигнальная точка №3-10 | Нет | Нет | 13--2
194 | ДМСТ3-10н | Бит ошибки. Сигнальная точка №3-10 | Нет | Нет | 13--3
195 | ДМСТ5-8 | Бит реле Ж. Сигнальная точка №5-8 | Нет | Нет | 13--4
196 | ДМСТ5-8н | Бит ошибки. Сигнальная точка №5-8 | Нет | Нет | 13--5
197 | ДМСТ7-6 | Бит реле Ж. Сигнальная точка №7-6 | Нет | Нет | 13--6
198 | ДМСТ7-6н | Бит ошибки. Сигнальная точка №7-6 | Нет | Нет | 13--7
199 | ДМСТ9-4 | Бит реле Ж. Сигнальная точка №9-4 | Нет | Нет | 13--8
200 | ДМСТ9-4н | Бит ошибки. Сигнальная точка №9-4 | Нет | Нет | 13--9
201 | ДМСТ2 | Бит реле Ж. Сигнальная точка №2 | Нет | Нет | 13--10
202 | ДМСТ2н | Бит ошибки. Сигнальная точка №2 | Нет | Нет | 13--11
203 | ДМСТ11 | Бит реле Ж. Сигнальная точка №11 | Нет | Нет | 13--12
204 | ДМСТ11н | Бит ошибки. Сигнальная точка №11 | Нет | Нет | 13--13
205 | НВОТКД | Дужка НОТКС не изъята | Да | Да | 13--15
206 | ЧВОТКД | Дужка ЧОТКС не изъята | Да | Да | 13--16
207 | НП-СЕИР | Предварительная команда ИР участка пути НП | Да | Да | 14--1
208 | ЧП-СЕИР | Предварительная команда ИР участка пути ЧП | Да | Да | 14--2
209 | 1СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 1СП | Да | Да | 14--3
210 | 3СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 3СП | Да | Да | 14--4
211 | 5-6СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 5-6СП | Да | Да | 14--5
212 | 7-8СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 7-8СП | Да | Да | 14--6
213 | 2СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 2СП | Да | Да | 14--7
214 | 4СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 4СП | Да | Да | 14--8
215 | НОТКС | Срабатывание УКСПС нечетного подхода | Да | Да | 14--9
216 | ЧОТКС | Срабатывание УКСПС четного подхода | Да | Да | 14--10
217 | ПНБСТ | Предварительная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | 14--11
218 | ПНРСТ | Предварительная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | 14--12
219 | ПЧБСТ | Предварительная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | 14--13
220 | ПЧРСТ | Предварительная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | 14--14
221 | ПТ-ДГА | Контроль пожарной сигнализации модуля ДГА | Нет | Нет | 14--15
222 | ИПТ-ДГА | Исправность пожарной сигнализации модуля ДГА | Нет | Нет | 14--16
223 | 1ППВКП | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути | Да | Да | 15--1
224 | 2ППВКП | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути | Да | Да | 15--2
225 | 1АППВКП | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути | Да | Да | 15--3
226 | 2АППВКП | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути | Да | Да | 15--4
227 | ЧППВКП | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по участку пути | Нет | Нет | 15--5
228 | НППВКП | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по участку пути | Нет | Нет | 15--6
229 | ПАОП | Предварительная аварийное отключение питания | Нет | Нет | 15--7
230 | 1ПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Да | Да | 15--9
231 | 2ПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Да | Да | 15--10
232 | 1АПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Да | Да | 15--11
233 | 2АПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Да | Да | 15--12
234 | ЧПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Да | Да | 15--13
235 | НПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Да | Да | 15--14
236 | 1СПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Нет | Нет | 16--1
237 | 3СПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Нет | Нет | 16--2
238 | 5-6СПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Нет | Нет | 16--3
239 | 7-8СПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Нет | Нет | 16--4
240 | 2СПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Нет | Нет | 16--5
241 | 4СПНКППШ | Нарушение контроля проследования поезда или потеря шунта | Нет | Нет | 16--6

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Мостовой
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Перевод стрелки 2 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Перевод стрелки 2 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Перевод стрелки 4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Перевод стрелки 4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Перевод стрелки 6 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Перевод стрелки 6 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Перевод стрелки 8 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Перевод стрелки 8 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Перевод стрелки 7 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Перевод стрелки 7 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A
11 | Перевод стрелки 5 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070B
12 | Перевод стрелки 5 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070C
13 | Перевод стрелки 3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070D
14 | Перевод стрелки 3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070E
15 | Перевод стрелки 1 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070F
16 | Перевод стрелки 1 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0710

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Мостовой
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н с НГП на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н с НГП на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Четное отправление по Ч1А с 1АП пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Четное отправление по Ч2 с 2П пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Передача по НМ1А с 1АП пути на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Передача по НМ1А с 1АП пути на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Передача по НМ2 с 2П пути на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Передача по НМ2 с 2П пути на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Передача по ЧМ1 с 1П пути на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Передача по ЧМ1 с 1П пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C
13 | Четный прием по Ч c ЧГП на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
14 | Четный прием по Ч c ЧГП на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
15 | Нечетное отправление по Н1 с 1П пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
16 | Нечетное отправление по Н2А с 2АП пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110
Установка поездных маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0111
2 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0112
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0113
4 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0114
5 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0115
6 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0116
7 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0117
8 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0118
9 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0119
10 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011A

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Мостовой
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
3 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
4 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
5 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
6 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031A
7 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031B
8 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031C
9 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031D
10 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031E
11 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031F
12 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0320
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М3 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору Ч1А за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору Ч2 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору Ч2 за светофор М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору НМ1А на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору НМ1А на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору НМ2 на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору НМ2 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору ЧМ1 на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору ЧМ1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору ЧМ2А на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору ЧМ2А на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору М2 на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору М2 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору М4 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору Н1 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору Н2А за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору Н2А за светофор М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Мостовой
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
| Отмена поездных маршрутов | Да | Да | Да | Да | Да
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208
9 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0209
10 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020A
Перекрытие светофоров с поездным показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0901
2 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0902
3 | Перекрытие по светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0903
4 | Перекрытие по светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0904
5 | Перекрытие по светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0905
6 | Перекрытие по светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0906
7 | Перекрытие по светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0907
8 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0908
9 | Перекрытие по светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0909
10 | Перекрытие по светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x090A

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Мостовой
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Перекрытие светофоров с маневровым показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A01
2 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A02
3 | Перекрытие по светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A03
4 | Перекрытие по светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A04
5 | Перекрытие по светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A05
6 | Перекрытие по светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A06
7 | Перекрытие по светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A07
8 | Перекрытие по светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A08
9 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A09
10 | Перекрытие по светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0A
11 | Перекрытие по светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0B
12 | Перекрытие по светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0C
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
12 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040C

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Мостовой
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Основная смена направления с приема на отправление нечетная | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Основная смена направления с приема на отправление четная | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Включение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Отключение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Включение оповещения монтерам пути | Нет | Нет | Нет | Нет | Да
8 | Отключение оповещения монтерам пути | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B08
9 | Разрешение работы монтерам пути | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B09
10 | Отмена разрешения работы монтерам пути | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B0A
11 | Разрешение отправление четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Отмена разрешения отправление четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Разрешение отправление нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
14 | Отмена разрешения отправление нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
15 | Двойное снижение напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
16 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B10

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Мостовой
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, четное отправление
1 | ПАСН с приема на отправление перегон Мостовой - Ункур | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с приема на отправление перегон Мостовой - Ункур | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, нечетный прием
3 | ПАСН с отправления на прием перегон Мостовой - Ункур | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с отправления на прием перегон Мостовой - Ункур | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, четный прием
5 | ПАСН с отправления на прием перегон Дюгабуль - Мостовой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием перегон Дюгабуль - Мостовой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, нечетное отправление
7 | ПАСН с приема на отправление перегон Дюгабуль - Мостовой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление перегон Дюгабуль - Мостовой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Замыкание стрелок нечетное
9 | Предварительная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Размыкание стрелок нечетное
11 | Предварительная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Замыкание стрелок четное
13 | Предварительная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Размыкание стрелок четное
15 | Предварительная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Отключение контроля УКСПС нечетного
17 | Предварительная команда отключение контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная команда отключение контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Отключение контроля УКСПС четного
19 | Предварительная команда отключение контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная команда отключение контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Искусственная разделка участка НП
21 | Предварительная команда ИР участка НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Исполнительная команда ИР участка НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Искусственная разделка участка ЧП
23 | Предварительная команда ИР участка ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Исполнительная команда ИР участка ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Искусственная разделка секции 1СП
25 | Предварительная команда ИР секции 1СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Исполнительная команда ИР секции 1СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Искусственная разделка секции 3СП
27 | Предварительная команда ИР секции 3СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Исполнительная команда ИР секции 3СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Искусственная разделка секции 5-6СП
29 | Предварительная команда ИР секции 5-6СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Исполнительная команда ИР секции 5-6СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Искусственная разделка секции 7-8СП
31 | Предварительная команда ИР секции 7-8СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Исполнительная команда ИР секции 7-8СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Искусственная разделка секции 2СП
33 | Предварительная команда ИР секции 2СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Исполнительная команда ИР секции 2СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Искусственная разделка секции 4СП
35 | Предварительная команда ИР секции 4СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Исполнительная команда ИР секции 4СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 2 в плюс
37 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 2 в минус
39 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 4 в плюс
41 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 4 в минус
43 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 6 в плюс
45 | Аварийный перевод стрелки 6 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелки 6 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 6 в минус
47 | Аварийный перевод стрелки 6 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелки 6 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 8 в плюс
49 | Аварийный перевод стрелки 8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелки 8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 8 в минус
51 | Аварийный перевод стрелки 8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелки 8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0034
Аварийный перевод стрелки 7 в плюс
53 | Аварийный перевод стрелки 7 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0035
54 | Аварийный перевод стрелки 7 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0036
Аварийный перевод стрелки 7 в минус
55 | Аварийный перевод стрелки 7 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0037
56 | Аварийный перевод стрелки 7 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0038
Аварийный перевод стрелки 5 в плюс
57 | Аварийный перевод стрелки 5 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0039
58 | Аварийный перевод стрелки 5 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003A
Аварийный перевод стрелки 5 в минус
59 | Аварийный перевод стрелки 5 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003B
60 | Аварийный перевод стрелки 5 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003C
Аварийный перевод стрелки 3 в плюс
61 | Аварийный перевод стрелки 3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003D
62 | Аварийный перевод стрелки 3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003E
Аварийный перевод стрелки 3 в минус
63 | Аварийный перевод стрелки 3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003F
64 | Аварийный перевод стрелки 3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0040
Аварийный перевод стрелки 1 в плюс
65 | Аварийный перевод стрелки 1 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0041
66 | Аварийный перевод стрелки 1 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0042
Аварийный перевод стрелки 1 в минус
67 | Аварийный перевод стрелки 1 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0043
68 | Аварийный перевод стрелки 1 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0044
Восстановление контроля проследования поезда по пути 1П
69 | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 1П | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0045
70 | Окончательная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 1П | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0046
Восстановление контроля проследования поезда по пути 2П
71 | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 2П | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0047
72 | Окончательная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 2П | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0048
Восстановление контроля проследования поезда по пути 1АП
73 | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 1АП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0049
74 | Окончательная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 1АП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004A
Восстановление контроля проследования поезда по пути 2АП
75 | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 2АП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004B
76 | Окончательная команда восстановления контроля проследования поезда по пути 2АП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004C
Восстановление контроля проследования поезда по участку пути ЧП
77 | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по участку пути ЧП | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x004D
78 | Окончательная команда восстановления контроля проследования поезда по участку пути ЧП | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x004E
Восстановление контроля проследования поезда по участку пути НП
79 | Предварительная команда восстановления контроля проследования поезда по участку пути НП | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x004F
80 | Окончательная команда восстановления контроля проследования поезда по участку пути НП | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0050
Аварийное отключение питания
81 | Предварительная команда аварийное отключение питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0051
82 | Окончательная команда аварийное отключение питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0052