## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Нальды
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
6 | РУ | Резервное управление | Да | Да | 1---7
7 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 1---8
8 | ОГ | Отмена групповая | Да | Да | 1---9
9 | ВВ | Выдержка времени разделки | Да | Да | 1---10
10 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 1---11
11 | ИР | Искусственное размыкание | Да | Да | 1---12
12 | ОП | Отмена поездного маршрута | Да | Да | 1---13
13 | ОМ | Отмена маневрового маршрута | Да | Да | 1---14
14 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути | Да | Да | 1---15
15 | ПГРИ | Предварительная разделка горловины | Да | Да | 1---16
20 | 1П | Путь занят 1П | Да | Да | 2--5
21 | М3П | Путь занят М3П | Да | Да | 2--6
22 | 3П | Путь занят 3П | Да | Да | 2--7
23 | М4П | Участок занят М4П | Да | Да | 2--8
24 | НАП | Участок занят НАП | Да | Да | 2--9
25 | 1-3СП | Участок занят 1--3СП | Да | Да | 2--10
26 | 4СП | Участок занят 4СП | Да | Да | 2--11
27 | ЧАП | Участок занят ЧАП | Да | Да | 2--12
28 | 2СП | Участок занят 2СП | Да | Да | 2--13
29 | 2СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции |  |  | 2--14
30 | ЧАПри | Искусственное размыкание стрелочной секции |  |  | 2--15
31 | 4СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции |  |  | 2--16
32 | НАПз | Участок замкнут НАП | Да | Да | 3--1
33 | 1-3СПз | Участок замкнут 1--3СП | Да | Да | 3--2
34 | 4СПз | Участок замкнут 4СП | Да | Да | 3--3
35 | ЧАПз | Участок замкнут ЧАП | Да | Да | 3--4
36 | 2СПз | Участок замкнут 2СП | Да | Да | 3--5
37 | 1Пз | Путь 1П в маршруте | Да | Да | 3--6
39 | 3Пз | Путь 3П в маршруте | Да | Да | 3--8
40 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт | Да | Да | 3--9
41 | ПГРС | Предварительная разделка перегона уч. Удаления |  |  | 3--10
42 | ЧАСН | Аварийная смена напарвления четная |  |  | 3--11
43 | НАСН | Аварийная смена напарвления нечетная |  |  | 3--12
44 | ПВЩ | Предварительная отключения ЩВПУ | Да | Да | 3--13
45 | ПОзРМ | Предварительная отмена оповещения монтерам пути | Да | Да | 3--14
48 | ПОКВ | Предварительная отключения контроля УКСПС | Да | Да | 4--1
53 | СА-Р | Окончательная выбора стрелок для аварийного перевода | Да | Да | 4--6
54 | 1СА | Выбор стрелки 1 для аварийного перевода | Да | Да | 4--7
55 | 3СА | Выбор стрелки 3 для аварийного перевода |  |  | 4--8
56 | 2/4СА | Выбор стрелки 2/4 для аварийного перевода | Да | Да | 4--9
58 | ГУ | Контроль перевода стрелок |  |  | 4--11
59 | 1ОСВ | Отключенеие управления стрелкой 1 | Да | Да | 4--12
60 | 3ОСВ | Отключенеие управления стрелкой 3 |  |  | 4--13
61 | 2/4ОСВ | Отключенеие управления стрелкой 2/4 | Да | Да | 4--14
63 | ИРЕВ | Исключение реверса стрелки |  |  | 4--16
64 | МАКЕТ | Постановка на макет | Нет | Нет | 5--1
65 | МАКЕТМ | Макет стрелки в минусе | Нет | Нет | 5--2
66 | МАКЕТП | Макет стрелки в плюсе | Нет | Нет | 5--3
67 | ВТ | Вызов к телефону | Да | Да | 5--4
68 | 1ПК | Стрелка в плюсе 1 | Да | Да | 5--5
69 | 3ПК | Стрелка в плюсе 3 | Да | Да | 5--6
70 | 2/4ПК | Стрелка в плюсе 2/4 | Да | Да | 5--7
71 | НАПри | Искусственное размыкание стрелочной секции |  |  | 5--8
72 | 1МК | Стрелка в минусе 1 | Да | Да | 5--9
73 | 3МК | Стрелка в минусе 3 |  |  | 5--10
74 | 2/4МК | Стрелка в минусе 2/4 | Да | Да | 5--11
75 | 1-3СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции | Да | Да | 5--12
76 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да | 5--13
77 | КПП | Контроль перегорания предохрантелей |  |  | 5--14
78 | КБ | Контроль батареи |  |  | 5--15
79 | КПМ | Контроль поездного маршрута | Да | Да | 5--16
83 | Изя | Исправность блока управления зарядом |  |  | 6--4
84 | Нзя | Неисправность блока управления зарядом |  |  | 6--5
85 | ИВЩя | Исправность ЩВПУ |  |  | 6--6
86 | НВЩя | Неисправность ЩВПУ |  |  | 6--7
93 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления (ув. Ток утечки) |  |  | 6--14
94 | АКВ | Контроль выпрямителей кодирования |  |  | 6--15
95 | КММ | Контроль маневрового маршрута |  |  | 6--16
96 | КНКО | Контроль красного огня входного светофора Н |  |  | 7--1
97 | КЧКО | Контроль красного огня входного светофора Ч |  |  | 7--2
98 | КН1ОСО | Соответствие сигнала выходного светофора Н1 | Да | Да | 7--3
100 | КН3ОСО | Соответствие сигнала выходного светофора Н3 | Да | Да | 7--5
101 | КЧ1ОСО | Соответствие сигнала выходного светофора Ч1 | Да | Да | 7--6
103 | КЧ3ОСО | Соответствие сигнала выходного светофора Ч3 | Да | Да | 7--8
106 | НС | Светофор открыт входной Н | Да | Да | 7--11
107 | НСп | Светофор открыт пригласительный Н |  |  | 7--12
108 | Ння | Неисправность Н | Да | Да | 7--13
109 | ЧС | Светофор открыт входной Ч | Да | Да | 7--14
110 | ЧСп | Светофор открыт пригласительный Ч |  |  | 7--15
111 | Чня | Неисправность Ч | Да | Да | 7--16
112 | Н1С | Светофор открыт выходной Н1 | Да | Да | 8--1
113 | М3С | Светофор открыт маневровый М3 |  |  | 8--2
114 | Н3С | Светофор открыт выходной Н3 | Да | Да | 8--3
115 | Ч1С | Светофор открыт выходной Ч1 | Да | Да | 8--4
117 | Ч3С | Светофор открыт выходной Ч3 | Да | Да | 8--6
120 | М1С | Светофор открыт маневровый М1 | Да | Да | 8--9
121 | М2С | Светофор открыт маневровый М2 | Да | Да | 8--10
122 | М4С | Светофор открыт маневровый М4 | Да | Да | 8--11
123 | Н1МС | Светофор открыт маневровый Н1 | Да | Да | 8--12
125 | Н3МС | Светофор открыт маневровый Н3 | Да | Да | 8--14
128 | Ч1МС | Светофор открыт маневровый Ч1 | Да | Да | 9--1
130 | Ч3МС | Светофор открыт маневровый Ч3 | Да | Да | 9--3
131 | КН1О | Контроль целостности светофорной лампы Н1 | Да | Да | 9--4
133 | КН3О | Контроль целостности светофорной лампы Н3 | Да | Да | 9--6
134 | КЧ1О | Контроль целостности светофорной лампы Ч1 | Да | Да | 9--7
135 | КМ3О | Контроль целостности светофорной лампы М3 | Да | Да | 9--8
136 | КЧ3О | Контроль целостности светофорной лампы Ч3 | Да | Да | 9--9
139 | КМ1О | Контроль целостности светофорной лампы М1 | Да | Да | 9--12
140 | КМ4О | Контроль целостности светофорной лампы М4 | Да | Да | 9--13
141 | КМ2О | Контроль целостности светофорной лампы М2 | Да | Да | 9--14
142 | ВАН | Вызов акустический нечетный | Да | Да | 9--15
143 | ВАЧ | Вызов акустический четный | Да | Да | 9--16
144 | КМГн | Неисправность комплекта мигания |  |  | 10--1
145 | ДСН | Снижение напряжения |  |  | 10--2
146 | ВОМ | Включение оповещения монтеров | Да | Да | 10--3
147 | НРРМя | Разрешение работ монтеров нечетное | Да | Да | 10--4
148 | ЧРРМя | Разрешение работ монтеров четное | Да | Да | 10--5
149 | НВВМ | Выдержка времени монтеров пути нечетная | Да | Да | 10--6
150 | ЧВВМ | Выдержка времени монтеров пути четная | Да | Да | 10--7
151 | АРН | Автоматическая регистрация неисправностей |  |  | 10--8
152 | Птя | Конроль срабатывания пожарной сигнализации |  |  | 10--9
153 | ПТн | Неисправность охранно-пожарной сигнализации |  |  | 10--10
154 | КОС | Контроль охранной сигнализации |  |  | 10--11
155 | КСД | Контроль снижения давления воздуха в магисртали |  |  | 10--12
160 | 1ФН | Наличие 1 фидера |  |  | 11---1
161 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера |  |  | 11---2
162 | 2ФН | Наличие 2 фидера |  |  | 11---3
163 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера |  |  | 11---4
164 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена |  |  | 11---5
165 | О3Ф | Отсутствие напряжения на клеммах ДГА |  |  | 11---6
166 | ТДГА | Контроль топлива ДГА |  |  | 11---7
167 | РР | Ручная регулировка |  |  | 11---8
168 | АР | Автоматическая регулировка | Да | Да | 11---9
169 | РСН | Режим сигнала "Ночь" |  |  | 11---10
170 | РСД | Режим сигнала "День" | Да | Да | 11---11
176 | ЦИВЩя | Исправность ЩВПУ питающей АБТЦ |  |  | 12--1
177 | ЦНВЩя | Неисправность ЩВПУ питающей АБТЦ |  |  | 12--2
178 | ЦКПП | Контроль перегорания предохрантелей АБ (авария питания) |  |  | 12--3
192 | УКСПС(Н) | Датчики исправны, светофор Н (короткое замыкание жил) |  |  | 13--1
193 | Н1ДУК(Н) | Срабатыввание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 13--2
194 | Н2ДУК(Н) | Срабатыввание второго датчика УКСПС, светофор Н |  |  | 13--3
195 | УКСПС(Ч) | Датчики исправны, светофор Ч (короткое замыкание жил) |  |  | 13--4
196 | Н1ДУК(Ч) | Срабатыввание первого датчика УКСПС, светофор Ч |  |  | 13--5
197 | Н2ДУК(Ч) | Срабатыввание второго датчика УКСПС, светофор Ч |  |  | 13--6
198 | НОТКС | Неисправность датчика УКСПС вх. Н (предохр. В колодке НОТКС) | Да | Да | 13--7
199 | ЧОТКС | Неисправность датчика УКСПС вх. Ч (предохр. В колодке ЧОТКС) |  |  | 13--8
200 | 1сЧП | Первый участок прибл.\удал. у входного Ч свободен |  |  | 13--9
201 | 1ЧП | Первый участок прибл.\удал. у входного Ч занят |  |  | 13--10
202 | 2сЧП | Второй участок прибл.\удал. у входного Ч свободен |  |  | 13--11
203 | 2ЧП | Второй участок прибл.\удал. у входного Ч занят |  |  | 13--12
204 | ЧПР | Перегон разблокирован, нечетное отправление |  |  | 13--13
205 | ЧПБ | Перегон заблокирован, нечетное отправление |  |  | 13--14
206 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Ч |  |  | 13--15
207 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Ч |  |  | 13--16
208 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" |  |  | 14--1
209 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" |  |  | 14--2
210 | 1сНП | Первый участок прибл.\удал. у входного Н свободен |  |  | 14--3
211 | 1НП | Первый участок прибл.\удал. у входного Н занят |  |  | 14--4
212 | 2сНП | Второй участок прибл.\удал. у входного Н свободен |  |  | 14--5
213 | 2НП | Второй участок прибл.\удал. у входного Н занят |  |  | 14--6
214 | НПР | Перегон разблокирован, четное отправление |  |  | 14--7
215 | НПБ | Перегон заблокирован, четное отправление |  |  | 14--8
216 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Н |  |  | 14--9
217 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Н |  |  | 14--10
218 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" |  |  | 14--11
219 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" |  |  | 14--12
222 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | 14--15
223 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да | 14--16
240 | Ня | Начальная ячейка светофора Н (начало маршрута) | Да | Да | 16--1
241 | Н1я | Начальная ячейка светофора Н1 (начало маршрута) | Да | Да | 16--2
242 | Н3я | Начальная ячейка светофора Н3 (начало маршрута) | Да | Да | 16--3
243 | Ч1я | Начальная ячейка светофора Ч1 (начало маршрута) | Да | Да | 16--4
244 | Ч3я | Начальная ячейка светофора Ч3 (начало маршрута) | Да | Да | 16--5
245 | Чя | Начальная ячейка светофора Ч (начало маршрута) | Да | Да | 16--6
246 | М2я | Начальная ячейка светофора М2 (начало маршрута) | Да | Да | 16--7
247 | М4я | Начальная ячейка светофора М4 (начало маршрута) | Да | Да | 16--8
248 | М1я | Начальная ячейка светофора М1 (начало маршрута) | Да | Да | 16--9
249 | М3я | Начальная ячейка светофора М3 (начало маршрута) |  |  | 16--10
250 | ЧКЛ | Исправность жил кабеля РЦ (обрыв) | Да | Да | 16--11
251 | ЧКЛн | Понижение изоляции жил кабеля РЦ | Да | Да | 16--12
252 | НКЛ | Исправность жил кабеля РЦ (обрыв) | Да | Да | 16--13
253 | НКЛн | Понижение изоляции жил кабеля РЦ | Да | Да | 16--14
254 | НКЖ | Наличие ключа жезла нечетного | Да | Да | 16--15
255 | ЧКЖ | Наличие ключа жезла четного | Да | Да | 16--16
289 | ЦПТ | Контроль пожарной сигнализации АБ |  |  | П-1--1
290 | ЦНПТ | Неисправность пожарной сигнализации АБ |  |  | П-1--2
291 | ЦКВС | Контроль вскрытия помещений АБ |  |  | П-1--3
292 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** |  |  | П-1--4
293 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** |  |  | П-1--5
294 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** |  |  | П-1--6
295 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** |  |  | П-1--7
296 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** |  |  | П-1--8
306 | 1 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 1 |  |  | A-1--1
307 | 2 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 2 |  |  | A-1--2
308 | 4 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 3 |  |  | A-1--3
309 | 8 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 4 |  |  | A-1--4
310 | 16 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 5 |  |  | A-1--5
311 | 32 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 6 |  |  | A-1--6
312 | 64 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 7 |  |  | A-1--7
313 | 128 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 8 |  |  | A-1--8
314 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 |  |  | A-1--9
315 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 |  |  | A-1--10
316 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 |  |  | A-1--11
317 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4 |  |  | A-1--12
318 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 |  |  | A-1--13
319 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 |  |  | A-1--14
320 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 |  |  | A-1--15
321 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4 |  |  | A-1--16
322 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 |  |  | A-2--1
323 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 |  |  | A-2--2
324 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 |  |  | A-2--3
325 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4 |  |  | A-2--4
326 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 |  |  | A-2--5
327 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 |  |  | A-2--6
328 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 |  |  | A-2--7
329 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4 |  |  | A-2--8
330 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 |  |  | A-2--9
331 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2 |  |  | A-2--10
332 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 |  |  | A-2--11
333 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4 |  |  | A-2--12
334 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 |  |  | A-2--13
335 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2 |  |  | A-2--14
336 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 |  |  | A-2--15
337 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4 |  |  | A-2--16
338 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 |  |  | A-3--1
339 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2 |  |  | A-3--2
340 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 |  |  | A-3--3
341 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4 |  |  | A-3--4
563 | 1 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 1 |  |  | B-1--1
564 | 2 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 2 |  |  | B-1--2
565 | 4 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 3 |  |  | B-1--3
566 | 8 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 4 |  |  | B-1--4
567 | 16 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 5 |  |  | B-1--5
568 | 32 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 6 |  |  | B-1--6
569 | 64 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 7 |  |  | B-1--7
570 | 128 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 8 |  |  | B-1--8
571 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 |  |  | B-1--9
572 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 |  |  | B-1--10
573 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 |  |  | B-1--11
574 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4 |  |  | B-1--12
575 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 |  |  | B-1--13
576 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 |  |  | B-1--14
577 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 |  |  | B-1--15
578 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4 |  |  | B-1--16
579 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 |  |  | B-2--1
580 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 |  |  | B-2--2
581 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 |  |  | B-2--3
582 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4 |  |  | B-2--4
583 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 |  |  | B-2--5
584 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2 |  |  | B-2--6
585 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 |  |  | B-2--7
586 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4 |  |  | B-2--8
587 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 |  |  | B-2--9
588 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 |  |  | B-2--10
589 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 |  |  | B-2--11
590 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4 |  |  | B-2--12
591 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 |  |  | B-2--13
592 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 |  |  | B-2--14
593 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 |  |  | B-2--15
594 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4 |  |  | B-2--16
595 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 |  |  | B-3--1
596 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2 |  |  | B-3--2
597 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 |  |  | B-3--3
598 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4 |  |  | B-3--4
599 | Ч16П-1 | Рельсовая цепь Ч16П бит 1 |  |  | B-3--5
600 | Ч16П-2 | Рельсовая цепь Ч16П бит 2 |  |  | B-3--6
601 | Ч16П-4 | Рельсовая цепь Ч16П бит 3 |  |  | B-3--7
602 | Ч16П-8 | Рельсовая цепь Ч16П бит 4 |  |  | B-3--8
603 | Ч18П-1 | Рельсовая цепь Ч18П бит 1 |  |  | B-3--9
604 | Ч18П-2 | Рельсовая цепь Ч18П бит 2 |  |  | B-3--10
605 | Ч18П-4 | Рельсовая цепь Ч18П бит 3 |  |  | B-3--11
606 | Ч18П-8 | Рельсовая цепь Ч18П бит 4 |  |  | B-3--12
607 | Ч20П-1 | Рельсовая цепь Ч20П бит 1 |  |  | B-3--13
608 | Ч20П-2 | Рельсовая цепь Ч20П бит 2 |  |  | B-3--14
609 | Ч20П-4 | Рельсовая цепь Ч20П бит 3 |  |  | B-3--15
610 | Ч20П-8 | Рельсовая цепь Ч20П бит 4 |  |  | B-3--16

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Нальды
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 1 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 1 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 3 в плюс | [6 empty] | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 3 в минус | [6 empty] | 0x0704
5 | Индивидуальный перевод стрелки 2/4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Индивидуальный перевод стрелки 2/4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Нальды
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Четное отправление по Ч1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Четное отправление по Ч3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Нечетное отправление по Н1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Нечетное отправление по Н3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Четный прием по Ч на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Четный прием по Ч на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Нальды
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М2 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М3 за М1 | [7 empty] | 0x0303
4 | По светофору М4 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору Ч1 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору Ч3 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору М1 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору М1 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору М1 за М3 | [7 empty] | 0x0309
10 | По светофору Н1 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору Н3 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору Н3 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Нальды
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Нальды
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
Перекрытие светофоров с поездным показанием по концу маршрута
1 | По светофору Н | [7 empty] | 0x0901
2 | По светофору Ч1 | [7 empty] | 0x0902
3 | По светофору Ч3 | [7 empty] | 0x0903
4 | По светофору Н1 | [7 empty] | 0x0904
5 | По светофору Н3 | [7 empty] | 0x0905
6 | По светофору Ч | [7 empty] | 0x0906
Перекрытие светофоров с маневровым показанием по концу маршрута
1 | По светофору М2 | [7 empty] | 0x0A01
2 | По светофору М3 | [7 empty] | 0x0A02
3 | По светофору М4 | [7 empty] | 0x0A03
4 | По светофору Ч1 | [7 empty] | 0x0A04
5 | По светофору Ч3 | [7 empty] | 0x0A05
6 | По светофору М1 | [7 empty] | 0x0A06
7 | По светофору Н1 | [7 empty] | 0x0A07
8 | По светофору Н3 | [7 empty] | 0x0A08

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Нальды
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Передача станции на сезонное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Отмена сезонного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Основная СН с приема на отправление Солони - Нальды | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Основная СН с приема на отправление Нальды - Дуссе-Алинь | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Включение оповещения монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Отмена оповещения монтерам | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Запрещение работы монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Вызов акустический нечетнный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Вызов акустический четнный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
14 | Вызов к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
15 | Отмена групповая | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
16 | Сброс отсутствия фидеров |  |  |  |  | 0x0B10
17 | Сброс неисправностей | Да | Да | Да | Да | 0x0B11
18 | Двойное снижение напряжения |  |  |  |  | 0x0B12
19 | Отмена двойного снижения напряжения |  |  |  |  | 0x0B13
20 | Включение электро обогрева нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B14
21 | Отключение электро обогрева нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B15
22 | Включение электро обогрева четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B16
23 | Отключение электро обогрева четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B17
Отключение стрелок от управления
1 | Отключение стрелки 1 | Да | Да | Да | Да | 0x0707
2 | Отключение стрелки 3 |  |  |  |  | 0x0708
3 | Отключение стрелки 2/4 | Да | Да | Да | Да | 0x0709
Искусственное размыкание секций
1 | Искусственное размыкание секции НАП |  |  |  |  | 0x0801
2 | Искусственное размыкание секции 1-3СП | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Искусственное размыкание секции ЧАП |  |  |  |  | 0x0803
4 | Искусственное размыкание секции 2СП |  |  |  |  | 0x0804
5 | Искусственное размыкание секции 4СП |  |  |  |  | 0x0805

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Нальды
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | Включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием с Дуссе-Алинь
1 | ПАСН нечетная горловина Дуссе-Алинь - Нальды | [9 empty] | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Дуссе-Алинь - Нальды | [9 empty] | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление на Дуссе-Алинь
3 | ПАСН нечетная горловина Дуссе-Алинь - Нальды | [9 empty] | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Дуссе-Алинь - Нальды | [9 empty] | 0x0004
Аварийная смена, нечетный прием с Солони
5 | ПАСН нечетная горловина Нальды - Солони | [9 empty] | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Нальды - Солони | [9 empty] | 0x0006
Аварийная смена, четное отправление на Солони
7 | ПАСН нечетная горловина Нальды - Солони | [9 empty] | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Нальды - Солони | [9 empty] | 0x0008
Искусственная разделка групповая
9 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Отключение контроля УКСПС четного
11 | Предварительная исключения контроля УКСПС | [9 empty] | 0x000B
12 | Окончательная исключение контроля УКСПС четного | [9 empty] | 0x000C
Отключение контроля УКСПС нечетного
13 | Предварительная исключения контроля УКСПС | [9 empty] | 0x000D
14 | Окончательная исключение контроля УКСПС нечетного | [9 empty] | 0x000E
Отмена запрета работы на путях
15 | Предварительная отмена запрета работы на путях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная отмена запрета работы на путях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Разблокирование перегона нечетного отправления
17 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | [9 empty] | 0x0011
18 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | [9 empty] | 0x0012
Разблокирование перегона четного отправления
19 | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | [9 empty] | 0x0013
20 | Окончательная разблокирования перегона четного отправления | [9 empty] | 0x0014
Отключение ЩВПУ
21 | Предварительная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Отключение ЩВПУ-АБТЦ
23 | Предварительная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Включение стрелки 1 на управление
25 | Предварительная команда включения стрелки 1 на управление | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Окончательная команда включения стрелки 1 на управление | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Включение стрелки 3 на управление
27 | Предварительная команда включения стрелки 3 на управление | [9 empty] | 0x001B
28 | Окончательная команда включения стрелки 3 на управление | [9 empty] | 0x001C
Включение стрелки 2/4 на управление
29 | Предварительная команда включения стрелки 2/4 на управление | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Окончательная команда включения стрелки 2/4 на управление | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Аварийный перевод стрелки 1 в плюс
31 | Аварийный перевод стрелки 1 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Аварийный перевод стрелки 1 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 1 в минус
33 | Аварийный перевод стрелки 1 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелки 1 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 3 в плюс
35 | Аварийный перевод стрелки 3 (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелки 3 (исполнительная команда) | [9 empty] | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 3 в минус
37 | Аварийный перевод стрелки 3 (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелки 3 (исполнительная команда) | [9 empty] | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 2/4 в плюс
39 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 2/4 в минус
41 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелки 2/4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A