## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Пиль
1 | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
1 | 1/3ПК | Стрелка 1/З в плюсе | Да | Да | 1--1
2 | 1/3МК | Стрелка 1/З в минусе | Да | Да | 1--2
3 | 1/3Оч | Автоматическая очистка стрелки 1/3 | Да | Да | 1--3
4 | 2ПК | Стрелка 2 в плюсе | Да | Да | 1--4
5 | 2МК | Стрелка 2 в минусе | Да | Да | 1--5
6 | 2Оч | Автоматическая очистка стрелки 2 | Да | Да | 1--6
7 | 4ПК | Стрелка 4 в плюсе | Да | Да | 1--7
8 | 4МК | Стрелка 4 в минусе | Да | Да | 1--8
9 | 4АВ | Стрелка 4 с автовозвратом в плюсе | Да | Да | 1--9
10 | 4АВн | Стрелка 4 не возврат в плюс | Да | Да | 1--10
11 | 4Оч | Автоматическая очистка стрелки 4 | Да | Да | 1--11
12 | 6/8ПК | Стрелка 6/8 в плюсе | Да | Да | 1--12
13 | 6/8МК | Стрелка 6/8 в минусе | Да | Да | 1--13
14 | 6/8Оч | Автоматическая очистка стрелки 6/8 | Да | Да | 1--14
15 | 10/12ПК | Стрелка 10/12 в плюсе | Да | Да | 1--15
16 | 10/12МК | Стрелка 10/12 в минусе | Да | Да | 1--16
17 | 10/12Оч | Автоматическая очистка стрелки 10/12 | Да | Да | 2--1
18 | 1/3СА | Выбор стрелки 1/З для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--2
19 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--3
20 | 4СА | Выбор стрелки 4 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--4
21 | 6/8СА | Выбор стрелки 6/8 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--5
22 | 10/12СА | Выбор стрелки 10/12 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--6
23 | 1/ЗСТБ | Наличие блокировки стрелки 1/З | Да | Да | 2--7
24 | 2СТБ | Наличие блокировки стрелки 2 | Да | Да | 2--8
25 | 4СТБ | Наличие блокировки стрелки 4 | Да | Да | 2--9
26 | 6/8СТБ | Наличие блокировки стрелки 6/8 | Да | Да | 2--10
27 | 10/12СТБ | Наличие блокировки стрелки 10/12 | Да | Да | 2--11
28 | НП | Участок пути НП занят | Да | Да | 2--12
29 | 1СП | Стрелочная секция 1СП занята | Да | Да | 2--13
30 | 3СП | Стрелочная секция 3СП занята | Да | Да | 2--14
31 | 6-12СП | Стрелочная секция 6-12СП занята | Да | Да | 2--15
32 | 8-10СП | Стрелочная секция 8-10СП занята | Да | Да | 2--16
33 | 2СП | Стрелочная секция 2СП занята | Да | Да | 3--1
34 | 4СП | Стрелочная секция 4СП занята | Да | Да | 3--2
35 | ЧП | Участок пути ЧП занят | Да | Да | 3--3
36 | IП | Путь IП занят | Да | Да | 3--4
37 | 2П | Путь 2П занят | Да | Да | 3--5
38 | IАП | Участок пути IАП занят | Да | Да | 3--6
39 | 2АП | Участок пути 2АП занят | Да | Да | 3--7
40 | НПз | Участок пути НП замкнут | Да | Да | 3--8
41 | 1СПз | Стрелочная секция 1СП замкнута | Да | Да | 3--9
42 | 3СПз | Стрелочная секция 3СП замкнута | Да | Да | 3--10
43 | 6-12СПз | Стрелочная секция 6-12СП замкнута | Да | Да | 3--11
44 | 8-10Пз | Участок пути 8-10П замкнут | Да | Да | 3--12
45 | 2СПз | Стрелочная секция 2СП замкнута | Да | Да | 3--13
46 | 4СПз | Стрелочная секция 4СП замкнута | Да | Да | 3--14
47 | ЧПз | Участок пути ЧП замкнут | Да | Да | 3--15
48 | IПз | Путь IП в маршруте | Да | Да | 3--16
49 | 2Пз | Путь 2П в маршруте | Да | Да | 4--1
50 | IАПз | Путь IАП в маршруте | Да | Да | 4--2
51 | 2АПз | Путь 2АП в маршруте | Да | Да | 4--3
52 | НПри | Искуственное размыкание участка пути НП | Да | Да | 4--5
53 | 1СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 1СП | Да | Да | 4--6
54 | 3СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 3СП | Да | Да | 4--7
55 | 6-12СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 6-12СП | Да | Да | 4--8
56 | 8-10СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 8-10СП | Да | Да | 4--9
57 | 2СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 2СП | Да | Да | 4--10
58 | 4СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 4СП | Да | Да | 4--11
59 | ЧПри | Искуственное размыкание участка пути ЧП | Да | Да | 4--12
60 | ЧС | Светофор поездной Ч открыт | Да | Да | 4--14
61 | НС | Светофор поездной Н открыт | Да | Да | 4--15
62 | Н1С | Светофор поездной Н1 открыт | Да | Да | 4--16
63 | Н2АС | Светофор поездной Н2А открыт | Да | Да | 5--1
64 | НМ1АС | Светофор поездной НМ1А открыт | Да | Да | 5--2
65 | НМ2С | Светофор поездной НМ2 открыт | Да | Да | 5--3
66 | Ч1АС | Светофор поездной Ч1А открыт | Да | Да | 5--4
67 | Ч2С | Светофор поездной Ч2 открыт | Да | Да | 5--5
68 | ЧМ1С | Светофор поездной ЧМ1 открыт | Да | Да | 5--6
69 | ЧМ2АС | Светофор поездной ЧМ2А открыт | Да | Да | 5--7
70 | Н1МС | Светофор Н1 открыт маневровое показание | Да | Да | 5--9
71 | Н2АМС | Светофор Н2А открыт маневровое показание | Да | Да | 5--10
72 | НМ1АМС | Светофор НМ1А открыт маневровое показание | Да | Да | 5--11
73 | НМ2МС | Светофор НМ2 открыт маневровое показание | Да | Да | 5--12
74 | Ч1АМС | Светофор Ч1А открыт маневровое показание | Да | Да | 5--13
75 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание | Да | Да | 5--14
76 | ЧМ1МС | Светофор ЧМ1 открыт маневровое показание | Да | Да | 5--15
77 | ЧМ2АМС | Светофор ЧМ2А открыт маневровое показание | Да | Да | 5--16
78 | М1С | Светофор маневровый М1 открыт | Да | Да | 6--2
79 | М2С | Светофор маневровый М2 открыт | Да | Да | 6--3
80 | М3С | Светофор маневровый МЗ открыт | Да | Да | 6--4
81 | ЧСп | Светофор Ч открыт пригласительный | Да | Да | 6--6
82 | НСп | Светофор Н открыт пригласительный | Да | Да | 6--7
83 | НМ1АСп | Светофор НМ1А открыт пригласительный | Да | Да | 6--8
84 | НМ2Сп | Светофор НМ2 открыт пригласительный | Да | Да | 6--9
85 | ЧМ1Сп | Светофор ЧМ1 открыт пригласительный | Да | Да | 6--10
86 | ЧМ2АСп | Светофор ЧМ2А открыт пригласительный | Да | Да | 6--11
87 | ЧКИ | Неисправность входного светофора Ч | Да | Да | 6--13
88 | НКИ | Неисправность входного светофора Н | Да | Да | 6--14
89 | Н1Сн | Неисправность поездного светофора Н1С | Да | Да | 6--15
90 | Н2АСн | Неисправность поездного светофора Н2АС | Да | Да | 6--16
91 | НМ1АСн | Неисправность поездного светофора НМ1АС | Да | Да | 7--1
92 | НМ2Сн | Неисправность поездного светофора НМ2С | Да | Да | 7--2
93 | Ч1АСн | Неисправность поездного светофора Ч1АС | Да | Да | 7--3
94 | Ч2Сн | Неисправность поездного светофора Ч2С | Да | Да | 7--4
95 | ЧМ1Сн | Неисправность поездного светофора ЧМ1С | Да | Да | 7--5
96 | ЧМ2АСн | Неисправность поездного светофора ЧМ2АС | Да | Да | 7--6
97 | М1н | Неисправность маневрового светофора М1 | Да | Да | 7--7
98 | М2н | Неисправность маневрового светофора М2 | Да | Да | 7--8
99 | МЗн | Неисправность маневрового светофора МЗ | Да | Да | 7--9
100 | Чко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч | Нет | Нет | 7--10
101 | Нко | Контроль основной нити красного огня светофора Н | Нет | Нет | 7--11
102 | Н1ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н1 | Нет | Нет | 7--12
103 | Н2Ако | Контроль основной нити красного огня светофора Н2А | Нет | Нет | 7--13
104 | НМ1Ако | Контроль основной нити красного огня светофора НМ1А | Нет | Нет | 7--14
105 | НМ2ко | Контроль основной нити красного огня светофора НМ2 | Нет | Нет | 7--15
106 | Ч1Ако | Контроль основной нити красного огня светофора Ч1А | Нет | Нет | 7--16
107 | Ч2ко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч2 | Нет | Нет | 8--1
108 | ЧМ1ко | Контроль основной нити красного огня светофора ЧМ1 | Нет | Нет | 8--2
109 | ЧМ2Ако | Контроль основной нити красного огня светофора ЧМ2А | Нет | Нет | 8--3
110 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да | 8--5
111 | Макет | Постановка на Макет, Макет включен | Нет | Нет | 8--6
112 | МакетПК | Макет стрелки в плюсе | Нет | Нет | 8--7
113 | МакетМК | Макет стрелки в минусе | Нет | Нет | 8--8
114 | ОГ | Идёт выдержка времени на отмену маршрута по светофору | Да | Да | 8--9
115 | ИР | Искусственное размыкание | Да | Да | 8--10
116 | РУ | Резервное управление | Да | Да | 8--11
117 | СУ | Станционное управление | Да | Да | 8--12
118 | КБСЧ | Контроль блокирования стрелок нечетной горловины | Да | Да | 8--13
119 | КБСН | Контроль блокирования стрелок четной горловины | Да | Да | 8--14
120 | OAPM | Контроль работы основного АРМа | Да | Да | 8--15
121 | РАРМ | Контроль работы резервного АРМа | Нет | Нет | 8--16
122 | 1НП(Н) | Первый участок приближения у входного Н занят | Да | Да | 9--1
123 | 2НП(Н) | Второй участок приближения у входного Н занят | Да | Да | 9--2
124 | 1ЧО(Н) | Первый участок удаления у входного Н занят | Да | Да | 9--3
125 | 2ЧО(Н) | Второй участок удаления у входного Н занят | Да | Да | 9--4
126 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного Пиль - Мавринский | Да | Да | 9--5
127 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного Пиль - Горин | Да | Да | 9--6
128 | ПОЧКВ | Предварительная команда отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | 9--7
129 | ПОНКВ | Предварительная команда отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | 9--8
130 | Ч1ДУК | Срабатывание первого датчика УКСПС четного | Да | Да | 9--9
131 | Н1ДУК | Срабатывание первого датчика УКСПС нечетного | Да | Да | 9--10
132 | Ч2ДУК | Срабатывание второго датчика УКСПС четного | Да | Да | 9--11
133 | Н2ДУК | Срабатывание второго датчика УКСПС нечетного | Да | Да | 9--12
134 | ЧКзК | Контроль замыкания в цепи датчика УКСПС четного | Да | Да | 9--13
135 | НКзК | Контроль замыкания в цепи датчика УКСПС нечетного | Да | Да | 9--14
136 | 1ФН | Наличие 1 фидера | Да | Да | 9--15
137 | 2ФН | Наличие 2 фидера | Да | Да | 9--16
138 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 10--1
139 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да | 10--2
140 | ООФ | Отсутствие обоих фидеров | Да | Да | 10--3
141 | НВУФ | Наличие неисправности вводных устройств фидеров | Нет | Нет | 10--4
142 | КНз | Контроль выпрямителей и УБП | Да | Да | 10--5
143 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена,под нагрузку | Да | Да | 10--6
144 | ДГАХ | Резервная электростанция ДГА включена,на холостом ходу | Да | Да | 10--7
145 | ТДГА | Контроль топлива | Да | Да | 10--8
146 | ДГАБАТ | Контроль испавности стартерной батареи | Нет | Нет | 10--9
147 | Бн | Неисправность батареи | Да | Да | 10--10
148 | РСД | Режим сигналов "День" | Да | Да | 10--11
149 | РСН | Режим сигналов "Ночь" | Да | Да | 10--12
150 | ЗЕМЛЯ | Изоляция монтажа нарушена | Да | Да | 10--13
151 | КПП | Наличие перегорания предохранителей | Да | Да | 10--14
152 | НПСДГА | Неисправность пожарной сигнализации в модуле ДГА | Да | Да | 10--15
153 | СПСДГА | Срабатывание пожарной сигнализации в модуле ДГА | Да | Да | 10--16
154 | КПС | Контроль пожарной сигнализации в модуле | Да | Да | 11--1
155 | КОС | Контроль охранной сигнализации в модуле | Да | Да | 11--2
156 | РРМП | Разрешение работы монтеров пути | Да | Да | 11--3
157 | ОРРМ | Отмена разрешения работы монтеров пути | Да | Да | 11--4
158 | ВОМП | Включение оповещения монтеров пути | Да | Да | 11--5
159 | НКмпц | Наличие канала FEU | Да | Да | 11--6
160 | 11НПмпц | Наличие неисправности петли | Да | Да | 11--7
161 | 12НПмпц | Наличие неисправности петли | Да | Да | 11--8
162 | 13НГ1мпц | Наличие неисправности петли | Да | Да | 11--9
163 | 14НПмпц | Наличие неисправности петли | Да | Да | 11--10
164 | 15НПмпц | Наличие неисправности петли | Да | Да | 11--11
165 | КС110 | Наличие неисправности концетратора КС110 | Да | Да | 11--12
166 | КС120 | Наличие неисправности концетратора КС120 | Да | Да | 11--13
167 | КС130 | Наличие неисправности концетратора КС130 | Да | Да | 11--14
168 | КС140 | Наличие неисправности концетратора КС140 | Да | Да | 11--15
169 | КС150 | Наличие неисправности концетратора КС150 | Да | Да | 11--16
170 | 1ЧП(Ч) | Первый участок приближения у входного Ч занят | Да | Да | 12--1
171 | 2ЧП(Ч) | Второй участок приближения у входного Ч занят | Да | Да | 12--2
172 | 1НО(Ч) | Первый участок удаления у входного Ч занят | Да | Да | 12--3
173 | 2НО(Ч) | Второй участок удаления у входного Ч занят | Да | Да | 12--4
174 | ЧОТКС | Срабатывание устройств УКСПС, светофор Ч (изъять дужку) | Да | Да | 12--5
175 | НОТКС | Срабатывание устройств УКСПС, светофор Н (изъять дужку) | Да | Да | 12--6
176 | НПБ | Контроль замыкания нечетного перегона | Да | Да | 12--7
177 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 12--8
178 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 12--9
179 | ЧПБ | Контроль замыкания четного перегона | Да | Да | 12--10
180 | КнНО | Установлено направление Отправление Нечетное | Да | Да | 12--11
181 | КнЧО | Установлено направление Отправление Четное | Да | Да | 12--12
182 | ЧПКЛ | Контроль питающего кабеля | Да | Да | 12--13
183 | ЧРКЛ | Контроль релейного кабеля | Да | Да | 12--14
184 | НПКЛ | Контроль питающего кабеля | Да | Да | 12--15
185 | НРКЛ | Контроль релейного кабеля | Да | Да | 12--16
186 | ПЧГРС | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | 13--1
187 | ПНГРС | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | 13--2
188 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная, светофор Н | Да | Да | 13--3
189 | ЧАСН | Аварийная смена направления нечетная, светофор Ч | Да | Да | 13--4
190 | ВАЧ | Вызов акустический четный | Да | Да | 13--6
191 | ВАН | Вызов акустический нечетный | Да | Да | 13--7
192 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации | Да | Да | 13--8
193 | ИПТ | Исправность пожарной сигнализации | Да | Да | 13--9
194 | НВОТКД | Дужка НОТКС не изъята | Да | Да | 13--10
195 | ЧВОТКД | Дужка ЧОТКС не изъята | Да | Да | 13--11
196 | НП-СЕИР | Предварительная команда ИР участка пути НП | Да | Да | 14--1
197 | ЧП-СЕИР | Предварительная команда ИР участка пути ЧП | Да | Да | 14--2
198 | 1СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 1СП | Да | Да | 14--3
199 | 3СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 3СП | Да | Да | 14--4
200 | 6-12СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 6-12СП | Да | Да | 14--5
201 | 8-10СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 8-10СП | Да | Да | 14--6
202 | 2СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 2СП | Да | Да | 14--7
203 | 4СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 4СП | Да | Да | 14--8
204 | сН1П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-1--1
205 | Н1Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-1--2
206 | Н1ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-1--3
207 | Н1П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-1--4
208 | Н1Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-1--5
209 | сН3П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-1--6
210 | Н3Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-1--7
211 | Н3ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-1--8
212 | Н3П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-1--9
213 | Н3Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-1--10
214 | сН5П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-1--11
215 | Н5Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-1--12
216 | Н5ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-1--13
217 | Н5П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-1--14
218 | Н5Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-1--15
219 | сН7П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-1--16
220 | Н7Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-2--1
221 | Н7ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-2--2
222 | Н7П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-2--3
223 | Н7Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-2--4
224 | сН9П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-2--5
225 | Н9Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-2--6
226 | Н9ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-2--7
227 | Н9П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-2--8
228 | Н9Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-2--9
229 | сН11П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-2--10
230 | Н11Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-2--11
231 | Н11ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-2--12
232 | Н11П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-2--13
233 | Н11Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-2--14
234 | сН13П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-2--15
235 | Н13Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-2--16
236 | Н13ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-3--1
237 | Н13П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-3--2
238 | Н13Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-3--3
239 | сН15П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-3--4
240 | Н15Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-3--5
241 | Н15ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-3--6
242 | Н15П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-3--7
243 | Н15Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-3--8
244 | сН17П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-3--9
245 | Н17Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-3--10
246 | Н17ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-3--11
247 | Н17П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-3--12
248 | Н17Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-3--13
249 | сН19П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-3--14
250 | Н19Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-3--15
251 | Н19ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-3--16
252 | Н19П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-4--1
253 | Н19Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-4--2
254 | сН21П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-4--3
255 | Н21Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-4--4
256 | Н21ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-4--5
257 | Н21П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-4--6
258 | Н21Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-4--7
259 | сН23П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-4--8
260 | Н23Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-4--9
261 | Н23ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-4--10
262 | Н23П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-4--11
263 | Н23Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-4--12
264 | сН25П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-4--13
265 | Н25Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-4--14
266 | Н25ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-4--15
267 | Н25П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-4--16
268 | Н25Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-5--1
269 | сЧ2П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-6--1
270 | Ч2Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-6--2
271 | Ч2ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-6--3
272 | Ч2П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-6--4
273 | Ч2Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-6--5
274 | сЧ4П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-6--6
275 | Ч4Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-6--7
276 | Ч4ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-6--8
277 | Ч4П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-6--9
278 | Ч4Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-6--10
279 | сЧ6П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-6--11
280 | Ч6Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-6--12
281 | Ч6ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-6--13
282 | Ч6П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-6--14
283 | Ч6Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-6--15
284 | сЧ8П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-6--16
285 | Ч8Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-7--1
286 | Ч8ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-7--2
287 | Ч8П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-7--3
288 | Ч8Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-7--4
289 | сЧ10П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-7--5
290 | Ч10Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-7--6
291 | Ч10ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-7--7
292 | Ч10П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-7--8
293 | Ч10Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-7--9
294 | сЧ12П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-7--10
295 | Ч12Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-7--11
296 | Ч12ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-7--12
297 | Ч12П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-7--13
298 | Ч12Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-7--14
299 | сЧ14П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-7--15
300 | Ч14Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-7--16
301 | Ч14ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-8--1
302 | Ч14П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-8--2
303 | Ч14Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-8--3
304 | сЧ16П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-8--4
305 | Ч16Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-8--5
306 | Ч16ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-8--6
307 | Ч16П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-8--7
308 | Ч16Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-8--8
309 | сЧ18П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-8--9
310 | Ч18Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-8--10
311 | Ч18ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-8--11
312 | Ч18П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-8--12
313 | Ч18Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-8--13
314 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон |  |  | А-8--14
315 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон |  |  | А-8--15
316 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** |  |  | А-8--16
317 | НАЛСОн | Неисправность системы АСЛО нечетный перегон |  |  | А-9--1
318 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АСЛО четный перегон |  |  | А-9--2

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Пиль
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Перевод стрелки 1/3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Перевод стрелки 1/3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Перевод стрелки 2 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Перевод стрелки 2 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Перевод стрелки 4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Перевод стрелки 4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Перевод стрелки 6/8 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Перевод стрелки 6/8 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Перевод стрелки 10/12 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Перевод стрелки 10/12 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Пиль
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0111
2 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0112
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0113
4 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0114
5 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0115
6 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0116
7 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0117
8 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0118
9 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0119
10 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011A
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н с 1НП на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н с 1НП на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Четное отправление по Ч1А с IАП пути на 1НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Четное отправление по Ч2 с 2П пути на 1НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Четный прием по Ч c 1ЧП на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Четный прием по Ч c 1ЧП на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Нечетное отправление по Н1 с IП пути на 1ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Нечетное отправление по Н2А с 2АП пути на 1ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Передача по НМ1А с IАП пути на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Передача по НМ1А с IАП пути на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Передача по НМ2 с 2П пути на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Передача по НМ2 с 2П пути на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C
13 | Передача по ЧМ1 с IП пути на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
14 | Передача по ЧМ1 с IП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
15 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
16 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Пиль
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М3 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору НМ1А на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору НМ1А на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору НМ2 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору НМ2 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору Н1 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору Н2А за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору М2 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору М2 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору ЧМ1 на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору ЧМ1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору ЧМ2А на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору ЧМ2А на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору Ч1А за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору Ч2 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору Ч2 за светофор М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
Установка маневровых маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
3 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
4 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
5 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
6 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
7 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
8 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031A
9 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031B
10 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031C
11 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031D

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Пиль
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Перекрытие светофоров с поездным показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0901
2 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0902
3 | Перекрытие по светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0903
4 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0904
5 | Перекрытие по светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0905
6 | Перекрытие по светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0906
7 | Перекрытие по светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0907
8 | Перекрытие по светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0908
9 | Перекрытие по светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0909
10 | Перекрытие по светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x090A
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208
9 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0209
10 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020A

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Пиль
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
Перекрытие светофоров с маневровым показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A01
2 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A02
3 | Перекрытие по светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A03
4 | Перекрытие по светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A04
5 | Перекрытие по светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A05
6 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A06
7 | Перекрытие по светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A07
8 | Перекрытие по светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A08
9 | Перекрытие по светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A09
10 | Перекрытие по светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0A
11 | Перекрытие по светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0B

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Пиль
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Отмена разрешения отправления нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Разрешение отправления четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Отмена разрешения отправления четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Блокировка стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Блокировка стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Включение стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Включение стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Режим светофоров "День" | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Режим светофоров "Ночь" | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Вызов акустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Вызов акустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Включение режима станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
14 | Отключение режима станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
15 | Включение оповещения монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
16 | Отключение оповещения монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B10
17 | Разрешение работы монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B11
18 | Отмена разрешения работы монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B12
19 | Включение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B13
20 | Циклическая очистка стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B14
21 | Отключение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B15
22 | Переключение основного и резервного АРМа ДСП | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B16
23 | Основная СН с приема на отправление Горин - Пиль | Да | Да | Да | Да | 0x0B17
24 | Основная СН с приема на отправление Пиль - Мавринский | Да | Да | Да | Да | 0x0B18

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Пиль
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием
1 | ПАСН с отправления на прием Пиль - Мавринский | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Пиль - Мавринский | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление
3 | ПАСН с приема на отправление Пиль - Мавринский | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Пиль - Мавринский | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, четный прием
5 | ПАСН с отправления на прием Горин - Пиль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Горин - Пиль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0006
Аварийная смена, нечетное отправление
7 | ПАСН с приема на отправление Горин - Пиль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Горин - Пиль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | 0x0008
Разблокирование перегона
9 | Предварительная разблокирования перегона Пиль - Мавринский | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная разблокирования перегона Пиль - Мавринский | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Разблокирование перегона
11 | Предварительная разблокирования перегона Горин - Пиль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная разблокирования перегона Горин - Пиль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Отключение контроля УКСПС нечетного
13 | Предварительная команда отключение контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная команда отключение контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Отключение контроля УКСПС четного
15 | Предварительная команда отключение контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная команда отключение контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Искусственная разделка участка НП
17 | Предварительная команда ИР участка НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Исполнительная команда ИР участка НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Искусственная разделка участка ЧП
19 | Предварительная команда ИР участка ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Исполнительная команда ИР участка ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Искусственная разделка секции 1СП
21 | Предварительная команда ИР секции 1СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Исполнительная команда ИР секции 1СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Искусственная разделка секции 3СП
23 | Предварительная команда ИР секции 3СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Исполнительная команда ИР секции 3СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Искусственная разделка секции 6-12СП
25 | Предварительная команда ИР секции 6-12СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Исполнительная команда ИР секции 6-12СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Искусственная разделка секции 8-10СП
27 | Предварительная команда ИР секции 8-10СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Исполнительная команда ИР секции 8-10СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Искусственная разделка секции 2СП
29 | Предварительная команда ИР секции 2СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Исполнительная команда ИР секции 2СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Искусственная разделка секции 4СП
31 | Предварительная команда ИР секции 4СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Исполнительная команда ИР секции 4СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 1/3 в плюс
33 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 1/3 в минус
35 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 2 в плюс
37 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 2 в минус
39 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 4 в плюс
41 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 4 в минус
43 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 6/8 в плюс
45 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 6/8 в минус
47 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 10/12 в плюс
49 | Аварийный перевод стрелки 10/12 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелки 10/12 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 10/12 в минус
51 | Аварийный перевод стрелки 10/12 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелки 10/12 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0034