## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Побожий
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
1 | 1/3ПК | Стрелка 1/3 в плюсе | Да | Да | 1--1
2 | 1/3МК | Стрелка 1/3 в минусе | Да | Да | 1--2
3 | 1/3СТБ | Наличие блокировки стрелки 1/3 | Да | Да | 1--3
4 | 1/3СА | Выбор стрелки 1/3 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 1--4
5 | 2ПК | Стрелка 2 в плюсе | Да | Да | 1--5
6 | 2МК | Стрелка 2 в минусе | Да | Да | 1--6
7 | 2СТБ | Наличие блокировки стрелки 2 | Да | Да | 1--7
8 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 1--8
9 | 6/8ПК | Стрелка 6/8 в плюсе | Да | Да | 1--9
10 | 6/8МК | Стрелка 6/8 в минусе | Да | Да | 1--10
11 | 6/8СТБ | Наличие блокировки стрелки 6/8 | Да | Да | 1--11
12 | 6/8СА | Выбор стрелки 6/8 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 1--12
13 | 10/12ПК | Стрелка 10/12 в плюсе | Да | Да | 1--13
14 | 10/12МК | Стрелка 10/12 в минусе | Да | Да | 1--14
15 | 10/12СТБ | Наличие блокировки стрелки 10/12 | Да | Да | 1--15
16 | 10/12СА | Выбор стрелки 10/12 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 1--16
17 | 1СПз | Стрелочная секция 1СП замкнута | Да | Да | 2--1
18 | 1СП | Стрелочная секция 1СП занята | Да | Да | 2--2
19 | 1СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 1СП | Да | Да | 2--3
20 | 1СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 1СП | Да | Да | 2--4
21 | 3СПз | Стрелочная секция 3СП замкнута | Да | Да | 2--5
22 | 3СП | Стрелочная секция 3СП занята | Да | Да | 2--6
23 | 3СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 3СП | Да | Да | 2--7
24 | 3СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 3СП | Да | Да | 2--8
25 | 2СПз | Стрелочная секция 2СП замкнута | Да | Да | 2--9
26 | 2СП | Стрелочная секция 2СП занята | Да | Да | 2--10
27 | 2СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 2СП | Да | Да | 2--11
28 | 2СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 2СП | Да | Да | 2--12
29 | 4СПз | Стрелочная секция 4СП замкнута | Да | Да | 2--13
30 | 4СП | Стрелочная секция 4СП занята | Да | Да | 2--14
31 | 4СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 4СП | Да | Да | 2--15
32 | 4СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 4СП | Да | Да | 2--16
33 | 6-12СПз | Стрелочная секция 6-12СП замкнута | Да | Да | 3--1
34 | 6-12СП | Стрелочная секция 6-12СП занята | Да | Да | 3--2
35 | 6-12СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 6-12СП | Да | Да | 3--3
36 | 6-12СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 6-12СП | Да | Да | 3--4
37 | 8-10СПз | Стрелочная секция 8-10СП замкнута | Да | Да | 3--5
38 | 8-10СП | Стрелочная секция 8-10СП занята | Да | Да | 3--6
39 | 8-10СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 8-10СП | Да | Да | 3--7
40 | 8-10СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 8-10СП | Да | Да | 3--8
41 | НПз | Участок пути НП замкнут | Да | Да | 3--9
42 | НП | Участок пути НП занят | Да | Да | 3--10
43 | НПри | Искуственное размыкание участка пути НП | Да | Да | 3--11
44 | НП-СЕИР | Предварительная команда ИР участка пути НП | Да | Да | 3--12
45 | ЧПз | Участок пути ЧП замкнут | Да | Да | 3--13
46 | ЧП | Участок пути ЧП занят | Да | Да | 3--14
47 | ЧПри | Искуственное размыкание участка пути ЧП | Да | Да | 3--15
48 | ЧП-СЕИР | Предварительная команда ИР участка пути ЧП | Да | Да | 3--16
49 | 1Пз | Участок пути 1П замкнут | Да | Да | 4--1
50 | 1П | Путь 1П занят | Да | Да | 4--2
51 | 2Пз | Участок пути 2П замкнут | Да | Да | 4--3
52 | 2П | Путь 2П занят | Да | Да | 4--4
53 | НС | Светофор поездной Н открыт | Да | Да | 4--5
54 | Нк | Светофор Н закрыт | Да | Да | 4--6
55 | НСп | Светофор Н открыт пригласительный | Да | Да | 4--7
56 | Нн | Неисправность поездного светофора Н | Да | Да | 4--8
57 | Ня | Начальная ячейка светофора Н | Да | Да | 4--9
58 | Нко | Контроль основной нити красного огня светофора Н | Да | Да | 4--11
59 | ЧС | Светофор поездной Ч открыт | Да | Да | 4--12
60 | Чк | Светофор Ч закрыт | Да | Да | 4--13
61 | Чн | Неисправность поездного светофора Ч | Да | Да | 4--15
62 | Чя | Начальная ячейка светофора Ч | Да | Да | 4--16
63 | Чко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч | Да | Да | 5--2
64 | IЧС | Светофор IЧ открыт поездной | Да | Да | 5--3
65 | IЧк | Светофор IЧ закрыт | Да | Да | 5--4
66 | IЧСп | Светофор IЧ открыт пригласительный | Да | Да | 5--5
67 | IЧн | Неисправность поездного светофора IЧ | Да | Да | 5--6
68 | IЧя | Начальная ячейка светофора IЧ | Да | Да | 5--7
69 | IЧко | Контроль основной нити красного огня светофора IЧ | Да | Да | 5--9
70 | IIЧС | Светофор IIЧ открыт поездной | Да | Да | 5--10
71 | IIЧк | Светофор IIЧ закрыт | Да | Да | 5--11
72 | IIЧСп | Светофор IIЧ открыт пригласительный | Да | Да | 5--12
73 | IIЧн | Неисправность поездного светофора IIЧ | Да | Да | 5--13
74 | IIЧя | Начальная ячейка светофора IIЧ | Да | Да | 5--14
75 | IIЧко | Контроль основной нити красного огня светофора IIЧ | Да | Да | 5--16
76 | IНС | Светофор IН открыт поездной | Да | Да | 6--1
77 | IНк | Светофор IН закрыт | Да | Да | 6--2
78 | IНн | Неисправность поездного светофора IН | Да | Да | 6--4
79 | IНя | Начальная ячейка светофора IН | Да | Да | 6--5
80 | IНко | Контроль основной нити красного огня светофора IН | Да | Да | 6--7
81 | IIНС | Светофор IIН открыт поездной | Да | Да | 6--8
82 | IIНк | Светофор IIН закрыт | Да | Да | 6--9
83 | IIНн | Неисправность поездного светофора IIН | Да | Да | 6--11
84 | IIНя | Начальная ячейка светофора IIН | Да | Да | 6--12
85 | IIНко | Контроль основной нити красного огня светофора IIН | Да | Да | 6--14
86 | Н1С | Светофор поездной Н1 открыт | Да | Да | 6--15
87 | Н1к | Светофор Н1 закрыт | Да | Да | 6--16
88 | Н1н | Неисправность поездного светофора Н1 | Да | Да | 7--3
89 | Н1я | Начальная ячейка светофора Н1 | Да | Да | 7--4
90 | Н1ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н1 | Да | Да | 7--6
91 | Н2С | Светофор поездной Н2 открыт | Да | Да | 7--7
92 | Н2к | Светофор Н2 закрыт | Да | Да | 7--8
93 | Н2н | Неисправность поездного светофора Н2 | Да | Да | 7--11
94 | Н2я | Начальная ячейка светофора Н2 | Да | Да | 7--12
95 | Н2ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н2 | Да | Да | 7--14
96 | Ч1С | Светофор поездной Ч1 открыт | Да | Да | 7--15
97 | Ч1к | Светофор Ч1 закрыт | Да | Да | 7--16
98 | Ч1МС | Светофор Ч1 открыт маневровое показание | Да | Да | 8--1
99 | Ч1н | Неисправность поездного светофора Ч1 | Да | Да | 8--3
100 | Ч1я | Начальная ячейка светофора Ч1 | Да | Да | 8--4
101 | Ч1ко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч1 | Да | Да | 8--6
102 | Ч2С | Светофор поездной Ч2 открыт | Да | Да | 8--7
103 | Ч2к | Светофор Ч2 закрыт | Да | Да | 8--8
104 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание | Да | Да | 8--9
105 | Ч2н | Неисправность поездного светофора Ч2 | Да | Да | 8--11
106 | Ч2я | Начальная ячейка светофора Ч2 | Да | Да | 8--12
107 | Ч2ко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч2 | Да | Да | 8--14
108 | М1С | Светофор маневровый М1 открыт | Да | Да | 8--15
109 | М1н | Неисправность маневрового светофора М1 | Да | Да | 8--16
110 | М1я | Начальная ячейка светофора М1 | Да | Да | 9--1
111 | М3С | Светофор маневровый М3 открыт | Да | Да | 9--2
112 | М3н | Неисправность маневрового светофора М3 | Да | Да | 9--3
113 | М3я | Начальная ячейка светофора М3 | Да | Да | 9--4
114 | 1НП(Н) | Первый участок приближения занят, светофор Н | Да | Да | 9--5
115 | 2НП(Н) | Второй участок приближения занят, светофор Н | Да | Да | 9--6
116 | 1НО(Ч) | Первый участок удаления занят, светофор Ч | Да | Да | 9--7
117 | 2НО(Ч) | Первый участок удаления занят, светофор Ч | Да | Да | 9--8
118 | 1ЧП(Ч) | Первый участок приближения занят, светофор Ч | Да | Да | 9--9
119 | 2ЧП(Ч) | Второй участок приближения занят, светофор Ч | Да | Да | 9--10
120 | 1ЧО(Н) | Первый участок удаления занят, светофор Н | Да | Да | 9--11
121 | 2ЧО(Н) | Второй участок удаления занят, светофор Н | Да | Да | 9--12
122 | IГП | Путь IГП занят | Да | Да | 9--13
123 | IIГП | Путь IIГП занят | Да | Да | 9--14
124 | IГПз | Участок пути IГП замкнут | Да | Да | 9--15
125 | IIГПз | Участок пути IIГП замкнут | Да | Да | 9--16
126 | КнНО | Контроль направления на Сети | Да | Да | 10--1
127 | КнЧО | Контроль направления на Тынду | Да | Да | 10--2
128 | КзНО | Занятие перегона Сети- Побожий | Да | Да | 10--7
129 | КзЧО | Занятие перегона Побожий- Тында | Да | Да | 10--10
130 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да | 10--11
131 | НзС | Светофор поездной Нз открыт | Да | Да | 10--12 | Замыкание Н стрелок
132 | ЧзС | Светофор поездной Чз открыт | Да | Да | 10--13 | Замыкание Ч стрелок
133 | РУ | Резервное управление | Да | Да | 10--14
134 | СУ | Станционное управление | Да | Да | 10--15
135 | ВОМП | Включение оповещения монтерам пути | Да | Да | 10--16
136 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 11--1
137 | Н1КС | Светофор поездной Н1К открыт |  |  | 11--2
138 | Н2КС | Светофор поездной Н2К открыт |  |  | 11--3
139 | НКзК | Контроль жил УКСПС нечетного |  |  | 11--4
140 | НВС | Светофор поездной НВ открыт |  |  | 11--5
141 | НОТКС | Светофор поездной НОТК открыт |  |  | 11--6
142 | Ч1КС | Светофор поездной Ч1К открыт |  |  | 11--7
143 | Ч2КС | Светофор поездной Ч2К открыт |  |  | 11--8
144 | ЧКзК | Контроль жил УКСПС четного |  |  | 11--9
145 | ЧВС | Светофор поездной ЧВ открыт |  |  | 11--10
146 | ЧОТКС | Светофор поездной ЧОТК открыт |  |  | 11--11
147 | 1ФН | Наличие 1 фидера | Да | Да | 11--12
148 | 2ФН | Наличие 2 фидера | Нет | Нет | 11--13
149 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 11--14
150 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Нет | Нет | 11--15
151 | 3ФВ | Питание нагрузок от 3 фидера | Да | Да | 11--16
152 | ТДГА | Контроль топлива ДГА |  |  | 12--1
153 | КНз | Контроль выпрямителя и УБП | Да | Да | 12--2
154 | РСД | Режим сигналов День | Да | Да | 12--3
155 | РСН | Режим сигналов Ночь | Да | Да | 12--4
156 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 12--5
157 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да | 12--6
158 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления | Да | Да | 12--7
159 | РР | Ручная регулировка питания светофоров |  |  | 12--8
160 | НРЦи | Исправность станционных РЦ нечетной горловины |  |  | 12--9
161 | ЧРЦи | Исправность станционных РЦ четной горловины |  |  | 12--10
162 | ЦРЦи | Исправность РЦ / Исправность кабеля РЦ (обрыв) |  |  | 12--11
163 | ПСи | Исправность петель связи |  |  | 12--12
164 | КСи | Исправность концентраторов связи | Да | Да | 12--13
165 | ЦО | Включение циклической очистки стрелок | Да | Да | 12--14
166 | Макет | Постановка на макет, макет включен | Нет | Нет | 12--15
167 | МакетПК | Стрелка Макет в плюсе | Нет | Нет | 12--16
168 | МакетМК | Стрелка Макет в минусе | Нет | Нет | 13--1
169 | ПОНКВ | Предварительная команда отключения контроля УКСПС нечетная | Да | Да | 13--2
170 | ПОЧКВ | Предварительная команда отключения контроля УКСПС четная | Да | Да | 13--3
171 | ПСТБН | Предварительная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | 13--4
172 | ПСТРН | Предварительная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | 13--5
173 | ПСТБЧ | Предварительная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | 13--6
174 | ПСТРЧ | Предварительная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | 13--7
175 | НАСН | Контроль предварительной команды АСН нечетное |  |  | 13--8
176 | РОН | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | 13--9
177 | РОЧ | Разрешение отправления четного | Да | Да | 13--10
178 | ЧАСН | Контроль предварительной команды АСН четное | Да | Да | 13--11
179 | О3Ф | Отсутствие напряжения на клеммах ДГА | Да | Да | 13--13
180 | ПЧГРС | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | 13--14
181 | ПНГРС | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | 13--15
182 | ОГ | Групповая отмена | Да | Да | 13--16
183 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути | Да | Да | 14--1
184 | ОМ | Отмена маневрового маршрута | Да | Да | 14--2
185 | ОП | Отмена поездного маршрута | Да | Да | 14--3
186 | ИР | Искусственное размыкание | Да | Да | 14--4
187 | ОАРМ | Контроль работы основного АРМа |  |  | 14--5
188 | РАРМ | Контроль работы резервного АРМа |  |  | 14--6
189 | НВУФ | Наличие неисправности вводных устройств фидеров |  |  | 14--7
190 | Бн | Неисправность батареи |  |  | 14--8
191 | 4ПК | Стрелка 4 в плюсе | Да | Да | 14--9
192 | 4МК | Стрелка 4 в минусе | Да | Да | 14--10
193 | 4СТБ | Наличие блокировки стрелки 4 | Да | Да | 14--11
194 | 4СА | Выбор стрелки 4 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 14--12
195 | ВАН | Вызов аккустический нечетной горловины | Да | Да | 14--13
196 | ВАЧ | Вызов аккустический четной горловины | Да | Да | 14--14
197 | ВА1Н | Вызов аккустический светофор 1Н | Да | Да | 14--15
198 | ВТ | Вызов ДС к телефону |  |  | 14--16
199 | сН1П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | А-1--1
200 | Н1Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | А-1--2
201 | Н1ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | А-1--3
202 | Н1П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | А-1--4
203 | Н1Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | А-1--5
204 | сН3П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | А-1--6
205 | Н3Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | А-1--7
206 | Н3ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | А-1--8
207 | Н3П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | А-1--9
208 | Н3Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | А-1--10
209 | сН5П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | А-1--11
210 | Н5Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | А-1--12
211 | Н5ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | А-1--13
212 | Н5П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | А-1--14
213 | Н5Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | А-1--15
214 | сН7П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | А-1--16
215 | Н7Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | А-2--1
216 | Н7ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | А-2--2
217 | Н7П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | А-2--3
218 | Н7Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | А-2--4
219 | сН9П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | А-2--5
220 | Н9Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | А-2--6
221 | Н9ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | А-2--7
222 | Н9П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | А-2--8
223 | Н9Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | А-2--9
224 | сН11П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | А-2--10
225 | Н11Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | А-2--11
226 | Н11ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | А-2--12
227 | Н11П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | А-2--13
228 | Н11Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | А-2--14
229 | сН13П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | А-2--15
230 | Н13Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | А-2--16
231 | Н13ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | А-3--1
232 | Н13П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | А-3--2
233 | Н13Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | А-3--3
234 | сН15П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | А-3--4
235 | Н15Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | А-3--5
236 | Н15ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | А-3--6
237 | Н15П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | А-3--7
238 | Н15Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | А-3--8
239 | сН17П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | А-3--9
240 | Н17Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | А-3--10
241 | Н17ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | А-3--11
242 | Н17П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | А-3--12
243 | Н17Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | А-3--13
244 | сН19П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | А-3--14
245 | Н19Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | А-3--15
246 | Н19ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | А-3--16
247 | Н19П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | А-4--1
248 | Н19Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | А-4--2
249 | НАБТЦн | Неисправность системы АБТЦ-МШ |  |  | А-4--3
250 | сЧ2П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | Б-1--1
251 | Ч2Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | Б-1--2
252 | Ч2ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | Б-1--3
253 | Ч2П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | Б-1--4
254 | Ч2Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | Б-1--5
255 | сЧ4П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | Б-1--6
256 | Ч4Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | Б-1--7
257 | Ч4ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | Б-1--8
258 | Ч4П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | Б-1--9
259 | Ч4Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | Б-1--10
260 | сЧ6П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | Б-1--11
261 | Ч6Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | Б-1--12
262 | Ч6ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | Б-1--13
263 | Ч6П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | Б-1--14
264 | Ч6Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | Б-1--15
265 | сЧ8П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | Б-1--16
266 | Ч8Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | Б-2--1
267 | Ч8ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | Б-2--2
268 | Ч8П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | Б-2--3
269 | Ч8Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | Б-2--4
270 | сЧ10П | Рельсовая цепь свободна "С" |  |  | Б-2--5
271 | Ч10Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * |  |  | Б-2--6
272 | Ч10ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована |  |  | Б-2--7
273 | Ч10П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * |  |  | Б-2--8
274 | Ч10Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы"ПЗГ" * |  |  | Б-2--9
275 | ЧАБТЦн | Неисправность системы АБТЦ-МШ |  |  | Б-2--10
276 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации в модуле |  |  | П-1--1
277 | НПТ | Неисправность пожарной сигнализации в модуле |  |  | П-1--2
278 | КВС | Контроль вскрытия помещений в модуле |  |  | П-1--3
279 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** |  |  | П-1--4
280 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** |  |  | П-1--5
281 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** |  |  | П-1--6
282 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** |  |  | П-1--7
283 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** |  |  | П-1--8

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Побожий
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Перевод стрелки 1/3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да
2 | Перевод стрелки 1/3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да
3 | Перевод стрелки 2 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да
4 | Перевод стрелки 2 в минус | Да | Да | Да | Да | Да
5 | Перевод стрелки 4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да
6 | Перевод стрелки 4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да
7 | Перевод стрелки 6/8 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да
8 | Перевод стрелки 6/8 в минус | Да | Да | Да | Да | Да
9 | Перевод стрелки 10/12 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да
10 | Перевод стрелки 10/12 в минус | Да | Да | Да | Да | Да

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Побожий
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Четный прием по Ч c ЧГП на IГП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
2 | Четный прием по Ч c ЧГП на IIГП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
3 | Передача по IЧ с IГП пути на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
4 | Передача по IЧ с IГП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
5 | Передача по IIЧ с IIГП пути на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
6 | Передача по IIЧ с IIГП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
7 | Четное отправление по Ч1 с 1П пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
8 | Четное отправление по Ч2 с 2П пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
9 | Нечетный прием по Н с НГП на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
10 | Нечетный прием по Н с НГП на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
11 | Передача по Н1 с 1П пути на IГП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
12 | Передача по Н1 с 1П пути на IIГП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
13 | Передача по Н2 с 2П пути на IГП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
14 | Передача по Н2 с 2П пути на IIГП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
15 | Нечетное отправление по IН с IГП пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
16 | Нечетное отправление по IIН с IIГП пути на ЧГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Установка поездных маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
2 | По светофору IЧ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
3 | По светофору IIЧ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
4 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
5 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
6 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
7 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
8 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
9 | По светофору IН | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
10 | По светофору IIН | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Побожий
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да
2 | По светофору М1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да
3 | По светофору М3 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да
4 | По светофору Ч1 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да
5 | По светофору Ч2 за светофор М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да
6 | По светофору Ч2 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Установка маневровых маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да
3 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да
4 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Побожий
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Перекрытие светофоров с поездным показанием
1 | Перекрытие по светофору IН | Да | Да | Да | Да | Да
2 | Перекрытие по светофору IIН | Да | Да | Да | Да | Да
3 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да
4 | Перекрытие по светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да
5 | Перекрытие по светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да
6 | Перекрытие по светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да
7 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да
8 | Перекрытие по светофору IЧ | Да | Да | Да | Да | Да
9 | Перекрытие по светофору IIЧ | Да | Да | Да | Да | Да
10 | Перекрытие по светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да
2 | По светофору IЧ | Да | Да | Да | Да | Да
3 | По светофору IIЧ | Да | Да | Да | Да | Да
4 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да
5 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да
6 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да
7 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да
8 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да
9 | По светофору IН | Да | Да | Да | Да | Да
10 | По светофору IIН | Да | Да | Да | Да | Да

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Побожий
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Перекрытие светофоров с маневровым показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да
2 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да
3 | Перекрытие по светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да
4 | Перекрытие по светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да
3 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да
4 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Побожий
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Включение циклической очистки стрелок нормальный режим | Да | Да | Да | Да
2 | Отключение циклической очистки стрелок | Да | Да | Да | Да
3 | Включение циклической очистки стрелок усиленный режим | Да | Да | Да | Да
4 | Включение циклической очистки стрелок облегчённый режим | Да | Да | Да | Да
5 | Вызов аккустический нечетный | Да | Да | Да | Да
6 | Вызов аккустический четный | Да | Да | Да | Да
7 | Вызов аккустический светофор 1Н | Да | Да | Да | Да
8 | Вызов ДС к телефону | Нет | Нет | Нет | Нет
9 | Передача станции на станционное управление | Да | Да | Да | Да
10 | Восстановление диспетчерского управления | Да | Да | Да | Да
11 | Принудительное включение оповещения ПОЕЗД | Да | Да | Да | Да
12 | Восстановление УКСПС светофора Н
13 | Принудительное выключение оповещения ПОЕЗД | Да | Да | Да | Да
14 | Восстановление УКСПС светофора Ч
15 | Основная СН с приема на отправление Побожий- Тында | Да | Да | Да | Да
16 | Основная СН с отправления на прием Побожий- Тында | Нет | Нет | Нет | Нет
17 | Основная СН с приема на отправление Сети- Побожий | Да | Да | Да | Да
18 | Основная СН с отправления на прием Сети- Побожий | Да | Да | Да | Да
19 | Включение оповещения монтеров | Да | Да | Да | Да
20 | Отмена оповещения монтеров пути | Да | Да | Да | Да
21 | Замыкание участка удаления Побожий- Тында | Нет | Нет | Нет | Нет
22 | Замыкание участка удаления Сети- Побожий | Нет | Нет | Нет | Нет
23 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да
24 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да
25 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да
26 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Побожий
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, четное отправление Побожий - Тында
1 | ПАСН с приема на отправление перегон Побожий - Тында
2 | ОАСН с приема на отправление перегон Побожий - Тында
Аварийная смена, нечетный прием Побожий - Тында
3 | ПАСН с отправления на прием перегон Побожий - Тында
4 | ОАСН с отправления на прием перегон Побожий - Тында
Аварийная смена, четный прием Сети - Побожий
5 | ПАСН с отправления на прием перегон Сети - Побожий | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
6 | ОАСН с отправления на прием перегон Сети - Побожий | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Аварийная смена, нечетное отправление Сети - Побожий
7 | ПАСН с приема на отправление перегон Сети - Побожий | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
8 | ОАСН с приема на отправление перегон Сети - Побожий | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Отключение контроля УКСПС нечетного
9 | Предварительная команда отключение контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
10 | Окончательная команда отключение контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Отключение контроля УКСПС четного
11 | Предварительная команда отключение контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
12 | Окончательная команда отключение контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Замыкание стрелок нечетное
13 | Предварительная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
14 | Окончательная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Размыкание стрелок нечетное
15 | Предварительная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
16 | Окончательная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Замыкание стрелок четное
17 | Предварительная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
18 | Окончательная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Размыкание стрелок четное
19 | Предварительная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
20 | Окончательная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Разблокирования перегона четного отправления Побожий - Тында
21 | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
22 | Окончательная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Разблокирования перегона нечетного отправления Сети - Побожий
23 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
24 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Искусственная разделка участка НП
25 | Предварительная команда ИР участка НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
26 | Исполнительная команда ИР участка НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Искусственная разделка участка ЧП
27 | Предварительная команда ИР участка ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
28 | Исполнительная команда ИР участка ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Искусственная разделка секции 1СП
29 | Предварительная команда ИР секции 1СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
30 | Исполнительная команда ИР секции 1СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Искусственная разделка секции 3СП
31 | Предварительная команда ИР секции 3СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
32 | Исполнительная команда ИР секции 3СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Искусственная разделка секции 2СП
33 | Предварительная команда ИР секции 2СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
34 | Исполнительная команда ИР секции 2СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Искусственная разделка секции 4СП
35 | Предварительная команда ИР секции 4СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
36 | Исполнительная команда ИР секции 4СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Искусственная разделка секции 6-12СП
37 | Предварительная команда ИР секции 6-12СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
38 | Исполнительная команда ИР секции 6-12СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Искусственная разделка секции 8-10СП
39 | Предварительная команда ИР секции 8-10СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
40 | Исполнительная команда ИР секции 8-10СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Аварийный перевод стрелки 1/3 в плюс
41 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
42 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Аварийный перевод стрелки 1/3 в минус
43 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
44 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Аварийный перевод стрелки 2 в плюс
45 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
46 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Аварийный перевод стрелки 2 в минус
47 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
48 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Аварийный перевод стрелки 4 в плюс
49 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
50 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Аварийный перевод стрелки 4 в минус
51 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
52 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Аварийный перевод стрелки 6/8 в плюс
53 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
54 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Аварийный перевод стрелки 6/8 в минус
55 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
56 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Аварийный перевод стрелки 10/12 в плюс
57 | Аварийный перевод стрелки 10/12 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
58 | Аварийный перевод стрелки 10/12 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Аварийный перевод стрелки 10/12 в минус
59 | Аварийный перевод стрелки 10/12 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
60 | Аварийный перевод стрелки 10/12 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да