## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Пурикан
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
0 | 2ЧП | Второй участок приближения\удаления занят | Да | Да | 1--1
1 | 2сЧП | Второй участок приближения\удаления свободен | Да | Да | 1--2
2 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да | 1--3
3 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да | 1--4
4 | 1ЧП | Первый участок прибл.\удал. у входного занят | Да | Да | 1--5
5 | 1сЧП | Первый участок прибл.\удал. у входного свободен | Да | Да | 1--6
6 | Н1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 1--7
7 | УКСПС(Ч) | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 1--8
8 | ЧПБ | Перегон заблокирован, нечетное отправление | Да | Да | 1--9
9 | ЧПР | Перегон разблокирован, нечетное отправление | Да | Да | 1--10
10 | КБ | Контроль батареи (форсированный заряд) |  |  | 1--11
11 | зС | Замыкание стрелок (стр. замкнуты) | Да | Да | 1--12
12 | КВн | Неисправность выпрямителя кодирования | Да | Да | 1--13
13 | ДСН | Снижение напряжения (повреждение линии) | Да | Да | 1--14
14 | РСН | Режим сигналов "Ночь" | Да | Да | 1--15
15 | РСД | Режим сигналов "День" | Да | Да | 1--16
16 | УНММ1 | Установ нечетного манев. маршрута | Да | Да | 2--1
17 | УНПМ | Установка нечетного поезд/ маршрута | Да | Да | 2--2
18 | УЧММ | Установка четного манев. маршрута | Да | Да | 2--3
19 | УЧПМ | Установка четного поезд, маршрута | Да | Да | 2--4
20 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) |  |  | 2--5
21 | ОС | Отмена маршрута со св. пути (реле ОВ под током) | Да | Да | 2--6
22 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ подтоком) | Да | Да | 2--7
23 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ подтоком) | Да | Да | 2--8
24 | ОГ | Груп. отмена (нажата кнопка и реле ВОГ без тока) | Да | Да | 2--9
25 | 2/4ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 2--10
26 | 2/4МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 2--11
27 | ЧСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да | 2--12
28 | Чк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 2--13
29 | ЧС | Светофор открыт поездной | Да | Да | 2--14
30 | Чня | Ячейка неисправности вх. св. Ч (пропало питание) | Да | Да | 2--15
31 | М2С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 2--16
32 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 3--1
48 | О3Ф | Отсутствие напряжения на клеммах ДГА |  |  | 4--1
49 | Н1МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 4--2
50 | Н1С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 4--3
51 | Н2МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 4--4
52 | Н2С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 4--5
53 | ЧМ1МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 4--6
54 | ЧМ1С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 4--7
55 | ЧМ2МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 4--8
56 | ЧМ2С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 4--9
57 | ПН1С | Повторитель светоф. открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 4--10
58 | ПН2С | Повторитель светоф. открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 4--11
59 | 2СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 4--12
60 | 2СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 4--13
61 | 4СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 4--14
62 | 4СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 4--15
63 | 9СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 4--16
64 | 9СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 5--1
65 | ЧАПз | Участок пути замкнут (искусственное размыкание) | Да | Да | 5--2
66 | ЧАП | Участок пути занят | Да | Да | 5--3
67 | 1Пз | Путь в маршруте | Да | Да | 5--4
68 | 1П | Путь занят | Да | Да | 5--5
69 | 2АПз | Путь в маршруте | Да | Да | 5--6
70 | 2АП | Путь занят | Да | Да | 5--7
71 | МакетПК | Макет стрелка в плюсе |  |  | 5--8
72 | МакетМК | Макет стрелка в минусе |  |  | 5--9
73 | Макет | (Постановка на макет, макет включен) |  |  | 5--10
74 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Да | Да | 5--11
75 | ТДГА | Контроль топлива ДГА |  |  | 5--12
76 | РОН | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | 5--13
80 | 2НП | Второй участок приближения\удаления занят | Да | Да | 6--1
81 | 2сНП | Второй участок приближения\удаления свободен | Да | Да | 6--2
82 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | Да | Да | 6--3
83 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" | Да | Да | 6--4
84 | 1НП | Первый участок прибл.\удал. у входного занят | Да | Да | 6--5
85 | 1сНП | Первый участок прибл.\удал. у входного свободен | Да | Да | 6--6
86 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 6--7
87 | НПБ | Перегон заблокирован, четное отправление | Да | Да | 6--8
88 | НПР | Перегон разблокирован, четное отправление | Да | Да | 6--9
89 | Ння | Ячейка неисправности вх. св. Н (пропало питание) | Да | Да | 6--10
90 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да | 6--11
91 | КМГ | Контроль исправности комплектов мигания | Да | Да | 6--12
92 | КМГн | Контроль неисправности комплектов мигания | Да | Да | 6--13
93 | 7/9ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 6--14
94 | 7/9МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 6--15
95 | УКСПС(Н) | Контроль исправности УКСПС, светофор Н | Да | Да | 6--16
96 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера |  |  | 7--1
97 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да | 7--2
98 | ФО | Отсутствие обоих фидеров |  |  | 7--3
112 | НСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да | 8--1
113 | Нк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 8--2
114 | НС | Светофор открыт поездной | Да | Да | 8--3
115 | М1С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 8--4
116 | М3С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 8--5
117 | Ч1МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 8--6
118 | Ч1С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 8--7
119 | НМ1МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 8--8
120 | НМ1С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 8--9
121 | ПЧ1С | Повторитель светоф. открыт (перегорание лампы) |  |  | 8--10
122 | 1СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 8--11
123 | 1СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 8--12
124 | 7СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 8--13
125 | 7СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 8--14
126 | НАПз | Участок пути замкнут (искусственное размыкание) | Да | Да | 8--15
127 | НАП | Участок пути занят | Да | Да | 8--16
128 | 1АПз | Путь в маршруте | Да | Да | 9--1
129 | 1АП | Путь занят | Да | Да | 9--2
130 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 9--3
131 | НсКП | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да | 9--4
132 | НКП | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 9--5
133 | ГИЩВя | Исправность ЩВПу |  |  | 9--6
134 | ГНЩВя | Неисправность ЩВПу |  |  | 9--7
135 | ГИЦЩВя | Исправность ЩЦВПу в модуле |  |  | 9--8
136 | ГНЦЩВя | Неисправность ЩЦВПу в модуле |  |  | 9--9
137 | НОТКС | Срабатывание устройств УКСПС св. Н (изъять дужку) | Да | Да | 9--10
138 | РОЧ | Разрешение отправления четного | Да | Да | 9--11
139 | Н2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 9--12
140 | (Ч)сКП | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да | 9--13
141 | (Ч)КП | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 9--14
142 | ЧОТКС | Срабатывание устройств УКСПС св. Ч (изъять дужку) | Да | Да | 9--15
143 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления (ув.тока утечки) | Да | Да | 9--16
144 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 10--1
145 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 10--2
146 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 10--3
147 | ВАН | Вызов аккустический нечетной горловины | Да | Да | 10--4
148 | ВАЧ | Вызов аккустический четной горловины | Да | Да | 10--5
149 | ПГРИ | Предвар-ная групповой искусственной разделки | Да | Да | 10--6
150 | ПРС | Предвар-ная на замыкание/размыкание стрелок | Да | Да | 10--7
151 | ПОКВ | Предв.отключения контроля УКСПС | Да | Да | 10--8
152 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная, светофор Н |  |  | 10--9
153 | ЧАСН | Аварийная смена направления нечетная, светофор Ч |  |  | 10--10
154 | СА-Р | Окончательная выбора стр. для авар, перевода |  |  | 10--11
155 | 7/9СА | Выбор сгр. 7/9для аварийного перевода, пред, ком-да |  |  | 10--12
156 | 2/4СА | Выбор стр. 2/4 для аварийного перевода, пред, ком-да |  |  | 10--13
157 | НИКС | Исключение УКСПС нечетного | Да | Да | 10--14
158 | ЧИКС | Исключение УКСПС четного | Да | Да | 10--15
159 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт |  |  | 10--16
160 | ВТ | Вызов ДС к телефону | Да | Да | 11--1
161 | ПГРС | Предварительная на разблокирование перегона | Да | Да | 11--2
162 | НКЖ | Наличие ключа- жезла, светофор Ч | Да | Да | 11--3
163 | ЧКЖ | Наличие ключа- жезла, светофор Н | Да | Да | 11--4
164 | ЦКПП | Контроль перегорания предохранителей в модуле | Да | Да | 11--5
165 | ПВЩ | Предварительная на отключение ЩВПУ |  |  | 11--6
166 | ПЦВЩ | Предварительная на отключение ЩВПУ в модуле |  |  | 11--7
167 | ЩВУБС | Дверь щитка ВУБС закрыта |  |  | 11--8
168 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации на посту ЭЦ |  |  | 11--9
169 | НПТ | Неисправность пожарной сигнализации на посту ЭЦ |  |  | 11--10
170 | КВС | Контроль вскрытия помещений на посту ЭЦ |  |  | 11--11
217 | ЦПТ | Контроль пожарной сигнализации в модуле |  |  | П-1--1
218 | ЦНПТ | Неисправность пожарной сигнализации в модуле |  |  | П-1--2
219 | ЦКВС | Контроль вскрытия помещений в модуле |  |  | П-1--3
220 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** |  |  | П-1--4
221 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** |  |  | П-1--5
222 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** |  |  | П-1--6
223 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** |  |  | П-1--7
224 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** |  |  | П-1--8
234 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 |  |  | A-1--1
235 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2 |  |  | A-1--2
236 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3 |  |  | A-1--3
237 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 |  |  | A-1--4
238 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5 |  |  | A-1--5
239 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6 |  |  | A-1--6
240 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7 |  |  | A-1--7
241 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8 |  |  | A-1--8
242 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 |  |  | A-2--1
243 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 |  |  | A-2--2
244 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 |  |  | A-2--3
245 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4 |  |  | A-2--4
246 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 |  |  | A-2--5
247 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 |  |  | A-2--6
248 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 |  |  | A-2--7
249 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4 |  |  | A-2--8
250 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 |  |  | A-3--1
251 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 |  |  | A-3--2
252 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 |  |  | A-3--3
253 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4 |  |  | A-3--4
254 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 |  |  | A-3--5
255 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 |  |  | A-3--6
256 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 |  |  | A-3--7
257 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4 |  |  | A-3--8
258 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 |  |  | A-4--1
259 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2 |  |  | A-4--2
260 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 |  |  | A-4--3
261 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4 |  |  | A-4--4
262 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 |  |  | A-4--5
263 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2 |  |  | A-4--6
264 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 |  |  | A-4--7
265 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4 |  |  | A-4--8
266 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 |  |  | A-5--1
267 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2 |  |  | A-5--2
268 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 |  |  | A-5--3
269 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4 |  |  | A-5--4
270 | Н15П-1 | Рельсовая цепь Н15П бит 1 |  |  | A-5--5
271 | Н15П-2 | Рельсовая цепь Н15П бит 2 |  |  | A-5--6
272 | Н15П-4 | Рельсовая цепь Н15П бит 3 |  |  | A-5--7
273 | Н15П-8 | Рельсовая цепь Н15П бит 4 |  |  | A-5--8
274 | Н17П-1 | Рельсовая цепь Н17П бит 1 |  |  | A-6--1
275 | Н17П-2 | Рельсовая цепь Н17П бит 2 |  |  | A-6--2
276 | Н17П-4 | Рельсовая цепь Н17П бит 3 |  |  | A-6--3
277 | Н17П-8 | Рельсовая цепь Н17П бит 4 |  |  | A-6--4
278 | Н19П-1 | Рельсовая цепь Н19П бит 1 |  |  | A-6--5
279 | Н19П-2 | Рельсовая цепь Н19П бит 2 |  |  | A-6--6
280 | Н19П-4 | Рельсовая цепь Н19П бит 3 |  |  | A-6--7
281 | Н19П-8 | Рельсовая цепь Н19П бит 4 |  |  | A-6--8
282 | Н21П-1 | Рельсовая цепь Н21П бит 1 |  |  | A-7--1
283 | Н21П-2 | Рельсовая цепь Н21П бит 2 |  |  | A-7--2
284 | Н21П-4 | Рельсовая цепь Н21П бит 3 |  |  | A-7--3
285 | Н21П-8 | Рельсовая цепь Н21П бит 4 |  |  | A-7--4
286 | Н23П-1 | Рельсовая цепь Н23П бит 1 |  |  | A-7--5
287 | Н23П-2 | Рельсовая цепь Н23П бит 2 |  |  | A-7--6
288 | Н23П-4 | Рельсовая цепь Н23П бит 3 |  |  | A-7--7
289 | Н23П-8 | Рельсовая цепь Н23П бит 4 |  |  | A-7--8
290 | Н25П-1 | Рельсовая цепь Н25П бит 1 |  |  | A-8--1
291 | Н25П-2 | Рельсовая цепь Н25П бит 2 |  |  | A-8--2
292 | Н25П-4 | Рельсовая цепь Н25П бит 3 |  |  | A-8--3
293 | Н25П-8 | Рельсовая цепь Н25П бит 4 |  |  | A-8--4
294 | Н27П-1 | Рельсовая цепь Н27П бит 1 |  |  | A-8--5
295 | Н27П-2 | Рельсовая цепь Н27П бит 2 |  |  | A-8--6
296 | Н27П-4 | Рельсовая цепь Н27П бит 3 |  |  | A-8--7
297 | Н27П-8 | Рельсовая цепь Н27П бит 4 |  |  | A-8--8
298 | Н29П-1 | Рельсовая цепь Н29П бит 1 |  |  | A-9--1
299 | Н29П-2 | Рельсовая цепь Н29П бит 2 |  |  | A-9--2
300 | Н29П-4 | Рельсовая цепь Н29П бит 3 |  |  | A-9--3
301 | Н29П-8 | Рельсовая цепь Н29П бит 4 |  |  | A-9--4
302 | Н31П-1 | Рельсовая цепь Н31П бит 1 |  |  | A-9--5
303 | Н31П-2 | Рельсовая цепь Н31П бит 2 |  |  | A-9--6
304 | Н31П-4 | Рельсовая цепь Н31П бит 3 |  |  | A-9--7
305 | Н31П-8 | Рельсовая цепь Н31П бит 4 |  |  | A-9--8
306 | Н33П-1 | Рельсовая цепь Н33П бит 1 |  |  | A-10--1
307 | Н33П-2 | Рельсовая цепь Н33П бит 2 |  |  | A-10--2
308 | Н33П-4 | Рельсовая цепь Н33П бит 3 |  |  | A-10--3
309 | Н33П-8 | Рельсовая цепь Н33П бит 4 |  |  | A-10--4
310 | Н35П-1 | Рельсовая цепь Н35П бит 1 |  |  | A-10--5
311 | Н35П-2 | Рельсовая цепь Н35П бит 2 |  |  | A-10--6
312 | Н35П-4 | Рельсовая цепь Н35П бит 3 |  |  | A-10--7
313 | Н35П-8 | Рельсовая цепь Н35П бит 4 |  |  | A-10--8
314 | Н37П-1 | Рельсовая цепь Н37П бит 1 |  |  | A-11--1
315 | Н37П-2 | Рельсовая цепь Н37П бит 2 |  |  | A-11--2
316 | Н37П-4 | Рельсовая цепь Н37П бит 3 |  |  | A-11--3
317 | Н37П-8 | Рельсовая цепь Н37П бит 4 |  |  | A-11--4
318 | НАБТЦн | Неисправность системы АБТЦ-МШ |  |  | A-11--5
491 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 |  |  | B-1--1
492 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2 |  |  | B-1--2
493 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3 |  |  | B-1--3
494 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 |  |  | B-1--4
495 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5 |  |  | B-1--5
496 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6 |  |  | B-1--6
497 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7 |  |  | B-1--7
498 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8 |  |  | B-1--8
499 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 |  |  | B-2--1
500 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 |  |  | B-2--2
501 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 |  |  | B-2--3
502 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4 |  |  | B-2--4
503 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 |  |  | B-2--5
504 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 |  |  | B-2--6
505 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 |  |  | B-2--7
506 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4 |  |  | B-2--8
507 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 |  |  | B-3--1
508 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 |  |  | B-3--2
509 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 |  |  | B-3--3
510 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4 |  |  | B-3--4
511 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 |  |  | B-3--5
512 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2 |  |  | B-3--6
513 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 |  |  | B-3--7
514 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4 |  |  | B-3--8
515 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 |  |  | B-4--1
516 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 |  |  | B-4--2
517 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 |  |  | B-4--3
518 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4 |  |  | B-4--4
519 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 |  |  | B-4--5
520 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 |  |  | B-4--6
521 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 |  |  | B-4--7
522 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4 |  |  | B-4--8
523 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 |  |  | B-5--1
524 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2 |  |  | B-5--2
525 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 |  |  | B-5--3
526 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4 |  |  | B-5--4
527 | Ч16П-1 | Рельсовая цепь Ч16П бит 1 |  |  | B-5--5
528 | Ч16П-2 | Рельсовая цепь Ч16П бит 2 |  |  | B-5--6
529 | Ч16П-4 | Рельсовая цепь Ч16П бит 3 |  |  | B-5--7
530 | Ч16П-8 | Рельсовая цепь Ч16П бит 4 |  |  | B-5--8
531 | Ч18П-1 | Рельсовая цепь Ч18П бит 1 |  |  | B-6--1
532 | Ч18П-2 | Рельсовая цепь Ч18П бит 2 |  |  | B-6--2
533 | Ч18П-4 | Рельсовая цепь Ч18П бит 3 |  |  | B-6--3
534 | Ч18П-8 | Рельсовая цепь Ч18П бит 4 |  |  | B-6--4
535 | Ч20П-1 | Рельсовая цепь Ч20П бит 1 |  |  | B-6--5
536 | Ч20П-2 | Рельсовая цепь Ч20П бит 2 |  |  | B-6--6
537 | Ч20П-4 | Рельсовая цепь Ч20П бит 3 |  |  | B-6--7
538 | Ч20П-8 | Рельсовая цепь Ч20П бит 4 |  |  | B-6--8
539 | Ч22П-1 | Рельсовая цепь Ч22П бит 1 |  |  | B-7--1
540 | Ч22П-2 | Рельсовая цепь Ч22П бит 2 |  |  | B-7--2
541 | Ч22П-4 | Рельсовая цепь Ч22П бит 3 |  |  | B-7--3
542 | Ч22П-8 | Рельсовая цепь Ч22П бит 4 |  |  | B-7--4
543 | Ч24П-1 | Рельсовая цепь Ч24П бит 1 |  |  | B-7--5
544 | Ч24П-2 | Рельсовая цепь Ч24П бит 2 |  |  | B-7--6
545 | Ч24П-4 | Рельсовая цепь Ч24П бит 3 |  |  | B-7--7
546 | Ч24П-8 | Рельсовая цепь Ч24П бит 4 |  |  | B-7--8
547 | Ч26П-1 | Рельсовая цепь Ч26П бит 1 |  |  | B-8--1
548 | Ч26П-2 | Рельсовая цепь Ч26П бит 2 |  |  | B-8--2
549 | Ч26П-4 | Рельсовая цепь Ч26П бит 3 |  |  | B-8--3
550 | Ч26П-8 | Рельсовая цепь Ч26П бит 4 |  |  | B-8--4
551 | Ч28П-1 | Рельсовая цепь Ч28П бит 1 |  |  | B-8--5
552 | Ч28П-2 | Рельсовая цепь Ч28П бит 2 |  |  | B-8--6
553 | Ч28П-4 | Рельсовая цепь Ч28П бит 3 |  |  | B-8--7
554 | Ч28П-8 | Рельсовая цепь Ч28П бит 4 |  |  | B-8--8
555 | Ч30П-1 | Рельсовая цепь Ч30П бит 1 |  |  | B-9--1
556 | Ч30П-2 | Рельсовая цепь Ч30П бит 2 |  |  | B-9--2
557 | Ч30П-4 | Рельсовая цепь Ч30П бит 3 |  |  | B-9--3
558 | Ч30П-8 | Рельсовая цепь Ч30П бит 4 |  |  | B-9--4
559 | Ч32П-1 | Рельсовая цепь Ч32П бит 1 |  |  | B-9--5
560 | Ч32П-2 | Рельсовая цепь Ч32П бит 2 |  |  | B-9--6
561 | Ч32П-4 | Рельсовая цепь Ч32П бит 3 |  |  | B-9--7
562 | Ч32П-8 | Рельсовая цепь Ч32П бит 4 |  |  | B-9--8
563 | Ч34П-1 | Рельсовая цепь Ч34П бит 1 |  |  | B-10--1
564 | Ч34П-2 | Рельсовая цепь Ч34П бит 2 |  |  | B-10--2
565 | Ч34П-4 | Рельсовая цепь Ч34П бит 3 |  |  | B-10--3
566 | Ч34П-8 | Рельсовая цепь Ч34П бит 4 |  |  | B-10--4
567 | Ч36П-1 | Рельсовая цепь Ч36П бит 1 |  |  | B-10--5
568 | Ч36П-2 | Рельсовая цепь Ч36П бит 2 |  |  | B-10--6
569 | Ч36П-4 | Рельсовая цепь Ч36П бит 3 |  |  | B-10--7
570 | Ч36П-8 | Рельсовая цепь Ч36П бит 4 |  |  | B-10--8
571 | Ч38П-1 | Рельсовая цепь Ч38П бит 1 |  |  | B-11--1
572 | Ч38П-2 | Рельсовая цепь Ч38П бит 2 |  |  | B-11--2
573 | Ч38П-4 | Рельсовая цепь Ч38П бит 3 |  |  | B-11--3
574 | Ч38П-8 | Рельсовая цепь Ч38П бит 4 |  |  | B-11--4
575 | ЧАБТЦн | Неисправность системы АБТЦ-МШ |  |  | B-11--5

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Пурикан
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 7/9 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 7/9 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 2/4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 2/4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Пурикан
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Четный прием по Ч на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Четный прием по Ч на 2А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
1 | Нечетное отправление по Н1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
2 | Нечетное отправление по Н2 с 2А пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
3 | Четное отправление по Ч1 с 1А пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
4 | Нечетный прием по Н на 1А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
5 | Нечетная передача no НМ1 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
6 | Нечетная передача no НМ1 на 2А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
7 | Четная передача по ЧМ1 на 1А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
8 | Четная передача по ЧМ2 на 1А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Пурикан
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 на 1А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М3 на 2А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М2 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М2 на 2А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору Н1М за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору Н2М за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору Ч1М за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору ЧМ1М на 1А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору ЧМ2М на 1А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору ЧМ2М за М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору НМ1М на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору НМ1М на 2А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Пурикан
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору НМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору ЧМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Пурикан
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Н1М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору Н2М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору Ч1М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору ЧМ1М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору ЧМ2М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору НМ1М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Пурикан
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Основная СН с приема на отправление четн. Пурикан-Муртыгит | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Основная СН с приема на отправление нечетн. Пурикан-Аносовская | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | *Включение контроля УКСПС нечетного |  |  |  |  | //0x0B10
4 | *Включение контроля УКСПС четного |  |  |  |  | //0x0B11
5 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
6 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
7 | Вызов акустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
8 | Вызов акустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
9 | Вызов ДС к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
10 | Двойное снижение напряжение | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
11 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
12 | Включения режима день | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
13 | Включения режима ночь | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
14 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
15 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
16 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
17 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор секции ЧАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор секции 2СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор секции 4СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор секции 9СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор секции 7СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Выбор секции 1СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Выбор секции НАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0807

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Пурикан
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Замыкание стрелок
1 | Предварительная замыкание стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | Окончательная замыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Размыкание стрелок
3 | Предварительная размыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | Окончательная размыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена направления нечетная
5 | ПАСН нечетная горловина Аносовская-Пурикан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием нечетная горловина Аносовская-Пурикан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена направления нечетная
7 | ПАСН нечетная горловина Пурикан-Аносовская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление нечетная горловина Пурикан-Аносовская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Аварийная смена направления четная
9 | ПАСН четная горловина Муртыгит-Пурикан | [9 empty] | 0x0009
10 | ОАСН с отправления на прием четная горловина Муртыгит-Пурикан | [9 empty] | 0x000A
Аварийная смена направления четная
11 | ПАСН четная горловина Пурикан-Муртыгит | [9 empty] | 0x000B
12 | ОАСН с приема на отправление четная горловина Пурикан-Муртыгит | [9 empty] | 0x000C
Отключение контроля УКСПС четного
13 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Отключение контроля УКСПС нечетного
15 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Групповая искусственная разделка
17 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Разблокирование перегона нечетного отправления
19 | Предварительная на разблокирование перегона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная на разблокирование перегона Пурикан-Муртыгит | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Разблокирование перегона четного отправления
21 | Предварительная на разблокирование перегона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная на разблокирование перегона Аносовская-Пурикан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Отключение ЩВПУ
23 | Предварительная на отключение ЩВПУ | [9 empty] | 0x0017
24 | Окончательная на отключение ЩВПУ | [9 empty] | 0x0018
Предварительная на отключение ЩВПУ в модуле
25 | Предварительная на отключение ЩВПУ в модуле | [9 empty] | 0x0019
26 | Окончательная на отключение ЩВПУ в модуле | [9 empty] | 0x001A