## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Разъезд 1945км
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
1 | 1ПК | Стрелка 1 в плюсе | Да | Да | 1--1
2 | 1МК | Стрелка 1 в минусе | Да | Да | 1--2
3 | 3ПК | Стрелка 3 в плюсе | Да | Да | 1--3
4 | 3МК | Стрелка 3 в минусе | Да | Да | 1--4
5 | 5ПК | Стрелка 5 в плюсе | Да | Да | 1--5
6 | 5МК | Стрелка 5 в минусе | Да | Да | 1--6
7 | 7ПК | Стрелка 7 в плюсе | Да | Да | 1--7
8 | 7МК | Стрелка 7 в минусе | Да | Да | 1--8
9 | 2ПК | Стрелка 2 в плюсе | Да | Да | 1--9
10 | 2МК | Стрелка 2 в минусе | Да | Да | 1--10
11 | 4ПК | Стрелка 4 в плюсе | Да | Да | 1--11
12 | 4МК | Стрелка 4 в минусе | Да | Да | 1--12
13 | 6ПК | Стрелка 6 в плюсе | Да | Да | 1--13
14 | 6МК | Стрелка 6 в минусе | Да | Да | 1--14
15 | 8ПК | Стрелка 8 в плюсе | Да | Да | 1--15
16 | 8МК | Стрелка 8 в минусе | Да | Да | 1--16
17 | 10ПК | Стрелка 10 в плюсе | Да | Да | 2--1
18 | 10МК | Стрелка 10 в минусе | Да | Да | 2--2
19 | 12ПК | Стрелка 12 в плюсе | Да | Да | 2--3
20 | 12МК | Стрелка 12 в минусе | Да | Да | 2--4
21 | Макет | Постановка на макет, макет включен | Нет | Нет | 2--5
22 | МакетПК | Стрелка Макет в плюсе | Нет | Нет | 2--6
23 | МакетМК | Стрелка Макет в минусе | Нет | Нет | 2--7
24 | 1СА | Выбор стрелки 1 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--8
25 | 3СА | Выбор стрелки 3 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--9
26 | 5СА | Выбор стрелки 5 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--10
27 | 7СА | Выбор стрелки 7 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--11
28 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--12
29 | 4СА | Выбор стрелки 4 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--13
30 | 6СА | Выбор стрелки 6 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--14
31 | 8СА | Выбор стрелки 8 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--15
32 | 10СА | Выбор стрелки 10 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--16
33 | 12СА | Выбор стрелки 12 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 3--1
34 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да | 3--2
35 | ЦО | Циклическая очистка стрелок | Нет | Нет | 3--3
36 | НСТБ | Наличие блокировки стрелки Н | Да | Да | 3--4
37 | ЧСТБ | Наличие блокировки стрелки Ч | Да | Да | 3--5
38 | НП | Участок пути НП занят | Да | Да | 3--6
39 | 1СП | Стрелочная секция 1СП занята | Да | Да | 3--7
40 | 3СП | Стрелочная секция 3СП занята | Да | Да | 3--8
41 | 1АП | Участок пути 1АП занят | Да | Да | 3--9
42 | 2П | Путь 2П занят | Да | Да | 3--10
43 | 5-10СП | Стрелочная секция 5-10СП занята | Да | Да | 3--11
44 | 7-12СП | Стрелочная секция 7-12СП занята | Да | Да | 3--12
45 | 1П | Путь 1П занят | Да | Да | 3--13
46 | 2АП | Участок пути 2АП занят | Да | Да | 3--14
47 | 2-8СП | Стрелочная секция 2-8СП занята | Да | Да | 3--15
48 | 4-6СП | Стрелочная секция 4-6СП занята | Да | Да | 3--16
49 | 1ЧП | Участок пути 1ЧП занят | Да | Да | 4--1
50 | 2ЧП | Участок пути 2ЧП занят | Да | Да | 4--2
51 | НПз | Участок пути НП замкнут | Да | Да | 4--3
52 | 1СПз | Стрелочная секция 1СП замкнута | Да | Да | 4--4
53 | 3СПз | Стрелочная секция 3СП замкнута | Да | Да | 4--5
54 | 1АПз | Путь 1АП в маршруте | Да | Да | 4--6
55 | 2Пз | Путь 2П в маршруте | Да | Да | 4--7
56 | 5-10СПз | Стрелочная секция 5-10СП замкнута | Да | Да | 4--8
57 | 7-12СПз | Стрелочная секция 7-12СП замкнута | Да | Да | 4--9
58 | 1Пз | Путь 1П в маршруте | Да | Да | 4--10
59 | 2АПз | Путь 2АП в маршруте | Да | Да | 4--11
60 | 2-8СПз | Стрелочная секция 2-8СП замкнута | Да | Да | 4--12
61 | 4-6СПз | Стрелочная секция 4-6СП замкнута | Да | Да | 4--13
62 | 1ЧПз | Участок пути 1ЧП замкнут | Да | Да | 4--14
63 | 2ЧПз | Участок пути 2ЧП замкнут | Да | Да | 4--15
64 | 1НП(Н) | Первый участок приближения занят в нечетном направлении | Нет | Нет | 4--16
65 | 2НП(Н) | Второй участок приближения занят в нечетном направлении | Нет | Нет | 5--1
66 | 1ЧПI(IЧ) | Первый участок приближения занят в четном направлении по I пути | Нет | Нет | 5--2
67 | 2ЧПI(IЧ) | Второй участок приближения занят в четном направлении по I пути | Нет | Нет | 5--3
68 | 1ЧПII(IIЧ) | Первый участок приближения занят в четном направлении по II пути | Нет | Нет | 5--4
69 | 2ЧПII(IIЧ) | Второй участок приближения занят в четном направлении по II пути | Нет | Нет | 5--5
70 | НПри | Искуственное размыкание участка пути НП | Да | Да | 5--6
71 | 1СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 1СП | Да | Да | 5--7
72 | 3СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 3СП | Да | Да | 5--8
73 | 5-10СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 5-10СП | Да | Да | 5--9
74 | 7-12СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 7-12СП | Да | Да | 5--10
75 | 2-8СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 2-8СП | Да | Да | 5--11
76 | 4-6СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 4-6СП | Да | Да | 5--12
77 | 1ЧПри | Искусственное размыкание участка пути 1ЧП | Да | Да | 5--13
78 | 2ЧПри | Искусственное размыкание участка пути 2ЧП | Да | Да | 5--14
79 | ИР | Искусственное размыкание | Да | Да | 5--15
80 | ОГ | Отмена маршрута | Да | Да | 6--1
81 | НС | Светофор поездной Н открыт | Да | Да | 6--2
82 | НМ1АС | Светофор поездной НМ1А открыт | Да | Да | 6--3
83 | НМ2С | Светофор поездной НМ2 открыт | Да | Да | 6--4
84 | Н1С | Светофор поездной Н1 открыт | Да | Да | 6--5
85 | Н2АС | Светофор поездной Н2А открыт | Да | Да | 6--6
86 | IЧС | Светофор поездной IЧ открыт | Да | Да | 6--7
87 | IIЧС | Светофор поездной IIЧ открыт | Да | Да | 6--8
88 | ЧМ1С | Светофор поездной ЧМ1 открыт | Да | Да | 6--9
89 | ЧМ2АС | Светофор поездной ЧМ2А открыт | Да | Да | 6--10
90 | Ч1АС | Светофор поездной Ч1А открыт | Да | Да | 6--11
91 | Ч2С | Светофор поездной Ч2 открыт | Да | Да | 6--12
92 | М1С | Светофор маневровый М1 открыт | Да | Да | 6--13
93 | М3С | Светофор маневровый М3 открыт | Да | Да | 6--14
94 | М2С | Светофор маневровый М2 открыт | Да | Да | 6--15
95 | М4С | Светофор маневровый М4 открыт | Да | Да | 6--16
96 | НМ1АМС | Светофор НМ1А открыт маневровое показание | Да | Да | 7--1
97 | НМ2МС | Светофор НМ2 открыт маневровое показание | Да | Да | 7--2
98 | Н1МС | Светофор Н1 открыт маневровое показание | Да | Да | 7--3
99 | Н2АМС | Светофор Н2А открыт маневровое показание | Да | Да | 7--4
100 | ЧМ1МС | Светофор ЧМ1 открыт маневровое показание | Да | Да | 7--5
101 | ЧМ2АМС | Светофор ЧМ2А открыт маневровое показание | Да | Да | 7--6
102 | Ч1АМС | Светофор Ч1А открыт маневровое показание | Да | Да | 7--7
103 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание | Да | Да | 7--8
104 | НСп | Светофор Н открыт пригласительный | Да | Да | 7--9
105 | НМ1АСп | Светофор НМ1А открыт пригласительный | Да | Да | 7--10
106 | НМ2Сп | Светофор НМ2 открыт пригласительный | Да | Да | 7--11
107 | IЧСп | Светофор IЧ открыт пригласительный | Да | Да | 7--12
108 | IIЧСп | Светофор IIЧ открыт пригласительный | Да | Да | 7--13
109 | ЧМ1Сп | Светофор ЧМ1 открыт пригласительный | Да | Да | 7--14
110 | ЧМ2АСп | Светофор ЧМ2А открыт пригласительный | Да | Да | 7--15
111 | Нн | Неисправность поездного светофора Н | Да | Да | 7--16
112 | НМ1Ан | Неисправность поездного светофора НМ1А | Да | Да | 8--1
113 | НМ2н | Неисправность поездного светофора НМ2 | Да | Да | 8--2
114 | Н1н | Неисправность поездного светофора Н1 | Да | Да | 8--3
115 | Н2Ан | Неисправность поездного светофора Н2А | Да | Да | 8--4
116 | IЧн | Неисправность поездного светофора IЧ | Да | Да | 8--5
117 | IIЧн | Неисправность поездного светофора IIЧ | Да | Да | 8--6
118 | ЧМ1н | Неисправность поездного светофора ЧМ1 | Да | Да | 8--7
119 | ЧМ2Ан | Неисправность поездного светофора ЧМ2А | Да | Да | 8--8
120 | Ч1Ан | Неисправность поездного светофора Ч1А | Да | Да | 8--9
121 | Ч2н | Неисправность поездного светофора Ч2 | Да | Да | 8--10
122 | М1н | Неисправность маневрового светофора М1 | Да | Да | 8--11
123 | М3н | Неисправность маневрового светофора М3 | Да | Да | 8--12
124 | М2н | Неисправность маневрового светофора М2 | Да | Да | 8--13
125 | М4н | Неисправность маневрового светофора М4 | Да | Да | 8--14
126 | Нко | Контроль основной нити красного огня светофора Н | Да | Да | 8--15
127 | 1гсбзЧПI | Первый участок для отправления с главного пути свободен, с бокового пути - занят (в нечет. напр. по I пути) | Нет | Нет | 8--16
128 | 1гзбсЧПI | Первый участок для отправления с главного пути занят, с бокового пути - свободен (в нечет. напр.по I пути) | Нет | Нет | 9--1
129 | 1гсбзЧПII | Первый участок для отправления с главного пути свободен, с бокового пути - занят (в нечет. напр. по II пути) | Нет | Нет | 9--2
130 | 1гзбсЧПII | Первый участок для отправления с главного пути занят, с бокового пути - свободен (в нечет. напр.по II пути) | Нет | Нет | 9--3
131 | IЧко | Контроль основной нити красного огня светофора IЧ | Да | Да | 9--4
132 | IIЧко | Контроль основной нити красного огня светофора IIЧ | Да | Да | 9--5
133 | 1уНП | Первый участок удаления занят (удаление в четном направлении) | Нет | Нет | 9--6
134 | 2уНП | Второй участок удаления занят (удаление в четном направлении) | Нет | Нет | 9--7
135 | 1уЧПI | Первый участок удаления занят (удаление в нечетном направлении по I пути) | Нет | Нет | 9--8
136 | 2уЧПI | Второй участок удаления занят (удаление в нечетном направлении по I пути) | Нет | Нет | 9--9
137 | КнНОI | Установлено направление Отправление нечетное по 1 пути | Да | Да | 9--10
138 | КнНОII | Установлено направление Отправление нечетное по 2 пути | Да | Да | 9--11
139 | КнЧО | Установлено направление Отправление четное | Да | Да | 9--12
140 | КзНОI | Контроль занятости перегона, светофор IЧ | Да | Да | 9--13
141 | КзНОII | Контроль занятости перегона, светофор IIЧ | Да | Да | 9--14
142 | КзЧПI | Занятость перегона на станции приема, светофор IЧ | Да | Да | 9--15
143 | КзЧПII | Занятость перегона на станции приема, светофор IIЧ | Да | Да | 9--16
144 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 10--1
145 | КзНП | Занятость перегона на станции приема, светофор Н | Да | Да | 10--2
146 | КнНП | Установлено направление Нечетный прием | Да | Да | 10--3
147 | КсНП | Свободность перегона на станции приема, светофор Н | Да | Да | 10--4
148 | КнЧПI | Установлено направление Четный прием по 1 пути | Да | Да | 10--5
149 | КнЧПII | Установлено направление Четный прием по 2 пути | Да | Да | 10--6
150 | КсЧПI | Свободность перегона на станции приема, светофор IЧ | Да | Да | 10--7
151 | КсЧПII | Свободность перегона на станции приема, светофор IIЧ | Да | Да | 10--8
152 | НАСН | Предварительная АСН нечетная | Да | Да | 10--9
153 | 1ЧАСН | Предварительная АСН четная по 1 пути | Да | Да | 10--10
154 | 2ЧАСН | Предварительная АСН четная по 2 пути | Да | Да | 10--11
155 | 1НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного, светофор IЧ | Да | Да | 10--12
156 | 2НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного, светофор IIЧ | Да | Да | 10--13
157 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного, светофор Н | Да | Да | 10--14
158 | 1РОН | Рарзрешение отправления нечетное по 1 пути | Да | Да | 10--15
159 | 2РОН | Рарзрешение отправления нечетное по 2 пути | Да | Да | 10--16
160 | РОЧ | Рарзрешение отправления четное | Да | Да | 11--1
161 | 1уЧПII | Первый участок удаления занят (удаление в нечет. направлении по II пути) | Нет | Нет | 11--2
162 | 2уЧПII | Второй участок удаления занят (удаление в нечет. направлении по II пути) | Нет | Нет | 11--3
163 | КНРI | Предвар. разблокирования перегона по 1 пути Олекма - 1945 км | Нет | Нет | 11--4
164 | НПРI | Перегон разблокирован по 1 пути Олекма - 1945 км | Нет | Нет | 11--5
165 | КНРII | Предвар. разблокирования перегона по 2 пути Олекма - 1945 км | Нет | Нет | 11--6
166 | НПРII | Перегон разблокирован по 2 пути Олекма - 1945 км | Нет | Нет | 11--7
167 | 1ФН | Наличие фидера 1 | Да | Да | 11--12
168 | 2ФН | Наличие фидера 2 | Да | Да | 11--13
169 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 11--14
170 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да | 11--15
171 | ДСН | Снижение напряжения | Да | Да | 11--16
172 | РСН | Режим сигналов Ночь | Да | Да | 12--1
173 | РСД | Режим сигналов День | Да | Да | 12--2
174 | Земля | Контроль сигнализатора заземления | Да | Да | 12--3
175 | КНз | Контроль выпрямителей и УБП | Нет | Нет | 12--4
176 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Да | Да | 12--5
177 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Нет | Нет | 12--6
178 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 12--7
179 | АК | Исправность основного выпрямителя кодирования | Нет | Нет | 12--8
180 | ИЩВя | Исправность вводных устройств фидеров | Нет | Нет | 12--9
181 | А | Исправность выпрямителя питания релейных схем | Нет | Нет | 12--10
182 | РРМ | Разрешение работы монтеров пути | Нет | Нет | 12--11
183 | ОРРМП | Отмена разрешения работы монтеров пути | Нет | Нет | 12--12
184 | УВС | Включение команды "Уходите со всех стрелок" | Нет | Нет | 12--13
185 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 12--14
186 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 12--15
187 | Н1ДУК(IЧ) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор IЧ | Да | Да | 12--16
188 | Н2ДУК(IЧ) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор IЧ | Да | Да | 13--1
189 | Н1ДУК(IIЧ) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор IIЧ | Да | Да | 13--2
190 | Н2ДУК(IIЧ) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор IIЧ | Да | Да | 13--3
191 | ПОНКВ | Предварительная команда отключения УКСПС нечетного | Да | Да | 13--4
192 | ПОIЧКВ | Предварительная команда отключения УКСПС четного по 1 пути | Да | Да | 13--5
193 | ПОIIЧКВ | Предварительная команда отключения УКСПС четного по 2 пути | Да | Да | 13--6
194 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 13--7
195 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 13--8
196 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 13--9
197 | КВС | Контроль вскрытия помещения | Да | Да | 13--10
198 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации | Нет | Нет | 13--11
199 | ИПТ | Исправность пожарной сигнализации | Да | Да | 13--12
200 | ОАРМ | Контроль работы основного АРМа | Да | Да | 13--13
201 | РАРМ | Контроль работы резервного АРМа | Да | Да | 13--14
202 | ОУВС | Отключение команды "Уходите со всех стрелок" | Нет | Нет | 13--15
203 | КС110 | Наличие неисправности концентратора | Нет | Нет | 14--3
204 | КС111 | Наличие неисправности концентратора | Нет | Нет | 14--4
205 | КС120 | Наличие неисправности концентратора | Нет | Нет | 14--5
206 | КС130 | Наличие неисправности концентратора | Нет | Нет | 14--6
207 | КС131 | Наличие неисправности концентратора | Нет | Нет | 14--7
208 | О45СТ1-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 1-I | Нет | Нет | 14--8
209 | О45СТ3-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 3-I | Нет | Нет | 14--9
210 | О45СТ5-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 5-I | Нет | Нет | 14--10
211 | О45СТ7-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 7-I | Нет | Нет | 14--11
212 | О45СТ9-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 9-I | Нет | Нет | 14--12
213 | О45СТ11-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 11-I | Нет | Нет | 14--13
214 | О45СТ13-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 13-I | Нет | Нет | 14--14
215 | О45СТ15-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 15-I | Нет | Нет | 14--15
216 | О45СТ17-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 17-I | Нет | Нет | 14--16
217 | О45СТ19-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 19-I | Нет | Нет | 15--1
218 | О45СТ21-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 21-I | Нет | Нет | 15--2
219 | О45СТ23-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 23-I | Нет | Нет | 15--3
220 | О45СТ25-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 25-I | Нет | Нет | 15--4
221 | О45СТ27-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 27-I | Нет | Нет | 15--5
222 | О45СТ29-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 29-I | Нет | Нет | 15--6
223 | О45СТ2-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 2-I | Нет | Нет | 15--7
224 | О45СТ4-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 4-I | Нет | Нет | 15--8
225 | О45СТ6-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 6-I | Нет | Нет | 15--9
226 | О45СТ8-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 8-I | Нет | Нет | 15--10
227 | О45СТ10-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 10-I | Нет | Нет | 15--11
228 | О45СТ12-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 12-I | Нет | Нет | 15--12
229 | О45СТ14-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 14-I | Нет | Нет | 15--13
230 | О45СТ16-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 16-I | Нет | Нет | 15--14
231 | О45СТ18-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 18-I | Нет | Нет | 15--15
232 | О45СТ20-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 20-I | Нет | Нет | 15--16
233 | О45СТ22-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 22-I | Нет | Нет | 16--1
234 | О45СТ24-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 24-I | Нет | Нет | 16--2
235 | О45СТ26-I | Бит реле Ж. Граница блок-участка 26-I | Нет | Нет | 16--3
236 | О45СТ26-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 26-II | Нет | Нет | 16--4
237 | О45СТ24-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 24-II | Нет | Нет | 16--5
238 | О45СТ22-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 22-II | Нет | Нет | 16--6
239 | О45СТ20-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 20-II | Нет | Нет | 16--7
240 | О45СТ18-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 18-II | Нет | Нет | 16--8
241 | О45СТ16-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 16-II | Нет | Нет | 16--9
242 | О45СТ14-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 14-II | Нет | Нет | 16--10
243 | О45СТ12-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 12-II | Нет | Нет | 16--11
244 | О45СТ10-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 10-II | Нет | Нет | 16--12
245 | О45СТ8-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 8-II | Нет | Нет | 16--13
246 | О45СТ6-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 6-II | Нет | Нет | 16--14
247 | О45СТ4-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 4-II | Нет | Нет | 16--15
248 | О45СТ2-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 2-II | Нет | Нет | 16--16
249 | О45СТ29-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 29-II | Нет | Нет | 17--1
250 | О45СТ27-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 27-II | Нет | Нет | 17--2
251 | О45СТ25-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 25-II | Нет | Нет | 17--3
252 | О45СТ23-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 23-II | Нет | Нет | 17--4
253 | О45СТ21-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 21-II | Нет | Нет | 17--5
254 | О45СТ19-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 19-II | Нет | Нет | 17--6
255 | О45СТ17-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 17-II | Нет | Нет | 17--7
256 | О45СТ15-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 15-II | Нет | Нет | 17--8
257 | О45СТ13-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 13-II | Нет | Нет | 17--9
258 | О45СТ11-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 11-II | Нет | Нет | 17--10
259 | О45СТ9-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 9-II | Нет | Нет | 17--11
260 | О45СТ7-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 7-II | Нет | Нет | 17--12
261 | О45СТ5-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 5-II | Нет | Нет | 17--13
262 | О45СТ3-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 3-II | Нет | Нет | 17--14
263 | О45СТ1-II | Бит реле Ж. Граница блок-участка 1-II | Нет | Нет | 17--15
264 | НП-СЕИР | Предварительная команда ИР участка пути НП | Да | Да | 17--16
265 | 1СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 1СП | Да | Да | 18--1
266 | 3СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 3СП | Да | Да | 18--2
267 | 5-10СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 5-10СП | Да | Да | 18--3
268 | 7-12СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 7-12СП | Да | Да | 18--4
269 | 2-8СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 2-8СП | Да | Да | 18--5
270 | 4-6СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 4-6СП | Да | Да | 18--6
271 | 1ЧП-СЕИР | Предварительная команда ИР участка пути 1ЧП | Да | Да | 18--7
272 | 2ЧП-СЕИР | Предварительная команда ИР участка пути 2ЧП | Да | Да | 18--8
273 | НОТКС | Срабатывание УКСПС нечетного подхода | Да | Да | 18--9
274 | IЧОТКС | Срабатывание УКСПС четного подхода по 1 пути | Да | Да | 18--10
275 | IIЧОТКС | Срабатывание УКСПС четного подхода по 2 пути | Да | Да | 18--11
276 | НВОТКД | Дужка НОТКС не изъята | Да | Да | 18--12
277 | IЧВОТКД | Дужка IЧОТКС не изъята | Да | Да | 18--13
278 | IIЧВОТКД | Дужка IIЧОТКС не изъята | Да | Да | 18--14
279 | ПНБСТ | Предварительная замыкания нечетных стрелок | Нет | Нет | 18--15
280 | ПНРСТ | Предварительная размыкания нечетных стрелок | Нет | Нет | 18--16
281 | ПЧБСТ | Предварительная замыкания четных стрелок | Нет | Нет | 19--1
282 | ПЧРСТ | Предварительная размыкания четных стрелок | Нет | Нет | 19--2
283 | ПТ-ДГА | Контроль пожарной сигнализации модуля ДГА | Нет | Нет | 19--3
284 | ИПТ-ДГА | Исправность пожарной сигнализации модуля ДГА | Нет | Нет | 19--4

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Разъезд 1945км
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Перевод стрелки 2 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Перевод стрелки 2 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Перевод стрелки 4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Перевод стрелки 4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Перевод стрелки 6 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Перевод стрелки 6 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Перевод стрелки 8 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Перевод стрелки 8 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Перевод стрелки 10 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Перевод стрелки 10 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A
11 | Перевод стрелки 12 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070B
12 | Перевод стрелки 12 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070C
13 | Перевод стрелки 7 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070D
14 | Перевод стрелки 7 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070E
15 | Перевод стрелки 5 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070F
16 | Перевод стрелки 5 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0710
17 | Перевод стрелки 3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0711
18 | Перевод стрелки 3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0712
19 | Перевод стрелки 1 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0713
20 | Перевод стрелки 1 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0714

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Разъезд 1945км
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н с НГП на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н с НГП на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Четное отправление по Ч1А с 1АП пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Четное отправление по Ч2 с 2П пути на НГП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Передача по НМ1А с IАП пути на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Передача по НМ1А с IАП пути на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Передача по НМ2 с 2П пути на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Передача по НМ2 с 2П пути на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Передача по ЧМ1 с 1П пути на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Передача по ЧМ1 с 1П пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C
13 | Четный прием по IЧ с 1Ч1УП на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
14 | Четный прием по IЧ с 1Ч1УП на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
15 | Нечетное отправление по Н1 с 1П пути на 1Ч1УП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
16 | Нечетное отправление по Н2А с 2АП пути на 1Ч1УП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110
17 | Четный прием по IIЧ с 2Ч1УП на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0111
18 | Четный прием по IIЧ с 2Ч1УП на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0112
19 | Нечетное отправление по Н1 с 1П пути на 2Ч1УП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0113
20 | Нечетное отправление по Н2А с 2АП пути на 2Ч1УП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0114
Установка поездных маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0115
2 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0116
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0117
4 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0118
5 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0119
6 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011A
7 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011B
8 | По светофору IЧ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011C
9 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011D
10 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011E
11 | По светофору IIЧ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011F

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Разъезд 1945км
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
3 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
4 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031A
5 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031B
6 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031C
7 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031D
8 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031E
9 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031F
10 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0320
11 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0321
12 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0322
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М3 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору Ч1А за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору Ч2 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору Ч2 за светофор М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору НМ1А на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору НМ1А на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору НМ2 на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору НМ2 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору ЧМ1 на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору ЧМ1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору ЧМ2А на 1АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору ЧМ2А на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору М2 на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору М2 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору М4 на 1П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору М4 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору Н1 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору Н1 за светофор М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
21 | По светофору Н2А за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
22 | По светофору Н2А за светофор М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Разъезд 1945км
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору IЧ | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208
9 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0209
10 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020A
11 | По светофору IIЧ | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020B
Перекрытие светофоров с поездным показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0901
2 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0902
3 | Перекрытие по светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0903
4 | Перекрытие по светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0904
5 | Перекрытие по светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0905
6 | Перекрытие по светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0906
7 | Перекрытие по светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0907
8 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0908
9 | Перекрытие по светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0909
10 | Перекрытие по светофору IЧ | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x090A
11 | Перекрытие по светофору IIЧ | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x090B

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Разъезд 1945км
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Перекрытие светофоров с маневровым показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A01
2 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A02
3 | Перекрытие по светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A03
4 | Перекрытие по светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A04
5 | Перекрытие по светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A05
6 | Перекрытие по светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A06
7 | Перекрытие по светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A07
8 | Перекрытие по светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A08
9 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A09
10 | Перекрытие по светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0A
11 | Перекрытие по светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0B
12 | Перекрытие по светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0C
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
12 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040C

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Разъезд 1945км
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Станционное управление | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B01
2 | Отмена станционного управления | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B02
3 | Основная СН с приема на отправление Разъезд 1945км - Имангракан | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Основная СН с приема на отправление Олекма - Разъезд 1945км по пути 1Ч1УП | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Основная СН с приема на отправление Олекма - Разъезд 1945км по пути 2Ч1УП | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Включение оповещения монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Отключение оповещения монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение работы монтерам пути | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B08
9 | Отмена разрешения работы монтерам пути | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B09
10 | Включение циклической очистки стрелок | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B0A
11 | Отключение циклической очистки стрелок | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B0B
12 | Разрешение отправления нечетное по пути 1Ч1УП | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Отмена разрешения отправления нечетное по пути 1Ч1УП | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
14 | Разрешение отправления нечетное по пути 2Ч1УП | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
15 | Отмена разрешения отправления нечетное по пути 2Ч1УП | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
16 | Разрешение отправления четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B10
17 | Отмена разрешения отправления четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B11
18 | Двойное снижение напряжение | Да | Да | Да | Да | 0x0B12
19 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B13
20 | Включение команды "Уходите со всех стрелок" УВС | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B14
21 | Отключение команды "Уходите со всех стрелок" ОУВС | Нет | Нет | Нет | Нет | 0x0B15

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Разъезд 1945км
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, четный прием по I пути
1 | ПАСН с отправления на прием Олекма - Разъезд 1945км по I пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Олекма - Разъезд 1945км по I пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, нечетное отправление по I пути
3 | ПАСН с приема на отправление Олекма - Разъезд 1945км по I пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Олекма - Разъезд 1945км по I пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, четный прием по II пути
5 | ПАСН с отправления на прием Олекма - Разъезд 1945км по II пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Олекма - Разъезд 1945км по II пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, нечетное отправление по II пути
7 | ПАСН с приема на отправление Олекма - Разъезд 1945км по II пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Олекма - Разъезд 1945км по II пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Аварийная смена, нечетный прием
9 | ПАСН с отправления на прием Разъезд 1945км - Имангракан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | ОАСН с отправления на прием Разъезд 1945км - Имангракан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Аварийная смена, четное отправление
11 | ПАСН с приема на отправление Разъезд 1945км - Имангракан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | ОАСН с приема на отправление Разъезд 1945км - Имангракан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Замыкание стрелок нечетное
13 | Предварительная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная команда замыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Размыкание стрелок нечетное
15 | Предварительная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная команда размыкания нечетных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Замыкание стрелок четное
17 | Предварительная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная команда замыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Размыкание стрелок четное
19 | Предварительная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная команда размыкания четных стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Отключение контроля УКСПС четного по I пути
21 | Предварительная команда отключение контроля УКСПС четного по I пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная команда отключение контроля УКСПС четного по I пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Отключение контроля УКСПС четного по II пути
23 | Предварительная команда отключение контроля УКСПС четного по II пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная команда отключение контроля УКСПС четного по II пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Отключение контроля УКСПС нечетного
25 | Предварительная команда отключение контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Окончательная команда отключение контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Разблокирование перегона нечетного отправления по 1 пути
27 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления по 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Разблокирование перегона нечетного отправления по 2 пути
29 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления по 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Искусственная разделка участка 1ЧП
31 | Предварительная команда ИР участка 1ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
32 | Исполнительная команда ИР участка 1ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Искусственная разделка участка 2ЧП
33 | Предварительная команда ИР участка 2ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
34 | Исполнительная команда ИР участка 2ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Искусственная разделка участка НП
35 | Предварительная команда ИР участка НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
36 | Исполнительная команда ИР участка НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Искусственная разделка секции 1СП
37 | Предварительная команда ИР секции 1СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
38 | Исполнительная команда ИР секции 1СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Искусственная разделка секции 3СП
39 | Предварительная команда ИР секции 3СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
40 | Исполнительная команда ИР секции 3СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Искусственная разделка секции 5-10СП
41 | Предварительная команда ИР секции 5-10СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
42 | Исполнительная команда ИР секции 5-10СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Искусственная разделка секции 7-12СП
43 | Предварительная команда ИР секции 7-12СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
44 | Исполнительная команда ИР секции 7-12СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030
Искусственная разделка секции 2-8СП
45 | Предварительная команда ИР секции 2-8СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0031
46 | Исполнительная команда ИР секции 2-8СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0032
Искусственная разделка секции 4-6СП
47 | Предварительная команда ИР секции 4-6СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0033
48 | Исполнительная команда ИР секции 4-6СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0034
Аварийный перевод стрелки 2 в плюс
49 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0035
50 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0036
Аварийный перевод стрелки 2 в минус
51 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0037
52 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0038
Аварийный перевод стрелки 4 в плюс
53 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0039
54 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003A
Аварийный перевод стрелки 4 в минус
55 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003B
56 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003C
Аварийный перевод стрелки 6 в плюс
57 | Аварийный перевод стрелки 6 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003D
58 | Аварийный перевод стрелки 6 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003E
Аварийный перевод стрелки 6 в минус
59 | Аварийный перевод стрелки 6 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003F
60 | Аварийный перевод стрелки 6 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0040
Аварийный перевод стрелки 8 в плюс
61 | Аварийный перевод стрелки 8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0041
62 | Аварийный перевод стрелки 8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0042
Аварийный перевод стрелки 8 в минус
63 | Аварийный перевод стрелки 8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0043
64 | Аварийный перевод стрелки 8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0044
Аварийный перевод стрелки 10 в плюс
65 | Аварийный перевод стрелки 10 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0045
66 | Аварийный перевод стрелки 10 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0046
Аварийный перевод стрелки 10 в минус
67 | Аварийный перевод стрелки 10 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0047
68 | Аварийный перевод стрелки 10 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0048
Аварийный перевод стрелки 12 в плюс
69 | Аварийный перевод стрелки 12 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0049
70 | Аварийный перевод стрелки 12 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004A
Аварийный перевод стрелки 12 в минус
71 | Аварийный перевод стрелки 12 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004B
72 | Аварийный перевод стрелки 12 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004C
Аварийный перевод стрелки 7 в плюс
73 | Аварийный перевод стрелки 7 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004D
74 | Аварийный перевод стрелки 7 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004E
Аварийный перевод стрелки 7 в минус
75 | Аварийный перевод стрелки 7 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004F
76 | Аварийный перевод стрелки 7 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0050
Аварийный перевод стрелки 5 в плюс
77 | Аварийный перевод стрелки 5 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0051
78 | Аварийный перевод стрелки 5 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0052
Аварийный перевод стрелки 5 в минус
79 | Аварийный перевод стрелки 5 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0053
80 | Аварийный перевод стрелки 5 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0054
Аварийный перевод стрелки 3 в плюс
81 | Аварийный перевод стрелки 3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0055
82 | Аварийный перевод стрелки 3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0056
Аварийный перевод стрелки 3 в минус
83 | Аварийный перевод стрелки 3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0057
84 | Аварийный перевод стрелки 3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0058
Аварийный перевод стрелки 1 в плюс
85 | Аварийный перевод стрелки 1 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0059
86 | Аварийный перевод стрелки 1 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x005A
Аварийный перевод стрелки 1 в минус
87 | Аварийный перевод стрелки 1 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x005B
88 | Аварийный перевод стрелки 1 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x005C