## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Сети
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
0 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да | 1--1
1 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да | 1--2
2 | 1ЧП(Ч) | Первый участок приближения/удаления у входного светофора Ч занят | Да | Да | 1--3
3 | 1сЧП(Ч) | Первый участок приближения/удаления у входного светофора Ч свободен | Да | Да | 1--4
4 | 2ЧП(Ч) | Второй участок приближения/удаления у входного светофора Ч занят | Да | Да | 1--5
5 | 2сЧП(Ч) | Второй участок приближения/удаления у входного светофора Ч свободен | Да | Да | 1--6
6 | ЧПБ | Перегон заблокирован, нечетное отправление | Да | Да | 1--7
7 | ЧПР | Перегон разблокирован, нечетное отправление | Да | Да | 1--8
8 | КБ | Контроль батареи (форсированный заряд) | Да | Да | 1--9
9 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления (ув.тока утечки) | Да | Да | 1--10
10 | ДСН | Снижение напряжения (повреждение линии) | Да | Да | 1--11
13 | УНММI | Установка нечетного маневрового маршрута | Нет | Нет | 1--14
14 | УНПМ | Установка нечетного поездного маршрута | Нет | Нет | 1--15
15 | УЧММ | Установка четного маневрового маршрута | Нет | Нет | 1--16
32 | УЧПМ | Установка четного поездного маршрута | Нет | Нет | 3--1
33 | ОГ | Групповая отмена | Да | Да | 3--2
34 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | Да | Да | 3--3
35 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да | 3--4
36 | ЧС | Светофор поездной Ч открыт | Да | Да | 3--5
37 | Чк | Светофор Ч закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 3--6
38 | ЧСп | Светофор Ч открыт пригласительный | Да | Да | 3--7
39 | Чня | Ячейка неисправности входного светофора Ч (пропало питание) | Да | Да | 3--8
40 | Н1МС | Светофор Н1 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 3--9
41 | Н1С | Светофор поездной Н1 открыт | Да | Да | 3--10
42 | Н3МС | Светофор Н3 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 3--11
43 | Н3С | Светофор поездной Н3 открыт | Да | Да | 3--12
44 | М4С | Светофор маневровый М4 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 3--13
45 | М2С | Светофор маневровый М2 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 3--14
46 | КМГ | Контроль исправности комплектов мигания | Да | Да | 3--15
47 | КМГн | Контроль неисправности комплектов мигания | Да | Да | 3--16
48 | ЧсКП | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да | 4--1
49 | ЧКП | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 4--2
50 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) | Да | Да | 4--3
51 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути (реле ОВ под током) | Да | Да | 4--4
52 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ под током) | Да | Да | 4--5
53 | ЧАПз | Участок пути ЧАП замкнут (искусственное размыкание) | Да | Да | 4--6
54 | ЧАП | Участок пути ЧАП занят | Да | Да | 4--7
55 | 1Пз | Путь 1П в маршруте | Да | Да | 4--8
56 | 1П | Путь 1П занят | Да | Да | 4--9
57 | 3АПз | Путь 3АП в маршруте | Да | Да | 4--10
58 | 3АП | Путь 3АП занят | Да | Да | 4--11
59 | УКСПС(Ч) | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч (неисправность) | Да | Да | 4--12
60 | Н1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 4--13
61 | АКн | Неисправность основного выпрямителя кодирования | Да | Да | 4--14
62 | 2СПз | Стрелочная секция 2СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 4--15
63 | 2СП | Стрелочная секция 2СП занята | Да | Да | 4--16
80 | 4СПз | Стрелочная секция 4СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 6--1
81 | 4СП | Стрелочная секция 4СП занята | Да | Да | 6--2
82 | 6СПз | Стрелочная секция 6СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 6--3
83 | 6СП | Стрелочная секция 6СП занята | Да | Да | 6--4
84 | 16-18СПз | Стрелочная секция 16-18СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 6--5
85 | 16-18СП | Стрелочная секция 16-18СП занята | Да | Да | 6--6
86 | 12-20СПз | Стрелочная секция 12-20СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 6--7
87 | 12-20СП | Стрелочная секция 12-20СП занята | Да | Да | 6--8
88 | 14СПз | Стрелочная секция 14СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 6--9
89 | 14СП | Стрелочная секция 14СП занята | Да | Да | 6--10
90 | 2ПК | Стрелка 2 в плюсе | Да | Да | 6--11
91 | 2МК | Стрелка 2 в минусе | Да | Да | 6--12
92 | 4/6ПК | Стрелка 4/6 в плюсе | Да | Да | 6--13
93 | 4/6МК | Стрелка 4/6 в минусе | Да | Да | 6--14
94 | 14/16ПК | Стрелка 14/16 в плюсе | Да | Да | 6--15
95 | 14/16МК | Стрелка 14/16 в минусе | Да | Да | 6--16
96 | 12ПК | Стрелка 12 в плюсе | Да | Да | 7--1
97 | 12МК | Стрелка 12 в минусе | Да | Да | 7--2
98 | 18/20ПК | Стрелка 18/20 в плюсе | Да | Да | 7--3
99 | 18/20МК | Стрелка 18/20 в минусе | Да | Да | 7--4
100 | ЧМ1МС | Светофор ЧМ1 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 7--5
101 | ЧМ1С | Светофор поездной ЧМ1 открыт | Да | Да | 7--6
102 | ЧМ3МС | Светофор ЧМ3 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 7--7
103 | ЧМ3С | Светофор поездной ЧМ3 открыт | Да | Да | 7--8
104 | Мня | Неисправность маршрутных светофоров | Да | Да | 7--9
105 | НМ1МС | Светофор НМ1 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 7--10
106 | НМ1С | Светофор поездной НМ1 открыт | Да | Да | 7--11
107 | НМ3МС | Светофор НМ3 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 7--12
108 | НМ3С | Светофор поездной НМ3 открыт | Да | Да | 7--13
109 | НМ5МС | Светофор НМ5 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 7--14
110 | НМ5С | Светофор поездной НМ5 открыт | Да | Да | 7--15
111 | НМ7МС | Светофор НМ7 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 7--16
112 | НМ7С | Светофор поездной НМ7 открыт | Да | Да | 8--1
113 | М14С | Светофор маневровый М14 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 8--2
114 | зС | Замыкание стрелок (стрелки замкнуты) | Да | Да | 8--3
115 | Н2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 8--4
116 | ГИЩВя | Исправность ЩВПу |  |  | 8--5
117 | ГНЩВя | Неисправность ЩВПу |  |  | 8--6
118 | ГИЦЩВя | Исправность ЩВПу в модуле |  |  | 8--7
119 | ГНЦЩВя | Неисправность ЩВПу в модуле |  |  | 8--8
120 | ЧОТКС | Срабатывание устройств УКСПС св. Ч (изъять дужку) | Да | Да | 8--9
121 | ТДГА | Контроль топлива ДГА |  |  | 8--10
122 | РОН | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | 8--11
123 | РОЧ | Разрешение отправления четного | Да | Да | 8--12
128 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | Да | Да | 9--1
129 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" | Да | Да | 9--2
130 | 1НП(Н) | Первый участок приближения/удаления у входного светофора Н занят | Да | Да | 9--3
131 | 1сНП(Н) | Первый участок приближения/удаления у входного светофора Н свободен | Да | Да | 9--4
132 | 2НП(Н) | Второй участок приближения/удаления у входного светофора Н занят | Да | Да | 9--5
133 | 2сНП(Н) | Второй участок приближения/удаления у входного светофора Н свободен | Да | Да | 9--6
134 | НПБ | Перегон заблокирован, четное отправление | Да | Да | 9--7
135 | НПР | Перегон разблокирован, четное отправление | Да | Да | 9--8
136 | М1С | Светофор маневровый М1 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 9--9
137 | М17С | Светофор маневровый М17 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 9--10
138 | М9С | Светофор маневровый М9 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 9--11
139 | НС | Светофор поездной Н открыт | Да | Да | 9--12
140 | Нк | Светофор Н закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 9--13
141 | НСп | Светофор Н открыт пригласительный | Да | Да | 9--14
142 | Ння | Ячейка неисправности входного светофора Н (пропало питание) | Да | Да | 9--15
143 | Ч1МС | Светофор Ч1 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 9--16
144 | Ч1С | Светофор поездной Ч1 открыт | Да | Да | 10--1
145 | Ч3МС | Светофор Ч3 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 10--2
146 | Ч3С | Светофор поездной Ч3 открыт | Да | Да | 10--3
147 | Ч5МС | Светофор Ч5 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 10--4
148 | Ч5С | Светофор поездной Ч5 открыт | Да | Да | 10--5
149 | М11С | Светофор маневровый М11 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 10--6
150 | М13С | Светофор маневровый М13 открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 10--7
151 | Ч7МС | Светофор Ч7 открыт маневровое показание (перегорание лампы) | Да | Да | 10--8
152 | Ч7С | Светофор поездной Ч7 открыт | Да | Да | 10--9
153 | 1АПз | Путь 1АП в маршруте | Да | Да | 10--10
154 | 1АП | Путь 1АП занят | Да | Да | 10--11
155 | НАПз | Участок пути НАП замкнут (искусственное размыкание) | Да | Да | 10--12
156 | НАП | Участок пути НАП занят | Да | Да | 10--13
157 | УКСПС(Н) | Контроль исправности УКСПС, светофор Н (неисправность) | Да | Да | 10--14
158 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 10--15
159 | НсКП | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да | 10--16
160 | НКП | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 11--1
161 | 5П | Путь 5П занят | Да | Да | 11--2
162 | 5Пз | Путь 5П в маршруте | Да | Да | 11--3
163 | 7П | Путь 7П занят | Да | Да | 11--4
164 | 7Пз | Путь 7П в маршруте |  |  | 11--5
165 | 3П | Путь 3П занят | Да | Да | 11--6
166 | 3Пз | Путь 3П в маршруте |  |  | 11--7
167 | 1-3СПз | Стрелочная секция 1-3СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 11--8
168 | 1-3СП | Стрелочная секция 1-3СП занята | Да | Да | 11--9
169 | 7СПз | Стрелочная секция 7СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 11--10
170 | 7СП | Стрелочная секция 7СП занята | Да | Да | 11--11
171 | 7ПК | Стрелка 7 в плюсе | Да | Да | 11--12
172 | 7МК | Стрелка 7 в минусе | Да | Да | 11--13
173 | 9-11СПз | Стрелочная секция 9-11СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 11--14
174 | 9-11СП | Стрелочная секция 9-11СП занята | Да | Да | 11--15
175 | 1ПК | Стрелка 1 в плюсе | Да | Да | 11--16
176 | 1МК | Стрелка 1 в минусе | Да | Да | 12--1
177 | 3/5ПК | Стрелка 3/5 в плюсе | Да | Да | 12--2
178 | 3/5МК | Стрелка 3/5 в минусе | Да | Да | 12--3
179 | 9ПК | Стрелка 9 в плюсе | Да | Да | 12--4
180 | 9МК | Стрелка 9 в минусе | Да | Да | 12--5
181 | 11ПК | Стрелка 11 в плюсе | Да | Да | 12--6
182 | 11МК | Стрелка 11 в минусе | Да | Да | 12--7
183 | Макет | Постановка на макет, макет включен |  |  | 12--8
184 | МакетМК | Макет в минусе |  |  | 12--9
185 | МакетПК | Макет в плюсе |  |  | 12--10
186 | 5СПз | Стрелочная секция 5СП замкнута (искусственное размыкание) | Да | Да | 12--11
187 | 5СП | Стрелочная секция 5СП занята | Да | Да | 12--12
188 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 12--13
189 | НОТКС | Срабатывание устройств УКСПС светофор Н (изъять дужку) | Да | Да | 12--14
190 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена |  |  | 12--15
191 | О3Ф | Отсутствие напряжения на клеммах ДГА |  |  | 12--16
192 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 13--1
193 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 13--2
194 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 13--3
195 | ВАН | Вызов аккустический нечетной горловины | Да | Да | 13--4
196 | ВАЧ | Вызов аккустический четной горловины | Да | Да | 13--5
197 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки |  |  | 13--6
198 | ПРС | Предварительная на замыкание/размыкание стрелок | Да | Да | 13--7
199 | ПОКВ | Предварительная отключения контроля УКСПС | Да | Да | 13--8
200 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная, светофор Н | Да | Да | 13--9
201 | ЧАСН | Аварийная смена направления нечетная, светофор Ч | Да | Да | 13--10
202 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода |  |  | 13--11
203 | 1СА | Выбор стрелки 1 для аварийного перевода, предвар. команда |  |  | 13--12
204 | 3/5СА | Выбор стрелки 3/5 для аварийного перевода, предвар. команда |  |  | 13--13
205 | 7СА | Выбор стрелки 7 для аварийного перевода, предвар. команда |  |  | 13--14
206 | 9СА | Выбор стрелки 9 для аварийного перевода, предвар. команда |  |  | 13--15
207 | 11СА | Выбор стрелки 11 для аварийного перевода, предвар. команда |  |  | 13--16
208 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода, предвар. команда |  |  | 14--1
209 | 4/6СА | Выбор стрелки 4/6 для аварийного перевода, предвар. команда |  |  | 14--2
210 | 12СА | Выбор стрелки 12 для аварийного перевода, предвар. команда |  |  | 14--3
211 | 14/16СА | Выбор стрелки 14/16 для аварийного перевода, предвар. команда |  |  | 14--4
212 | 18/20СА | Выбор стрелки 18/20 для аварийного перевода, предвар. команда |  |  | 14--5
213 | НИКС | Исключение УКСПС нечетного | Нет | Нет | 14--6
214 | ЧИКС | Исключение УКСПС четного | Нет | Нет | 14--7
215 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт |  |  | 14--8
216 | ВТ | Вызов ДС к телефону | Да | Да | 14--9
217 | ПГРС | Предварительная на разблокирование перегона | Да | Да | 14--10
218 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного, светофор Н |  |  | 14--11
219 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного, светофор Ч |  |  | 14--12
220 | ЦКПП | Контроль перегорания предохранителей в модуле |  |  | 14--13
221 | ПВЩ | Предварительная на отключение ЩВПУ |  |  | 14--14
222 | ПЦВЩ | Предварительная на отключение ЩВПУ в модуле |  |  | 14--15
223 | ЩВУБС | Дверь щитка ВУБС закрыта |  |  | 14--16
224 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации на посту ЭЦ | Да | Да | 15--1
225 | НПТ | Неисправность пожарной сигнализации на посту ЭЦ | Да | Да | 15--2
226 | КВС | Контроль вскрытия помещений на посту ЭЦ | Да | Да | 15--3
240 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да | 16--1
241 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 16--2
242 | ООФ | Отсутствие обоих фидеров |  |  | 16--3
256 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 17--1
272 | РСН | Режим сигналов "Ночь" | Да | Да | 18--1
273 | РСД | Режим сигналов "День" | Да | Да | 18--2
289 | ЦПТ | Контроль пожарной сигнализации в модуле | Да | Да | П-1--1
290 | ЦНПТ | Неисправность пожарной сигнализации в модуле | Да | Да | П-1--2
291 | ЦКВС | Контроль вскрытия помещений в модуле | Да | Да | П-1--3
292 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** |  |  | П-1--4
293 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** |  |  | П-1--5
294 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** |  |  | П-1--6
295 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** |  |  | П-1--7
296 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** |  |  | П-1--8
306 | 1 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 1 |  |  | A-1--1
307 | 2 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 2 |  |  | A-1--2
308 | 4 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 3 |  |  | A-1--3
309 | 8 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 4 |  |  | A-1--4
310 | 16 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 5 |  |  | A-1--5
311 | 32 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 6 |  |  | A-1--6
312 | 64 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 7 |  |  | A-1--7
313 | 128 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 8 |  |  | A-1--8
314 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 |  |  | A-1--9
315 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 |  |  | A-1--10
316 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 |  |  | A-1--11
317 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4 |  |  | A-1--12
318 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 |  |  | A-1--13
319 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 |  |  | A-1--14
320 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 |  |  | A-1--15
321 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4 |  |  | A-1--16
322 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 |  |  | A-2--1
323 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 |  |  | A-2--2
324 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 |  |  | A-2--3
325 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4 |  |  | A-2--4
326 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 |  |  | A-2--5
327 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 |  |  | A-2--6
328 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 |  |  | A-2--7
329 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4 |  |  | A-2--8
563 | 1 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 1 |  |  | B-1--1
564 | 2 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 2 |  |  | B-1--2
565 | 4 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 3 |  |  | B-1--3
566 | 8 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 4 |  |  | B-1--4
567 | 16 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 5 |  |  | B-1--5
568 | 32 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 6 |  |  | B-1--6
569 | 64 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 7 |  |  | B-1--7
570 | 128 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 8 |  |  | B-1--8
571 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 |  |  | B-1--9
572 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 |  |  | B-1--10
573 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 |  |  | B-1--11
574 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4 |  |  | B-1--12
575 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 |  |  | B-1--13
576 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 |  |  | B-1--14
577 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 |  |  | B-1--15
578 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4 |  |  | B-1--16
579 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 |  |  | B-2--1
580 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 |  |  | B-2--2
581 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 |  |  | B-2--3
582 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4 |  |  | B-2--4
583 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 |  |  | B-2--5
584 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2 |  |  | B-2--6
585 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 |  |  | B-2--7
586 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4 |  |  | B-2--8
587 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 |  |  | B-2--9
588 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 |  |  | B-2--10
589 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 |  |  | B-2--11
590 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4 |  |  | B-2--12
591 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 |  |  | B-2--13
592 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 |  |  | B-2--14
593 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 |  |  | B-2--15
594 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4 |  |  | B-2--16
595 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 |  |  | B-3--1
596 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2 |  |  | B-3--2
597 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 |  |  | B-3--3
598 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4 |  |  | B-3--4
599 | Ч16П-1 | Рельсовая цепь Ч16П бит 1 |  |  | B-3--5
600 | Ч16П-2 | Рельсовая цепь Ч16П бит 2 |  |  | B-3--6
601 | Ч16П-4 | Рельсовая цепь Ч16П бит 3 |  |  | B-3--7
602 | Ч16П-8 | Рельсовая цепь Ч16П бит 4 |  |  | B-3--8
603 | Ч18П-1 | Рельсовая цепь Ч18П бит 1 |  |  | B-3--9
604 | Ч18П-2 | Рельсовая цепь Ч18П бит 2 |  |  | B-3--10
605 | Ч18П-4 | Рельсовая цепь Ч18П бит 3 |  |  | B-3--11
606 | Ч18П-8 | Рельсовая цепь Ч18П бит 4 |  |  | B-3--12
607 | Ч20П-1 | Рельсовая цепь Ч20П бит 1 |  |  | B-3--13
608 | Ч20П-2 | Рельсовая цепь Ч20П бит 2 |  |  | B-3--14
609 | Ч20П-4 | Рельсовая цепь Ч20П бит 3 |  |  | B-3--15
610 | Ч20П-8 | Рельсовая цепь Ч20П бит 4 |  |  | B-3--16
611 | Ч22П-1 | Рельсовая цепь Ч22П бит 1 |  |  | B-4--1
612 | Ч22П-2 | Рельсовая цепь Ч22П бит 2 |  |  | B-4--2
613 | Ч22П-4 | Рельсовая цепь Ч22П бит 3 |  |  | B-4--3
614 | Ч22П-8 | Рельсовая цепь Ч22П бит 4 |  |  | B-4--4
615 | Ч24П-1 | Рельсовая цепь Ч24П бит 1 |  |  | B-4--5
616 | Ч24П-2 | Рельсовая цепь Ч24П бит 2 |  |  | B-4--6
617 | Ч24П-4 | Рельсовая цепь Ч24П бит 3 |  |  | B-4--7
618 | Ч24П-8 | Рельсовая цепь Ч24П бит 4 |  |  | B-4--8

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Сети
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 14/16 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 14/16 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Индивидуальный перевод стрелки 18/20 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Индивидуальный перевод стрелки 18/20 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Индивидуальный перевод стрелки 4/6 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Индивидуальный перевод стрелки 4/6 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Индивидуальный перевод стрелки 12 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Индивидуальный перевод стрелки 12 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A
11 | Индивидуальный перевод стрелки 1 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070B
12 | Индивидуальный перевод стрелки 1 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070C
13 | Индивидуальный перевод стрелки 3/5 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070D
14 | Индивидуальный перевод стрелки 3/5 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070E
15 | Индивидуальный перевод стрелки 7 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070F
16 | Индивидуальный перевод стрелки 7 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0710
17 | Индивидуальный перевод стрелки 9 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0711
18 | Индивидуальный перевод стрелки 9 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0712
19 | Индивидуальный перевод стрелки 11 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0713
20 | Индивидуальный перевод стрелки 11 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0714

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Сети
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Четный прием по Ч на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Четный прием по Ч на 3А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Нечетное отправление по Н1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Нечетное отправление по Н3 с 3А пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Четное отправление по Ч1 с 1А пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Четное отправление по Ч3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Четное отправление по Ч5 с 5 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Четное отправление по Ч7 с 7 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Нечетный прием по Н на 1А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Нечетный прием по Н на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Нечетный прием по Н на 5 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Нечетный прием по Н на 7 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C
13 | Четная передача по ЧМ1 на 1А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
14 | Четная передача по ЧМ1 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
15 | Четная передача по ЧМ1 на 5 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
16 | Четная передача по ЧМ1 на 7 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110
17 | Четная передача по ЧМ3 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0111
18 | Четная передача по ЧМ3 на 1А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0112
19 | Четная передача по ЧМ3 на 5 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0113
20 | Четная передача по ЧМ3 на 7 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0114
21 | Нечетная передача по НМ1 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0115
22 | Нечетная передача по НМ1 на 3А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0116
23 | Нечетная передача по НМ3 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0117
24 | Нечетная передача по НМ3 на 3А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0118
25 | Нечетная передача по НМ5 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0119
26 | Нечетная передача по НМ5 на 3А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011A
27 | Нечетная передача по НМ7 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011B
28 | Нечетная передача по НМ7 на 3А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011C
29 | Четная передача по ЧМ1 на 1А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011D
30 | Нечетная передача по НМ1 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011E

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Сети
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М2 на 3А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М4 на 5 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М4 на 7 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору Н1М за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору Н3М за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору ЧМ1М на 1А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору ЧМ1М до М14 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору ЧМ1М на 5 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору ЧМ1М на 7 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору ЧМ3М до М14 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору ЧМ3М на 5 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору ЧМ3М на 7 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору НМ1М на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору НМ1М на 1 путь (-4/6) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору НМ1М на 3А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору НМ3М на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору НМ3М на 3А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору НМ5М на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору НМ5М на 3А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
21 | По светофору НМ5М за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
22 | По светофору НМ7М на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
23 | По светофору НМ7М на 3А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
24 | По светофору НМ7М за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
25 | По светофору М14 за НМ1М | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
26 | По светофору М14 за НМ3М | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031A
27 | По светофору М1 на 1А путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031B
28 | По светофору М1 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031C
29 | По светофору М1 до М17 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031D
30 | По светофору Ч1М за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031E
31 | По светофору Ч3М за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031F
32 | По светофору Ч5М за М9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0320
33 | По светофору Ч5М за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0321
34 | По светофору Ч7М за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0322
35 | По светофору Ч7М за М9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0323
36 | По светофору М9 до М17 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0324
37 | По светофору М11 за М9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0325
38 | По светофору М11 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0326
39 | По светофору М13 за М9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0327
40 | По светофору М13 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0328
41 | По светофору М17 за Ч5М | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0329
42 | По светофору М17 за Ч7М | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032A
43 | По светофору М17 за М11 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032B
44 | По светофору М17 за М13 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032C

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Сети
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Ч5 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору Ч7 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208
9 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0209
10 | По светофору ЧМ3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020A
11 | По светофору НМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020B
12 | По светофору НМ3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020C
13 | По светофору НМ5 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020D
14 | По светофору НМ7 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020E

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Сети
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору Н1М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Н3М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору ЧМ1М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору ЧМ3М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору НМ1М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору НМ3М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору НМ5М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору НМ7М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору М14 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
12 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040C
13 | По светофору Ч1М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040D
14 | По светофору Ч3М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040E
15 | По светофору Ч5М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040F
16 | По светофору Ч7М | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0410
17 | По светофору М9 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0411
18 | По светофору М11 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0412
19 | По светофору М13 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0413
20 | По светофору М17 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0414

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Сети
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор секции ЧАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор секции 2СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор секции 4СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор секции 6СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор секции 12-20СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Выбор секции 14СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Выбор секции 16-18СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0807
8 | Выбор секции НАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0808
9 | Выбор секции 1-3СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0809
10 | Выбор секции 5СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080A
11 | Выбор секции 7СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080B
12 | Выбор секции 9-11 СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x080C
Другие команды
1 | Основная СН с приема на отправление четн. Сети-Федосеев | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Основная СН с приема на отправление нечетн. Сети-Побожий | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | *Включение контроля УКСПС нечетного |  |  |  |  | //0x0B10
4 | *Включение контроля УКСПС четного |  |  |  |  | //0x0B11
5 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
6 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
7 | Вызов акустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
8 | Вызов акустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
9 | Вызов ДС к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
10 | Двойное снижение напряжение | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
11 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
12 | Включения режима день | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
13 | Включения режима ночь | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
14 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
15 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
16 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
17 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Сети
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Замыкание стрелок
1 | Предварительная замыкание стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | Окончательная замыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Размыкание стрелок
3 | Предварительная размыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | Окончательная размыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена направления нечетная
5 | ПАСН нечетная горловина Побожий-Сети | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием нечетная горловина Побожий-Сети | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена направления нечетная
7 | ПАСН нечетная горловина Сети-Побожий | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление нечетная горловина Сети-Побожий | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Аварийная смена направления четная
9 | ПАСН четная горловина Федосеев-Сети | [9 empty] | 0x0009
10 | ОАСН с отправления на прием четная горловина Федосеев-Сети | [9 empty] | 0x000A
Аварийная смена направления четная
11 | ПАСН четная горловина Сети-Федосеев | [9 empty] | 0x000B
12 | ОАСН с приема на отправление четная горловина Сети-Федосеев | [9 empty] | 0x000C
Отключение контроля УКСПС четного
13 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Отключение контроля УКСПС нечетного
15 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Групповая искусственная разделка
17 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Разблокирование перегона нечетного отправления
19 | Предварительная на разблокирование перегона | [9 empty] | 0x0013
20 | Окончательная на разблокирование перегона Сети-Федосеев | [9 empty] | 0x0014
Разблокирование перегона четного отправления
21 | Предварительная на разблокирование перегона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная на разблокирование перегона Побожий-Сети | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Отключение ЩВПУ
23 | Предварительная на отключение ЩВПУ | [9 empty] | 0x0017
24 | Окончательная на отключение ЩВПУ | [9 empty] | 0x0018
Предварительная на отключение ЩВПУ в модуле
25 | Предварительная на отключение ЩВПУ в модуле | [9 empty] | 0x0019
26 | Окончательная на отключение ЩВПУ в модуле | [9 empty] | 0x001A