## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Солони
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
0 | 2ФО | Наличие 2 фидера | да | да | 1--1
1 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | да | да | 1--2
2 | 1ФН | Наличие 1 фидера | да | да | 1--3
3 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | да | да | 1--4
4 | О3Ф | Отсутствие напряжения на клеммах ДГА | да | да | 1--5
5 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | да | да | 1--6
6 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | да | да | 1--7
7 | зС | Замыкание стрелок (стр.замкнуты) | да | да | 1--8
8 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления (ув.тока утечки) | да | да | 1--9
9 | КБ | Контроль батареи (форсированный заряд) | да | да | 1--10
10 | НПР | Предварительная отказ на переезд |  |  | 1--11
11 | ИВЩя | Исправность ЩВПу | да | да | 1--12
12 | НВЩя | Неисправность ЩВПу | да | да | 1--13
13 | ИПР | Переезд исправен |  |  | 1--14
14 | ИПП | Изкещение на переезд |  |  | 1--15
15 | зПДСП | Переезд закрыт ДСП |  |  | 1--16
16 | ОБ | Отключение батареи | да | да | 2--1
32 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | да | да | 3--1
48 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" | да | да | 4--1
49 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | да | да | 4--2
50 | 1НП | Первый участок прибл.\удал. у входного занят | да | да | 4--3
51 | 1сНП | Первый участок прибл.\удал. у входного свободен | да | да | 4--4
52 | НПБ | Перегон заблокирован, нечетное отправление | да | да | 4--5
53 | НПР | Перегон разблокирован, нечетное отправление | да | да | 4--6
54 | ДзС | Дополнительное замыкание стрелок (стр.замкнуты) | да | да | 4--7
55 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | да | да | 4--8
56 | Вз | Взрез стрелки | да | да | 4--9
57 | 20МК | Стрелка в минусе | да | да | 4--10
58 | 20ПК | Стрелка в плюсе | да | да | 4--11
59 | 16/18МК | Стрелка в минусе | да | да | 4--12
60 | 16/18ПК | Стрелка в плюсе | да | да | 4--13
61 | 14МК | Стрелка в минусе | да | да | 4--14
62 | 14ПК | Стрелка в плюсе | да | да | 4--15
64 | 12МК | Стрелка в минусе | да | да | 5--1
65 | 12ПК | Стрелка в плюсе | да | да | 5--2
66 | 8/10МК | Стрелка в минусе | да | да | 5--3
67 | 8/10ПК | Стрелка в плюсе | да | да | 5--4
68 | 4/6МК | Стрелка в минусе | да | да | 5--5
69 | 4/6ПК | Стрелка в плюсе | да | да | 5--6
70 | 2МК | Стрелка в минусе | да | да | 5--7
71 | 2ПК | Стрелка в плюсе | да | да | 5--8
72 | 1/3ПК | Стрелка в плюсе | да | да | 5--9
73 | 1/3МК | Стрелка в минусе | да | да | 5--10
74 | 5ПК | Стрелка в плюсе | да | да | 5--11
75 | 5МК | Стрелка в минусе | да | да | 5--12
76 | 7ПК | Стрелка в плюсе | да | да | 5--13
77 | 7МК | Стрелка в минусе | да | да | 5--14
78 | 9ПК | Стрелка в плюсе | да | да | 5--15
79 | 9МК | Стрелка в минусе | да | да | 5--16
80 | 11/13ПК | Стрелка в плюсе | да | да | 6--1
81 | 11/13МК | Стрелка в минусе | да | да | 6--2
82 | Ння | Ячейка неисправности вх. св. Н (пропало питание) | да | да | 6--3
86 | Ч1С | Светофор открыт поездной | да | да | 6--7
87 | Ч1МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | да | да | 6--8
88 | Ч1я | Начальная ячейка светофора (выдержка сигнала) | да | да | 6--9
89 | Ч2С | Светофор открыт поездной | да | да | 6--10
90 | Ч2МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | да | да | 6--11
91 | Ч2я | Начальная ячейка светофора (выдержка сигнала) | да | да | 6--12
92 | Ч3С | Светофор открыт поездной | да | да | 6--13
93 | Ч3МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | да | да | 6--14
94 | Ч3я | Начальная ячейка светофора (выдержка сигнала) | да | да | 6--15
96 | Ч4С | Светофор открыт поездной | да | да | 7--1
97 | Ч4МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | да | да | 7--2
98 | Ч4я | Начальная ячейка светофора (выдержка сигнала) | да | да | 7--3
99 | ПН1С | Повторитель светоф. открыт (перегорание лампы) | да | да | 7--4
100 | М1С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | да | да | 7--5
101 | М3С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | да | да | 7--6
102 | М5С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | да | да | 7--7
103 | М7С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | да | да | 7--8
104 | М7П | Участок пути занят | да | да | 7--9
105 | М9С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | да | да | 7--10
106 | НАПз | Участок пути замкнут (искусственное размыкание) | да | да | 7--11
107 | НАП | Участок пути занят | да | да | 7--12
108 | 3-11СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | да | да | 7--13
109 | 3-11СП | Стрелочная секция занята | да | да | 7--14
110 | 9СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | да | да | 7--15
111 | 9СП | Стрелочная секция занята | да | да | 7--16
112 | 1-5СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | да | да | 8--1
113 | 1-5СП | Стрелочная секция занята | да | да | 8--2
114 | 5/13Пз | Участок пути замкнут (искусственное размыкание) | да | да | 8--3
115 | 5/13П | Участок пути занят | да | да | 8--4
116 | 13СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | да | да | 8--5
117 | 13СП | Стрелочная секция занята | да | да | 8--6
118 | 4Пз | Путь в маршруте | да | да | 8--7
119 | 4П | Путь занят | да | да | 8--8
120 | 3Пз | Путь в маршруте | да | да | 8--9
121 | 3П | Путь занят | да | да | 8--10
122 | 1Пз | Путь в маршруте | да | да | 8--11
123 | 1П | Путь занят | да | да | 8--12
124 | 2Пз | Путь в маршруте | да | да | 8--13
125 | 2П | Путь занят | да | да | 8--14
126 | СУ | Станционное управление (передача) | да | да | 8--15
127 | РОЧ | Разрешение отправления четное | да | да | 8--16
128 | УКСПС(Н) | Включение УКСПС, светофор Н | да | да | 9--1
129 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | да | да | 9--2
130 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | да | да | 9--3
131 | НОТКС | Неисправность датчика УКСПС вх. Н (предохр. в колодке ЧОТКС) | да | да | 9--4
132 | 2НП | Второй участок приближения\удаления занят | да | да | 9--5
133 | 2сНП | Второй участок приближения\удаления свободен | да | да | 9--6
134 | НКЛ | Исправность жил кабеля РЦ (обрыв) | да | да | 9--7
135 | НКЛн | (Понижение изоляции жил кабеля р. ц.) | да | да | 9--8
136 | ЗЕМЛЯ-АБ | Контроль сигнализатора заземления (ув.тока утечки) | да | да | 9--9
137 | КПП-АБ | Контроль перегорания предохранителей АБ(авария питания) | да | да | 9--10
138 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Н | да | да | 9--11
139 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | да | да | 9--12
140 | РК | Резерв кодирования | да | да | 9--13
141 | ЧКЖ | Наличие ключа- жезла {не}четного | да | да | 9--14
144 | ЦИЩВя | Исправность ЩВПу модуля АБТЦ | да | да | 10--1
145 | ЦНЩВя | Неисправность ЩВПу модуля АБТЦ | да | да | 10--2
146 | А | Авария ДГА | да | да | 10--3
160 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) | да | да | 11--1
161 | ОС | Отмена маршрута со св. пути (реле ОВ под током) | да | да | 11--2
162 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ под током) | да | да | 11--3
163 | ОГ | Груп. отмена (нажата кнопка и реле ВОГ без тока) | да | да | 11--4
164 | УЧММ | Установка четного манев. маршрута (нажата нач.кн.) | да | да | 11--5
165 | УЧПМ | Установка четного поезд. маршрута | да | да | 11--6
166 | УНПМ | Установка нечетного поезд. маршрута | да | да | 11--7
167 | УНММ | Установ нечетного манев. маршрута (нажата нач.кн.) | да | да | 11--8
168 | РСН | Режим сигналов "Ночь" | да | да | 11--9
169 | РСД | Режим сигналов "День" | да | да | 11--10
170 | АР | Автоматическая регулировка | да | да | 11--11
171 | РР | Ручная регулировка | да | да | 11--12
172 | ДСН | Снижение напряжения (повреждение линии) | да | да | 11--13
173 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | да | да | 11--14
174 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | да | да | 11--15
176 | 1сЧП | Первый участок прибл.\удал. у входного свободен | да | да | 12--1
177 | 1ЧП | Первый участок прибл.\удал. у входного занят | да | да | 12--2
178 | ЧПБ | Перегон заблокирован, четное отправление | да | да | 12--3
179 | ЧПР | Перегон разблокирован, четное отправление | да | да | 12--4
180 | Чня | Ячейка неисправности вх. св. Ч (пропало питание) | да | да | 12--5
184 | Н1С | Светофор открыт поездной | да | да | 12--9
185 | Н1МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | да | да | 12--10
186 | Н2С | Светофор открыт поездной | да | да | 12--11
187 | Н2МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | да | да | 12--12
188 | Н3С | Светофор открыт поездной | да | да | 12--13
189 | Н3МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | да | да | 12--14
190 | Н4С | Светофор открыт поездной | да | да | 12--15
191 | Н4МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | да | да | 12--16
192 | ПЧ1С | Повторитель светоф. открыт (перегорание лампы) | да | да | 13--1
193 | М2С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | да | да | 13--2
194 | М4С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | да | да | 13--3
195 | М6С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | да | да | 13--4
196 | М8С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | да | да | 13--5
197 | М10С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | да | да | 13--6
198 | М12С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | да | да | 13--7
199 | М14С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | да | да | 13--8
200 | М14П | Участок пути занят | да | да | 13--9
201 | М16С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | да | да | 13--10
202 | ЧАПз | Участок пути замкнут (искусственное размыкание) | да | да | 13--11
203 | ЧАП | Участок пути занят | да | да | 13--12
204 | 2-4СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | да | да | 13--13
205 | 2-4СП | Стрелочная секция занята | да | да | 13--14
206 | 4/10Пз | Участок пути замкнут (искусственное размыкание) | да | да | 13--15
207 | 4/10П | Участок пути занят | да | да | 13--16
208 | 6-12СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | да | да | 14--1
209 | 6-12СП | Стрелочная секция занята | да | да | 14--2
210 | 10-20СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | да | да | 14--3
211 | 10-20СП | Стрелочная секция занята | да | да | 14--4
212 | 16СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | да | да | 14--5
213 | 16СП | Стрелочная секция занята | да | да | 14--6
214 | 18СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | да | да | 14--7
215 | 18СП | Стрелочная секция занята | да | да | 14--8
216 | 4/6АВ | Стрелка с автовозвратом в плюсе | да | да | 14--9
217 | 4/6АВн | Невозврат стрелки в плюс (потеря контроля) | да | да | 14--10
218 | РОН | Разрешение отправления нечетное | да | да | 14--11
219 | УКСПС(Ч) | Включение УКСПС, светофор Ч | да | да | 14--12
220 | Н1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | да | да | 14--13
221 | Н2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | да | да | 14--14
222 | ЧОТКС | Неисправность датчика УКСПС вх. Ч (предохр. в колодке ЧОТКС) | да | да | 14--15
224 | 2сЧП | Второй участок прибл.\удал. у входного свободен | да | да | 15--1
225 | 2ЧП | Второй участок прибл.\удал. у входного занят | да | да | 15--2
226 | ЧКЛ | Исправность жил кабеля РЦ (обрыв) | да | да | 15--3
227 | ЧКЛн | (Понижение изоляции жил кабеля р. ц.) | да | да | 15--4
228 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Ч | да | да | 15--5
229 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | да | да | 15--6
230 | НКЖ | Наличие ключа- жезла, светофор Н(изъятие) | да | да | 15--7
240 | РУ | Станционное управление | да | да | 16--1
242 | ВСУ | Восприятие управления | да | да | 16--3
243 | ВАН | Контроль команды вызов акустический нечетный | да | да | 16--4
244 | ВАЧ | Контроль команды вызов акустический четный | да | да | 16--5
245 | ВТ | Контроль команды вызов к телефону | да | да | 16--6
248 | ПГРС | Предварительная разделки перегона уч. удаления | да | да | 16--9
249 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная |  |  | 16--10
250 | ПРС | Предвар. замыкания/размыкания стрелок четной горловины | да | да | 16--11
251 | ПОКВ | Предвар. команда на исключение контроля УКСПС | да | да | 16--12
252 | ВПС | Рабочая цепь стрелок включена | да | да | 16--13
253 | ПГРИ | Предвар. групповой искусственной разделки | да | да | 16--14
254 | КПП1 | Контроль перегорания предохранителей | да | да | 16--15
255 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная |  |  | 16--16
256 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода, предвар. | да | да | 17--1
257 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | да | да | 17--2
258 | 4/6СА | Выбор стрелки 4/6 для аварийного перевода, предвар. | да | да | 17--3
259 | 1/3СА | Выбор стрелки 1/3 для аварийного перевода, предвар. | да | да | 17--4
260 | 8/10СА | Выбор стрелки 8/10 для аварийного перевода, предвар. | да | да | 17--5
261 | 5СА | Выбор стрелки 5 для аварийного перевода, предвар. | да | да | 17--6
262 | 12СА | Выбор стрелки 12 для аварийного перевода, предвар. | да | да | 17--7
263 | 7СА | Выбор стрелки 7 для аварийного перевода, предвар. | да | да | 17--8
264 | 14СА | Выбор стрелки 14 для аварийного перевода, предвар. | да | да | 17--9
265 | 9СА | Выбор стрелки 9 для аварийного перевода, предвар. | да | да | 17--10
266 | 16/18СА | Выбор стрелки 16/18 для аварийного перевода, предвар. | да | да | 17--11
267 | 11/13СА | Выбор стрелки 11/13 для аварийного перевода, предвар. | да | да | 17--12
268 | 20СА | Выбор стрелки 20 для аварийного перевода, предвар. | да | да | 17--13
272 | КВС | Контроль вскрытия помещения |  |  | 18--1 | не собрано
273 | ПВЩ | Предварительное отключение ЩВПУ | да | да | 18--2
274 | ИПТ | Исправность пожарной/охранной сигнализации |  |  | 18--3 | не собрано
275 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт | да | да | 18--4
276 | ПТ | Контроль срабатывания пожарной сигнализации |  |  | 18--5 | не собрано
277 | КПОП | Контроль команды на предварит. откр./закрытие переезда |  |  | 18--6
288 | ЧСп | Светофор открыт пригласительный | да | да | 19--1
289 | Чк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | да | да | 19--2
290 | ЧС | Светофор открыт поездной | да | да | 19--3
304 | НСп | Светофор открыт пригласительный | да | да | 20--1
305 | Нк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | да | да | 20--2
306 | НС | Светофор открыт поездной | да | да | 20--3
361 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** |  |  | П-1--1
362 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** |  |  | П-1--2
363 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** |  |  | П-1--3
364 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** |  |  | П-1--4
365 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** |  |  | П-1--5
378 | 1 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 1 | да | да | A-1--1
379 | 2 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 2 | да | да | A-1--2
380 | 4 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 3 | да | да | A-1--3
381 | 8 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 4 | да | да | A-1--4
382 | 16 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 5 | да | да | A-1--5
383 | 32 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 6 | да | да | A-1--6
384 | 64 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 7 | да | да | A-1--7
385 | 128 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 8 | да | да | A-1--8
386 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 | да | да | A-1--9
387 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 | да | да | A-1--10
388 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 | да | да | A-1--11
389 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4 | да | да | A-1--12
390 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 | да | да | A-1--13
391 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 | да | да | A-1--14
392 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 | да | да | A-1--15
393 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4 | да | да | A-1--16
394 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 | да | да | A-2--1
395 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 | да | да | A-2--2
396 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 | да | да | A-2--3
397 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4 | да | да | A-2--4
398 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 | да | да | A-2--5
399 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 | да | да | A-2--6
400 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 | да | да | A-2--7
401 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4 | да | да | A-2--8
402 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 | да | да | A-2--9
403 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2 | да | да | A-2--10
404 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 | да | да | A-2--11
405 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4 | да | да | A-2--12
406 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 | да | да | A-2--13
407 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2 | да | да | A-2--14
408 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 | да | да | A-2--15
409 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4 | да | да | A-2--16
410 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 | да | да | A-3--1
411 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2 | да | да | A-3--2
412 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 | да | да | A-3--3
413 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4 | да | да | A-3--4
414 | Н15П-1 | Рельсовая цепь Н15П бит 1 | да | да | A-3--5
415 | Н15П-2 | Рельсовая цепь Н15П бит 2 | да | да | A-3--6
416 | Н15П-4 | Рельсовая цепь Н15П бит 3 | да | да | A-3--7
417 | Н15П-8 | Рельсовая цепь Н15П бит 4 | да | да | A-3--8
635 | 1 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 1 | да | да | B-1--1
636 | 2 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 2 | да | да | B-1--2
637 | 4 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 3 | да | да | B-1--3
638 | 8 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 4 | да | да | B-1--4
639 | 16 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 5 | да | да | B-1--5
640 | 32 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 6 | да | да | B-1--6
641 | 64 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 7 | да | да | B-1--7
642 | 128 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 8 | да | да | B-1--8
643 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 | да | да | B-1--9
644 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 | да | да | B-1--10
645 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 | да | да | B-1--11
646 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4 | да | да | B-1--12
647 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 | да | да | B-1--13
648 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 | да | да | B-1--14
649 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 | да | да | B-1--15
650 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4 | да | да | B-1--16
651 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 | да | да | B-2--1
652 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 | да | да | B-2--2
653 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 | да | да | B-2--3
654 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4 | да | да | B-2--4
655 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 | да | да | B-2--5
656 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2 | да | да | B-2--6
657 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 | да | да | B-2--7
658 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4 | да | да | B-2--8
659 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 | да | да | B-2--9
660 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 | да | да | B-2--10
661 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 | да | да | B-2--11
662 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4 | да | да | B-2--12
663 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 | да | да | B-2--13
664 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 | да | да | B-2--14
665 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 | да | да | B-2--15
666 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4 | да | да | B-2--16
667 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 | да | да | B-3--1
668 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2 | да | да | B-3--2
669 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 | да | да | B-3--3
670 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4 | да | да | B-3--4
671 | Ч16П-1 | Рельсовая цепь Ч16П бит 1 | да | да | B-3--5
672 | Ч16П-2 | Рельсовая цепь Ч16П бит 2 | да | да | B-3--6
673 | Ч16П-4 | Рельсовая цепь Ч16П бит 3 | да | да | B-3--7
674 | Ч16П-8 | Рельсовая цепь Ч16П бит 4 | да | да | B-3--8
675 | Ч18П-1 | Рельсовая цепь Ч18П бит 1 | да | да | B-3--9
676 | Ч18П-2 | Рельсовая цепь Ч18П бит 2 | да | да | B-3--10
677 | Ч18П-4 | Рельсовая цепь Ч18П бит 3 | да | да | B-3--11
678 | Ч18П-8 | Рельсовая цепь Ч18П бит 4 | да | да | B-3--12

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Солони
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 1/3 в плюс | [6 empty] | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 1/3 в минус | [6 empty] | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 5 в плюс | [6 empty] | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 5 в минус | [6 empty] | 0x0704
5 | Индивидуальный перевод стрелки 7 в плюс | [6 empty] | 0x0705
6 | Индивидуальный перевод стрелки 7 в минус | [6 empty] | 0x0706
7 | Индивидуальный перевод стрелки 9 в плюс | [6 empty] | 0x0707
8 | Индивидуальный перевод стрелки 9 в минус | [6 empty] | 0x0708
9 | Индивидуальный перевод стрелки 11/13 в плюс | [6 empty] | 0x0709
10 | Индивидуальный перевод стрелки 11/13 в минус | [6 empty] | 0x070A
11 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в плюс | [6 empty] | 0x070B
12 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в минус | [6 empty] | 0x070C
13 | Индивидуальный перевод стрелки 4/6 в плюс | [6 empty] | 0x070D
14 | Индивидуальный перевод стрелки 4/6 в минус | [6 empty] | 0x070E
15 | Индивидуальный перевод стрелки 8/10 в плюс | [6 empty] | 0x070F
16 | Индивидуальный перевод стрелки 8/10 в минус | [6 empty] | 0x0710
17 | Индивидуальный перевод стрелки 12 в плюс | [6 empty] | 0x0711
18 | Индивидуальный перевод стрелки 12 в минус | [6 empty] | 0x0712
19 | Индивидуальный перевод стрелки 14 в плюс | [6 empty] | 0x0713
20 | Индивидуальный перевод стрелки 14 в минус | [6 empty] | 0x0714
21 | Индивидуальный перевод стрелки 16/18 в плюс | [6 empty] | 0x0715
22 | Индивидуальный перевод стрелки 16/18 в минус | [6 empty] | 0x0716
23 | Индивидуальный перевод стрелки 20 в плюс | [6 empty] | 0x0717
24 | Индивидуальный перевод стрелки 20 в минус | [6 empty] | 0x0718

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Солони
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 на 1П | [7 empty] | 0x0301
2 | По светофору М2 до М12 | [7 empty] | 0x0302
3 | По светофору М2 на 3П | [7 empty] | 0x0303
4 | По светофору М2 за М16 | [7 empty] | 0x0304
5 | По светофору М2 на 4П | [7 empty] | 0x0305
6 | По светофору М2 до М10 | [7 empty] | 0x0306
7 | По светофору М4 на 1П | [7 empty] | 0x0307
8 | По светофору М4 до М12 | [7 empty] | 0x0308
9 | По светофору М4 на 3П | [7 empty] | 0x0309
10 | По светофору М4 за М16 | [7 empty] | 0x030A
11 | По светофору М4 на 4П | [7 empty] | 0x030B
12 | По светофору М4 до М10 | [7 empty] | 0x030C
13 | По светофору М6 на 1П | [7 empty] | 0x030D
14 | По светофору М6 до М12 | [7 empty] | 0x030E
15 | По светофору М6 на 3П | [7 empty] | 0x030F
16 | По светофору М6 за М16 | [7 empty] | 0x0310
17 | По светофору М6 на 4П | [7 empty] | 0x0311
18 | По светофору М8 за М4 | [7 empty] | 0x0312
19 | По светофору М8 за М2 | [7 empty] | 0x0313
20 | По светофору М10 на 3П | [7 empty] | 0x0314
21 | По светофору М10 за М16 | [7 empty] | 0x0315
22 | По светофору М10 на 4П | [7 empty] | 0x0316
23 | По светофору М12 на 2П | [7 empty] | 0x0317
24 | По светофору М12 за М14 | [7 empty] | 0x0318
25 | По светофору М14 за М4 | [7 empty] | 0x0319
26 | По светофору М14 а М2 | [7 empty] | 0x031A
27 | По светофору М14 за М6 | [7 empty] | 0x031B
28 | По светофору М16 за М8 | [7 empty] | 0x031C
29 | По светофору М16 за М4 | [7 empty] | 0x031D
30 | По светофору М16 за М2 | [7 empty] | 0x031E
31 | По светофору М16 за М6 | [7 empty] | 0x031F
32 | По светофору Н1 за М4 | [7 empty] | 0x0320
33 | По светофору Н1 за М2 | [7 empty] | 0x0321
34 | По светофору Н1 за М6 | [7 empty] | 0x0322
35 | По светофору Н2 за М4 | [7 empty] | 0x0323
36 | По светофору Н2 за М2 | [7 empty] | 0x0324
37 | По светофору Н2 за М6 | [7 empty] | 0x0325
38 | По светофору Н3 до М8 | [7 empty] | 0x0326
39 | По светофору Н3 за М4 | [7 empty] | 0x0327
40 | По светофору Н3 за М2 | [7 empty] | 0x0328
41 | По светофору Н3 за М6 | [7 empty] | 0x0329
42 | По светофору Н4 до М8 | [7 empty] | 0x032A
43 | По светофору Н4 за М4 | [7 empty] | 0x032B
44 | По светофору Н4 за М2 | [7 empty] | 0x032C
45 | По светофору Н4 за М6 | [7 empty] | 0x032D
46 | По светофору М1 до М9 | [7 empty] | 0x032E
47 | По светофору М1 за М7 | [7 empty] | 0x032F
48 | По светофору М1 на 1П | [7 empty] | 0x0330
49 | По светофору М1 на 2П | [7 empty] | 0x0331
50 | По светофору М1 на 3П | [7 empty] | 0x0332
51 | По светофору М1 на 4П | [7 empty] | 0x0333
52 | По светофору М3 на 1П | [7 empty] | 0x0334
53 | По светофору М3 на 2П | [7 empty] | 0x0335
54 | По светофору М3 на 3П | [7 empty] | 0x0336
55 | По светофору М3 на 4П | [7 empty] | 0x0337
56 | По светофору М5 за М1 | [7 empty] | 0x0338
57 | По светофору М7 за М1 | [7 empty] | 0x0339
58 | По светофору М9 на 2П | [7 empty] | 0x033A
59 | По светофору Ч1 за М1 | [7 empty] | 0x033B
60 | По светофору Ч1 за М3 | [7 empty] | 0x033C
61 | По светофору Ч2 за М9 | [7 empty] | 0x033D
62 | По светофору Ч2 за М1 | [7 empty] | 0x033E
63 | По светофору Ч2 за М3 | [7 empty] | 0x033F
64 | По светофору Ч3 за М1 | [7 empty] | 0x0340
65 | По светофору Ч3 за М3 | [7 empty] | 0x0341
66 | По светофору Ч4 за М1 | [7 empty] | 0x0342
67 | По светофору Ч4 за М3 | [7 empty] | 0x0343

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Солони
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н на 1 путь | [8 empty] | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н на 2 путь | [8 empty] | 0x0102
3 | Нечетный прием по Н на 3 путь | [8 empty] | 0x0103
4 | Нечетный прием по Н на 4 путь | [8 empty] | 0x0104
5 | Четное отправление по Ч1 с 1 пути | [8 empty] | 0x0105
6 | Четное отправление по Ч2 со 2 пути | [8 empty] | 0x0106
7 | Четное отправление по Ч3 с 3 пути | [8 empty] | 0x0107
8 | Четное отправление по Ч4 с 4 пути | [8 empty] | 0x0108
9 | Нечетное отправление по Н1 с 1 пути | [8 empty] | 0x0109
10 | Нечетное отправление по Н2 с 2 пути | [8 empty] | 0x010A
11 | Нечетное отправление по Н3 с 3 пути | [8 empty] | 0x010B
12 | Нечетное отправление по Н4 с 4 пути | [8 empty] | 0x010C
13 | Четный прием по Ч на 1 путь | [8 empty] | 0x010D
14 | Четный прием по Ч на 2 путь | [8 empty] | 0x010E
15 | Четный прием по Ч на 3 путь | [8 empty] | 0x010F
16 | Четный прием по Ч на 4 путь | [8 empty] | 0x0110

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Солони
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | [7 empty] | 0x0201
2 | По светофору Ч1 | [7 empty] | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | [7 empty] | 0x0203
4 | По светофору Ч3 | [7 empty] | 0x0204
5 | По светофору Ч4 | [7 empty] | 0x0205
6 | По светофору Н1 | [7 empty] | 0x0206
7 | По светофору Н2 | [7 empty] | 0x0207
8 | По светофору Н3 | [7 empty] | 0x0208
9 | По светофору Н4 | [7 empty] | 0x0209
10 | По светофору Ч | [7 empty] | 0x020A

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Солони
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 | [7 empty] | 0x0401
2 | По светофору М4 | [7 empty] | 0x0402
3 | По светофору М6 | [7 empty] | 0x0403
4 | По светофору М8 | [7 empty] | 0x0404
5 | По светофору М10 | [7 empty] | 0x0405
6 | По светофору М12 | [7 empty] | 0x0406
7 | По светофору М14 | [7 empty] | 0x0407
8 | По светофору М16 | [7 empty] | 0x0408
9 | По светофору Н1 | [7 empty] | 0x0409
10 | По светофору Н2 | [7 empty] | 0x040A
11 | По светофору Н3 | [7 empty] | 0x040B
12 | По светофору Н4 | [7 empty] | 0x040C
13 | По светофору М1 | [7 empty] | 0x040D
14 | По светофору М3 | [7 empty] | 0x040E
15 | По светофору М5 | [7 empty] | 0x040F
16 | По светофору М7 | [7 empty] | 0x0410
17 | По светофору М9 | [7 empty] | 0x0411
18 | По светофору Ч1 | [7 empty] | 0x0412
19 | По светофору Ч2 | [7 empty] | 0x0413
20 | По светофору Ч3 | [7 empty] | 0x0414
21 | По светофору Ч4 | [7 empty] | 0x0415

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Солони
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Вызов аккустический нечетный |  |  |  |  | 0x0B01
2 | Вызов аккустический четный |  |  |  |  | 0x0B02
3 | Вызов к телефону |  |  |  |  | 0x0B03
4 | Станционное управление |  |  |  |  | 0x0B04
5 | Отмена станционного управления |  |  |  |  | 0x0B05
6 | Двойное снижение напряжения |  |  |  |  | 0x0B06
7 | Отмена двойного снижения напряжения |  |  |  |  | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетного |  |  |  |  | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного |  |  |  |  | 0x0B09
10 | Разрешение отправления четного |  |  |  |  | 0x0B0A
11 | Отмена разрешения отправления четного |  |  |  |  | 0x0B0B
12 | Основная СН с приема на отправление Мукунга-Солони |  |  |  |  | 0x0B0C
13 | Основная СН с приема на отправление Солони-Нальды |  |  |  |  | 0x0B0D
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор секции НАП для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x0801
2 | Выбор секции 1-5СП для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x0802
3 | Выбор секции 3-11СП для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x0803
4 | Выбор секции 9СП для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x0804
5 | Выбор секции 13СП для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x0805
6 | Выбор секции 5/13П для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x0806
7 | Выбор секции ЧАП для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x0807
8 | Выбор секции 2-4СП для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x0808
9 | Выбор секции 6-12СП для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x0809
10 | Выбор секции 16СП для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x080A
11 | Выбор секции 18СП для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x080B
12 | Выбор секции 10-20СП для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x080C
13 | Выбор секции 4/10П для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x080D

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Солони
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | Включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием с Нальды
1 | ПАСН нечетная горловина Солони - Нальды | [9 empty] | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Солони - Нальды | [9 empty] | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление на Нальды
3 | ПАСН нечетная горловина Солони - Нальды | [9 empty] | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Солони - Нальды | [9 empty] | 0x0004
Аварийная смена, нечетный прием с Мукунга
5 | ПАСН четная горловина Солони - Мукунга | [9 empty] | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Солони - Мукунга | [9 empty] | 0x0006
Аварийная смена, четное отправление на Мукунга
7 | ПАСН четная горловина Солони - Мукунга | [9 empty] | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Солони - Мукунга | [9 empty] | 0x0008
Закрытие переезда ПК33650+24
9 | Прелварительная на закрытие переезла ПК33650+24 | [9 empty] | 0x0009
10 | Окончательная на закрытие переезда ПК33650+24 | [9 empty] | 0x000A
Открытие переезда ПК33650+24
11 | Прелварительная на открытие переезла ПК33650+24 | [9 empty] | 0x000B
12 | Окончательная на открытие переезда ПК33650+24 | [9 empty] | 0x000C
Разблокирование перегона нечетного отправления
13 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | [9 empty] | 0x000D
14 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | [9 empty] | 0x000E
Разблокирование перегона четного отправления
15 | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | [9 empty] | 0x000F
16 | Окончательная разблокирования перегона четного отправления | [9 empty] | 0x0010
Замыкание стрелок
17 | Предварительная замыкание стрелок | [9 empty] | 0x0011
18 | Окончательная замыкания стрелок | [9 empty] | 0x0012
Размыкание стрелок
19 | Предварительная размыкания стрелок | [9 empty] | 0x0013
20 | Окончательная размыкания стрелок | [9 empty] | 0x0014
Искусственная разделка групповая
21 | Предварительная групповой искусственной разделки | [9 empty] | 0x0015
22 | Окончательная групповой ИР | [9 empty] | 0x0016
Отключение контроля УКСПС четного
23 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | [9 empty] | 0x0017
24 | Окончательная отключения УКСПС четного | [9 empty] | 0x0018
Отключение контроля УКСПС нечетного
25 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | [9 empty] | 0x0019
26 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | [9 empty] | 0x001A
Отключение ЩВПУ
27 | Предварительная на отключение ЩВПУ | [9 empty] | 0x001B
28 | Окончательная на отключение ЩВПУ | [9 empty] | 0x001C
Отключение ЩВПУ-АБТЦ
29 | Предварительная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | [9 empty] | 0x001D
30 | Окончательная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | [9 empty] | 0x001E
Аварийный перевод стрелки 1/3 в плюс
31 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x001F
32 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 1/3 в минус
33 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 5 в плюс
35 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 5 в минус
37 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 7 в плюс
39 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 7 в минус
41 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 9 в плюс
43 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 9 в минус
45 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 11/13 в плюс
47 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 11/13 в минус
49 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 2 в плюс
51 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0034
Аварийный перевод стрелки 2 в минус
53 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0035
54 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0036
Аварийный перевод стрелки 4/6 в плюс
55 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0037
56 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0038
Аварийный перевод стрелки 4/6 в минус
57 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0039
58 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x003A
Аварийный перевод стрелки 8/10 в плюс
59 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x003B
60 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x003C
Аварийный перевод стрелки 8/10 в минус
61 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x003D
62 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x003E
Аварийный перевод стрелки 12 в плюс
63 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x003F
64 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0040
Аварийный перевод стрелки 12 в минус
65 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0041
66 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0042
Аварийный перевод стрелки 14 в плюс
67 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0043
68 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0044
Аварийный перевод стрелки 14 в минус
69 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0045
70 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0046
Аварийный перевод стрелки 16/18 в плюс
71 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0047
72 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0048
Аварийный перевод стрелки 16/18 в минус
73 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0049
74 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x004A
Аварийный перевод стрелки 20 в плюс
75 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x004B
76 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x004C
Аварийный перевод стрелки 20 в минус
77 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x004D
78 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x004E