## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Эворон
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
1 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" | Да | Да | 1--1
2 | 1сНП | Первый участок приближения у светофора Н свободен | Да | Да | 1--2
3 | 1НП | Первый участок приближения у светофора Н занят | Да | Да | 1--3
4 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | Да | Да | 1--4
5 | НКИ | Неисправность входного светофора (пропало питание) | Да | Да | 1--5
6 | НСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да | 1--6
7 | Нк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 1--7
8 | НС | Светофор открыт поездной | Да | Да | 1--8
9 | Нкя | Начальная ячейка светофора НК | Да | Да | 1--9
10 | М3С | Светофор М3 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 1--10
11 | М3я | Начальная ячейка светофора М3 | Да | Да | 1--11
12 | М7я | Начальная ячейка светофора М7 | Да | Да | 1--12
13 | М7С | Светофор М7 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 1--13
14 | М1С | Светофор М1 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 1--14
15 | М1я | Начальная ячейка светофора М1 | Да | Да | 1--15
16 | М5С | Светофор М5 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 2--1
17 | М5я | Начальная ячейка светофора М5 | Да | Да | 2--2
18 | М9С | Светофор М9 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 2--3
19 | М9я | Начальная ячейка светофора М9 | Да | Да | 2--4
20 | М11С | Светофор М11 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 2--5
21 | М11я | Начальная ячейка светофора М11 | Да | Да | 2--6
22 | М13С | Светофор М13 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 2--7
23 | М13я | Начальная ячейка светофора М13 | Да | Да | 2--8
24 | М15С | Светофор М15 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 2--9
25 | М15я | Начальная ячейка светофора М15 | Да | Да | 2--10
26 | М21С | Светофор М21 открыт маневровый (перегорание лампы) | Да | Да | 2--11
27 | М21я | Начальная ячейка светофора М21 | Да | Да | 2--12
28 | Ч1МС | Светофор Ч1 открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да | 2--13
29 | Ч1С | Светофор Ч1 открыт поездной | Да | Да | 2--14
30 | Ч1я | Начальная ячейка светофора Ч1 | Да | Да | 2--15
31 | Ч7МС | Светофор Ч7 открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да | Да | 3--1
32 | Ч7С | Светофор Ч7 открыт поездной | Да | Да | 3--2
33 | Ч7я | Начальная ячейка светофора Ч7 | Да | Да | 3--3
34 | 1ИП | Участок 1ИП занят | Да | Да | 3--4
35 | 1СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 3--5
36 | 1СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 3--6
37 | НАПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 3--7
38 | НАП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 3--8
39 | 3-5СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 3--9
40 | 3-5СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 3--10
41 | 17СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 4--1
42 | 17СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 4--2
43 | 7СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 4--3
44 | 7СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 4--4
45 | 21СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 4--5
46 | 21СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 4--6
47 | 15-19СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 4--7
48 | 15-19СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 4--8
49 | 5/21СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 4--9
50 | 5/21СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 4--10
51 | 27СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 5--1
52 | 27СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 5--2
53 | КБ | Контроль батареи (форсированный заряд) | Да | Да | 5--3
54 | ДзСН | Дополнительное замыкание нечет.стрелки | Да | Да | 5--4
55 | 2сНП | Второй участок приближения у светофора Н свободен | Да | Да | 5--5
56 | НПБ | Перегон заблокирован, светофор Н | Да | Да | 5--6
57 | НПР | Перегон разблокирован, светофор Н | Да | Да | 5--7
58 | 2НП | Второй участок приближения у светофора Н занят | Да | Да | 5--8
59 | КсЧО | Контроль свободное™ перегона, светофор Н | Да | Да | 5--9
60 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 5--10
61 | УКСПС(Н) | Контроль исправности УКСПС, светофор Н ( к.з. кабеля) | Да | Да | 6--1
62 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 6--2
63 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да | Да | 6--3
64 | НОТКС | Реле НОТКС без тока (изъять дужку из гнезда “НОТКС") | Да | Да | 6--4
65 | НКЛ | Исправность жил кабеля РЦ, светофор Н | Да | Да | 6--5
66 | НКЛн | Понижение изоляции жил кабеля РЦ | Да | Да | 6--6
67 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да | 6--7
68 | 1зС | Замыкание стрелок (стрелки замкнуты) | Да | Да | 6--16
69 | ОГ | Групповая отмена (нажата кнопка) | Да | Да | 7--1
70 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | Да | Да | 7--2
71 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) | Да | Да | 7--3
72 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути (реле ОВ под током) | Да | Да | 7--4
73 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ под током) | Да | Да | 7--5
74 | УЧПМ | Установка четного поездного маршрута | Да | Да | 7--6
75 | УЧММ | Установка четного маневрового маршрута | Да | Да | 7--7
76 | ВУ | Вспомогательное управление | Да | Да | 7--8
77 | УНПМ | Установка нечетного поездного маршрута | Да | Да | 7--9
78 | УНММ | Установка нечетного маневрового маршрута | Да | Да | 7--10
79 | ДСН | Снижение напряжения | Да | Да | 8--1
80 | РСД | Режим сигналов ДЕНЬ | Да | Да | 8--2
81 | РСН | Режим сигналов НОЧЬ | Да | Да | 8--3
82 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Да | Да | 8--4
83 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да | 8--5
84 | зП3678 | Закрытие переезда | Да | Да | 8--6
85 | Макет | (Постановка на макет, макет включен) | Нет | Нет | 8--7
86 | КнНО | Установлено направление ""Отправление нечетное" | Да | Да | 9--1
87 | ЧС | Светофор открыт поездной | Да | Да | 9--2
88 | Чк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 9--3
89 | ЧСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да | 9--4
90 | Чя | Начальная ячейка светофора Ч | Да | Да | 9--5
91 | 1сЧП | Первый участок приближения у светофора Ч свободен | Да | Да | 9--6
92 | 1ЧП | Первый участок приближения у светофора Ч занят | Да | Да | 9--7
93 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да | 9--8
94 | ЧКИ | Неисправность входного светофора (пропало питание) | Да | Да | 9--9
95 | М12я | Начальная ячейка светофора М12 | Да | Да | 9--10
96 | М12С | Светофор М12 открыт маневровый (пер. лампа) | Да | Да | 9--11
97 | М10я | Начальная ячейка светофора М10 | Да | Да | 9--12
98 | М10С | Светофор М10 открыт маневровый (пер. лампа) | Да | Да | 9--13
99 | М8я | Начальная ячейка светофора М8 | Да | Да | 9--14
100 | М8С | Светофор М8 открыт маневровый (пер. лампа) | Да | Да | 9--15
101 | М6я | Начальная ячейка светофора Мб | Да | Да | 10--1
102 | М6С | Светофор Мб открыт маневровый (пер. лампа) | Да | Да | 10--2
103 | М4я | Начальная ячейка светофора М4 | Да | Да | 10--3
104 | М4С | Светофор М4 открыт маневрый (пер. лампа) | Да | Да | 10--4
105 | М2я | Начальная ячейка светофора М2 | Да | Да | 10--5
106 | М2С | Светофор М2 открыт маневровый (пер. лампа) | Да | Да | 10--6
107 | Н7я | Начальная ячейка светофора Н7 | Да | Да | 10--7
108 | Н7МС | Светофор Н7 открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да | 10--8
109 | Н7С | Светофор Н7 открыт поездной | Да | Да | 10--9
110 | Н1я | Начальная ячейка светофора Н1 (выдержка сигнала) | Да | Да | 10--10
111 | Н1МС | Светофор Н1 открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да | 10--11
112 | Н1С | Светофор Н1 открыт поездной | Да | Да | 10--12
113 | Н2я | Начальная ячейка светофора Н2 (выдержка сигнала) | Да | Да | 10--13
114 | Н2МС | Светофор Н2 открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да | 10--14
115 | Н2С | Светофор Н2 открыт поездной | Да | Да | 10--15
116 | Ч2я | Начальная ячейка светофора Ч2 | Да | Да | 11--1
117 | Ч2С | Светофор Ч2 открыт поездной | Да | Да | 11--2
118 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да | 11--3
119 | Ч4я | Начальная ячейка светофора Ч4 | Да | Да | 11--4
120 | Ч4С | Светофор Ч4 открыт поездной | Да | Да | 11--5
121 | Ч4МС | Светофор Ч4 открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да | 11--6
122 | Н4Ая | Начальная ячейка светофора Н4А (выдержка сигнала) | Да | Да | 11--7
123 | Н4АМС | Светофор Н4А открыт маневровое показание (пер. лампа) | Да | Да | 11--8
124 | Н4АС | Светофор Н4А открыт поездной | Да | Да | 11--9
125 | 14СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 11--10
126 | 14СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 11--11
127 | 6ИП | Участок 6ИП занят | Да | Да | 11--12
128 | 12СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 11--13
129 | 12СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 11--14
130 | ЧАПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 12--1
131 | ЧАП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 12--2
132 | 2-4СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 12--3
133 | 2-4СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 12--4
134 | 16СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 12--5
135 | 16СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 12--6
136 | 7Пз | Путь 7 в маршруте | Да | Да | 13--1
137 | 7П | Путь 7 занят | Да | Да | 13--2
138 | 1П | Путь 1 занят | Да | Да | 13--3
139 | 1Пз | Путь 1 в маршруте | Да | Да | 13--4
140 | 2П | Путь 2 занят | Да | Да | 13--5
141 | 2Пз | Путь 2 в маршруте | Да | Да | 13--6
142 | 4П | Путь 4 занят | Да | Да | 13--7
143 | 4Пз | Путь 4 в маршруте | Да | Да | 13--8
144 | 4АПз | Путь 4А в маршруте | Да | Да | 13--9
145 | 4АП | Путь 4А занят | Да | Да | 13--10
146 | Сзвкл | Контроль включения сигнализатора заземления | Да | Да | 13--11
147 | АП3678 | Неисправность на переезде | Да | Да | 13--12
148 | 2зС | Замыкание стрелок (стрелки замкнуты) | Да | Да | 13--13
149 | 6СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 13--14
150 | 6СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да | Да | 13--15
151 | ДзСЧ | Дополнительное замыкание чет.стрелки | Да | Да | 13--16
152 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления(ув. тока утечки) | Да | Да | 14--1
153 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | 14--2
154 | НЩВя | Неисправность ЩВПУ | Да | Да | 14--3
155 | НЩВяАБ | Неисправность ЩВПУ--АБ | Да | Да | 14--4
156 | ЧПБ | Перегон заблокирован, светофор Ч | Да | Да | 14--5
157 | 2сЧП | Второй участок приближения у светофора Ч свободен | Да | Да | 14--6
158 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 14--7
159 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да | 14--8
160 | 2ЧП | Второй участок приближения у светофора Ч занят | Да | Да | 14--9
161 | ЧПР | Перегон разблокирован, светофор Ч | Да | Да | 14--10
162 | А | Общая авария | Да | Да | 14--11
163 | КМГ | Контроль исправности комплектов мигания | Да | Да | 15--1
164 | КМГн | Контроль неисправности комплектов мигания | Да | Да | 15--2
165 | ЧКЛ | Исправность жил кабеля РЦ, светофор Ч | Да | Да | 15--3
166 | ЧКЛн | Понижение изоляции жил кабеля РЦ | Да | Да | 15--4
167 | ЧОТКС | Реле ЧОТКС без тока (изъять дужку из гнезда ""ЧОТКС") | Да | Да | 15--5
168 | УКСПС(Ч) | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч ( к.з. кабеля) | Да | Да | 15--6
169 | Ч1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 15--7
170 | Ч2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 15--8
171 | ИЩВяАБ | Исправность ЩВПУ--АБ | Да | Да | 15--9
172 | ИЩВя | Исправность ЩВПУ | Да | Да | 15--10
173 | КПП-АБ | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 15--11
174 | 1/3ПК | Стрелка 1/3 в плюсе | Да | Да | 16--1
175 | 1/3МК | Стрелка 1/3 в минусе | Да | Да | 16--2
176 | 15/17ПК | Стрелка 15/17 в плюсе | Да | Да | 16--3
177 | 15/17МК | Стрелка 15/17 в минусе | Да | Да | 16--4
178 | 5/7ПК | Стрелка 5/7 в плюсе | Да | Да | 16--5
179 | 5/7МК | Стрелка 5/7 в минусе | Да | Да | 16--6
180 | 19/21ПК | Стрелка 19/21 в плюсе | Да | Да | 16--7
181 | 19/21МК | Стрелка 19/21 в минусе | Да | Да | 16--8
182 | 27ПК | Стрелка 27 в плюсе | Да | Да | 16--9
183 | 27МК | Стрелка 27 в минусе | Да | Да | 16--10
184 | 12ПК | Стрелка 12 в плюсе | Да | Да | 16--11
185 | 12МК | Стрелка 12 в минусе | Да | Да | 16--12
186 | 6ПК | Стрелка 6 в плюсе | Да | Да | 16--13
187 | 6МК | Стрелка 6 в минусе | Да | Да | 16--14
188 | 2ПК | Стрелка 2 в плюсе | Да | Да | 16--15
189 | 2МК | Стрелка 2 в минусе | Да | Да | 16--16
190 | 14/16ПК | Стрелка 14/16 в плюсе | Да | Да | 17--1
191 | 14/16МК | Стрелка 14/16 в минусе | Да | Да | 17--2
192 | 4ПК | Стрелка 4 в плюсе | Да | Да | 17--3
193 | 4МК | Стрелка 4 в минусе | Да | Да | 17--4
194 | 1РУ | Станционное управление | Да | Да | 18--1
195 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 18--2
196 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 18--3
197 | ВАН | Контроль команды вызов акустический нечетный | Да | Да | 18--4
198 | ВАЧ | Контроль команды вызов акустический четный | Да | Да | 18--5
199 | ВТ | Контроль команды вызов к телефону | Да | Да | 18--6
200 | ДВРН | Включение резервного блока наборной группы | Да | Да | 18--7
201 | ОН | Отмена набора | Да | Да | 18--8
202 | ПГРС | Предварительная на разблокирование б/у перегона | Да | Да | 18--9
203 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная | Да | Да | 18--10
204 | ПРС | Предварительная команда замыкания/размыкания стрелок | Да | Да | 18--11
205 | ПОКВ | Предварительная команда на исключение контроля УКСПС | Да | Да | 18--12
206 | КПОП3678 | Предварительная открытия/закрытия переезда | Да | Да | 18--13
207 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | 18--14
208 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт | Да | Да | 18--15
209 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная | Да | Да | 18--16
210 | 1/3СА | Выбор стрелки 1/3 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 19--1
211 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Да | Да | 19--2
212 | 5/7СА | Выбор стрелки 5/7 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 19--3
213 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 19--4
214 | 15/17СА | Выбор стрелки 15/17 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 19--5
215 | 4СА | Выбор стрелки 4 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 19--6
216 | 19/21СА | Выбор стрелки 19/21 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 19--7
217 | 6СА | Выбор стрелки 6 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 19--8
218 | КВС | Контроль вскрытия помещения | Да | Да | 19--9
219 | 12СА | Выбор стрелки 12 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 19--10
220 | ИПТ | Исправность пожарной/охранной сигнализации | Да | Да | 19--11
221 | 14/16СА | Выбор стрелки 14/16 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 19--12
222 | ПТ | Контроль срабатывания пожарной сигнализации | Да | Да | 19--13
223 | ВПС | Рабочая цепь стрелок включена |  |  | 19--14
224 | 27СА | Выбор стрелки 27 для аварийного перевода, предварительная команда | Да | Да | 19--15
225 | ПВЩ | Предварительное отключение ЩВПУ | Да | Да | 19--16
226 | ЧКЖ | Наличие ключа--жезла четного | Да | Да | 20--1
227 | НКЖ | Наличие ключа--жезла нечетного | Да | Да | 20--2
228 | ЧИКС | Исключение УКСПС четного | Да | Да | 20--3
229 | НИКС | Исключение УКСПС нечетного | Да | Да | 20--4
230 | КППэц | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 20--5
231 | Вз1 | Взрез стрелки нечетная горловина | Да | Да | 20--6
232 | Вз2 | Взрез стрелки четная горловина | Да | Да | 20--7
233 | МакетМК | Макет стрелка в минусе | Нет | Нет | 21--1
234 | МакетПК | Макет стрелка в плюсе | Нет | Нет | 21--2
235 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 22--1
236 | 1ФО | Отключение 1 фидера | Да | Да | 22--2
237 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да | 22--3
238 | 2ФО | Отключение 2 фидера | Да | Да | 22--4
239 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** |  |  | П-1--1
240 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** |  |  | П-1--2
241 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ--МШ** |  |  | П-1--3
242 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** |  |  | П-1--4
243 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** |  |  | П-1--5
244 | 1 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 1 | Да | Да | A-1--1
245 | 2 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 2 | Да | Да | A-1--2
246 | 4 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 3 | Да | Да | A-1--3
247 | 8 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 4 | Нет | Нет | A-1--4
248 | 16 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 5 | Нет | Нет | A-1--5
249 | 32 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 6 | Нет | Нет | A-1--6
250 | 64 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 7 | Нет | Нет | A-1--7
251 | 128 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 8 | Нет | Нет | A-1--8
252 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 | Да | Да | A-1--9
253 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 | Да | Да | A-1--10
254 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 | Да | Да | A-1--11
255 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4 | Нет | Нет | A-1--12
256 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 | Да | Да | A-1--13
257 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 | Да | Да | A-1--14
258 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 | Да | Да | A-1--15
259 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4 | Нет | Нет | A-1--16
260 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 | Да | Да | A-2--1
261 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 | Да | Да | A-2--2
262 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 | Да | Да | A-2--3
263 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4 | Нет | Нет | A-2--4
264 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 | Да | Да | A-2--5
265 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 | Да | Да | A-2--6
266 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 | Да | Да | A-2--7
267 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4 | Нет | Нет | A-2--8
268 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 | Да | Да | A-2--9
269 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2 | Да | Да | A-2--10
270 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 | Да | Да | A-2--11
271 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4 | Нет | Нет | A-2--12
272 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 | Да | Да | A-2--13
273 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2 | Да | Да | A-2--14
274 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 | Да | Да | A-2--15
275 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4 | Нет | Нет | A-2--16
276 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 | Да | Да | A-3--1
277 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2 | Да | Да | A-3--2
278 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 | Да | Да | A-3--3
279 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4 | Нет | Нет | A-3--4
280 | 1 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 1 | Да | Да | B-1--1
281 | 2 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 2 | Да | Да | B-1--2
282 | 4 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 3 | Нет | Нет | B-1--3
283 | 8 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 4 | Нет | Нет | B-1--4
284 | 16 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 5 | Да | Да | B-1--5
285 | 32 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 6 | Нет | Нет | B-1--6
286 | 64 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 7 | Нет | Нет | B-1--7
287 | 128 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 8 | Нет | Нет | B-1--8
288 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 | Да | Да | B-1--9
289 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 | Да | Да | B-1--10
290 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 | Да | Да | B-1--11
291 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4 | Нет | Нет | B-1--12
292 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 | Да | Да | B-1--13
293 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 | Да | Да | B-1--14
294 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 | Да | Да | B-1--15
295 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4 | Нет | Нет | B-1--16
296 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 | Да | Да | B-2--1
297 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 | Да | Да | B-2--2
298 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 | Да | Да | B-2--3
299 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4 | Нет | Нет | B-2--4
300 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 | Да | Да | B-2--5
301 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2 | Да | Да | B-2--6
302 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 | Да | Да | B-2--7
303 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4 | Нет | Нет | B-2--8
304 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 | Да | Да | B-2--9
305 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 | Да | Да | B-2--10
306 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 | Да | Да | B-2--11
307 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4 | Нет | Нет | B-2--12
308 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 | Да | Да | B-2--13
309 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 | Да | Да | B-2--14
310 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 | Да | Да | B-2--15
311 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4 | Нет | Нет | B-2--16
312 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 | Да | Да | B-3--1
313 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2 | Да | Да | B-3--2
314 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 | Да | Да | B-3--3
315 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4 | Нет | Нет | B-3--4
316 | Ч16П-1 | Рельсовая цепь Ч16П бит 1 | Да | Да | B-3--5
317 | Ч16П-2 | Рельсовая цепь Ч16П бит 2 | Да | Да | B-3--6
318 | Ч16П-4 | Рельсовая цепь Ч16П бит 3 | Да | Да | B-3--7
319 | Ч16П-8 | Рельсовая цепь Ч16П бит 4 | Нет | Нет | B-3--8
320 | Ч18П-1 | Рельсовая цепь Ч18П бит 1 | Да | Да | B-3--9
321 | Ч18П-2 | Рельсовая цепь Ч18П бит 2 | Да | Да | B-3--10
322 | Ч18П-4 | Рельсовая цепь Ч18П бит 3 | Да | Да | B-3--11
323 | Ч18П-8 | Рельсовая цепь Ч18П бит 4 | Нет | Нет | B-3--12
324 | Ч20П-1 | Рельсовая цепь Ч20П бит 1 | Да | Да | B-3--13
325 | Ч20П-2 | Рельсовая цепь Ч20П бит 2 | Да | Да | B-3--14
326 | Ч20П-4 | Рельсовая цепь Ч20П бит 3 | Да | Да | B-3--15
327 | Ч20П-8 | Рельсовая цепь Ч20П бит 4 | Нет | Нет | B-3--16
328 | Ч22П-1 | Рельсовая цепь Ч22П бит 1 | Да | Да | B-4--1
329 | Ч22П-2 | Рельсовая цепь Ч22П бит 2 | Да | Да | B-4--2
330 | Ч22П-4 | Рельсовая цепь Ч22П бит 3 | Да | Да | B-4--3
331 | Ч22П-8 | Рельсовая цепь Ч22П бит 4 | Нет | Нет | B-4--4
332 | Ч24П-1 | Рельсовая цепь Ч24П бит 1 | Да | Да | B-4--5
333 | Ч24П-2 | Рельсовая цепь Ч24П бит 2 | Да | Да | B-4--6
334 | Ч24П-4 | Рельсовая цепь Ч24П бит 3 | Да | Да | B-4--7
335 | Ч24П-8 | Рельсовая цепь Ч24П бит 4 | Нет | Нет | B-4--8
336 | Ч26П-1 | Рельсовая цепь Ч26П бит 1 | Да | Да | B-4--9
337 | Ч26П-2 | Рельсовая цепь Ч26П бит 2 | Да | Да | B-4--10
338 | Ч26П-4 | Рельсовая цепь Ч26П бит 3 | Да | Да | B-4--11
339 | Ч26П-8 | Рельсовая цепь Ч26П бит 4 | Нет | Нет | B-4--12
340 | Ч28П-1 | Рельсовая цепь Ч28П бит 1 | Да | Да | B-4--13
341 | Ч28П-2 | Рельсовая цепь Ч28П бит 2 | Да | Да | B-4--14
342 | Ч28П-4 | Рельсовая цепь Ч28П бит 3 | Да | Да | B-4--15
343 | Ч28П-8 | Рельсовая цепь Ч28П бит 4 | Нет | Нет | B-4--16
344 | Ч30П-1 | Рельсовая цепь Ч30П бит 1 | Да | Да | B-5--1
345 | Ч30П-2 | Рельсовая цепь Ч30П бит 2 | Да | Да | B-5--2
346 | Ч30П-4 | Рельсовая цепь Ч30П бит 3 | Да | Да | B-5--3
347 | Ч30П-8 | Рельсовая цепь Ч30П бит 4 | Нет | Нет | B-5--4
348 | Ч32П-1 | Рельсовая цепь Ч32П бит 1 | Да | Да | B-5--5
349 | Ч32П-2 | Рельсовая цепь Ч32П бит 2 | Да | Да | B-5--6
350 | Ч32П-4 | Рельсовая цепь Ч32П бит 3 | Да | Да | B-5--7
351 | Ч32П-8 | Рельсовая цепь Ч32П бит 4 | Нет | Нет | B-5--8
352 | Ч34П-1 | Рельсовая цепь Ч34П бит 1 | Да | Да | B-5--9
353 | Ч34П-2 | Рельсовая цепь Ч34П бит 2 | Да | Да | B-5--10
354 | Ч34П-4 | Рельсовая цепь Ч34П бит 3 | Да | Да | B-5--11
355 | Ч34П-8 | Рельсовая цепь Ч34П бит 4 | Нет | Нет | B-5--12
356 | Ч36П-1 | Рельсовая цепь Ч36П бит 1 | Да | Да | B-5--13
357 | Ч36П-2 | Рельсовая цепь Ч36П бит 2 | Да | Да | B-5--14
358 | Ч36П-4 | Рельсовая цепь Ч36П бит 3 | Да | Да | B-5--15
359 | Ч36П-8 | Рельсовая цепь Ч36П бит 4 | Нет | Нет | B-5--16
360 | Ч38П-1 | Рельсовая цепь Ч38П бит 1 | Да | Да | B-6--1
361 | Ч38П-2 | Рельсовая цепь Ч38П бит 2 | Да | Да | B-6--2
362 | Ч38П-4 | Рельсовая цепь Ч38П бит 3 | Да | Да | B-6--3
363 | Ч38П-8 | Рельсовая цепь Ч38П бит 4 | Нет | Нет | B-6--4

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Эворон
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 1/3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 1/3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 5/7 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 5/7 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Индивидуальный перевод стрелки 15/17 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Индивидуальный перевод стрелки 15/17 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Индивидуальный перевод стрелки 19/21 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Индивидуальный перевод стрелки 19/21 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Индивидуальный перевод стрелки 27 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Индивидуальный перевод стрелки 27 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A
11 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070B
12 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070C
13 | Индивидуальный перевод стрелки 4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070D
14 | Индивидуальный перевод стрелки 4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070E
15 | Индивидуальный перевод стрелки 6 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070F
16 | Индивидуальный перевод стрелки 6 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0710
17 | Индивидуальный перевод стрелки 12 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0711
18 | Индивидуальный перевод стрелки 12 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0712
19 | Индивидуальный перевод стрелки 14/16 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0713
20 | Индивидуальный перевод стрелки 14/16 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0714

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Эворон
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
2 | Нечетный прием по Н на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
3 | Нечетный прием по Н на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
4 | Нечетный прием по Н на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
5 | Нечетный прием по Н на 7 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
6 | Четное отправление по Ч1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
7 | Четное отправление по Ч2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
8 | Четное отправление по Ч4 с Ч пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
9 | Четное отправление по Ч7 с 7 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
10 | Четный прием по Ч на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
11 | Четный прием по Ч на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
12 | Четный прием по Ч на 4 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
13 | Четный прием по Ч на 7 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C
14 | Нечетное отправление по Н1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
15 | Нечетное отправление по Н2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
16 | Нечетное отправление по Н4А с 4 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
17 | Нечетное отправление по Н7 с 7 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Эворон
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 до М15 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М1 до М13 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М1 за М5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М3 до М15 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М3 до М13 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору М5 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору М7 до М15 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору М9 на 7 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору М11 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору М11 за М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору М13 до М21 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору М15 на 7 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору М15 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору М15 до М21 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору М21 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору М21 до М12 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору Ч7 за М9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору Ч7 за М7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору Ч7 за М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору Ч7 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
21 | По светофору Ч1 за М7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
22 | По светофору Ч1 за М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
23 | По светофору Ч1 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
24 | По светофору Ч2 за М7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
25 | По светофору Ч2 до М11 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
26 | По светофору Ч2 за М3 (-19/21) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031A
27 | По светофору Ч2 за М1 (-19/21) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031B
28 | По светофору Ч4 за М7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031C
29 | По светофору Ч4 до М11 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031D
30 | По светофору Ч4 за М3 (-19/21) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031E
31 | По светофору Ч4 за М1 (-19/21) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031F
32 | По светофору М2 на 7 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0320
33 | По светофору М2 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0321
34 | По светофору М2 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0322
35 | По светофору М2 до М8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0323
36 | По светофору М4 на 7 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0324
37 | По светофору М6 до Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0325
38 | По светофору М6 за М10 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0326
39 | По светофору М8 до Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0327
40 | По светофору М10 за М6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0328
41 | По светофору М12 до Н4А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0329
42 | По светофору М12 за М6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032A
43 | По светофору Н7 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032B
44 | По светофору Н7 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032C
45 | По светофору Н1 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032D
46 | По светофору Н2 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032E
47 | По светофору Н4А за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x032F

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Эворон
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Ч7 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208
9 | По светофору Н4А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0209
10 | По светофору Н7 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020A

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Эворон
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401 | Да
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402 | Нет
3 | По светофору М5 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору М7 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору М9 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору М11 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору М13 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору М15 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору М21 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору Ч7 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
12 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040C
13 | По светофору Ч4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040D
14 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040E
15 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040F
16 | По светофору Мб | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0410
17 | По светофору М8 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0411
18 | По светофору М10 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0412
19 | По светофору М12 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0413
20 | По светофору Н7 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0414
21 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0415
22 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0416
23 | По светофору Н4А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0417

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Эворон
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Искусственное размыкание секций
1 | Искусственное размыкание секции 1СП | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Искусственное размыкание секции 3-5СП | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Искусственное размыкание секции 7СП | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Искусственное размыкание секции 15-19СП | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Искусственное размыкание секции 17СП | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Искусственное размыкание секции 21СП | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Искусственное размыкание секции 27СП | Да | Да | Да | Да | 0x0807
8 | Искусственное размыкание секции 2-4СП | Да | Да | Да | Да | 0x0808
9 | Искусственное размыкание секции 6СП | Да | Да | Да | Да | 0x0809
10 | Искусственное размыкание секции 12СП | Да | Да | Да | Да | 0x080A
11 | Искусственное размыкание секции 14СП | Да | Да | Да | Да | 0x080B
12 | Искусственное размыкание секции 16СП | Да | Да | Да | Да | 0x080C
13 | Искусственное размыкание участка пути НАП | Да | Да | Да | Да | 0x080D
14 | Искусственное размыкание участка пути ЧАП | Да | Да | Да | Да | 0x080E
15 | Искусственное размыкание участка пути 5/21П | Да | Да | Да | Да | 0x080F
Другие команды
1 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Основная СН с приема на отправление Эворон - Катама | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Основная СН с приема на отправление Эворон - Апкан | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Двойное снижение напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Вызов к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Вызов аккустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Вызов аккустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
14 | Отмена набора | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
15 | Включение резервного блока наборной группы | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
16 | Отключение резервного блока наборной группы | Да | Да | Да | Да | 0x0B10

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Эворон
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием с Катама
1 | ПАСН нечетная горловина Эворон - Катама | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Эворон - Катама | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление на Катама
3 | ПАСН нечетная горловина Эворон - Катама | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Эворон - Катама | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, нечетный прием с Алкан
5 | ПАСН четная горловина Эворон - Алкан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Эворон - Алкан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, четное отправление на Алкан
7 | ПАСН четная горловина Эворон - Алкан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Эворон - Алкан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Отключение контроля УКСПС четного
9 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Отключение контроля УКСПС нечетного
11 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Искусственная разделка групповая
13 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Замыкание стрелок нечетной горловины
15 | Предварительная замыкание стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная замыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Размыкание стрелок нечетной горловины
17 | Предварительная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Замыкание стрелок четной горловины
19 | Предварительная замыкание стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная замыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Размыкание стрелок четной горловины
21 | Предварительная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Разблокирование перегона нечетного отправления
23 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Разблокирование перегона четного отправления
25 | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Окончательная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Отключение ЩВПУ
27 | Предварительная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Окончательная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Отключение ЩВПУ-АБТЦ
29 | Предварительная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Окончательная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Закрытие переезда ПК37154
31 | Прелварительная на закрытие переезла ПК37154 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Окончательная на закрытие переезда ПК37154 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Открытие переезда ПК37154
33 | Прелварительная на открытие переезла ПК37154 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Окончательная на открытие переезда ПК37154 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 1/3 в плюс
35 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 1/3 в минус
37 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 5/7 в плюс
39 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 5/7 в минус
41 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 15/17 в плюс
43 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 15/17 в минус
45 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 19/21 в плюс
47 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 19/21 в минус
49 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 27 в плюс
51 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0034
Аварийный перевод стрелки 27 в минус
53 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0035
54 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0036
Аварийный перевод стрелки 2 в плюс
55 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0037
56 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0038
Аварийный перевод стрелки 2 в минус
57 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0039
58 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003A
Аварийный перевод стрелки 4 в плюс
59 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003B
60 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003C
Аварийный перевод стрелки 4 в минус
61 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003D
62 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003E
Аварийный перевод стрелки 6 в плюс
63 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003F
64 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0040
Аварийный перевод стрелки 6 в минус
65 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0041
66 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0042
Аварийный перевод стрелки 12 в плюс
67 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0043
68 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0044
Аварийный перевод стрелки 12 в минус
69 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0045
70 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0046
Аварийный перевод стрелки 14/16 в плюс
71 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0047
72 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0048
Аварийный перевод стрелки 14/16 в минус
73 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0049
74 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x004A