## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Юктали
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
0 | 1/3ПК | Стрелка 1/3 в плюсе | Да | Да | 1--1
1 | 1/3МК | Стрелка 1/3 в минусе | Да | Да | 1--2
2 | 5ПК | Стрелка 5 в плюсе | Да | Да | 1--3
3 | 5МК | Стрелка 5 в минусе | Да | Да | 1--4
4 | 7/9ПК | Стрелка 7/9 в плюсе | Да | Да | 1--5
5 | 7/9МК | Стрелка 7/9 в минусе | Да | Да | 1--6
6 | 11ПК | Стрелка 11 в плюсе | Да | Да | 1--7
7 | 11МК | Стрелка 11 в минусе | Да | Да | 1--8
8 | 13/15ПК | Стрелка 13/15 в плюсе | Да | Да | 1--9
9 | 13/15МК | Стрелка 13/15 в минусе | Да | Да | 1--10
10 | 17ПК | Стрелка 17 в плюсе | Да | Да | 1--11
11 | 17МК | Стрелка 17 в минусе | Да | Да | 1--12
12 | 19ПК | Стрелка 19 в плюсе | Да | Да | 1--13
13 | 19МК | Стрелка 19 в минусе | Да | Да | 1--14
14 | 21/23ПК | Стрелка 21/23 в плюсе | Да | Да | 1--15
15 | 21/23МК | Стрелка 21/23 в минусе | Да | Да | 1--16
16 | 25ПК | Стрелка 25 в плюсе | Да | Да | 2--1
17 | 25МК | Стрелка 25 в минусе | Да | Да | 2--2
18 | 27/29ПК | Стрелка 27/29 в плюсе | Да | Да | 2--3
19 | 27/29МК | Стрелка 27/29 в минусе | Да | Да | 2--4
20 | 31ПК | Стрелка 31 в плюсе | Да | Да | 2--5
21 | 31МК | Стрелка 31 в минусе | Да | Да | 2--6
22 | 35ПК | Стрелка 35 в плюсе | Да | Да | 2--7
23 | 35МК | Стрелка 35 в минусе | Да | Да | 2--8
24 | 37ПК | Стрелка 37 в плюсе | Да | Да | 2--9
25 | 37МК | Стрелка 37 в минусе | Да | Да | 2--10
26 | 105ПК | Стрелка 105 в плюсе | Да | Да | 2--11
27 | 105МК | Стрелка 105 в минусе | Да | Да | 2--12
28 | 2/4ПК | Стрелка 2/4 в плюсе | Да | Да | 2--13
29 | 2/4МК | Стрелка 2/4 в минусе | Да | Да | 2--14
30 | 6/8ПК | Стрелка 6/8 в плюсе | Да | Да | 2--15
31 | 6/8МК | Стрелка 6/8 в минусе | Да | Да | 2--16
32 | 10ПК | Стрелка 10 в плюсе | Да | Да | 3--1
33 | 10МК | Стрелка 10 в минусе | Да | Да | 3--2
34 | 16/18ПК | Стрелка 16/18 в плюсе | Да | Да | 3--3
35 | 16/18МК | Стрелка 16/18 в минусе | Да | Да | 3--4
36 | 20/24ПК | Стрелка 20/24 в плюсе | Да | Да | 3--5
37 | 20/24МК | Стрелка 20/24 в минусе | Да | Да | 3--6
38 | 26ПК | Стрелка 26 в плюсе | Да | Да | 3--7
39 | 26МК | Стрелка 26 в минусе | Да | Да | 3--8
40 | 28ПК | Стрелка 28 в плюсе | Да | Да | 3--9
41 | 28МК | Стрелка 28 в минусе | Да | Да | 3--10
42 | 30ПК | Стрелка 30 в плюсе | Да | Да | 3--11
43 | 30МК | Стрелка 30 в минусе | Да | Да | 3--12
44 | 32ПК | Стрелка 32 в плюсе | Нет | Нет | 3--13
45 | 32МК | Стрелка 32 в минусе | Да | Да | 3--14
46 | 36/38ПК | Стрелка 36/38 в плюсе | Да | Да | 3--15
47 | 36/38МК | Стрелка 36/38 в минусе | Да | Да | 3--16
48 | 40/42ПК | Стрелка 40/42 в плюсе | Да | Да | 4--1
49 | 40/42МК | Стрелка 40/42 в минусе | Да | Да | 4--2
50 | 44ПК | Стрелка 44 в плюсе | Да | Да | 4--3
51 | 44МК | Стрелка 44 в минусе | Да | Да | 4--4
52 | 46ПК | Стрелка 46 в плюсе | Да | Да | 4--5
53 | 46МК | Стрелка 46 в минусе | Да | Да | 4--6
54 | 48ПК | Стрелка 48 в плюсе | Да | Да | 4--7
55 | 48МК | Стрелка 48 в минусе | Да | Да | 4--8
56 | 50/52ПК | Стрелка 50/52 в плюсе | Да | Да | 4--9
57 | 50/52МК | Стрелка 50/52 в минусе | Да | Да | 4--10
58 | 54ПК | Стрелка 54 в плюсе | Да | Да | 4--11
59 | 54МК | Стрелка 54 в минусе | Да | Да | 4--12
60 | 56ПК | Стрелка 56 в плюсе | Да | Да | 4--13
61 | 56МК | Стрелка 56 в минусе | Да | Да | 4--14
62 | 58ПК | Стрелка 58 в плюсе | Да | Да | 4--15
63 | 58МК | Стрелка 58 в минусе | Да | Да | 4--16
64 | 60ПК | Стрелка 60 в плюсе | Да | Да | 5--1
65 | 60МК | Стрелка 60 в минусе | Да | Да | 5--2
66 | 62ПК | Стрелка 62 в плюсе | Да | Да | 5--3
67 | 62МК | Стрелка 62 в минусе | Да | Да | 5--4
68 | 66ПК | Стрелка 66 в плюсе | Да | Да | 5--5
69 | 66МК | Стрелка 66 в минусе | Да | Да | 5--6
70 | 68/70ПК | Стрелка 68/70 в плюсе | Да | Да | 5--7
71 | 68/70МК | Стрелка 68/70 в минусе | Да | Да | 5--8
72 | 72ПК | Стрелка 72 в плюсе | Да | Да | 5--9
73 | 72МК | Стрелка 72 в минусе | Да | Да | 5--10
77 | Макет | Постановка на макет, макет включен | Нет | Нет | 5--14
78 | Макет ПК | Стрелка Макет в плюсе | Нет | Нет | 5--15
79 | Макет МК | Стрелка Макет в минусе | Нет | Нет | 5--16
80 | 1НП | Участок пути 1НП занят | Нет | Нет | 6--1
81 | 2НП | Участок пути 2НП занят | Нет | Нет | 6--2
82 | 1ПП | Участок пути 1ПП занят | Да | Да | 6--3
83 | 2ПП | Участок пути 2ПП занят | Да | Да | 6--4
84 | 1НАП | Участок пути 1НАП занят | Да | Да | 6--5
85 | 2НАП | Участок пути 2НАП занят | Да | Да | 6--6
86 | 1СП | Стрелочная секция 1СП занята | Да | Да | 6--7
87 | 3СП | Стрелочная секция 3СП занята | Да | Да | 6--8
88 | 1/9П | Участок пути 1/9П занят | Да | Да | 6--9
89 | 5-11СП | Стрелочная секция 5-11СП занята | Да | Да | 6--10
90 | М19П | Участок пути М19П занят | Да | Да | 6--11
91 | М23П | Участок пути М23П занят | Да | Да | 6--12
92 | 7-21СП | Стрелочная секция 7-21СП занята | Да | Да | 6--13
93 | 9-17СП | Стрелочная секция 9-17СП занята | Да | Да | 6--14
94 | 15СП | Стрелочная секция 15СП занята | Да | Да | 6--15
95 | 23СП | Стрелочная секция 23СП занята | Да | Да | 6--16
96 | 25СП | Стрелочная секция 25СП занята | Да | Да | 7--1
97 | 27СП | Стрелочная секция 27СП занята | Да | Да | 7--2
98 | 25/37П | Участок пути 25/37П занят | Да | Да | 7--3
99 | 29СП | Стрелочная секция 29СП занята | Да | Да | 7--4
100 | 31-35СП | Стрелочная секция 31-35СП занята | Да | Да | 7--5
101 | 37-105СП | Стрелочная секция 37-105СП занята | Да | Да | 7--6
102 | М34П | Участок пути М34П занят | Да | Да | 7--7
103 | 42-44СП | Стрелочная секция 42-44СП занята | Да | Да | 7--8
104 | 2/42П | Участок пути 2/42П занят | Да | Да | 7--9
105 | 16/38П | Участок пути 16/38П занят | Да | Да | 7--10
106 | 38-40СП | Стрелочная секция 38-40СП занята | Да | Да | 7--11
107 | 30-36СП | Стрелочная секция 30-36СП занята | Да | Да | 7--12
108 | М30П | Участок пути М30П занят | Да | Да | 7--13
109 | М28П | Участок пути М28П занят | Да | Да | 7--14
110 | 28СП | Стрелочная секция 28СП занята | Да | Да | 7--15
111 | 26СП | Стрелочная секция 26СП занята | Да | Да | 7--16
112 | 24СП | Стрелочная секция 24СП занята | Да | Да | 8--1
113 | 20СП | Стрелочная секция 20СП занята | Да | Да | 8--2
114 | 18СП | Стрелочная секция 18СП занята | Да | Да | 8--3
115 | 16СП | Стрелочная секция 16СП занята | Да | Да | 8--4
116 | 6/16П | Участок пути 6/16П занят | Да | Да | 8--5
117 | 10/26П | Участок пути 10/26П занят | Да | Да | 8--6
118 | 10СП | Стрелочная секция 10СП занята | Да | Да | 8--7
119 | 8СП | Стрелочная секция 8СП занята | Да | Да | 8--8
120 | М8П | Участок пути М8П занят | Да | Да | 8--9
121 | 4-6СП | Стрелочная секция 4-6СП занята | Да | Да | 8--10
122 | 2СП | Стрелочная секция 2СП занята | Да | Да | 8--11
123 | 2ЧП | Участок пути 2ЧП занят | Да | Да | 8--12
124 | 1ЧП | Участок пути 1ЧП занят | Да | Да | 8--13
125 | М15П | Участок пути М15П занят | Да | Да | 8--14
126 | М37П | Участок пути М37П занят | Да | Да | 8--15
127 | 3АП | Участок пути 3АП занят | Да | Да | 8--16
128 | 70-72СП | Стрелочная секция 70-72СП занята | Да | Да | 9--1
129 | 66-68СП | Стрелочная секция 66-68СП занята | Да | Да | 9--2
130 | М52П | Участок пути М52П занят | Да | Да | 9--3
131 | 1П | Путь 1П занят | Да | Да | 9--4
133 | 2П | Путь 2П занят | Да | Да | 9--6
135 | 3П | Путь 3П занят | Да | Да | 9--8
137 | 4П | Путь 4П занят | Да | Да | 9--10
139 | 5П | Путь 5П занят | Да | Да | 9--12
141 | 6П | Путь 6П занят | Нет | Нет | 9--14
143 | 9П | Путь 9П занят | Да | Да | 9--16
145 | 14П | Путь 14П занят | Да | Да | 10--2
146 | 15П | Путь 15П занят | Да | Да | 10--3
147 | 20П | Путь 20П занят | Да | Да | 10--4
148 | М46П | Участок пути М46П занят | Да | Да | 10--5
149 | 62СП | Стрелочная секция 62СП занята | Да | Да | 10--6
150 | М40П | Участок пути М40П занят | Да | Да | 10--7
151 | 58-60СП | Стрелочная секция 58-60СП занята | Да | Да | 10--8
152 | 46-56СП | Стрелочная секция 46-56СП занята | Да | Да | 10--9
153 | 52СП | Стрелочная секция 52СП занята | Да | Да | 10--10
154 | 50СП | Стрелочная секция 50СП занята | Да | Да | 10--11
155 | 48СП | Стрелочная секция 48СП занята | Да | Да | 10--12
156 | М36П | Участок пути М36П занят | Да | Да | 10--13
160 | 1НПзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Нет | Нет | 11--1
161 | 2НПзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Нет | Нет | 11--2
162 | 1ППзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 11--3
163 | 2ППзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 11--4
164 | 1НАПзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 11--5
165 | 2НАПзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 11--6
166 | 1СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 11--7
167 | 3СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 11--8
168 | 1/9Пзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 11--9
169 | 5-11СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 11--10
170 | 7-21СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 11--11
171 | 9-17Пзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 11--12
172 | 15СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 11--13
173 | 23СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 11--14
174 | 25СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 11--15
175 | 27СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 11--16
176 | 25/37Пзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 12--1
177 | 29СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 12--2
178 | 31-35СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 12--3
179 | 37-105СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 12--4
180 | 42-44СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 12--5
181 | 2/42Пзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 12--6
182 | 16/38Пзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 12--7
183 | 38-40СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 12--8
184 | 30-36СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 12--9
185 | 26СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 12--10
186 | 24СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 12--11
187 | 20СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 12--12
188 | 18СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 12--13
189 | 16СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 12--14
190 | 6/16Пзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 12--15
191 | 10/26Пзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 12--16
192 | 10СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 13--1
193 | 8СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 13--2
194 | 4-6СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 13--3
195 | 2СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 13--4
196 | 2ЧПзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 13--5
197 | 1ЧПзп | Участок пути замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 13--6
198 | 70-72СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 13--7
200 | 46-56СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 13--9
201 | 52СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 13--10
202 | 50СПзп | Стрелочная секция замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 13--11
203 | 1Пзп | Путь замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 13--12
204 | 2Пзп | Путь замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 13--13
205 | 3Пзп | Путь замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 13--14
206 | 3АПзп | Путь замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 13--15
207 | 4Пзп | Путь замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 13--16
208 | 5Пзп | Путь замкнут в поездном маршруте | Нет | Нет | 14--1
209 | 6Пзп | Путь замкнут в поездном маршруте | Да | Да | 14--2
210 | 9Пзп | Путь замкнут в поездном маршруте | Нет | Нет | 14--3
211 | 14Пзп | Путь замкнут в поездном маршруте | Нет | Нет | 14--4
213 | 1НПзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Нет | Нет | 14--6
214 | 2НПзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Нет | Нет | 14--7
215 | 1ППзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 14--8
216 | 2ППзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 14--9
217 | 1НАПзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 14--10
218 | 2НАПзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 14--11
219 | 1СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 14--12
220 | 3СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 14--13
221 | 1/9Пзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 14--14
222 | 5-11СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 14--15
223 | 7-21СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 14--16
224 | 9-17Пзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 15--1
225 | 15СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 15--2
226 | 23СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 15--3
227 | 25СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 15--4
228 | 27СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 15--5
229 | 25/37Пзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 15--6
230 | 29СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 15--7
231 | 31-35СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 15--8
232 | 37-105СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 15--9
233 | 42-44СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 15--10
234 | 2/42Пзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 15--11
235 | 16/38Пзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 15--12
236 | 38-40СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 15--13
237 | 30-36СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 15--14
238 | 28СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 15--15
239 | 26СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 15--16
240 | 24СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 16--1
241 | 20СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 16--2
242 | 18СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 16--3
243 | 16СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 16--4
244 | 6/16Пзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 16--5
245 | 10/26Пзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 16--6
246 | 10СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 16--7
247 | 8СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 16--8
248 | 4-6СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 16--9
249 | 2СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 16--10
250 | 2ЧПзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 16--11
251 | 1ЧПзм | Участок пути замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 16--12
252 | 70-72СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 16--13
253 | 66-68СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 16--14
254 | 1Пзм | Путь замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 16--15
255 | 2Пзм | Путь замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 16--16
256 | 3Пзм | Путь замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 17--1
257 | 3АПзм | Путь замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 17--2
258 | 4Пзм | Путь замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 17--3
259 | 5Пзм | Путь замкнут в маневровом маршруте | Нет | Нет | 17--4
260 | 6Пзм | Путь замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 17--5
261 | 9Пзп | Путь замкнут в маневровом маршруте | Нет | Нет | 17--6
262 | 14Пзм | Путь замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 17--7
263 | 15Пзм | Путь замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 17--8
264 | 20Пзм | Путь замкнут в маневровом маршруте | Да | Да | 17--9
265 | 62СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 17--10
266 | 59-60СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 17--11
267 | 46-56СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 17--12
268 | 52СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 17--13
269 | 50СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 17--14
270 | 48СПзм | Стрелочная секция замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 17--15
280 | 1ЧС | Светофор поездной 1Ч открыт | Да | Да | 18--9
281 | 2ЧС | Светофор поездной 2Ч открыт | Да | Да | 18--10
282 | 1НС | Светофор поездной 1Н открыт | Да | Да | 18--11
283 | 2НС | Светофор поездной 2Н открыт | Да | Да | 18--12
284 | Ч1С | Светофор поездной Ч1 открыт | Да | Да | 18--13
285 | Ч2С | Светофор поездной Ч2 открыт | Да | Да | 18--14
286 | Ч3С | Светофор поездной Ч3 открыт | Да | Да | 18--15
287 | Ч4С | Светофор поездной Ч4 открыт | Да | Да | 18--16
288 | Ч5С | Светофор поездной Ч5 открыт | Да | Да | 19--1
289 | Ч6С | Светофор поездной Ч6 открыт | Да | Да | 19--2
290 | Ч9С | Светофор поездной Ч9 открыт | Да | Да | 19--3
291 | ЧМ14С | Светофор поездной ЧМ14 открыт | Да | Да | 19--4
292 | Н1С | Светофор поездной Н1 открыт | Да | Да | 19--5
293 | Н2С | Светофор поездной Н2 открыт | Да | Да | 19--6
294 | Н3С | Светофор поездной Н3 открыт | Да | Да | 19--7
295 | Н4С | Светофор поездной Н4 открыт | Да | Да | 19--8
296 | Н5С | Светофор поездной Н5 открыт | Да | Да | 19--9
297 | Н6С | Светофор поездной Н6 открыт | Нет | Нет | 19--10
298 | Н9С | Светофор поездной Н9 открыт | Да | Да | 19--11
299 | Н14С | Светофор поездной Н14 открыт | Да | Да | 19--12
300 | М1С | Светофор маневровый М1 открыт | Да | Да | 19--13
301 | М3С | Светофор маневровый М3 открыт | Да | Да | 19--14
302 | М5С | Светофор маневровый М5 открыт | Да | Да | 19--15
303 | М7С | Светофор маневровый М7 открыт | Да | Да | 19--16
304 | М9С | Светофор маневровый М9 открыт | Да | Да | 20--1
305 | М11С | Светофор маневровый М11 открыт | Да | Да | 20--2
306 | М13С | Светофор маневровый М13 открыт | Да | Да | 20--3
307 | М15С | Светофор маневровый М15 открыт | Да | Да | 20--4
308 | М17С | Светофор маневровый М17 открыт | Да | Да | 20--5
309 | М19С | Светофор маневровый М19 открыт | Да | Да | 20--6
310 | М21С | Светофор маневровый М21 открыт | Да | Да | 20--7
311 | М23С | Светофор маневровый М23 открыт | Да | Да | 20--8
312 | М31С | Светофор маневровый М31 открыт | Да | Да | 20--9
313 | М33С | Светофор маневровый М33 открыт | Да | Да | 20--10
314 | М35С | Светофор маневровый М35 открыт | Да | Да | 20--11
315 | М37С | Светофор маневровый М37 открыт | Да | Да | 20--12
316 | М39С | Светофор маневровый М39 открыт | Да | Да | 20--13
317 | М2С | Светофор маневровый М2 открыт | Да | Да | 20--14
318 | М4С | Светофор маневровый М4 открыт | Да | Да | 20--15
319 | М6С | Светофор маневровый М6 открыт | Да | Да | 20--16
320 | М8С | Светофор маневровый М8 открыт | Да | Да | 21--1
321 | М10С | Светофор маневровый М10 открыт | Да | Да | 21--2
322 | М12С | Светофор маневровый М12 открыт | Да | Да | 21--3
323 | М14С | Светофор маневровый М14 открыт | Да | Да | 21--4
324 | М16С | Светофор маневровый М16 открыт | Да | Да | 21--5
325 | М20С | Светофор маневровый М20 открыт | Да | Да | 21--6
326 | М22С | Светофор маневровый М22 открыт | Да | Да | 21--7
327 | М24С | Светофор маневровый М24 открыт | Да | Да | 21--8
328 | М26С | Светофор маневровый М26 открыт | Да | Да | 21--9
329 | М28С | Светофор маневровый М28 открыт | Да | Да | 21--10
330 | М30С | Светофор маневровый М30 открыт | Да | Да | 21--11
331 | М32С | Светофор маневровый М32 открыт | Да | Да | 21--12
332 | М34С | Светофор маневровый М34 открыт | Да | Да | 21--13
333 | М36С | Светофор маневровый М36 открыт | Да | Да | 21--14
334 | М38С | Светофор маневровый М38 открыт | Да | Да | 21--15
335 | М40С | Светофор маневровый М40 открыт | Да | Да | 21--16
336 | М42С | Светофор маневровый М42 открыт | Да | Да | 22--1
337 | М44С | Светофор маневровый М44 открыт | Да | Да | 22--2
338 | М46С | Светофор маневровый М46 открыт | Да | Да | 22--3
339 | М48С | Светофор маневровый М48 открыт | Да | Да | 22--4
340 | М50С | Светофор маневровый М50 открыт | Да | Да | 22--5
341 | М52С | Светофор маневровый М52 открыт | Да | Да | 22--6
342 | М54С | Светофор маневровый М54 открыт | Нет | Нет | 22--7
343 | М56С | Светофор маневровый М56 открыт | Да | Да | 22--8
344 | Ч1МС | Светофор Ч1 открыт маневровое показание | Да | Да | 22--9
345 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание | Да | Да | 22--10
346 | Ч3МС | Светофор Ч3 открыт маневровое показание | Да | Да | 22--11
347 | Ч4МС | Светофор Ч4 открыт маневровое показание | Да | Да | 22--12
348 | Ч5МС | Светофор Ч5 открыт маневровое показание | Да | Да | 22--13
349 | Ч6МС | Светофор Ч6 открыт маневровое показание | Да | Да | 22--14
350 | Ч9МС | Светофор Ч9 открыт маневровое показание | Да | Да | 22--15
351 | ЧМ14МС | Светофор ЧМ14 открыт маневровое показание | Да | Да | 22--16
352 | Н1МС | Светофор Н1 открыт маневровое показание | Да | Да | 23--1
353 | Н2МС | Светофор Н2 открыт маневровое показание | Да | Да | 23--2
354 | Н3МС | Светофор Н3 открыт маневровое показание | Да | Да | 23--3
355 | Н4МС | Светофор Н4 открыт маневровое показание | Да | Да | 23--4
356 | Н5МС | Светофор Н5 открыт маневровое показание | Да | Да | 23--5
357 | Н6МС | Светофор Н6 открыт маневровое показание | Нет | Нет | 23--6
358 | Н9МС | Светофор Н9 открыт маневровое показание | Да | Да | 23--7
359 | Н14МС | Светофор Н14 открыт маневровое показание | Да | Да | 23--8
360 | 1ЧСп | Светофор 1Ч открыт пригласительный | Да | Да | 23--9
361 | 2ЧСп | Светофор 2Ч открыт пригласительный | Да | Да | 23--10
362 | ЧМ14Сп | Светофор ЧМ14 открыт пригласительный | Да | Да | 23--11
363 | 1НСп | Светофор 1Н открыт пригласительный | Да | Да | 23--12
364 | 2НСп | Светофор 2Н открыт пригласительный | Да | Да | 23--13
365 | 1Чн | Неисправность поездного светофора 1Ч | Да | Да | 23--14
366 | 2Чн | Неисправность поездного светофора 2Ч | Да | Да | 23--15
367 | 1Нн | Неисправность поездного светофора 1Н | Да | Да | 23--16
368 | 2Нн | Неисправность поездного светофора 2Н | Да | Да | 24--1
369 | Ч1н | Неисправность поездного светофора Ч1 | Да | Да | 24--2
370 | Ч2н | Неисправность поездного светофора Ч2 | Да | Да | 24--3
371 | Ч3н | Неисправность поездного светофора Ч3 | Да | Да | 24--4
372 | Ч4н | Неисправность поездного светофора Ч4 | Да | Да | 24--5
373 | Ч5н | Неисправность поездного светофора Ч5 | Да | Да | 24--6
374 | Ч6н | Неисправность поездного светофора Ч6 | Да | Да | 24--7
375 | Ч9н | Неисправность поездного светофора Ч9 | Да | Да | 24--8
376 | ЧМ14н | Неисправность поездного светофора ЧМ14 | Да | Да | 24--9
377 | Н1н | Неисправность поездного светофора Н1 | Да | Да | 24--10
378 | Н2н | Неисправность поездного светофора Н2 | Да | Да | 24--11
379 | Н3н | Неисправность поездного светофора Н3 | Да | Да | 24--12
380 | Н4н | Неисправность поездного светофора Н4 | Да | Да | 24--13
381 | Н5н | Неисправность поездного светофора Н5 | Да | Да | 24--14
382 | Н6н | Неисправность поездного светофора Н6 | Да | Да | 24--15
383 | Н9н | Неисправность поездного светофора Н9 | Да | Да | 24--16
384 | Н14н | Неисправность поездного светофора Н14 | Да | Да | 25--1
385 | М1н | Неисправность маневрового светофора М1 | Да | Да | 25--2
386 | М3н | Неисправность маневрового светофора М3 | Да | Да | 25--3
387 | М5н | Неисправность маневрового светофора М5 | Да | Да | 25--4
388 | М7н | Неисправность маневрового светофора М7 | Да | Да | 25--5
389 | М9н | Неисправность маневрового светофора М9 | Да | Да | 25--6
390 | М11н | Неисправность маневрового светофора М11 | Да | Да | 25--7
391 | М13н | Неисправность маневрового светофора М13 | Да | Да | 25--8
392 | М15н | Неисправность маневрового светофора М15 | Да | Да | 25--9
393 | М17н | Неисправность маневрового светофора М17 | Да | Да | 25--10
394 | М19н | Неисправность маневрового светофора М19 | Да | Да | 25--11
395 | М21н | Неисправность маневрового светофора М21 | Да | Да | 25--12
396 | М23н | Неисправность маневрового светофора М23 | Да | Да | 25--13
397 | М31н | Неисправность маневрового светофора М31 | Да | Да | 25--14
398 | М33н | Неисправность маневрового светофора М33 | Да | Да | 25--15
399 | М35н | Неисправность маневрового светофора М35 | Да | Да | 25--16
400 | М37н | Неисправность маневрового светофора М37 | Да | Да | 26--1
401 | М39н | Неисправность маневрового светофора М39 | Да | Да | 26--2
402 | М2н | Неисправность маневрового светофора М2 | Да | Да | 26--3
403 | М4н | Неисправность маневрового светофора М4 | Да | Да | 26--4
404 | М6н | Неисправность маневрового светофора М6 | Да | Да | 26--5
405 | М8н | Неисправность маневрового светофора М8 | Да | Да | 26--6
406 | М10н | Неисправность маневрового светофора М10 | Да | Да | 26--7
407 | М12н | Неисправность маневрового светофора М12 | Да | Да | 26--8
408 | М14н | Неисправность маневрового светофора М14 | Да | Да | 26--9
409 | М16н | Неисправность маневрового светофора М16 | Да | Да | 26--10
410 | М20н | Неисправность маневрового светофора М20 | Да | Да | 26--11
411 | М22н | Неисправность маневрового светофора М22 | Да | Да | 26--12
412 | М24н | Неисправность маневрового светофора М24 | Да | Да | 26--13
413 | М26н | Неисправность маневрового светофора М26 | Да | Да | 26--14
414 | М28н | Неисправность маневрового светофора М28 | Да | Да | 26--15
415 | М30н | Неисправность маневрового светофора М30 | Да | Да | 26--16
416 | М32н | Неисправность маневрового светофора М32 | Да | Да | 27--1
417 | М34н | Неисправность маневрового светофора М34 | Да | Да | 27--2
418 | М36н | Неисправность маневрового светофора М36 | Да | Да | 27--3
419 | М38н | Неисправность маневрового светофора М38 | Да | Да | 27--4
420 | М40н | Неисправность маневрового светофора М40 | Да | Да | 27--5
421 | М42н | Неисправность маневрового светофора М42 | Да | Да | 27--6
422 | М44н | Неисправность маневрового светофора М44 | Да | Да | 27--7
423 | М46н | Неисправность маневрового светофора М46 | Да | Да | 27--8
424 | М48н | Неисправность маневрового светофора М48 | Да | Да | 27--9
425 | М50н | Неисправность маневрового светофора М50 | Да | Да | 27--10
426 | М52н | Неисправность маневрового светофора М52 | Да | Да | 27--11
427 | М54н | Неисправность маневрового светофора М54 | Да | Да | 27--12
428 | М56н | Неисправность маневрового светофора М56 | Да | Да | 27--13
429 | 1Чко | Контроль основной нити красного огня светофора 1Ч | Да | Да | 27--14
430 | 2Чко | Контроль основной нити красного огня светофора 2Ч | Да | Да | 27--15
431 | 1Нко | Контроль основной нити красного огня светофора 1Н | Да | Да | 27--16
432 | 2Нко | Контроль основной нити красного огня светофора 2Н | Да | Да | 28--1
433 | Ч1ко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч1 | Да | Да | 28--2
434 | Ч2ко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч2 | Да | Да | 28--3
435 | Ч3ко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч3 | Да | Да | 28--4
436 | Ч4ко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч4 | Да | Да | 28--5
437 | Ч5ко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч5 | Да | Да | 28--6
438 | Ч6ко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч6 | Да | Да | 28--7
439 | Ч9ко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч9 | Да | Да | 28--8
440 | ЧМ14ко | Контроль основной нити красного огня светофора ЧМ14 | Да | Да | 28--9
441 | Н1ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н1 | Да | Да | 28--10
442 | Н2ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н2 | Да | Да | 28--11
443 | Н3ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н3 | Да | Да | 28--12
444 | Н4ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н4 | Да | Да | 28--13
445 | Н5ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н5 | Да | Да | 28--14
446 | Н6ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н6 | Да | Да | 28--15
447 | Н9ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н9 | Да | Да | 28--16
448 | Н14ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н14 | Да | Да | 29--1
449 | М15ко | Контроль основной нити красного огня светофора М15 | Да | Да | 29--2
450 | М19ко | Контроль основной нити красного огня светофора М19 | Да | Да | 29--3
451 | М23ко | Контроль основной нити красного огня светофора М23 | Да | Да | 29--4
452 | М37ко | Контроль основной нити красного огня светофора М37 | Да | Да | 29--5
453 | М8ко | Контроль основной нити красного огня светофора М8 | Да | Да | 29--6
454 | М28ко | Контроль основной нити красного огня светофора М28 | Да | Да | 29--7
455 | М30ко | Контроль основной нити красного огня светофора М30 | Да | Да | 29--8
456 | М34ко | Контроль основной нити красного огня светофора М34 | Да | Да | 29--9
457 | М36ко | Контроль основной нити красного огня светофора М36 | Да | Да | 29--10
458 | М40ко | Контроль основной нити красного огня светофора М40 | Да | Да | 29--11
459 | М42ко | Контроль основной нити красного огня светофора М42 | Да | Да | 29--12
460 | М44ко | Контроль основной нити красного огня светофора М44 | Да | Да | 29--13
461 | М46ко | Контроль основной нити красного огня светофора М46 | Да | Да | 29--14
462 | М48ко | Контроль основной нити красного огня светофора М48 | Да | Да | 29--15
463 | М50ко | Контроль основной нити красного огня светофора М50 | Да | Да | 29--16
464 | М52ко | Контроль основной нити красного огня светофора М52 | Да | Да | 30--1
465 | М54ко | Контроль основной нити красного огня светофора М54 | Да | Да | 30--2
466 | 1ЧКО | Неисправность нити красного огня светофора 1Ч | Нет | Нет | 30--3
467 | 2ЧКО | Неисправность нити красного огня светофора 2Ч | Нет | Нет | 30--4
468 | 1НКО | Неисправность нити красного огня светофора 1Н | Нет | Нет | 30--5
469 | 2НКО | Неисправность нити красного огня светофора 2Н | Нет | Нет | 30--6
471 | 1ЧСИБ | Блокирование поездного светофора 1Ч | Да | Да | 30--8
472 | 2ЧСИБ | Блокирование поездного светофора 2Ч | Да | Да | 30--9
473 | 1НСИБ | Блокирование поездного светофора 1Н | Да | Да | 30--10
474 | 2НСИБ | Блокирование поездного светофора 2Н | Да | Да | 30--11
475 | Ч1СИБ | Блокирование поездного светофора Ч1 | Да | Да | 30--12
476 | Ч2СИБ | Блокирование поездного светофора Ч2 | Да | Да | 30--13
477 | Ч3СИБ | Блокирование поездного светофора Ч3 | Да | Да | 30--14
478 | Ч4СИБ | Блокирование поездного светофора Ч4 | Да | Да | 30--15
479 | Ч5СИБ | Блокирование поездного светофора Ч5 | Да | Да | 30--16
480 | Ч6СИБ | Блокирование поездного светофора Ч6 | Да | Да | 31--1
481 | Ч9СИБ | Блокирование поездного светофора Ч9 | Да | Да | 31--2
482 | ЧМ14СИБ | Блокирование поездного светофора ЧМ14 | Да | Да | 31--3
483 | Н1СИБ | Блокирование поездного светофора Н1 | Да | Да | 31--4
484 | Н2СИБ | Блокирование поездного светофора Н2 | Да | Да | 31--5
485 | Н3СИБ | Блокирование поездного светофора Н3 | Да | Да | 31--6
486 | Н4СИБ | Блокирование поездного светофора Н4 | Да | Да | 31--7
487 | Н5СИБ | Блокирование поездного светофора Н5 | Да | Да | 31--8
488 | Н6СИБ | Блокирование поездного светофора Н6 | Да | Да | 31--9
489 | Н9СИБ | Блокирование поездного светофора Н9 | Да | Да | 31--10
490 | Н14СИБ | Блокирование поездного светофора Н14 | Да | Да | 31--11
491 | М1СИБ | Блокирование маневрового светофора М1 | Да | Да | 31--12
492 | М3СИБ | Блокирование маневрового светофора М3 | Да | Да | 31--13
493 | М5СИБ | Блокирование маневрового светофора М5 | Да | Да | 31--14
494 | М7СИБ | Блокирование маневрового светофора М7 | Да | Да | 31--15
495 | М9СИБ | Блокирование маневрового светофора М9 | Да | Да | 31--16
496 | М11СИБ | Блокирование маневрового светофора М11 | Да | Да | 32--1
497 | М13СИБ | Блокирование маневрового светофора М13 | Да | Да | 32--2
498 | М15СИБ | Блокирование маневрового светофора М15 | Да | Да | 32--3
499 | М17СИБ | Блокирование маневрового светофора М17 | Да | Да | 32--4
500 | М19СИБ | Блокирование маневрового светофора М19 | Да | Да | 32--5
501 | М21СИБ | Блокирование маневрового светофора М21 | Да | Да | 32--6
502 | М23СИБ | Блокирование маневрового светофора М23 | Да | Да | 32--7
503 | М31СИБ | Блокирование маневрового светофора М31 | Да | Да | 32--8
504 | М33СИБ | Блокирование маневрового светофора М33 | Да | Да | 32--9
505 | М35СИБ | Блокирование маневрового светофора М35 | Да | Да | 32--10
506 | М37СИБ | Блокирование маневрового светофора М37 | Да | Да | 32--11
507 | М39СИБ | Блокирование маневрового светофора М39 | Да | Да | 32--12
508 | М2СИБ | Блокирование маневрового светофора М2 | Да | Да | 32--13
509 | М4СИБ | Блокирование маневрового светофора М4 | Да | Да | 32--14
510 | М6СИБ | Блокирование маневрового светофора М6 | Да | Да | 32--15
511 | М8СИБ | Блокирование маневрового светофора М8 | Да | Да | 32--16
512 | М10СИБ | Блокирование маневрового светофора М10 | Да | Да | 33--1
513 | М12СИБ | Блокирование маневрового светофора М12 | Да | Да | 33--2
514 | М14СИБ | Блокирование маневрового светофора М14 | Да | Да | 33--3
515 | М16СИБ | Блокирование маневрового светофора М16 | Да | Да | 33--4
516 | М20СИБ | Блокирование маневрового светофора М20 | Да | Да | 33--5
517 | М22СИБ | Блокирование маневрового светофора М22 | Да | Да | 33--6
518 | М24СИБ | Блокирование маневрового светофора М24 | Да | Да | 33--7
519 | М26СИБ | Блокирование маневрового светофора М26 | Да | Да | 33--8
520 | М28СИБ | Блокирование маневрового светофора М28 | Да | Да | 33--9
521 | М30СИБ | Блокирование маневрового светофора М30 | Да | Да | 33--10
522 | М32СИБ | Блокирование маневрового светофора М32 | Да | Да | 33--11
523 | М34СИБ | Блокирование маневрового светофора М34 | Да | Да | 33--12
524 | М36СИБ | Блокирование маневрового светофора М36 | Да | Да | 33--13
525 | М38СИБ | Блокирование маневрового светофора М38 | Да | Да | 33--14
526 | М40СИБ | Блокирование маневрового светофора М40 | Да | Да | 33--15
527 | М42СИБ | Блокирование маневрового светофора М42 | Да | Да | 33--16
528 | М44СИБ | Блокирование маневрового светофора М44 | Да | Да | 34--1
529 | М46СИБ | Блокирование маневрового светофора М46 | Да | Да | 34--2
530 | М48СИБ | Блокирование маневрового светофора М48 | Да | Да | 34--3
531 | М50СИБ | Блокирование маневрового светофора М50 | Да | Да | 34--4
532 | М52СИБ | Блокирование маневрового светофора М52 | Да | Да | 34--5
533 | М54СИБ | Блокирование маневрового светофора М54 | Да | Да | 34--6
534 | М56СИБ | Блокирование маневрового светофора М56 | Да | Да | 34--7
540 | 1/3СТБ | Наличие блокировки стрелки 1/3 | Да | Да | 34--13
541 | 5СТБ | Наличие блокировки стрелки 5 | Да | Да | 34--14
542 | 7/9СТБ | Наличие блокировки стрелки 7/9 | Да | Да | 34--15
543 | 11СТБ | Наличие блокировки стрелки 11 | Да | Да | 34--16
544 | 13/15СТБ | Наличие блокировки стрелки 13/15 | Да | Да | 35--1
545 | 17СТБ | Наличие блокировки стрелки 17 | Да | Да | 35--2
546 | 19СТБ | Наличие блокировки стрелки 19 | Да | Да | 35--3
547 | 21/23СТБ | Наличие блокировки стрелки 21/23 | Да | Да | 35--4
548 | 25СТБ | Наличие блокировки стрелки 25 | Да | Да | 35--5
549 | 27/29СТБ | Наличие блокировки стрелки 27/29 | Да | Да | 35--6
550 | 31СТБ | Наличие блокировки стрелки 31 | Да | Да | 35--7
551 | 35СТБ | Наличие блокировки стрелки 35 | Да | Да | 35--8
552 | 37СТБ | Наличие блокировки стрелки 37 | Да | Да | 35--9
553 | 105СТБ | Наличие блокировки стрелки 105 | Да | Да | 35--10
554 | 2/4СТБ | Наличие блокировки стрелки 2/4 | Да | Да | 35--11
555 | 6/8СТБ | Наличие блокировки стрелки 6/8 | Да | Да | 35--12
556 | 10СТБ | Наличие блокировки стрелки 10 | Да | Да | 35--13
557 | 16/18СТБ | Наличие блокировки стрелки 16/18 | Да | Да | 35--14
558 | 20/24СТБ | Наличие блокировки стрелки 20/24 | Да | Да | 35--15
559 | 26СТБ | Наличие блокировки стрелки 26 | Да | Да | 35--16
560 | 28СТБ | Наличие блокировки стрелки 28 | Да | Да | 36--1
561 | 30СТБ | Наличие блокировки стрелки 30 | Да | Да | 36--2
562 | 32СТБ | Наличие блокировки стрелки 32 | Да | Да | 36--3
563 | 36/38СТБ | Наличие блокировки стрелки 36/38 | Да | Да | 36--4
564 | 40/42СТБ | Наличие блокировки стрелки 40/42 | Да | Да | 36--5
565 | 44СТБ | Наличие блокировки стрелки 44 | Да | Да | 36--6
566 | 46СТБ | Наличие блокировки стрелки 46 | Да | Да | 36--7
567 | 48СТБ | Наличие блокировки стрелки 48 | Да | Да | 36--8
568 | 50/52СТБ | Наличие блокировки стрелки 50/52 | Да | Да | 36--9
569 | 54СТБ | Наличие блокировки стрелки 54 | Да | Да | 36--10
570 | 56СТБ | Наличие блокировки стрелки 56 | Да | Да | 36--11
571 | 58СТБ | Наличие блокировки стрелки 58 | Да | Да | 36--12
572 | 60СТБ | Наличие блокировки стрелки 60 | Да | Да | 36--13
573 | 62СТБ | Наличие блокировки стрелки 62 | Да | Да | 36--14
574 | 66СТБ | Наличие блокировки стрелки 66 | Да | Да | 36--15
575 | 68/70СТБ | Наличие блокировки стрелки 68/70 | Да | Да | 36--16
576 | 72СТБ | Наличие блокировки стрелки 72 | Да | Да | 37--1
580 | 1ЧОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 37--5
581 | 2ЧОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 37--6
582 | 1НОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 37--7
583 | 2НОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 37--8
584 | Ч1ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 37--9
585 | Ч2ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 37--10
586 | Ч3ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 37--11
587 | Ч4ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 37--12
588 | Ч5ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 37--13
589 | Ч6ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 37--14
590 | Ч9ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 37--15
591 | ЧМ14ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 37--16
592 | Н1ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--1
593 | Н2ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--2
594 | Н3ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--3
595 | Н4ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--4
596 | Н5ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--5
597 | Н6ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Нет | Нет | 38--6
598 | Н9ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--7
599 | Н14ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--8
600 | М1ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--9
601 | М3ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--10
602 | М5ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--11
603 | М7ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--12
604 | М9ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--13
605 | М11ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--14
606 | М13ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--15
607 | М15ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 38--16
608 | М17ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--1
609 | М19ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--2
610 | М21ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--3
611 | М23ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--4
612 | М31ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--5
613 | М33ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--6
614 | М35ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--7
615 | М37ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--8
616 | М39ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--9
617 | М2ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--10
618 | М4ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--11
619 | М6ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--12
620 | М8ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--13
621 | М10ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--14
622 | М12ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--15
623 | М14ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 39--16
624 | М16ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--1
625 | М20ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--2
626 | М22ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--3
627 | М24ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--4
628 | М26ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--5
629 | М28ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--6
630 | М30ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--7
631 | М32ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--8
632 | М34ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--9
633 | М36ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--10
634 | М38ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--11
635 | М40ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--12
636 | М42ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--13
637 | М44ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--14
638 | М46ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--15
639 | М48ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 40--16
640 | М50ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 41--1
641 | М52ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 41--2
642 | М54ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 41--3
643 | М56ОМ | Выдержка времени на отмену маршруту по светофору | Да | Да | 41--4
645 | 1НПри | Искусственное размыкание участка пути 1НП | Нет | Нет | 41--6
646 | 2НПри | Искусственное размыкание участка пути 2НП | Нет | Нет | 41--7
647 | 1ППри | Искусственное размыкание участка пути 1ПП | Да | Да | 41--8
648 | 2ППри | Искусственное размыкание участка пути 2ПП | Да | Да | 41--9
649 | 1НАПри | Искусственное размыкание участка пути 1НАП | Да | Да | 41--10
650 | 2НАПри | Искусственное размыкание участка пути 2НАП | Да | Да | 41--11
651 | 1СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 1СП | Да | Да | 41--12
652 | 3СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 3СП | Да | Да | 41--13
654 | 5-11СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 5-11СП | Да | Да | 41--15
655 | 7-21СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 7-21СП | Да | Да | 41--16
656 | 9-17При | Искусственное размыкание участка пути 9-17П | Да | Да | 42--1
657 | 15СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 15СП | Да | Да | 42--2
658 | 23СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 23СП | Да | Да | 42--3
659 | 25СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 25СП | Да | Да | 42--4
660 | 27СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 27СП | Да | Да | 42--5
661 | 25/37При | Искусственное размыкание участка пути 25/37П | Да | Да | 42--6
662 | 29СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 29СП | Да | Да | 42--7
663 | 31-35СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 31-35СП | Да | Да | 42--8
664 | 37-105СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 37-105СП | Да | Да | 42--9
665 | 42-44СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 42-44СП | Да | Да | 42--10
666 | 2/42При | Искусственное размыкание участка пути 2/42П | Да | Да | 42--11
667 | 16/38При | Искусственное размыкание участка пути 16/38П | Да | Да | 42--12
668 | 38-40СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 38-40СП | Да | Да | 42--13
669 | 30-36СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 30-36СП | Да | Да | 42--14
670 | 28СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 28СП | Да | Да | 42--15
671 | 26СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 26СП | Да | Да | 42--16
672 | 24СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 24СП | Да | Да | 43--1
673 | 20СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 20СП | Да | Да | 43--2
674 | 18СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 18СП | Да | Да | 43--3
675 | 16СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 16СП | Да | Да | 43--4
676 | 6/16При | Искусственное размыкание участка пути 6/16П | Да | Да | 43--5
677 | 10/26При | Искусственное размыкание участка пути 10/26П | Да | Да | 43--6
678 | 10СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 10СП | Да | Да | 43--7
679 | 8СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 8СП | Да | Да | 43--8
680 | 4-6СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 4-6СП | Да | Да | 43--9
681 | 2СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 2СП | Да | Да | 43--10
682 | 2ЧПри | Искусственное размыкание участка пути 2ЧП | Да | Да | 43--11
683 | 1ЧПри | Искусственное размыкание участка пути 1ЧП | Да | Да | 43--12
684 | ЗАПри | Искусственное размыкание участка пути ЗАП | Да | Да | 43--13
685 | 70-72СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 70-72СП | Да | Да | 43--14
686 | 66-68СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 66-68СП | Да | Да | 43--15
687 | 62СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 62СП | Да | Да | 43--16
688 | 59-60СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 59-60СП | Да | Да | 44--1
689 | 46-56СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 46-56СП | Да | Да | 44--2
690 | 52СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 52СП | Да | Да | 44--3
691 | 50СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 50СП | Да | Да | 44--4
692 | 48СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 48СП | Да | Да | 44--5
694 | 1/3СА | Выбор стрелки 1/3 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 44--7
695 | 5СА | Выбор стрелки 5 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 44--8
696 | 7/9СА | Выбор стрелки 7/9 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 44--9
697 | 11СА | Выбор стрелки 11 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 44--10
698 | 13/15СА | Выбор стрелки 13/15 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 44--11
699 | 17СА | Выбор стрелки 17 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 44--12
700 | 19СА | Выбор стрелки 19 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 44--13
701 | 21/23СА | Выбор стрелки 21/23 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 44--14
702 | 25СА | Выбор стрелки 25 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 44--15
703 | 27/29СА | Выбор стрелки 27/29 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 44--16
704 | 31СА | Выбор стрелки 31 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--1
705 | 35СА | Выбор стрелки 35 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--2
706 | 37СА | Выбор стрелки 37 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--3
707 | 105СА | Выбор стрелки 105 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--4
708 | 2/4СА | Выбор стрелки 2/4 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--5
709 | 6/8СА | Выбор стрелки 6/8 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--6
710 | 10СА | Выбор стрелки 10 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--7
711 | 16/18СА | Выбор стрелки 16/18 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--8
712 | 20/24СА | Выбор стрелки 20/24 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--9
713 | 26СА | Выбор стрелки 26 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--10
714 | 28СА | Выбор стрелки 28 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--11
715 | 30СА | Выбор стрелки 30 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--12
716 | 32СА | Выбор стрелки 32 для аварийного перевода, предвар. команда | Нет | Нет | 45--13
717 | 36/38СА | Выбор стрелки 36/38 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--14
718 | 40/42СА | Выбор стрелки 40/42 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--15
719 | 44СА | Выбор стрелки 44 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 45--16
720 | 46СА | Выбор стрелки 46 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 46--1
721 | 48СА | Выбор стрелки 48 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 46--2
722 | 50/52СА | Выбор стрелки 50/52 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 46--3
723 | 54СА | Выбор стрелки 54 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 46--4
724 | 56СА | Выбор стрелки 56 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 46--5
725 | 58СА | Выбор стрелки 58 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 46--6
726 | 60СА | Выбор стрелки 60 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 46--7
727 | 62СА | Выбор стрелки 62 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 46--8
728 | 66СА | Выбор стрелки 66 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 46--9
729 | 68/70СА | Выбор стрелки 68/70 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 46--10
730 | 72СА | Выбор стрелки 72 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 46--11
731 | ПОН | Отсутствие неисправности на переезде | Да | Да | 46--12
732 | ПНН | Наличие неисправности на переезде | Да | Да | 46--13
734 | 1УКСПС1 | Контроль неисправности 1 датчика УКСПС по 1 пути | Нет | Нет | 46--15
735 | 2УКСПС1 | Контроль неисправности 2 датчика УКСПС по 1 пути | Нет | Нет | 46--16
736 | 1УКСПС2 | Контроль неисправности 1 датчика УКСПС по 2 пути | Нет | Нет | 47--1
737 | 2УКСПС2 | Контроль неисправности 2 датчика УКСПС по 2 пути | Нет | Нет | 47--2
738 | 1ДУК | Контроль срабатывания датчиков УКСПС по 1 пути | Нет | Нет | 47--3
739 | 2ДУК | Контроль срабатывания датчиков УКСПС по 2 пути | Да | Да | 47--4
740 | 1ЧГП-2 | Свободность первого участка приближения по 2 пути | Нет | Нет | 47--5
741 | 2ЧГП-2 | Свободность второго участка приближения по 2 пути | Нет | Нет | 47--6
742 | 1НУУ-2 | Свободность первого участка удаления по 2 пути | Да | Да | 47--7
743 | 2НУУ-2 | Свободность второго участка удаления по 2 пути | Да | Да | 47--8
745 | КНО-2 | Направление движения по 2 пути БП-2003км | Да | Да | 47--10
746 | КНс-2 | Свободность движения по 2 пути БП-2003км | Да | Да | 47--11
747 | КНб-2 | По 2 пути перегон заблокирован БП-2003км | Да | Да | 47--12
748 | ЧСН2 | Смена направления по 2 пути БП-2003км | Да | Да | 47--13
749 | 1НОК | Наличие ключа-жезла нечетного отправления по 1 пути | Да | Да | 47--14
750 | 1ЧГП-1 | Свободность первого участка приближения по 1 пути | Нет | Нет | 47--15
751 | 2ЧГП-1 | Свободность второго участка приближения по 1 пути | Нет | Нет | 47--16
752 | 1НУУ-1 | Свободность первого участка удаления по 1 пути | Да | Да | 48--1
753 | 2НУУ-1 | Свободность второго участка удаления по 1 пути | Да | Да | 48--2
755 | КНО-1 | Направление движения по 1 пути БП-2003км | Да | Да | 48--4
756 | КНс-1 | Свободность движения по 1 пути БП-2003км | Да | Да | 48--5
757 | КНб-1 | По 1 пути перегон заблокирован БП-2003км | Нет | Нет | 48--6
758 | ЧСН1 | Смена направления по 1 пути БП-2003км | Да | Да | 48--7
759 | 2НОК | Наличие ключа-жезла нечетного отправления по 2 пути | Да | Да | 48--8
760 | УКСПС1Н | Контроль исправности УКСПС, светофор 1Н | Да | Да | 48--9
761 | 1Н1ДУК | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор 1Н | Да | Да | 48--10
762 | 1Н2ДУК | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор 1Н | Да | Да | 48--11
763 | УКСПС2Н | Контроль исправности УКСПС, светофор 2Н | Да | Да | 48--12
764 | 2Н1ДУК | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор 2Н | Да | Да | 48--13
765 | 2Н2ДУК | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор 2Н | Да | Да | 48--14
766 | КГУ-1 | Контроль исправности КГУ 1 путь | Нет | Нет | 48--15
767 | КГУн-1 | Контроль неисправности КГУ 1 путь | Нет | Нет | 48--16
768 | КГУ-2 | Контроль исправности КГУ 2 путь | Нет | Нет | 49--1
769 | КГУн-2 | Контроль неисправности КГУ 2 путь | Нет | Нет | 49--2
770 | МУКСПСН-1 | Контроль исправности УКСПС, мост 1 путь | Да | Да | 49--3
771 | МН1ДУК-1 | Срабатывание первого датчика УКСПС, мост 1 путь | Да | Да | 49--4
772 | МН2ДУК-1 | Срабатывание второго датчика УКСПС, мост 1 путь | Да | Да | 49--5
773 | МУКСПСН-2 | Контроль исправности УКСПС, мост 2 путь | Да | Да | 49--6
774 | МН1ДУК-2 | Срабатывание первого датчика УКСПС, мост 2 путь | Да | Да | 49--7
775 | МН2ДУК-2 | Срабатывание второго датчика УКСПС, мост 2 путь | Да | Да | 49--8
776 | СН1П | Свободность участка | Нет | Нет | 49--9
777 | СН3П | Свободность участка | Нет | Нет | 49--10
778 | СН5П | Свободность участка | Нет | Нет | 49--11
779 | СН7П | Свободность участка | Нет | Нет | 49--12
780 | сН9П | Свободность участка | Нет | Нет | 49--13
781 | сН11П | Свободность участка | Нет | Нет | 49--14
782 | сН13П | Свободность участка | Нет | Нет | 49--15
783 | сН15П | Свободность участка | Нет | Нет | 49--16
784 | сН17П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--1
785 | сН19П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--2
786 | сН21П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--3
787 | сН23П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--4
788 | сН25П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--5
789 | сН27П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--6
790 | сН29П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--7
791 | сН31П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--8
792 | сН33П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--9
793 | сН35П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--10
794 | сН37П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--11
795 | сН39П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--12
796 | сН41П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--13
797 | сН43П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--14
798 | сН45П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--15
799 | сН47П | Свободность участка | Нет | Нет | 50--16
800 | сН49П | Свободность участка | Нет | Нет | 51--1
801 | сН51П | Свободность участка | Нет | Нет | 51--2
803 | сЧУУ-1 | Свободность участка | Нет | Нет | 51--4
804 | с20-1 | Свободность участка | Нет | Нет | 51--5
805 | с18-1 | Свободность участка | Нет | Нет | 51--6
806 | с16-1 | Свободность участка | Нет | Нет | 51--7
807 | с14-1 | Свободность участка | Нет | Нет | 51--8
808 | с12-1 | Свободность участка | Нет | Нет | 51--9
809 | с1-1 | Свободность участка | Нет | Нет | 51--10
810 | с3-1 | Свободность участка | Нет | Нет | 51--11
811 | с5-1 | Свободность участка | Нет | Нет | 51--12
812 | с7-1 | Свободность участка | Нет | Нет | 51--13
813 | с9-1 | Свободность участка | Нет | Нет | 51--14
815 | сН2П | Свободность участка | Нет | Нет | 51--16
816 | сН4П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--1
817 | сН6П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--2
818 | сН8П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--3
819 | сН10П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--4
820 | сН12П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--5
821 | сН14П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--6
822 | сН16П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--7
823 | сН18П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--8
824 | сН20П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--9
825 | сН22П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--10
826 | сН24П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--11
827 | сН26П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--12
828 | сН28П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--13
829 | сН30П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--14
830 | сН32П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--15
831 | сН34П | Свободность участка | Нет | Нет | 52--16
832 | сН36П | Свободность участка | Нет | Нет | 53--1
833 | сН38П | Свободность участка | Нет | Нет | 53--2
834 | сН40П | Свободность участка | Нет | Нет | 53--3
835 | сН42П | Свободность участка | Нет | Нет | 53--4
836 | сН44П | Свободность участка | Нет | Нет | 53--5
837 | сН46П | Свободность участка | Нет | Нет | 53--6
838 | сН48П | Свободность участка | Нет | Нет | 53--7
839 | сН50П | Свободность участка | Нет | Нет | 53--8
840 | сН52П | Свободность участка | Нет | Нет | 53--9
841 | сН54П | Свободность участка | Нет | Нет | 53--10
842 | сН56П | Свободность участка | Нет | Нет | 53--11
843 | сН58П | Свободность участка | Нет | Нет | 53--12
844 | сН60П | Свободность участка | Нет | Нет | 53--13
845 | сЧУУ-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 53--14
846 | с30-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 53--15
847 | с28-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 53--16
848 | с26-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 54--1
849 | с24-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 54--2
850 | с22-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 54--3
851 | с20-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 54--4
852 | с18-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 54--5
853 | с16-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 54--6
854 | с1-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 54--7
855 | с3-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 54--8
856 | с5-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 54--9
857 | с7-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 54--10
858 | с9-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 54--11
859 | с11-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 54--12
860 | с13-2 | Свободность участка | Нет | Нет | 54--13
861 | КЧО-2 | Направление движения по IIНГП (Талума) | Да | Да | 54--14
862 | КЧс-2 | Свободность перегона по IIНГП (Талума) | Да | Да | 54--15
863 | КЧб-2 | По 2 пути перегон заблокирован Талума | Да | Да | 54--16
864 | НСН2 | Смена направления с Талумы по IIНГП | Да | Да | 55--1
865 | 2ЧОК | Наличие ключа-жезла отправления на Талуму по IIНГП | Да | Да | 55--2
866 | КЧО-1 | Направление движения по IНГП (Талума) | Да | Да | 55--3
867 | КЧс-1 | Свободность перегона по IНГП (Талума) | Да | Да | 55--4
868 | КЧб-1 | По 1 пути перегон заблокирован Талума | Да | Да | 55--5
869 | НСН1 | Смена направления с Талумы по IНГП | Да | Да | 55--6
870 | 1ЧОК | Наличие ключа-жезла отправления на Талуму по IНГП | Да | Да | 55--7
872 | РСД | Режим сигналов День | Да | Да | 55--9
873 | РСН | Режим сигналов Ночь | Да | Да | 55--10
880 | 1Ф | Контроль напряжения 1 фидера | Да | Да | 56--1
881 | 2Ф | Контроль напряжения 2 фидера | Да | Да | 56--2
882 | 3Ф | Контроль напряжения 3 фидера | Нет | Нет | 56--3
883 | Кн1Ф | Контроль нагрузки 1 фидера | Нет | Нет | 56--4
884 | Кн2Ф | Контроль нагрузки 2 фидера | Нет | Нет | 56--5
885 | Кн3Ф | Контроль нагрузки 3 фидера | Нет | Нет | 56--6
886 | АДГА | Авария ДГА | Нет | Нет | 56--7
887 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Нет | Нет | 56--8
888 | ККЩ | Исправность щитов ВУФ | Да | Да | 56--9
889 | УБП1 | Исправность УБП | Да | Да | 56--10
890 | УБП2 | Контроль режима работы УБП (байпас) | Нет | Нет | 56--11
891 | УБП3 | Контроль режима работы УБП от батареи | Да | Да | 56--12
892 | УБП4 | Контроль заряда батареи УБП | Да | Да | 56--13
893 | КТ | Котроль тока стрелок | Да | Да | 56--14
894 | ДСН | Снижение напряжения | Да | Да | 56--15
895 | Земля | Контроль сигнализатора заземления | Да | Да | 56--16
896 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации | Да | Да | 57--1
897 | НПТ | Контроль неисправности пожарной сигнализации | Да | Да | 57--2
898 | ВС | Контроль охранной сигнализации | Да | Да | 57--3
899 | 19СП | Стрелочная секция 19СП занята | Да | Да | 57--4
900 | 19СПзп | Стрелочная секция 19СП замкнута в поездном маршруте | Да | Да | 57--5
901 | 19СПзм | Стрелочная секция 19СП замкнута в маневровом маршруте | Да | Да | 57--6
902 | 19СПри | Искусственное размыкание стрелочной секции 19СП | Да | Да | 57--7
903 | М54со | Контроль основной нити синего огня светофора М54 | Да | Да | 57--8
904 | М56зо | Контроль основной нити запрещающего огня светофора М56 | Да | Да | 57--9

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Юктали
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Юктали
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Юктали
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Юктали
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Юктали
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Юктали
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2020 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Юктали
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды